附表1

2015年下半年医疗器械注册核查抽验不合格产品名单

| 序号 | 产品名称 | 抽查市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 主要不合格 项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定制式活动义 齿 | 江门市 | 江门市江海区华辉义齿有限公司 | 江门市江海区华辉义 齿有限公司 | 树脂基托可摘全 口义齿 | 产品编号:082402 批号：A15082402 | 基本要求 |  |
| 2 | 激光脉冲综合治疗 仪 | 广州市 | 广州玛奈特医疗器械有限公司 | 广州玛奈特医疗器械 有限公司 | ZH-6000型 | 15060004 | 治疗仪定时功能、治疗输出功能 |  |
| 3 | 中频电子仪 | 广州市 | 广州玛奈特医疗器械有限公司 | 广州玛奈特医疗器械 有限公司 | ZH-A5型 | 15040006 | 定时、热疗温度 |  |

备注：

深圳市泰嘉电子有限公司被抽到名称为“血氧饱和度探头及延长线（商品名：血氧传感器）”样品，样品名称与包装上所标注的注册证中产品名称不一致。依据包装标示的注册产品标准进行检测，“设备或设备部件的外部标记”检测项目不合格。