附表

广东省葡萄糖测定试剂（盒）专项监督抽检

合格产品详细信息表

填表单位：原广东省食品药品监督管理局                                                                       填表时间：2018年11月22日

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 检验依据 | 检验机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 葡萄糖测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法） | 广州 | 迈克生物股份有限公司 | 广东省第二人民医院 | 试剂1 60ml×3 试剂2 45ml×1 | 0917021 | 川械注准20162400089 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 2 | 葡萄糖测定试剂盒（葡萄牙氧化酶法） | 广州 | 广州市番禺区华鑫科技有限公司 | 广州市番禺区华鑫科技有限公司 | R1：68ml×4 R2：17ml×4 | 180330 | 粤械注准20162400354 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 3 | 葡萄糖测定试剂盒（已糖激酶法） | 广州 | 美康生物科技股份有限公司 | 国药集团广东省医学检验有限公司 | 200ml（试剂1：2×65ml+试剂2：1×70ml）校准品1×1ml | 171107102 | 浙械注准20142400105 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 4 | 葡萄糖测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法） | 广州 | 广州达泰生物工程技术有限公司 | 广州达泰生物工程技术有限公司 | R：60ml×4 | 180101019 | 粤械注准20152400542 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 5 | 葡萄糖测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法） | 广州 | 广州达泰生物工程技术有限公司 | 广州达泰生物工程技术有限公司 | R：60ml×4 | 180301019 | 粤械注准20152400542 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 6 | 葡萄糖（GLU）测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法） | 广州 | 广州市伊川生物科技有限公司 | 广州市伊川生物科技有限公司 | 120ml（r：2×60ml） | 20180409 | 粤械注准20172400203 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 7 | 葡萄糖（GLU）测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法） | 广州 | 广州科方生物技术股份有限公司 | 广州科方生物技术股份有限公司 | 60ml（R：1×60ml） | 180411 | 粤械注准20172400766 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 8 | 葡萄糖（GLU）测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法） | 广州 | 广州东林生物科技有限公司 | 广州东林生物科技有限公司 | R1：1×40ml R2：1×10ml | 18011801 | YZB/粤1099-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 9 | 葡萄糖（GLU）测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法） | 深圳 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | R1：4×40ml R2：2×20ml 校准品：1×1.5ml | 141518001 | 粤械注准20152400329 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 10 | 葡萄糖（GLU）测定试剂盒（已糖激酶法） | 深圳 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | R1：4×40ml R2：2×40ml S：1×1.5ml | 141417010 | 粤械注准20172400968 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 11 | 葡萄糖测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法） | 深圳 | 深圳市威尔德医疗电子有限公司 | 深圳市威尔德医疗电子有限公司 | R1 2×60ml R2 2×30ml | 17092906 | 粤械注准20152400681 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 12 | 葡萄糖（GLU）测定试剂盒（已糖激酶法） | 深圳 | 深圳市威尔德医疗电子有限公司 | 深圳市威尔德医疗电子有限公司 | R1 1×40ml R2 1×20ml | 17093004 | 粤械注准20152400680 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 13 | 葡萄糖测定试剂盒（已糖激酶法） | 深圳 | 贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司 | 深圳市宝安中医院 | R1：4×53ml+R2：4×27ml | AUZ4961 | 苏械注准20172400668 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 14 | 葡萄糖测定试剂盒（葡萄牙氧化酶法） | 深圳 | 深圳市库贝尔生物科技股份有限公司 | 深圳市库贝尔生物科技股份有限公司 | R：40ml×3 | 20180301 | YZB/粤1219-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 15 | 葡萄糖测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法） | 珠海 | 珠海森龙生物科技有限公司 | 珠海森龙生物科技有限公司 | 112mL（R：2×56ml） | 20180402 | 粤械注准20162400849 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 16 | 葡萄糖测定试剂盒（已糖激酶法） | 汕头 | 贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司 | 汕头大学医学院第一附属医院 | R1：4×25ml+R2：4×12.5ml | AUZ4685 | 苏械注准20172400668 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 17 | 葡萄糖（GLU）测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法） | 韶关 | 广州科方生物技术股份有限公司 | 翁源县人民医院 | 240ml（R：4×60ml） | 180226 | 粤械注准20172400766 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 18 | 葡萄糖测定试剂盒（已糖激酶法） | 河源 | 美康生物科技股份有限公司 | 龙川县妇幼保健院 | 200ml（试剂1：2×65ml+试剂2：1×70ml）校准品1×1ml | 171107102 | 浙械注准20142400105 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 19 | 葡萄糖测定试剂盒（已糖激酶法） | 东莞 | 贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司 | 东莞市人民医院 | R1：4×53ml+R2：4×27ml | AUZ4686 | 苏械注准20172400668 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 20 | 葡萄糖（GLU）测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法） | 东莞 | 广州科方生物技术股份有限公司 | 东莞市妇幼保健院 | 420ml（R：7×60ml） | 180109 | 粤械注准20172400766 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 21 | 葡萄糖（GLU）测定试剂盒（已糖激酶法） | 中山 | 中山市创艺生化工程有限公司 | 中山市创艺生化工程有限公司 | 180ml（R1：50ml×3 R2：10ml×3） | B180103JAN-2 | YZB/粤1412-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 22 | 葡萄糖测定试剂盒（已糖激酶法） | 中山 | 中山标佳生物科技有限公司 | 中山标佳生物科技有限公司 | R1 4×60ml R2 4×15ml | 173240 | 粤械注准2172401390 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 23 | 葡萄糖测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法） | 中山 | 中山标佳生物科技有限公司 | 中山标佳生物科技有限公司 | 5×60ml | 172550 | 粤械注准20172401392 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 24 | 葡萄糖测定试剂盒（已糖激酶法） | 中山 | 四川迈克生物科技股份有限公司 | 中山市中医院 | 试剂1 60ml×3 试剂2 45ml×1 | 0617021 | YZB/川0097-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 25 | 血糖测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法） | 湛江 | 上海执诚生物科技有限公司 | 湛江中心人民医院 | 8×60ML | ZCJANR007 | 沪械注准20172400329 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 26 | 葡萄糖测定试剂盒（已糖激酶法） | 佛山 | 迈克生物科技股份有限公司 | 佛山市高明区人民医院 | 试剂1 60ml×3 试剂2 45ml×1 | 0917031 | YZB/川0097-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 27 | 葡萄糖（GLU-OX）测定试剂盒 | 江门 | 英科创新（厦门）科技有限公司 | 江门市中心医院 | 60ml×5 | 7008291212 | YZB/闽0292-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 28 | 葡萄糖测定试剂盒（已糖激酶法） | 阳江 | 美康生物科技股份有限公司 | 阳江市中医医院 | 200ml（试剂1：2×65ml+试剂2：1×70ml）校准品1×1ml | 180124101 | 浙械注准20142400105 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 29 | 葡萄糖测定试剂盒（已糖激酶法） | 茂名 | 贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司 | 茂名市华宇医疗器械有限公司 | R1：4×25ml+R2：4×12.5ml | AUZ4960 | 苏械注准20172400668 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 30 | 葡萄糖测定试剂盒（已糖激酶法） | 清远 | 美康生物科技股份有限公司 | 清远市妇幼保健院 | 200ml（试剂1：2×65ml+试剂2：1×70ml）校准品1×1ml | 180124101 | 浙械注准20142400105 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 31 | 葡萄糖（Glu）测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法） | 揭阳 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 普宁九州医院 | R1：4×35ml R2：2×18ml S：1×1.5ml | 141517013 | 粤械注准20152400329 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 32 | 葡萄糖（GLU）测定试剂盒（已糖激酶法） | 云浮 | 上海科华生物工程股份有限公司 | 云浮市人民医院 | R1：2×70ml R2：1×70ml 校准品1×3ml | 20171112 | YZB/沪2514-40-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |