附表

广东省丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒专项监督抽检

合格产品详细信息表

填表单位：广东省食品药品监督管理局                           填表时间：2018年4月16日

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/ 批号 | 检验依据 | 检验机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（乳酸脱氢酶法） | 广州 | 广州达泰生物工程技术有限公司 | 广州达泰生物工程技术有限公司 | R1：60ml×4；R2：15ml×4 | 161101004 | 粤械注准20152400539 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 2 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法) | 广州 | 中生北控生物科技股份有限公司 | 广州医科大学附属第二医院 | 液体双剂型（R1：60mlx4 R2：60mlx2） | 170741 | YZB/京1741-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 3 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（丙氨酸底物法） | 广州 | 广州市伊川生物科技有限公司 | 广州市伊川生物科技有限公司 | 150ml（R1：2x60ml R2：2x15ml） | 20170502 | 粤械注准20162401423 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 4 | 丙氨酸氨基转移酶（ALT）测定试剂盒（IFCC推荐法） | 广州 | 广州东林生物科技有限公司 | 广州东林生物科技有限公司 | R1： 4×60ml，R2： 3×20ml | 17051401 | 粤械注准20152400931 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 5 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定试剂盒(速率法) | 广州 | 广州科方生物技术有限公司 | 广州科方生物技术有限公司 | 225ml（R1：3x60ml R2：3x15ml） | 170626 | YZB/粤0919-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 6 | 丙氨酸氨基转移酶（ALT）检测条（干式化学法） | 广州 | 广州菲康生物技术有限公司 | 广州菲康生物技术有限公司 | 100人份/盒 | 17067G | 粤械注准20152400981 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 7 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（丙氨酸底物法） | 深圳 | 上海复星长征医学科学有限公司 | 深圳市福田区中医院 | R1：4×50ml、R2：2×50ml | D1610133 | 沪械注准20162400311 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 8 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定试剂盒(IFCC法) | 深圳 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 6×40 mL，R2：2×32 mL | 140117004 | YZB/粤0177-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 9 | 丙氨酸氨基转移酶（ALT）测定试剂盒 | 深圳 | 深圳市威尔德医疗电子有限公司 | 深圳市威尔德医疗电子有限公司 | R1：1x40ml R2：1x10ml | 17030802 | 粤械注准20152400677 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 10 | 丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒（IFCC法） | 深圳 | 深圳市雷诺华科技实业有限公司 | 深圳市雷诺华科技实业有限公司 | 150mL／盒(R1：60mL×2，R2：15mL×2) | 20170424 | 粤械注准20152400450 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 11 | 丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒（IFCC法） | 深圳 | 深圳市库贝尔生物科技有限公司 | 深圳市库贝尔生物科技有限公司 | R1：40ml×2，R2：10ml×2 | 20170501 | YZB/粤1215-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 12 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定试剂盒 | 深圳 | 广州科方生物技术有限公司 | 深圳市同春和生物科技有限公司 | 225ml（R1：3x60ml R2：3x15ml） | 170405 | YZB/粤0919-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 13 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（丙氨酸底物法） | 珠海 | 珠海森龙生物科技有限公司 | 珠海森龙生物科技有限公司 | 140ml（R1：2×56ml R2：2×14ml） | 20170413 | 粤械注准20162400841 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 14 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（乳酸脱氢酶法） | 汕头 | 贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司 | 汕头市中心医院 | R1：4×50mL+ R2：4×25mL | AUZ4211 | 苏械注准20162400332 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 15 | 丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒 | 韶关 | 宁波美康生物科技股份有限公司 | 韶关市第一人民医院 | 200mL 试剂1：2×65mL + 试剂2：1×70mL | 17022802 | 浙械注准20142400109 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 16 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒 | 韶关 | 四川迈克生物科技股份有限公司 | 粤北第二人民医院 | 试剂1 60mlx3 试剂2 45mlx1 | 1116081 | 川食药监械（准）字2014第2400013号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 17 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定试剂盒(速率法) | 汕尾 | 广州科方生物技术有限公司 | 汕尾逸辉基金医院 | 450ml(R1：6X6ml R2：6x15ml | 161018 | YZB/粤0919-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 18 | 丙氨酸氨基转移酶试剂盒(液体) (紫外-乳酸脱氢酶法) | 东莞 | 上海科华生物工程股份有限公司 | 东莞市厚街医院 | R1：192ml R2：96ml | 20161213 | YZB/沪4525-40-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 19 | 丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒 | 中山 | 中山标佳生物科技有限公司 | 中山标佳生物科技有限公司 | R1 4×60 ml R2 4×15ml | 2017.03.10 | YZB/粤1007-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 20 | 丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒 | 中山 | 中山标佳生物科技有限公司 | 中山标佳生物科技有限公司 | R1 4×60 ml R2 4×15ml | 163050 | YZB/粤1007-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 21 | 丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒 | 湛江 | 宁波美康生物科技股份有限公司 | 广东省农垦中心医院 | 200mL 试剂1：2×65mL + 试剂2：1×70mL | 17011802 | 浙械注准20142400109 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 22 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（丙氨酸底物法） | 佛山 | 柏定生物工程（北京）有限公司 | 佛山市南海区人民医院 | 试剂1：2X60mL，试剂2：2X30mL | 170417 | 京械注准20152401183 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 23 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(速率法) | 佛山 | HUMAN Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH（代理人：德国胡曼生化诊断有限责任公司北京代表处） | 佛山市第二人民医院 | 试剂1：200 ml × 4 试剂2：50 ml× 4 /盒 | 17003 | YZB/GER6346-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 24 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法) | 江门 | 中生北控生物科技股份有限公司 | 江门市中心医院 | R1：60mlx4 R2：60mlx2 | 170741 | YZB/京1741-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 25 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（乳酸脱氢酶法） | 茂名 | 贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司 | 茂名市人民医院 | R1：4×50mL+ R2：4×25mL | AUZ4211 | 苏械注准20162400332 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 26 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定试剂盒(丙氨酸底物法) | 肇庆 | 北京百奥泰康生物技术有限公司 | 德庆县中医院 | R1：60mlx5 R2：12mlx5 | 70320A11 | YZB/京1100-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 27 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定试剂盒(速率法) | 肇庆 | 广州科方生物技术有限公司 | 肇庆市迈康医疗器械有限公司 | 225ml（R1：3x60ml R2：3x15ml） | 170505 | YZB/粤0919-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 28 | 丙氨酸氨基转移酶试剂盒 | 云浮 | 上海科华生物工程股份有限公司 | 云浮市人民医院 | R1：140ml R2：70ml | 20170122 | YZB/沪4525-40-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |