附表

2016年广东省一次性使用灭菌橡胶外科手套专项监督抽验详细信息表

填表单位：广东省食品药品监督管理局                          填表时间：2016年11月24日

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 检验结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用橡胶外科手套 | 潮州 | 广州北际医用塑胶制品有限公司 | 潮州市中心医院 | 7 直手 光面 有粉 加长袖型 配带粉球 | 201601081 | 合格 |  |
| 2 | 一次性使用橡胶外科手套 | 潮州 | 广州北际医用塑胶制品有限公司 | 潮州市人民医院 | 7 直手 光面 有粉 加长袖型 配带粉球 | 批号:20151218 2 | 合格 |  |
| 3 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 潮州 | 上海华新医材有限公司 | 潮州市潮安区妇幼保健院 | 6.5 1010 | 510169 | 合格 |  |
| 4 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 潮州 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 潮州市新振康医疗器械有限公司 | 7 有粉弯曲手指/麻面 壹副装 | 批号:15112102 | 合格 |  |
| 5 | 一次性灭菌橡胶外科手套 | 潮州 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 潮州市妇幼保健院 | 6.5 有粉 弯曲手指/麻面 壹副装 | 批号:16030504 | 合格 |  |
| 6 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 东莞 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司（原桂林乳胶厂） | 东莞市望牛墩医院 | 7.5 弯形麻面TPU覆层无粉 | M1527 | 合格 |  |
| 7 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 东莞 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 东莞市麻涌医院 | 7.5 光面 有粉 弯曲手指 | 批20151126 | 合格 |  |
| 8 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 东莞 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 东莞市恒泽医疗器械有限公司 | 规格：6.5 型号：麻面有粉弯曲手指 | 20151126 | 合格 |  |
| 9 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 东莞 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 东莞市道滘医院 | 6.5 弯型 无菌 有粉麻面 | 2015年10月16日 | 合格 |  |
| 10 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 东莞 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 东莞市洪梅医院 | 规格：7 型号：无粉弯曲手指/麻面 | 15081102 | 合格 |  |
| 11 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 佛山 | 广东汇通乳胶制品有限公司 | 佛山市三水区同方芦苞医院 | 型号:弯型/有粉麻面 规格:7 | 201508 | 合格 |  |
| 12 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 佛山 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司(原桂林乳胶厂) | 佛山市南海区人民医院 | 弯形麻面有粉 6.5 | M1550 | 合格 |  |
| 13 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 佛山 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司（原桂林乳胶厂） | 佛山市三水区乐平欣华医院 | 规格:6.5 型号:弯形光面有粉 | G1537 | 合格 |  |
| 14 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 佛山 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司（原桂林乳胶厂） | 佛山市南海区妇幼保健院 | 型号：弯形麻面有粉 规格：6.5 | M1550 | 合格 |  |
| 15 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 佛山 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 佛山市第一人民医院脑科康复医院 | 7 | 16012702 | 合格 |  |
| 16 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 佛山 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 佛山市高明区中医院 | 7.5 | 15072103 | 合格 |  |
| 17 | 灭菌橡胶外科手套 | 佛山 | 扬州东风塑胶有限公司 | 佛山市禅城区澜石医院 | 6.5 | 20151030 | 合格 |  |
| 18 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 广州 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | 南方医科大学第五附属医院 | 7.5 1-CTP38 | 批号:M1514 | 合格 |  |
| 19 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 广州 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | 广州市从化区中医医院 | 7 1-CTP38 | 批号:M1512 | 合格 |  |
| 20 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 广州 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | 广州市增城区中医医院 | 弯形麻面无粉 | G1545 | 合格 |  |
| 21 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 广州 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | 广州中医药大学附属骨伤科医院 | 6.5 | G1602 | 合格 |  |
| 22 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 广州 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司(原桂林乳胶厂) | 广州市增城区新塘医院 | 7 弯形光面有粉 | 批号:G1541 | 合格 |  |
| 23 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 广州 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司(原桂林乳胶厂) | 广州市黄埔区妇幼保健院 | 6.5 弯形光面有粉 | 批号:G1604 | 合格 |  |
| 24 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 广州 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司（原桂林乳胶厂） | 中铁港航局集团第二工程有限公司职工医院 | 6.5 弯形麻面有粉 | M1603 | 合格 |  |
| 25 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 广州 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司（原桂林乳胶厂） | 龙洞人民医院 | 规格:7 型号:弯形麻面有粉 | M1604 | 合格 |  |
| 26 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 广州 | 荆州市金神手乳胶制品有限公司 | 广州市南沙区第六人民医院 | 规格：7.5 | 150906 | 合格 |  |
| 27 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 河源 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | 河源市源城区人民医院 | 7 弯形麻面有粉 | M1533 | 合格 |  |
| 28 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 河源 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | 河源市中医院 | 7.5 弯形光面有粉 | G1546 | 合格 |  |
| 29 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 河源 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | 河源市源城区人民医院 | 6.5 弯形光面有粉 | 批G1539 | 合格 |  |
| 30 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 河源 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 河源市人民医院 | 7 弯型无粉麻面无菌 | 2015年10月16日 | 合格 |  |
| 31 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 河源 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 河源市妇幼保健院 | 6.5 弯型无菌有粉麻面 | 2015年9月2日 | 合格 |  |
| 32 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 惠州 | 广东汇通乳胶制品有限公司 | 惠州市鹤尔斯医疗设备贸易有限公司 | 规格：6.5 型号：弯型/有粉麻面 | 201603 | 合格 |  |
| 33 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 惠州 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 惠东县人民医院 | 7 弯型无菌有粉麻面 | 2015年7月2日 | 合格 |  |
| 34 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 惠州 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 博罗县人民医院 | 7.5 | 2016年1月2日 | 合格 |  |
| 35 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 惠州 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 惠州大亚湾经济技术开发区西区社区卫生服务中心 | 规格：7 型号：弯型无菌有粉麻面 | 2016年1月2日 | 合格 |  |
| 36 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 惠州 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 中信惠州医院有限公司中信惠州医院 | 6.5 | 16042204 | 合格 |  |
| 37 | 无菌橡胶医用手套 | 江门 | 北京瑞京乳胶制品有限公司 | 江门市中心医院 | 7 麻面有粉弯形 | 批号:2016 02 06 | 合格 |  |
| 38 | 一次性使用橡胶外科手套 | 江门 | 广州北际医用塑胶制品有限公司 | 江门市人民医院 | 7(1/2) | 批201508081 | 合格 |  |
| 39 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 江门 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司（原桂林乳胶厂） | 江门市江海区中西医结合医院 | 6.5 变形光面有粉 | G1536 | 合格 |  |
| 40 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 江门 | 江西丹美实业有限公司 | 福康门诊部 | 6.5 弯曲手指/麻面/有粉 | 150102 | 合格 |  |
| 41 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 江门 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 江门市五邑中医院 | 7 光面无粉弯曲手指 | 批号:批20151126 | 合格 |  |
| 42 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 江门 | 南昌维薇乳胶制业有限公司 | 江门市蓬江区杜阮镇卫生院 | 6.5 麻面 有粉 弯曲手指 | 20160106 | 合格 |  |
| 43 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 揭阳 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | 揭阳市榕城区中心医院 | 6.5 1-CPP38 | G1443 | 合格 |  |
| 44 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 揭阳 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | 揭阳市慈云医院 | 7 弯型光面有粉 | G1527 | 合格 |  |
| 45 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 揭阳 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | 揭西县棉湖华侨医院 | 弯形光面有粉 6.5 | G1547 | 合格 |  |
| 46 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 揭阳 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司(原桂林乳胶厂) | 揭西县人民医院 | 6.5 弯形光面有粉 | G1548 | 合格 |  |
| 47 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 揭阳 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 揭西县妇幼保健院 | 7 弯曲手指/麻面/有粉 | 15031302 | 合格 |  |
| 48 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 茂名 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司（原桂林乳胶厂） | 高州市第二人民医院 | 7 弯形光面有粉 | G1539 | 合格 |  |
| 49 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 茂名 | 河南省奥邦医疗器械有限公司 | 化州市中医院 | 规格:7.5 型号:麻面有粉弯曲手指 | 160402 | 合格 |  |
| 50 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 茂名 | 江苏省永宁医疗器械有限公司 | 茂名市电白区东湖门诊部 | 规格：6.5 型号：有粉麻面/弯曲手指 | 20150709 | 合格 |  |
| 51 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 茂名 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 茂名市茂南区人民医院 | 7.5 麻面有粉 弯曲手指 | 批20151016 | 合格 |  |
| 52 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 茂名 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 信宜民生医院 | 规格：6.5 型号：有粉弯曲手指麻面 | 15122504 | 合格 |  |
| 53 | 一次性使用橡胶外科手套 | 梅州 | 广州北际医用塑胶制品有限公司 | 五华县人民医院 | 6(1/2) | 201512182 | 合格 |  |
| 54 | 一次性使用橡胶外科手套 | 梅州 | 广州北际医用塑胶制品有限公司 | 大埔县人民医院 | 7 | 批号:201601081 | 合格 |  |
| 55 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 梅州 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司（原桂林乳胶厂） | 兴宁市妇幼保健院 | 规格:6.5 型号:弯形麻面有粉 | M1540 | 合格 |  |
| 56 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 梅州 | 江苏省永宁医疗器械有限公司 | 蕉岭县妇幼保健院 | 6.5 | 20151013 | 合格 |  |
| 57 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 梅州 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 梅州铁炉桥医院 | 7.5 有粉麻面弯曲手指 | 160216Q3 | 合格 |  |
| 58 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 清远 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司(原桂林乳胶厂) | 阳山城东医院 | 7.5 弯形光面有粉 | G1610 | 合格 |  |
| 59 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 清远 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司（原桂林乳胶厂） | 连南瑶族自治县人民医院 | 型号：弯形麻面有粉 规格：7.5 | M1548 | 合格 |  |
| 60 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 清远 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司（原桂林乳胶厂） | 广东迪优贸易有限公司 | 规格：7.5 型号：弯曲麻面有粉 | M1607 | 合格 |  |
| 61 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 清远 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司（原桂林乳胶厂） | 佛冈县人民医院 | 规格：7 型号：弯形麻面有粉 | M1547 | 合格 |  |
| 62 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 清远 | 江苏平安医疗器械有限公司 | 连山壮族瑶族自治县人民医院 | 规格：7.5 型号：弯型手指，麻面无粉 | 20160408 | 合格 |  |
| 63 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 汕头 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司(原桂林乳胶厂) | 汕头市第二人民医院 | 7 弯形光面有粉 | G1543 | 合格 |  |
| 64 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 汕头 | 上海华新医材有限公司 | 汕头市潮南区成田镇卫生院 | 1010 6 | 501229 | 合格 |  |
| 65 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 汕头 | 上海华新医材有限公司 | 汕头市龙湖人民医院 | 6 1010 | 2015 10 | 合格 |  |
| 66 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 汕头 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 汕头澄海南方医院 | 6.5 有粉弯曲手指/麻面 | 15080504 | 合格 |  |
| 67 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 汕头 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 汕头市潮南区陈店镇卫生院 | 7 有粉弯曲手指/麻面 | 15120902 | 合格 |  |
| 68 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 汕头 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 汕头大学医学院第一附属医院 | 6.5 有粉弯曲手指/麻面 | 15122104 | 合格 |  |
| 69 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 汕头 | 上海科华医材有限公司 | 汕头市钦海贸易有限公司 | 6.5 | 604039 | 合格 |  |
| 70 | 一次性使用橡胶外科手套(灭菌) | 汕头 | 苏州嘉乐威企业发展有限公司 | 汕头市麦迪医疗器械有限公司 | 6.5 | 20150935 | 合格 |  |
| 71 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 汕尾 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司（原桂林乳胶厂） | 陆河县人民医院 | 规格：6.5 型号：弯型有粉 | G1504 | 合格 |  |
| 72 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 汕尾 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司（原桂林乳胶厂） | 陆丰市人民医院 | 规格：8 型号：1-CTP38 | M1505 | 合格 |  |
| 73 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 汕尾 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司（原桂林乳胶厂） | 陆河县正康药械有限公司 | 规格：7 型号：1-CPP38 | G1513 | 合格 |  |
| 74 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 汕尾 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司（原桂林乳胶厂） | 汕尾逸挥基金医院 | 规格：7 型号：弯形光面有粉 | G1528 | 合格 |  |
| 75 | 一次性使用橡胶外科手套 | 汕尾 | 江西恒生实业有限公司 | 陆丰同济医院 | 规格：7.5 型号：有粉型 | 150806 | 合格 |  |
| 76 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 韶关 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司(原桂林乳胶厂) | 韶关市铁路医院 | 7 弯形麻面有粉 | 批M1537 | 合格 |  |
| 77 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 韶关 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司(原桂林乳胶厂) | 韶关市曲江区人民医院 | 6.5 弯形麻面有粉 | M1549 | 合格 |  |
| 78 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 韶关 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 韶关市康达医疗器械有限公司 | 7 | 批20151126 | 合格 |  |
| 79 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 韶关 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 韶关市欧利来医疗器械有限公司 | 规格:6.5 型号:麻面光粉弯曲手指 | 20151126 | 合格 |  |
| 80 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 韶关 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 韶关市妇幼保健院 | 6.5 有粉手指/麻面 | 批15082204 | 合格 |  |
| 81 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 深圳 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司（原桂林乳胶厂） | 深圳中山泌尿外科医院 | 规格：7.5 型号：弯形麻面有粉 | M1610 | 合格 |  |
| 82 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 深圳 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司（原桂林乳胶厂） | 深圳中山泌尿外科医院 | 规格：6.5 型号：弯曲麻面有粉 | M1618 | 合格 |  |
| 83 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 深圳 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司（原桂林乳胶厂） | 深圳中山泌尿外科医院 | 规格：7 型号：弯形麻面有粉 | M1602 | 合格 |  |
| 84 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 深圳 | 上海华新医材有限公司 | 深圳市第二人民医院 | 型号：1610 规格：7 | 511114 | 合格 |  |
| 85 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 深圳 | 上海华新医材有限公司 | 深圳市第二人民医院 | 规格：7.5 型号：1610 | 507194 | 合格 |  |
| 86 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 深圳 | 上海金香乳胶制品有限公司(原上海乳胶厂) | 深圳市中医院 | 规格：7.5 型号：直型手指，光面，有粉 | 160103 | 合格 |  |
| 87 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 深圳 | 上海金香乳胶制品有限公司(原上海乳胶厂) | 深圳市中医院 | 规格：7.5 型号直型手指，光面，有粉 | 151103 | 合格 |  |
| 88 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 深圳 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 深圳市中西药业有限公司 | 规格：6.5 型号：有粉弯曲手指/麻面 | 16042604 | 合格 |  |
| 89 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 深圳 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 深圳市中西药业有限公司 | 规格：7.5 型号：有粉弯曲手指/麻面 | 16022203 | 合格 |  |
| 90 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 深圳 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 深圳市福田区中医院 | 规格：6.5 型号：有粉弯曲手指/麻面 | 15122004 | 合格 |  |
| 91 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 顺德 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司(原桂林乳胶厂) | 佛山市顺德区妇幼保健院 | 7.5 弯形麻面TPU 覆层无粉 | M1531 | 合格 |  |
| 92 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 顺德 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司(原桂林乳胶厂) | 佛山市顺德第一人民医院 | 7 弯型光面有粉 | 批号:G1602 | 合格 |  |
| 93 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 顺德 | 马来西亚安全乳胶手套有限公司(售后:北京高产贸易有限公司) | 佛山市顺德区勒流医院 | 6.5 | 批20151106 | 合格 |  |
| 94 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 顺德 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 佛山市顺德区大良医院 | 7 有粉弯曲手指/麻面 | 16033102 | 合格 |  |
| 95 | 灭菌橡胶外科手套 | 顺德 | 扬州东风塑胶有限公司 | 佛山市顺德区北滘医院 | 7.5 | 20151225 | 合格 |  |
| 96 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 阳江 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司(原桂林乳胶厂) | 阳江滨海医院 | 7.5 弯形麻面有粉 | M1523 | 合格 |  |
| 97 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 阳江 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司(原桂林乳胶厂) | 阳江高新技术产业开发区人民医院 | 弯形光面有粉 6.5 | G1603 | 合格 |  |
| 98 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 阳江 | 江西丹美实业有限公司 | 阳江市江城区人民医院 | 7.5 弯曲手指/麻面/有粉 | 150702 | 合格 |  |
| 99 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 阳江 | 江西丹美实业有限公司 | 阳西县中医院 | 6.5 | 批号:160106 | 合格 |  |
| 100 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 阳江 | 南昌维薇乳胶制业有限公司 | 阳江市阳东区人民医院 | 7.5 麻面有粉弯曲手指 | 批号:20151206 | 合格 |  |
| 101 | 一次性使用无菌橡胶外科手套 | 云浮 | 广东汇通乳胶制品有限公司 | 云浮市康达药业有限公司 | 规格：6.5 型号：弯型/有粉麻面 | 201603 | 合格 |  |
| 102 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 云浮 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司(原桂林乳胶厂) | 云浮市云城区人民医院 | 7 弯形光面有粉 | G1533 | 合格 |  |
| 103 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 云浮 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司(原桂林乳胶厂) | 云浮市中医院 | 7.5 弯形麻面有粉 | M1548 | 合格 |  |
| 104 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 云浮 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司（原桂林乳胶厂） | 云浮市建宏医药有限公司 | 规格：6.5 型号：弯形麻面有粉 | M1535 | 合格 |  |
| 105 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 云浮 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司（原桂林乳胶厂） | 罗定市人民医院 | 规格：7 型号：弯形麻面有粉 | M1601 | 合格 |  |
| 106 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 云浮 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 云浮市人民医院 | 8 | 16012303 | 合格 |  |
| 107 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 云浮 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 新兴县中医院 | 6.5 有粉 | 15041704 | 合格 |  |
| 108 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 湛江 | 广东汇通乳胶制品有限公司 | 广东汇通乳胶制品有限公司 | 7 弯型有粉麻面 | 批号:16031EO | 合格 |  |
| 109 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 湛江 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 湛江中心人民医院 | 1-CTF | 2014年12月2日 | 合格 |  |
| 110 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 湛江 | 上海华新医材有限公司 | 湛江市第二人民医院 | 7 1010 | 512189 | 合格 |  |
| 111 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 湛江 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 广东医学院附属医院 | 7.5 | 16031303 | 合格 |  |
| 112 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 湛江 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 湛江市第二中医医院 | 6.5 有粉弯曲手指/麻面 | 批15061504 | 合格 |  |
| 113 | 灭菌橡胶外科手套 | 湛江 | 扬州东风塑胶有限公司 | 广东省农垦中心医院 | 7 有粉麻面弯曲手指 | 20160310 | 合格 |  |
| 114 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 肇庆 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司（原桂林乳胶厂） | 肇庆市鼎湖区中医院 | 规格：7.5 型号：3-CTF38 弯型·TPU覆层无粉 | M1503 | 合格 |  |
| 115 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 肇庆 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司（原桂林乳胶厂） | 广东省封开县人民医院 | 规格：7 型号：弯形麻面有粉 | M1611 | 合格 |  |
| 116 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 肇庆 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 广宁县妇幼保健院 | 规格：7 型号：光面有粉弯曲手指 | 20151016 | 合格 |  |
| 117 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 肇庆 | 马来西亚安全乳胶手套有限公司（售后：北京高产贸易有限公司） | 德庆县妇幼保健院 | 6.5 | 20160406 | 合格 |  |
| 118 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 肇庆 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 肇庆市端州区华伦医院 | 规格：7.5 型号：有粉弯曲手指/麻面 | 16050803 | 合格 |  |
| 119 | 无菌橡胶医用手套 | 中山 | 北京瑞京乳胶制品有限公司 | 中山市中卫医疗器械有限公司 | 麻面/无粉/弯形 | 2015 12 01 | 合格 |  |
| 120 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 中山 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司（原桂林乳胶厂） | 中山市医药有限公司 | 规格：7.5 型号：3-CTF38 | 201504 | 合格 |  |
| 121 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 中山 | 江苏省永宁医疗器械有限公司 | 中山协和医院 | 规格：7 型号：有粉麻面/弯曲手指 | 20150709 | 合格 |  |
| 122 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 中山 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 中山市仲景医疗器械有限公司 | 6.5 有粉麻面弯曲手指 | 16031204 | 合格 |  |
| 123 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 中山 | 扬州市吉康医疗器械有限公司 | 中山市兴卫医疗器械有限公司 | 7(1/2) | 20150803 | 合格 |  |
| 124 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 珠海 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | 遵义医学院第五附属（珠海）医院 | 6.5 | M1617 | 合格 |  |
| 125 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 珠海 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司(原桂林乳胶厂) | 珠海市香洲区人民医院 | 6.5 弯形光面有粉 | 批号:G1547 | 合格 |  |
| 126 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 珠海 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司(原桂林乳胶厂) | 珠海市人民医院 | 7.5 弯形 麻面有粉 | 批号:M1603 | 合格 |  |
| 127 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 珠海 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司(原桂林乳胶厂) | 珠海市妇幼保健院 | 7.5 弯形光面有粉 | 批号:G1610 | 合格 |  |
| 128 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 珠海 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司(原桂林乳胶厂) | 广东省中医院珠海医院 | 7 弯形光面有粉 | 批号:G1542 | 合格 |  |
| 129 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 珠海 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司(原桂林乳胶厂) | 珠海市第二人民医院 | 7.5 弯形光面有粉 | 批号:G1547 | 合格 |  |
| 130 | 一次性使用无菌橡胶外科手套 | 珠海 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司(原桂林乳胶厂) | 珠海市红旗医院 | 7 弯形麻面有粉 | 批号:M1531 | 合格 |  |