附表2

2015年下半年医疗器械注册核查抽验合格产品名单

| 序号 | 产品名称 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 检验结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用呼吸机管路 | 斯莱达医疗用品(惠州)有限公司 | 斯莱达医疗用品(惠州)有限公司 | 普通回路型 | 15082826 | 合格 |  |
| 2 | 一次性使用雾化器 | 博罗其乐康医疗用品有限公司 | 博罗其乐康医疗用品有限公司 | 口含式 | 20150518 | 合格 |  |
| 3 | 一次性使用灌肠袋 | 广东龙心医疗器械有限公司 | 广东龙心医疗器械有限公司 | 1500ml | 150729A | 合格 |  |
| 4 | 一次性使用真空采血管 | 广州健福医疗科技有限公司 | 广州健福医疗科技有限公司 | 普通管5ml(玻璃) | 批号:150903 | 合格 |  |
| 5 | 一次性无菌医用雾化器 | 佛山市南海凤华医疗器械有限公司 | 佛山市南海凤华医疗器械有限公司 | 面罩式/成人型 | 批号:150923 | 合格 |  |
| 6 | 一次性使用麻醉面罩 | 佛山市南海宝康宁医疗用品有限公司 | 佛山市南海宝康宁医疗用品有限公司 | 非无菌气垫式:MZF-M5 | 批号:20150907 | 合格 |  |
| 7 | 一次性使用无菌溶药用注射器（带针） | 深圳市保安医疗用品有限公司 | 深圳市保安医疗用品有限公司 | 20ml | 150601JI | 合格 |  |
| 8 | 磁疗贴 | 广州养和生物科技有限公司 | 广州养和生物科技有限公司 | / | 20150902 | 合格 |  |
| 9 | 医用外科口罩 | 广州市卫信工贸有限公司 | 广州市卫信工贸有限公司 | 长方形 | 20150901 | 合格 |  |
| 10 | 电位治疗仪 | 广州健明希医疗仪器有限公司 | 广州健明希医疗仪器有限公司 | JMC-9000 | 1500049 | 合格 |  |
| 11 | 电磁场治疗仪 | 广州龙之杰科技有限公司 | 广州龙之杰科技有限公司 | LGT-2000型 | 20001300804 | 合格 |  |
| 12 | 体温传感器 | 深圳市泰嘉电子有限公司 | 深圳市泰嘉电子有限公司 | TJW0011B1 | 201509A014 | 合格 |  |
| 13 | 整体反射式手术无影灯 | 汕头市福利医疗器械厂 | 汕头市福利医疗器械厂 | ZS600Ⅰ | 201509002 | 合格 |  |
| 14 | 一次性安全采血针 | 中山瑞福医疗器械科技有限公司 | 中山瑞福医疗器械科技有限公司 | YC型(28G) | 20134508 | 合格 |  |
| 15 | 妇科功能性敷料 | 湛江健力源医疗用品有限公司 | 湛江健力源医疗用品有限公司 | 40g/瓶 | 20150802 | 合格 |  |
| 16 | 外科纱布敷料 | 广东恒健制药有限公司 | 广东恒健制药有限公司 | 34cm×40cm | 150802 | 合格 |  |
| 17 | 医用脱脂棉纱布 | 珠海市润安卫生材料制造有限公司 | 珠海市润安卫生材料制造有限公司 | 34cm×40cm | 20150906 | 合格 |  |
| 18 | 牙科综合治疗机 | 广州山立医疗器械有限公司 | 广州山立医疗器械有限公司 | SL8500 | 3761 | 合格 |  |
| 19 | 数字化医用X射线摄影系统 | 深圳市安健科技有限公司 | 深圳市安健科技有限公司 | DT580A-1 | DX0102015072348 | 合格 |  |
| 20 | 超声医学图文工作站 | 汕头市超声仪器研究所有限公司 | 汕头市超声仪器研究所有限公司 | PIE-3 | 机号:489110150032 | 合格 |  |