附表1

2016年广东省单极手术附件专项监督抽验

不合格产品详细信息表

填表单位：广东省食品药品监督管理局                           填表时间：2017年2月16日

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 主要不合格 项目 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彭氏多功能手术解剖器（电凝切割器） | 东莞 | 浙江舒友仪器设备有限公司 | 东莞市黄江医院 | SY-ⅡB（JN）-0 | 1510452 | 使用说明书 |  |
| 2 | 一次性使用单极手术电极 | 佛山 | 金康特医疗器材有限公司 | 佛山市中医院 | 常规型 | 160512 | 使用说明书 |  |
| 3 | 一次性使用单极手术电极 | 河源 | 金康特医疗器材有限公司 | 河源市人民医院 | 常规型 | 160106 | 使用说明书 |  |
| 4 | 彭氏多功能手术解剖器（电凝切割器） | 梅州 | 浙江舒友仪器设备有限公司 | 梅州市第二中医医院 | SY-ⅢB-1 | 1512153 | 使用说明书 |  |
| 5 | 一次性使用单极手术电极 | 汕尾 | 金康特医疗器材有限公司 | 汕尾市人民医院 | 常规型 | 1151101 | 使用说明书 |  |
| 6 | 一次性使用单极手术电极 | 深圳 | 浙江省金华市华通医疗器械有限公司 | 深圳市韵扬生物科技有限公司 | HT-1 | 20160401 | 使用说明书 |  |
| 7 | 一次性使用电凝切割器（外科术中止血装置） | 顺德 | 鑫海合星科技（大连）有限公司 | 佛山市顺德第一人民医院 | XH-IS1 | 20150402 | 使用说明书 |  |
| 8 | 一次性使用单极手术电极 | 湛江 | 金康特医疗器材有限公司 | 广东省农垦中心医院 | 常规型 | 批号：160104 | 使用说明书 |  |