附表

广东省血液净化装置的体外循环血路专项监督抽检

合格产品详细信息表

填表单位：原广东省食品药品监督管理局                                                                       填表时间：2018年11月22日

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 检验依据 | 检验机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用血液透析管路 | 广州 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 广州新海医院 | 20mlA | 171223 | YZB/国 6787-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 2 | 血液净化装置的体外循环血路 | 广州 | HOSPITECH MANUFACTURING SERVICES SDN BHD（国内代理商:广州德朗医疗设备有限公司） | 广州市第一人民医院 | SHM-HBTL-03 | 20171201039 | 国械注进20163451830 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 3 | 血液净化处理装置的体外循环管路 | 广州 | 张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司 | 暨南大学附属第一医院 | II-A | 180124 | 国械注准20173454732 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 4 | 血液净化装置的体外循环血路 | 广州 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | BAIN-BL-046 | 201801030137 | 国械注准20153450208 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 5 | 血液净化装置的体外循环血路 | 深圳 | 大连JMS医疗器具有限公司 | 深圳市原位实业有限公司 | L11-611-03-04 | 171123.67 | YZB/国 2000-2015 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 6 | 一次性无菌血液回路 | 深圳 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 深圳市原位实业有限公司 | FB-A00IV05 | 322-171216 | 国械注准20153451911 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 7 | 透析用血液回路管 | 深圳 | 邦特生物科技股份有限公司（总代：常熟市如保医疗器械销售有限公司） | 深圳市原位实业有限公司 | BT-102A | B181061 | YZB/国（台）2955-2015 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 8 | 血液净化装置的体外循环管路 | 珠海 | HOSPITECH MANUFACTURING SERVICES SDN BHD（国内代理商:广州德朗医疗设备有限公司） | 广东省中医院珠海医院 | SHM-HBTL-01 | 20171101004 | 国械注进20163451830 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 9 | 一次性无菌血液回路 | 汕头 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 汕头大学医学院第一附属医院 | FB-A001V05 | 122-T180106A17996 | 国械注准20153451911 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 10 | 血液净化装置的体外循环血路 | 汕头 | 宁波天益医疗器械股份有限公司 | 汕头潮南民生医院 | TX-JB-12 | 17123012 | YZB/国 3022-2010 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 11 | 血液净化装置的体外循环血路 | 韶关 | 威海威高血液净化制品有限公司 | 翁源县人民医院 | JRHLL-040 | 1711062 | 国食药监械（准）字2014第3450937号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 12 | 一次性使用血液透析管路 | 韶关 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 南雄明正血液透析中心 | 20mIA | 171213 | YZB/国6787-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 13 | 血液净化装置的体外循环血路 | 河源 | HOSPITECH MANUFACTURING SERVICES SDN BHD（国内代理商:广州德朗医疗设备有限公司） | 河源市源城区人民医院 | SHM-HBTL-01 | 20180501002 | 国械注进20163451830 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 14 | 血液净化装置的体外循环血路 | 河源 | HOSPITECH MANUFACTURING SERVICES SDN BHD（国内代理商:广州德朗医疗设备有限公司） | 河源市平安医疗器械有限公司 | SHM-HBTL-01 | 20180501007 | 国械注进20163451830 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 15 | 血液净化装置的体外循环管路 | 梅州 | HOSPITECH MANUFACTURING SERVICES SDN BHD（国内代理商:广州德朗医疗设备有限公司） | 梅州市诚谊贸易有限公司 | SHM-HBTL-01 | 20171001004 | 国械注进20163451830 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 16 | 血液净化装置的体外循环管路 | 梅州 | HOSPITECH MANUFACTURING SERVICES SDN BHD（国内代理商:广州德朗医疗设备有限公司） | 梅州市中医医院 | SHM-HBTL-01 | 20171101007 | 国械注进20163451830 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 17 | 血液净化装置的体外循环血路 | 惠州 | 威海威高血液净化制品有限公司 | 惠州市汇康医疗器械有限公司 | JRHLL-020 | 1804192 | YZB/国2305-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 18 | 血液净化装置的体外循环血路 | 惠州 | 威海威高血液净化制品有限公司 | 惠东县人民医院 | JRHLL-020 | 1803132 | 国食药监械（准）字2014第3450937号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 19 | 一次性无菌血液回路 | 汕尾 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 汕尾逸挥基金医院 | FB-A001V05 | 122-T180325A180101 | 国械注准20153451911 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 20 | 一次性使用血液净化装置的体外循环血路 | 东莞 | 宁波天益医疗器械股份有限公司 | 东莞广济医院 | TX-FJ-1 | 20170810 | YZB/国3022-2010 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 21 | 血液净化装置的体外循环血路 | 东莞 | 威海威高血液净化制品有限公司 | 东莞常安医院 | JRHLL-020 | 201804 | 国食药监械（准）2014第3450937号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 22 | 一次性使用血液透析管路 | 东莞 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 东莞市第五人民医院 | 20mlA | 180420 | YZB/国6787-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 23 | 血液净化装置的体外循环血路 | 中山 | 威海威高血液净化制品有限公司 | 中山市小榄人民医院 | JRHLL-040 | 1709272 | 国食药监械（准）字2014第3450937号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 24 | 血液净化装置的体外循环血路 | 中山 | 大连JMS医疗器具有限公司 | 中山市中医院 | iL11-016-03-01 | 171215.67 | YZB/国 2000-2015 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 25 | 血液净化装置的体外循环管路 | 中山 | HOSPITECH MANUFACTURING SERVICES SDN BHD（国内代理商:广州德朗医疗设备有限公司） | 中山市第二人民医院 | SHM-HBTL-01 | 20171101009 | 国械注进20163451830 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 26 | 血液净化装置的体外循环血路 | 湛江 | 威海威高血液净化制品有限公司 | 雷州市人民医院 | JRHLL-020 | 1712262 | 国食药监械（准）字2014第3450937号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 27 | 一次性使用体外循环血路 | 湛江 | B.Braun Avitum AG（代理：贝朗医疗（上海）国际贸易有限公司） | 湛江中心人民医院 | 7210657 | 17I18880 | 国械注进20163451626 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 28 | 一次性使用血液净化装置的体外循环血路 | 佛山 | 宁波天益医疗器械股份有限公司 | 广东医科大学附属附属第三医院（佛山市顺德区龙江医院） | TX-FK-1 | 18032001 | YZB/国3022-2010 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 29 | 血液净化装置的体外循环血路 | 佛山 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | 南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院） | BAIN-BL-001 | 201801030138 | YZB/国 8242-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 30 | 血液净化装置的体外循环管路 | 佛山 | HOSPITECH MANUFACTURING SERVICES SDN BHD（国内代理商:广州德朗医疗设备有限公司） | 佛山市三水区人民医院 | SHM-HBTL-01 | 20171201080 | 国械注进20163451830 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 31 | 一次性无菌血液回路 | 佛山 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 佛山市威科医疗器械有限公司 | FB-A001V05 | 321-180408 | 国械注准20153451911 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 32 | 血液净化装置的体外循环血路 | 阳江 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | 阳春市中医院 | BAIN-BL-001 | 201801030147 | YZB/国8242-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 33 | 血液净化装置的体外循环血路 | 阳江 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | 阳江市中医医院 | BAIN-BL-001 | 201701030365 | YZB/国8242-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 34 | 一次性无菌血液回路 | 茂名 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 茂名市天峯医疗电子有限公司 | FB-A001V05 | 322-T180320A180053 | 国械注准20153451911 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 35 | 一次性透析用血液回路管 | 茂名 | 江苏费森尤斯医药用品有限公司 | 茂名市电白区人民医院 | AP16641 | YMC021 | YZB/国4565-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 36 | 血液净化装置的体外循环血路 | 肇庆 | 威海威高血液净化制品有限公司 | 广东省怀集县人民医院 | JRHLL-020 | 1708012 | 国食药监械（准）字2014第3450937号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 37 | 血液净化装置的体外循环血路 | 肇庆 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | 肇庆市高要区中医院 | BAIN-BL-048 | 20180103001 2 | YZB/国8242-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 38 | 血液净化装置的体外循环血路 | 清远 | 威海威高血液净化制品有限公司 | 连州市人民医院 | JRHLL-020 | 1804062 | YZB/国2305-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 39 | 血液净化装置的体外循环管路 | 清远 | HOSPITECH MANUFACTURING SERVICES SDN BHD（国内代理商:广州德朗医疗设备有限公司） | 广东省英德市人民医院 | SHM-HBTL-01 | 20180401007 | 国械注进20163451830 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 40 | 一次性透析用血液回路管 | 揭阳 | 江苏费森尤斯医药用品有限公司 | 揭阳市慈云医院 | AP16641 | YIC073 | 国械注准20173450509 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 41 | 一次性透析用血液回路管 | 揭阳 | 江苏费森尤斯医药用品有限公司 | 揭阳市人民医院 | AP16641 | YLC090 | 国械注准20173450509 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 42 | 血液净化装置的体外循环管路 | 云浮 | HOSPITECH MANUFACTURING SERVICES SDN BHD（国内代理商:广州德朗医疗设备有限公司） | 云浮市中医院 | SHM-HBTL-01 | 20171201041 | 国械注进20163451830 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 43 | 血液净化装置的体外循环管路 | 云浮 | HOSPITECH MANUFACTURING SERVICES SDN BHD（国内代理商:广州德朗医疗设备有限公司） | 郁南县人民医院 | SHM-HBTL-01 | 20171201044 | 国械注准20163451830 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |