广东省食品药品监督管理局关于食品药品生产经营企业落实主体责任管理办法

（征求意见稿）

第一章 总  则

第一条（目的依据）  为进一步促进食品药品生产经营企业落实质量安全主体责任，保障食品药品安全,根据《食品安全法》、《药品管理法》、《化妆品卫生监督条例》、《医疗器械监督管理条例》等法律法规规定，制定本办法。

第二条（适用范围）  本办法适用于广东省行政区域内已经取得食品（含食用农产品）、药品、保健食品、化妆品、医疗器械生产经营许可证的生产经营企业（以下简称企业）履行质量安全主体责任以及各级食品药品监管部门依法对企业主体责任落实情况实施的监督检查和综合管理。

第三条（企业主体责任） 企业应当保证生产销售的产品符合法律、法规规定以及标准的要求，并对生产销售不符合食品药品安全标准的产品承担相应的法律责任。

第四条（企业自查制度） 企业作为保证食品药品质量安全的第一责任人，应当落实质量安全主体责任自查制度，对在食品药品生产经营过程中应当履行的法律义务进行自查，并按照要求定期向食品药品监管部门报告。

第五条（管理体系） 各级食品药品监管部门根据《广东省食品药品监督管理事权划分实施意见》明确省、市、县三级食品药品监督管理部门落实企业质量安全主体责任监督检查事权划分，督促、指导企业落实质量安全主体责任。

省食品药品监督管理局负责对全省重点监管企业质量安全主体责任进行监督检查。

市级食品药品监督管理局负责制定辖区企业落实质量安全主体责任监督检查计划并组织实施，负责对全市重点监管企业质量安全主体责任进行监督检查。

县级食品药品监督管理部门负责制定辖区企业落实质量安全主体责任监督检查计划并组织实施，负责对辖区内除省、市重点监管企业以外的企业质量安全主体责任进行监督检查。

第六条（协会作用） 食品药品监管部门可以委托有关行业协会，按照本规定要求，组织企业开展落实质量安全主体责任的自查和报告。

第七条（结果应用） 各级监督管理部门应当科学应用监督检查结果，完善监督检查方式方法，提升监督检查效能，改善企业落实质量安全主体责任状况。

第二章  企业主体责任

第八条（生产企业主体责任归集） 食品药品生产企业依法应当承担以下质量安全主体责任：

（一）企业主体资格责任；

（二）生产原料控制责任；

（三）生产过程责任；

（四）质量管理责任；

（五）出厂检验责任；

（六）标签标识责任；

（七）产品追溯责任；

（八）事故处置、报告、召回责任；

（九）其它质量安全责任。

第九条（经营企业主体责任归集） 食品药品经营企业依法应当承担以下质量安全主体责任：

（一）企业主体资格责任；

（二）产品采购合法性责任；

（三）经营过程责任；

（四）产品追溯责任；

（五）事故处置、报告、召回责任；

（六）其它质量安全责任。

第三章  企业自查与报告

第十条（自查报告制度） 企业应当定期依照本办法第二章内容进行自查，发现问题主动整改，以保证生产条件和行为持续是要求，确保各项主体责任落实到位。并向食品药品监管部门提交自查报告。

第十一条（自查报告内容） 企业自查报告的内容为：

1.企业对自查发现问题的整改情况；

2.食品药品监管部门监督检查发现问题的整改情况；

3.企业发生食品药品安全事故的处置及召回等情况；

4.企业应当依法报告的其它事项。

第十二条（自查表） 企业自查后应当如实填写《企业落实质量安全主体责任情况自查表》（附件1）、《企业自查报告真实性承诺书》（附件2），以及其他需要报告事项等资料，由企业法定代表人或负责人签名，以纸质或电子文档的形式提交。

第十三条（自查频次） 根据广东省食品药品质量安全风险等级，企业提交自查报告的频次及时间分别为：

极高风险企业：每年4次，于当年3月、6月、9月、12月分别提交该季度的自查报告。

高风险企业:每年2次，于当年6月、12月分别提交之前半年的自查报告；

其他企业：每年1次，于当年12月提交之前一年的自查报告；

第十四条（特殊食品自查要求） 生产保健食品，特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品和其他专供特定人群的主辅食品的企业，应按照极高风险企业的频次要求定期对良好生产规范质量管理体系的运行情况进行自查，保证其有效运行。

第十五条 （特殊药品自查要求） 生产销售麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品等特殊管理药品的企业，应按照极高风险企业的频次要求定期按照国家有关规定的要求进行自查。

第十六条 （其他自查要求） 企业在自查中发现存在食品安全事故潜在风险的、或辖区食品药品监管部门监督检查中判定检查结果为不符合的，企业应当立即停止生产经营活动，并限期向食品药品监管部门提交自查报告，经核实完成整改的方可重新生产经营。

第十七条 （其他自查要求） 季节性生产或已提交停产报告的企业，应当在恢复生产前向辖区食品药品监管部门提交自查报告，并经现场核查后方可重新生产。停产时间超过一年的，应当重新进行生产条件现场核查。

第四章  监督检查工作要求

第十八条（检查类型）  监督检查企业落实主体责任方法包括书面检查、日常监督检查、飞行检查、专项检查和体系检查等，各种检查方法应当综合应用。

第十九条（检查频次要求）  各级食品药品监管部门要按照风险分级和网格化监管模式对辖区内持许可证的生产、经营企业开展日常监督检查。

第二十条（自查报告运用） 各级食品药品监管部门应结合企业自查报告开展监督检查，发现自查报告内容不完整、不符合要求的，应当要求企业限期做出说明并提供补充材料，或进行随机检查核实。

第二十一条（检查表） 省级监督管理部门应当依照法律法规或国家总局规章，制定食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械分类现场监督检查表。

第二十二条（检查计划） 市、县级监督管理部门应当根据各地食品药品安全形势和各级监管资源条件，于每年二月前按照食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械分类制定下达本年度监督检查计划，明确监督检查企业、检查方法、计划检查时间等内容。

第二十三条（实施检查计划）  各级监督管理部门原则上应当根据本级制订的检查计划开展监督检查活动，特殊情况时可以进行适度调整计划并如实纪录。

第二十四条（检查结果公开）  企业落实质量安全主体责任自查报告和监督检查情况，由辖区食品药品监管部门录入《广东省智慧食药监电子系统》，相关资料（纸质及电子文档）作为企业食品安全诚信档案资料保存不少于两年，并可通过适当途径向社会公布。

第二十五条（检查结果应用）  各级监督管理部门对未履行产品质量安全主体责任的企业应当增加监督检查的强度和频次，必要时移交稽查部门立案查处。

第二十六条（检查结果应用）  上级监督管理部门应当客观公正评价下级监督管理部门履行监督检查职责情况，对于未履行监督检查职责和所在区域企业主体责任落实状况长期得不到改善的监督管理部门及其负责人，应当依法追究责任。

第五章 附  则

第二十七条（术语解释）本办法下列术语的含义：

书面检查，是指食品药品监管部门依法查阅食品药品生产经营企业落实质量安全主体责任自查报告及相关技术资料的活动。

日常监督检查，是指食品药品监督管理部门依法组织对辖区内食品药品生产经营企业是否落实质量安全主体责任而进行的日常检查并对检查结果进行综合应用的活动。

飞行检查，是指事先不通知检查对象实施现场检查。

专项检查，是指食品药品监管部门在开展专项整治或根据监管工作和案件查办需要或企业发生质量安全事故或者涉嫌存在质量安全问题的，对相关生产经营企业实施的检查。

体系检查，是指根据风险分析理论，运用审计方法和手段，依据有关法律法规和标准，对企业的食品药品安全管理体系进行全面的、系统的检查与评价。

第二十八条（解释机构）  本规定由广东省食品药品监督管理局负责解释。

第二十九条（施行日期）  本规定自发布之日起执行。

附件1-1

食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表

企业名称                        食品生产许可证号：               地址：                     自查日期

| 自查项目 | 项目序号 | 自查内容 |  | 自查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.生产主体资格 | 1.1 | 《食品生产许可证》是否在有效期内。 |  | □是□否 |  |
|  | 1.2 | 企业名称、生产场所、生产食品的范围是否与《食品生产许可证》一致。 |  | □是□否 |  |
|  | 1.3 | 取得《食品生产许可证》后，食品生产工艺设备布局和工艺流程、主要生产设备设施、食品类别等事项是否未发生变化。 |  | □是□否 |  |
|  | 1.4 | 许可条件发生变化是否办理变更手续。 |  | □是□否 |  |
| 2.生产环境条件 | 2.1 | 厂区、车间是否卫生整洁，无扬尘、无积水。 |  | □是□否 |  |
|  | 2.2 | 厂区、车间是否与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。 |  | □是□否 |  |
|  | 2.3 | 卫生间是否清洁，设置洗手设施未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。 |  | □是□否 |  |
|  | 2.4 | 有更衣、洗手、干手、消毒设备设施，是否满足正常使用。 |  | □是□否 |  |
|  | 2.5 | 通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施运行是否正常。 |  | □是□否 |  |
|  | 2.6 | 车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品与原料、半成品、成品、包装材料等是否分隔放置，并有相应的使用记录。 |  | □是□否 |  |
|  | 2.7 | 是否定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置，并有相应检查记录，生产场所无虫害迹象。 |  | □是□否 |  |
| 3.进货查验结果 | 3.1 | 是否要求食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者提供许可证、产品合格证明文件；如供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，是否有送检或自检，并保存相关检验记录。 |  | □是□否 |  |
|  | 3.2 | 是否建立原辅料进货查验记录制度，进货查验记录及证明材料是否完整、规范，记录和凭证保存期限是否符合要求（保存期限不少于产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年）。 |  | □是□否 |  |
|  | 3.3 | 是否有食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录。 |  | □是□否 |  |
| 4.生产过程控制 | 4.1 | 是否有建立食品安全自查制度，并依据制度对食品安全状况进行自查，并将自查和处置情况进行记录。 |  | □是□否 |  |
|  | 4.2 | 使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种是否与索证索票、进货查验记录内容一致。 |  | □是□否 |  |
|  | 4.3 | 生产投料记录与保存是否规范。 |  | □是□否 |  |
|  | 4.4 | 是否存在使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂生产食品。 （该项不适用于食品添加剂生产企业） |  | □是□否 |  |
|  | 4.5 | 是否存在超范围、超限量使用食品添加剂的情况。 （该项不适用于单一品种食品添加剂生产企业） |  | □是□否 |  |
|  | 4.6 | 是否生产或使用国务院卫生行政部门公告的新食品原料范围之外的新食品原料。 （该项不适用于食品添加剂生产企业） |  | □是□否 |  |
| 4.生产过程控制 | 4.7 | 是否使用药品、仅用于保健食品的原料生产食品。 |  | □是□否 |  |
|  | 4.8 | 生产记录中的生产工艺和参数与申请许可时提供的工艺流程是否一致。 |  | □是□否 |  |
|  | 4.9 | 是否建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录。 |  | □是□否 |  |
|  | 4.10 | 生产现场是否存在人流、物流交叉污染。 |  | □是□否 |  |
|  | 4.11 | 是否存在原辅料、半成品与直接入口食品交叉污染。 |  | □是□否 |  |
|  | 4.12 | 有温、湿度等生产环境监测要求的，是否定期进行监测并记录。 |  | □是□否 |  |
|  | 4.13 | 生产设备、设施是否定期维护保养并有相应的记录。 |  | □是□否 |  |
|  | 4.14 | 是否存在标注虚假生产日期或批号的现象。 |  | □是□否 |  |
|  | 4.15 | 工作人员是否穿戴工作衣帽、洗手消毒后进行入生产车间，生产车间内是否存在与生产无关的个人或者其他与生产不相关物品。 |  | □是□否 |  |
| 5.产品检验结果 | 5.1 | 企业自检的，是否具备与所检项目相适应的检验室和检验能力，是否有检验相关设备及化学试剂，检验仪器设备是否按期检定。 |  | □是□否 |  |
|  | 5.2 | 不能自检的，是否委托有资质的检验机构进行检验。 |  | □是□否 |  |
|  | 5.3 | 是否有产品食品安全标准文本，并按照食品安全标准实施检验。 |  | □是□否 |  |
|  | 5.4 | 是否建立出厂检验制度，检验记录真实、完整。 |  | □是□否 |  |
|  | 5.5 | 是否按规定保存检验留存样品并记录。 |  | □是□否 |  |
| 6.贮存及交付控制 | 6.1 | 原辅料的贮存是否有专人管理，贮存条件是否符合要求。 |  | □是□否 |  |
|  | 6.2 | 食品添加剂是否专门贮存，并专人管理，标示明显。 |  | □是□否 |  |
|  | 6.3 | 不合格品是否存放在划定区域。 |  | □是□否 |  |
|  | 6.4 | 是否建立与产品相适应的贮存、运输及交付控制制度，是否按制度进行执行，并有相关记录。 |  | □是□否 |  |
|  | 6.5 | 仓库温湿度是否符合要求。 |  | □是□否 |  |
|  | 6.6 | 是否有销售台账，销售台账记录是否真实、完整。 |  | □是□否 |  |
|  | 6.7 | 销售台账记录的内容是否齐全，是否有食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容。 |  | □是□否 |  |
| 7.产品标准执行情况 | 7.1 | 企业执行的食品安全国家标准是否现行有效。执行的企业标准是否按规定备案，且在有效期内。 |  | □是□否 |  |
| 8.不合格品管理和食品召回 | 8.1 | 是否建立不合格品处置制度，并按制度要求如实记录不合格品的批次、数量。 |  | □是□否 |  |
|  | 8.2 | 是否有建立不安全食品召回制度，并按制度要求实施召回，如实记录召回计划、公告等信息。 |  | □是□否 |  |
|  | 8.3 | 召回食品是否有处置记录。 |  | □是□否 |  |
|  | 8.4 | 是否存在使用召回食品重新加工食品情况（对因标签存在瑕疵实施召回的除外）。 |  | □是□否 |  |
| 9.从业人员管理 | 9.1 | 是否有食品安全管理人员、检验人员、负责人。 |  | □是□否 |  |
|  | 9.2 | 是否有对食品安全管理人员、检验人员、负责人进行培训和考核，并如实记录。 |  | □是□否 |  |
|  | 9.3 | 是否存在聘用禁止从事食品安全管理的人员。 |  | □是□否 |  |
|  | 9.4 | 企业负责人是否在企业内部制度制定、过程控制、安全培训、安全检查以及食品安全事件或事故调查等环节履行了岗位职责并如实记录。 |  | □是□否 |  |
|  | 9.5 | 是否建立从业人员健康管理制度，直接接触食品人员是否有健康证明，符合相关规定。 |  | □是□否 |  |
|  | 9.6 | 是否有建立从业人员食品安全知识培训制度，并有相关培训记录。 |  | □是□否 |  |
| 10.食品安全事故处置 | 10.1 | 是否定期排查食品安全风险隐患，并如实记录排查情况。 |  | □是□否 |  |
|  | 10.2 | 是否按照食品安全应急预案定期开展演练，落实食品安全防范措施的记录。 |  | □是□否 |  |
|  | 10.3 | 是否曾发生食品安全事故，如有发生，是否如实记录食品安全事故处置情况。 |  | □是□否 |  |
| 11.食品添加剂生产者管理 | 11.1 | 原料和生产工艺符合是否产品标准规定。 （该项仅适用于食品添加剂生产企业） |  | □是□否 |  |
|  | 11.2 | 复配食品添加剂配方是否发生变化，发生变化的是否按规定办理变更手续。（该项仅适用于食品添加剂生产企业） |  | □是□否 |  |
|  | 11.3 | 食品添加剂产品标签是否载明“食品添加剂”，是否标明贮存条件、生产者名称和地址、食品添加剂的使用范围、用量和使用方法。 （该项仅适用于食品添加剂生产企业） |  | □是□否 |  |
| 12.食品委托加工 | 12.1 | 是否存在委托他人加工行为，如存在是否查验委托方的营业执照等相关证明文件，是否按食品安全标准组织生产；是否在获得生产许可的产品品种范围内与委托方签订委托加工协议。 |  | □是□否 |  |
|  | 12.2 | 委托生产的食品，其包装标是否标注了委托方的名称、地址和受托方的名称、地址、生产许可证编号等内容。 |  | □是□否 |  |
| 自查结论（可另附页） |  |  |  |  |  |
| 整改措施（可另附页） |  |  |  |  |  |
| 自查人员签名： 年 月 日 |  |  | 企业法人代表/质量安全授权人签名： 年 月 日（章） |  |  |

附件1-2

食品销售企业落实质量安全主体责任情况自查表

企业名称：               许可证号：               地址：                        自查时间：

| 食品通用自查项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 | 序号 | 检 查 内 容 |  | 评价 | 备注 |
| 1.经营资质 | 1.1 | 食品经营许可证是否合法有效，是否在经营场所显著位置悬挂或张贴。 |  | □是 □否 |  |
|  | 1.2 | 食品经营许可证载明的有关内容与实际经营是否相符。 |  | □是 □否 |  |
| 2.经营条件 | 2.1 | 是否具有与经营的食品品种、数量相适应的场所。 |  | □是 □否 |  |
|  | 2.2 | 经营场所环境是否整洁，是否与污染源保持规定的距离。 |  | □是 □否 |  |
|  | 2.3 | 是否具有与经营的食品品种、数量相适应的生产经营设备或者设施。 |  | □是 □否 |  |
|  | 2.4 | 是否在经营场所显著位置张贴最近一次监管部门的监督检查表 |  | □是 □否 |  |
| 3.食品标签等外观质量状况 | 3.1 | 经营的食品是否在保质期内。 |  | □是 □否 |  |
|  | 3.2 | 经营的食品感官性状是否正常。 |  | □是 □否 |  |
|  | 3.3 | 经营的肉及肉制品是否具有检验检疫证明。 |  | □是 □否 |  |
|  | 3.4 | 检查的食品是否符合国家为防病等特殊需要的要求。 |  | □是 □否 |  |
|  | 3.5 | 经营的预包装食品、食品添加剂的包装上是否有标签，标签标明的内容是否符合食品安全法等法律法规的规定。 |  | □是 □否 |  |
|  | 3.6 | 经营的食品的标签、说明书是否清楚、明显，生产日期、保质期等事项是否显著标注，容易辨识。 |  | □是 □否 |  |
|  | 3.7 | 销售散装食品，是否在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期或者生产批号、保质期以及生产经营者名称、地址、联系方式等内容。 |  | □是 □否 |  |
|  | 3.8 | 经营食品标签、说明书是否涉及疾病预防、治疗功能。 |  | □是 □否 |  |
|  | 3.9 | 经营场所设置或摆放的食品广告的内容是否涉及疾病预防、治疗功能。 |  | □是 □否 |  |
|  | 3.10 | 经营的进口预包装食品是否有中文标签,并载明食品的原产地以及境内代理商的名称、地址、联系方式。 |  | □是 □否 |  |
|  | 3.11 | 经营的进口预包装食品是否有国家出入境检验检疫部门出具的入境货物检验检疫证明。 |  | □是 □否 |  |
| 4.食品安全管理机构和人员 | 4.1 | 是否有专职或者兼职的食品安全专业技术人员、食品安全管理人员和保证食品安全的规章制度。 |  | □是 □否 |  |
|  | 4.2 | 是否有食品安全管理人员。 |  | □是 □否 |  |
|  | 4.3 | 是否存在经食品药品监管部门抽查考核不合格的食品安全管理人员在岗从事食品安全管理工作的情况。 |  | □是 □否 |  |
| 5.从业人员管理 | 5.1 | 是否建立从业人员健康管理制度。 |  | □是 □否 |  |
|  | 5.2 | 在岗从事接触直接入口食品工作的食品经营人员是否取得健康证明。 |  | □是 □否 |  |
|  | 5.3 | 在岗从事接触直接入口食品工作的食品经营人员是否存在患有国务院卫生行政部门规定的有碍食品安全疾病的情况。 |  | □是 □否 |  |
|  | 5.4 | 是否对职工进行食品安全知识培训和考核。 |  | □是 □否 |  |
| 6.经营过程控制情况 | 6.1 | 是否按要求贮存食品。 |  | □是 □否 |  |
|  | 6.2 | 是否定期检查库存食品，及时清理变质或者超过保质期的食品。 |  | □是 □否 |  |
|  | 6.3 | 是否按照食品标签标示的警示标志、警示说明或者注意事项的要求贮存和销售食品。对经营过程有温度、湿度要求的食品的，是否有保证食品安全所需的温度、湿度等特殊要求的设备，并按要求贮存。 |  | □是 □否 |  |
|  | 6.4 | 是否建立食品安全自查制度，定期对食品安全状况进行检查评价。 |  | □是 □否 |  |
|  | 6.5 | 是否建立和保存处置食品安全事故记录，是否按规定上报所在地食品药品监督部门。 |  | □是 □否 |  |
|  | 6.6 | 采购食品（食品添加剂），是否查验供货者的许可证和食品出厂检验合格证或者其他合格证明(以下称合格证明文件)。 |  | □是 □否 |  |
|  | 6.7 | 是否建立食用农产品进货查验记录制度，如实记录食用农产品的名称、数量、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。记录和凭证保存期限不得少于六个月。 |  | □是 □否 |  |
|  | 6.8 | 是否建立并严格执行食品进货查验记录制度。 |  | □是 □否 |  |
|  | 6.9 | 是否建立并执行不安全食品处置制度。 |  | □是 □否 |  |
|  | 6.10 | 从事食品批发业务的经营企业是否建立并严格执行食品销售记录制度。 |  | □是 □否 |  |
|  | 6.11 | 是否张贴并保持上次监督检查结果记录。 |  | □是 □否 |  |
| 特殊场所和特殊食品自查项目 |  |  |  |  |  |
| 检查项目 | 序号 | 检 查 内 容 |  | 评价 | 备注 |
| 7.市场开办者、柜台出租者和展销会举办者 | 7.1 | 集中交易市场的开办者、柜台出租者和展销会举办者，是否依法审查入场食品经营者的许可证，明确其食品安全管理责任。 |  | □是 □否 |  |
|  | 7.2 | 是否定期对入场食品经营者经营环境和条件进行检查。 |  | □是 □否 |  |
| 8.网络食品交易第三方平台提供者 | 8.1 | 是否建立入网食品生产经营者审查登记、食品安全自查、食品安全违法行为制止及报告、严重违法行为平台服务停止、食品安全投诉举报处理等制度，并在网络平台上公开。 |  | □是 □否 |  |
|  | 8.2 | 是否对入网食品生产经营者食品生产经营许可证、入网食品添加剂生产企业生产许可证等材料进行审查，如实记录并及时更新。 |  | □是 □否 |  |
|  | 8.3 | 是否建立入网食品生产经营者档案，记录入网食品生产经营者的基本情况、食品安全管理人员等信息。 |  | □是 □否 |  |
|  | 8.4 | 是否设置专门的网络食品安全管理机构或者指定专职食品安全管理人员，对平台上的食品经营行为及信息进行检查。 |  | □是 □否 |  |
| 9.食品贮存和运输经营者 | 9.1 | 贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备是否安全、无害，保持清洁。 |  | □是 □否 |  |
|  | 9.2 | 容器、工具和设备是否符合保证食品安全所需的温度、湿度等特殊要求。 |  | □是 □否 |  |
|  | 9.3 | 食品是否与有毒、有害物品一同贮存、运输。 |  | □是 □否 |  |
| 10.特殊食品 | 10.1 | 是否经营未按规定注册或备案的保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉。 |  | □是 □否 |  |
|  | 10.2 | 特殊医学用途配方食品广告是否符合《中华人民共和国广告法》和其他法律、行政法规关于药品广告管理的规定。 |  | □是 □否 |  |
|  | 10.3 | 专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品，其标签是否标明主要营养成分及其含量。 |  | □是 □否 |  |
|  | 10.4 | 专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品，其标签是否标明主要营养成分及其含量。 |  | □是 □否 |  |
|  | 10.5 | 特殊医学用途配方食品是否经国务院食品药品监督管理部门注册。 |  | □是 □否 |  |
| 自查结论（可另附页） |  |  |  |  |  |
| 整改措施（可另附页） |  |  |  |  |  |
| 自查人签名： 年 月 日 |  |  | 企业法人代表/质量安全授权人签名： 年 月 日（章） |  |  |

附件1-3

餐饮服务企业（单位食堂）落实质量安全主体责任情况自查表

企业名称：               许可证号：               地址：                        自查时间：

| 检查项目 | 序号 | 检查内容 |  | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.许可管理 | 1 | 食品经营许可证合法有效，经营场所、主体业态、经营项目等事项与食品经营许可证一致。 |  | □是 □否 |  |
| 2.信息公示 | 2 | 是否在经营场所醒目位置公示食品经营许可证。 |  | □是 □否 |  |
|  | 3 | 监督检查结果记录表公示的时间、位置等是否符合要求。 |  | □是 □否 |  |
|  | 4 | 是否在经营场所醒目位置公示量化等级标识。 |  | □是 □否 |  |
| 3.制度管理 | 5 | 是否建立从业人员健康管理、食品安全自查、进货查验记录、食品召回等食品安全管理制度。 |  | □是 □否 |  |
|  | 6 | 是否制定食品安全事故处置方案。 |  | □是 □否 |  |
| 4.人员管理 | 7 | 主要负责人是否知晓食品安全责任，是否设有符合要求的食品安全管理人员。 |  | □是 □否 |  |
|  | 8 | 从事接触直接入口食品工作的从业人员是否持有有效的健康证明。 |  | □是 □否 |  |
|  | 9 | 是否开展从业人员食品安全培训并做好记录。 |  | □是 □否 |  |
|  | 10 | 从业人员是否穿戴清洁的工作衣帽，双手是否清洁，是否保持个人卫生。 |  | □是 □否 |  |
| 5.环境卫生 | 11 | 食品经营场所是否保持清洁、卫生。 |  | □是 □否 |  |
|  | 12 | 烹饪场所是否配置排风设备，定期清洁。 |  | □是 □否 |  |
|  | 13 | 用水是否符合生活饮用水卫生标准。 |  | □是 □否 |  |
|  | 14 | 卫生间是否保持清洁、卫生，定期清理。 |  | □是 □否 |  |
| 6.原料控制（含食品添加剂） | 15 | 是否查验供货者的许可证和食品出厂检验合格证或其他合格证明，是否如实记录有关信息并保存相关凭证。 |  | □是 □否 |  |
|  | 16 | 原料外包装标识是否符合要求，是否按照外包装标识的条件和要求规范贮存，并定期检查，是否及时清理变质或者超过保质期的食品。 |  | □是 □否 |  |
|  | 17 | 食品添加剂是否由专人负责保管、领用、登记，并有相关记录。 |  | □是 □否 |  |
|  | 18 | 是否遵循不用或少用食品添加剂的原则，是否按照要求不使用防腐剂、稳定剂、乳化剂等食品添加剂。 |  | □是 □否 |  |
| 7.加工制作 过程 | 19 | 食品原料、半成品与成品在盛放、贮存时是否相互分开。 |  | □是 □否 |  |
|  | 20 | 制作食品的设施设备及加工工具、容器等是否具有显著标识，按标识区分使用。 |  | □是 □否 |  |
|  | 21 | 专间内是否由明确的专人进行操作，使用专用的加工工具。 |  | □是 □否 |  |
|  | 22 | 食品留样是否符合规范。 |  | □是 □否 |  |
|  | 23 | 中央厨房、集体用餐配送单位配送食品的标识、储存、运输等是否符合要求。 |  | □是 □否 |  |
|  | 24 | 有毒有害物质不得与食品一同贮存、运输。 |  | □是 □否 |  |
| 8.设施设备 及维护 | 25 | 专间内是否配备专用的消毒（含空气消毒）、冷藏、冷冻、空调等设施，设施运转正常。 |  | □是 □否 |  |
|  | 26 | 食品处理区配备是否运转正常的洗手消毒设施。 |  | □是 □否 |  |
|  | 27 | 食品处理区是否配备带盖的餐厨废弃物存放容器。 |  | □是 □否 |  |
|  | 28 | 食品加工、贮存、陈列等设施设备是否运转正常，并保持清洁。 |  | □是 □否 |  |
| 9.餐饮具 清洗消毒 | 29 | 集中消毒餐具、饮具的采购是否符合要求。 |  | □是 □否 |  |
|  | 30 | 是否具有餐具、饮具的清洗、消毒、保洁设备设施，并运转正常。 |  | □是 □否 |  |
|  | 31 | 餐具、饮具和盛放直接入口食品的容器用后是否洗净、消毒，炊具、用具用后洗净，保持清洁。 |  | □是 □否 |  |
| 自查结论（可另附页） |  |  |  |  |  |
| 整改措施（可另附页） |  |  |  |  |  |
| 自查人签名： 年 月 日 |  |  | 企业法人代表/质量安全授权人签名： 年 月 日（章） |  |  |

附件1-4

食用农产品销售企业落实质量安全主体责任情况自查表

社会信用代码：

企业名称：                                    地址：                                    自查日期：   年   月   日

| 自查项目 | 项目序号 | 自查内容 |  | 自查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.企业主体资格 | 1.1 | 《营业执照》在有效期内。 |  | □是□否 |  |
|  | 1.2 | 企业名称、经营场所与《营业执照》登记内容一致。 |  | □是□否 |  |
| 2.销售环境条件 | 2.1 | 具有与所销售食用农产品品种、数量相适应的销售和贮存场所，保持场所环境整洁 |  | □是□否 |  |
|  | 2.2 | 销售和贮存场所与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。 |  | □是□否 |  |
|  | 2.3 | 具有与所销售食用农产品品种、数量相适应的经营设备或者设施。 |  | □是□否 |  |
|  | 2.4 | 销售冷藏、冷冻食用农产品的，配备与销售品种相适应的冷藏、冷冻设施，符合温度、湿度及环境等特殊要求。 |  | □是□否 |  |
|  | 2.5 | 通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施运行正常。 |  | □是□否 |  |
|  | 2.6 | 定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置，并有相应检查记录，销售、贮存场所无虫害迹象。 |  | □是□否 |  |
| 3.进货查验记录制度 | 3.1 | 建立并落实食用农产品进货查验记录制度，按照规定查验相关证明材料，如实记录食用农产品名称、数量、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。 |  | □是□否 |  |
|  | 3.2 | 实行统一配送销售方式的食用农产品销售企业，由企业总部统一建立进货查验记录制度，所属各销售门店保存总部的配送清单以及相应的合格证明文件。 |  | □是□否 |  |
|  | 3.3 | 食用农产品批发销售企业，建立食用农产品销售记录制度，如实记录批发食用农产品的名称、数量、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。 |  | □是□否 |  |
|  | 3.4 | 贮存食用农产品，如实记录食用农产品名称、产地、贮存日期、生产者或者供货者名称或者姓名、联系方式等内容，并在贮存场所保存记录。 |  | □是□否 |  |
|  | 3.5 | 上述采购、销售、贮存的记录和凭证，保存期限不少于6个月。 |  | □是□否 |  |
| 4.销售过程控制 | 4.1 | 建立并执行食用农产品质量安全自查制度，定期对食用农产品质量安全情况进行检查，发现不符合食用农产品质量安全要求的，立即停止销售并采取整改措施；有发生食品安全事故潜在风险的，立即停止销售并向所在地县级食品药品监督管理部门报告。 |  | □是□否 |  |
|  | 4.2 | 建立健全食用农产品质量安全管理制度，制定食品安全事故应急处置方案。 |  | □是□否 |  |
|  | 4.3 | 销售的食用农产品未使用国家禁止的兽药和剧毒、高毒农药，或者添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康的物质； |  | □是□否 |  |
|  | 4.4 | 销售的食用农产品未含致病性微生物、农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量； |  | □是□否 |  |
|  | 4.5 | 销售的食用农产品未超范围、超限量使用食品添加剂； |  | □是□否 |  |
|  | 4.6 | 销售的食用农产品未腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常 |  | □是□否 |  |
|  | 4.7 | 不销售病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类 |  | □是□否 |  |
|  | 4.8 | 销售的肉类按规定进行检疫，检疫合格；销售的肉类按规定进行检验，检验合格； |  | □是□否 |  |
|  | 4.9 | 销售的食用农产品使用的保鲜剂、防腐剂等食品添加剂和包装材料等食品相关产品符合食品安全国家标准 |  | □是□否 |  |
|  | 4.10 | 销售的食用农产品未被包装材料、容器、运输工具等污染； |  | □是□否 |  |
|  | 4.11 | 销售的食用农产品标注的生产日期、保质期、产地、生产者名称、生产者地址、认证标志等信息真实； |  | □是□否 |  |
|  | 4.12 | 不销售国家为防病等特殊需要明令禁止销售的食用农产品； |  | □是□否 |  |
|  | 4.13 | 租赁仓库时，选择能够保障食用农产品质量安全的食用农产品贮存服务提供者。 |  | □是□否 |  |
| 5.包装和标识 | 5.1 | 销售按照规定应当包装或者附加标签的食用农产品，包装物或者标识上按照规定标注食用农产品的名称、产地、生产者、生产日期等内容；对保质期有要求的，标注保质期；保质期与贮藏条件有关的，予以标明；有分级标准或者使用添加剂的，标明产品质量等级或者添加剂名称。 |  | □是□否 |  |
|  | 5.2 | 获得无公害农产品、绿色食品、有机农产品等认证的食用农产品以及省级以上农业行政部门规定的其他需要包装销售的食用农产品应当包装，并标注相应标志和发证机构，鲜活畜、禽、水产品等除外。 |  | □是□否 |  |
|  | 5.3 | 销售未包装的食用农产品，在摊位（柜台）明显位置如实公布食用农产品名称、产地、生产者或者销售者名称或者姓名等信息。 |  | □是□否 |  |
|  | 5.4 | 所销售的进口食用农产品的包装或者标签符合我国法律、行政法规的规定和食品安全国家标准的要求，并载明原产地，境内代理商的名称、地址、联系方式。 |  | □是□否 |  |
|  | 5.5 | 销售进口鲜冻肉类产品的包装应当标明产品名称、原产国（地区）、生产企业名称、地址以及企业注册号、生产批号；外包装上应当以中文标明规格、产地、目的地、生产日期、保质期、储存温度等内容。 |  | □是□否 |  |
|  | 5.6 | 分装销售的进口食用农产品，应当在包装上保留原进口食用农产品全部信息以及分装企业、分装时间、地点、保质期等信息。 |  | □是□否 |  |
| 6.不合格品管理和食品召回 | 6.1 | 发现销售的食用农产品不符合食品安全标准或者有证据证明可能危害人体健康的，立即停止销售，通知相关生产经营者、消费者，并记录停止销售和通知情况。由于销售者自身原因造成食用农产品不符合食品安全标准或者有证据证明可能危害人体健康的，实施召回。 |  | □是□否 |  |
|  | 6.2 | 对于停止销售的食用农产品，按照要求采取无害化处理、销毁等措施，防止其再次流入市场。 |  | □是□否 |  |
|  | 6.3 | 对因标签、标志或者说明书不符合食品安全标准而被召回的食用农产品，在采取补救措施且能保证食用农产品质量安全的情况下可以继续销售，销售时应向消费者明示补救措施。 |  | □是□否 |  |
|  | 6.4 | 将停止销售、召回和处理情况向所在地县级食品药品监督管理部门报告，配合政府有关部门根据有关法律法规进行处理，并记录相关情况。 |  | □是□否 |  |
| 7.从业人员管理 | 7.1 | 有配备食品安全管理人员。 |  | □是□否 |  |
|  | 7.2 | 建立从业人员食品安全知识培训制度，对食品安全管理人员、职工进行培训和考核，有相关培训记录。 |  | □是□否 |  |
|  | 7.3 | 未聘用禁止从事食品安全管理的人员。 |  | □是□否 |  |
| 8.食品安全事故处置 | 8.1 | 定期排查食品安全风险隐患，并如实记录排查情况。 |  | □是□否 |  |
|  | 8.2 | 按照食品安全应急预案定期开展演练，落实食品安全防范措施的记录。 |  | □是□否 |  |
|  | 8.3 | 如曾经发生食品安全事故，如实记录食品安全事故处置情况。 |  | □是□否 |  |
| 自查结论（可另附页） |  |  |  |  |  |
| 整改措施（可另附页） |  |  |  |  |  |
| 自查人员签名： 年 月 日 |  |  | 企业法人代表/食品安全管理负责人签名： 年 月 日（章） |  |  |

附件1-5

保健食品生产企业落实质量安全主体责任情况自查表

企业名称：                    许可证号：                地址：                              自检时间：

| 检查项目 |  | 序号 |  | 检查内容 |  | 评价 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.生产者资质情况 |  | *1.1 |  | 生产许可证在有效期内。 |  | □是□否 |  |  |  |
|  |  | *1.2 |  | 实际生产的保健食品在生产许可范围内。 |  | □是□否 |  |  |  |
|  |  | 1.3 |  | 注册或备案的保健食品相关内容发生变更的，已按规定履行变更手续。 |  | □是□否 |  |  |  |
|  |  | *1.4 |  | 工艺设备布局和工艺流程、主要生产设备设施符合原许可条件。 |  | □是□否 |  |  |  |
|  |  | 1.5 |  | 需要变更食品生产许可证载明事项的，已按规定履行变更手续。 |  | □是□否 |  |  |  |
| 2.进货查验 情况 |  | 2.1 |  | 建立并执行原辅料和包装材料的采购、验收、贮存、发放和使用等管理制度。 |  | □是□否 |  |  |  |
|  |  | *2.2 |  | 查验原辅料和包装材料供货者的许可证和产品合格证明；对无法提供合格证明的食品原辅料，应当按照食品安全标准进行检验。 |  | □是□否 |  |  |  |
|  |  | 2.3 |  | 建立并执行原辅料和包装材料进货查验记录制度，如实记录原辅料和包装材料名称、规格、数量、生产日期或生产批号、保质期、进货日期以及供货商名称、地址、联系方式等内容，并保存进货凭证。 |  | □是□否 |  |  |  |
|  |  | *2.4 |  | 进货查验记录和凭证保存期限符合规定。 |  | □是□否 |  |  |  |
|  |  | 2.5 |  | 出入库记录如实、完整，包括出入库原辅料和包装材料名称、规格、生产日期或者生产批号、出入库数量和时间、库存量、责任人等内容。 |  | □是□否 |  |  |  |
|  |  | 2.6 |  | 原料库内保健食品原辅料与其他物品分区存放，避免交叉污染。 |  | □是□否 |  |  |  |
|  |  | 2.7 |  | 原料库通风、温湿度以及防虫、防尘、防鼠设施等符合要求。 |  | □是□否 |  |  |  |
|  |  | 2.8 |  | 对温湿度或其他条件有特殊要求的按规定条件贮存。 |  | □是□否 |  |  |  |
|  |  | 2.9 |  | 原辅料按待检、合格和不合格严格区分管理，存放处有明显标识区分，离墙离地存放，合格备用的原辅料按不同批次分开存放。 |  | □是□否 |  |  |  |
|  |  | 2.10 |  | 设置原辅料标识卡，标示内容应包括物料名称、规格、生产日期或生产批号、有效期、供货商和生产商名称、质量状态、出入库记录等内容。 |  | □是□否 |  |  |  |
|  |  | 2.11 |  | 标识卡相关内容与原辅料库台账一致，应做到账、物、卡相符。 |  | □是□否 |  |  |  |
| 3.生产过程 控制情况 |  | *3.1 |  | 按照经注册或备案的产品配方、生产工艺等技术要求组织生产。 |  | □是□否 |  |  |  |
|  |  | *3.2 |  | 生产时空气净化系统正常运行并符合要求。 |  | □是□否 |  |  |  |
|  |  | 3.3 |  | 空气净化系统定期进行检测和维护保养并记录，建立和保存空气洁净度监测原始记录和报告。 |  | □是□否 |  |  |  |
|  |  | 3.4 |  | 有相对负压要求的相邻车间之间有指示压差的装置，静压差符合要求。 |  | □是□否 |  |  |  |
|  |  | 3.5 |  | 生产固体保健食品的洁净区、粉尘较大的车间保持相对负压，除尘设施有效。 |  | □是□否 |  |  |  |
|  |  | 3.6 |  | 有温湿度控制措施和相应记录，洁净区温湿度符合生产工艺的要求并有监测记录。 |  | □是□否 |  |  |  |
|  |  | 3.7 |  | 洁净区与非洁净区之间设置缓冲设施。 |  | □是□否 |  |  |  |
|  |  | 3.8 |  | 生产车间设置与洁净级别相适应的人流、物流通道，避免交叉污染。 |  | □是□否 |  |  |  |
|  |  | *3.9 |  | 原料的前处理(如提取、浓缩等)在与其生产规模和工艺要求相适应的场所进行。 |  | □是□否 |  |  |  |
|  |  | 3.10 |  | 原料的前处理(如提取、浓缩等)车间配备必要的通风、除尘、除烟、降温等安全设施并运行良好。 |  | □是□否 |  |  |  |
|  |  | *3.11 |  | 原料的前处理(如提取、浓缩等)未与成品生产使用同一生产车间。 |  | □是□否 |  |  |  |
|  |  | *3.12 |  | 保健食品生产工艺有原料提取、纯化等前处理工序的应自行完成，具备与生产的品种、数量相适应的原料前处理设备或者设施。 |  | □是□否 |  |  |  |
|  |  | 3.13 |  | 工艺文件齐全，包括产品配方、工艺流程、加工过程的主要技术条件及关键控制点、物料平衡的计算方法和标准等内容。接受委托加工的，应当建立与所生产的委托产品相适应的质量管理文件。 |  | □是□否 |  |  |  |
|  |  | *3.14 |  | 应有批生产记录，真实、可追溯。 |  | □是□否 |  |  |  |
|  |  | 3.15 |  | 批生产记录完整、规范。 |  | □是□否 |  |  |  |
|  |  | 3.16 |  | 批生产记录中的生产工艺和参数与工艺规程一致。 |  | □是□否 |  |  |  |
|  |  | *3.17 |  | 投料记录完整，包括原辅料品名、生产日期或批号、使用数量等，并经第二人复核签字。 |  | □是□否 |  |  |  |
|  |  | 3.18 |  | 与原辅料、中间产品、成品直接接触的容器、包材、输送管道等符合卫生要求。 |  | □是□否 |  |  |  |
|  |  | *3.19 |  | 工艺用水有水质报告，达到工艺规程要求。 |  | □是□否 |  |  |  |
|  |  | 3.20 |  | 水处理系统正常运行，有动态监测及维护记录。 |  | □是□否 |  |  |  |
|  |  | *3.21 |  | 投料前生产车间及设备按工艺规程要求进行清场或清洁并保存相关记录。 |  | □是□否 |  |  |  |
|  |  | 3.22 |  | 生产过程中物料应有清晰的状态标识，如产品名称、批号、储存期限等。 |  | □是□否 |  |  |  |
|  |  | 3.23 |  | 设备、容器应有清洁等状态标识。 |  | □是□否 |  |  |  |
|  |  | 3.24 |  | 更衣、洗手、消毒等卫生设施齐全有效，生产操作人员按相关要求做好个人卫生。 |  | □是□否 |  |  |  |  |
|  |  | 3.25 |  | 定期对生产设备、设施维护保养，并保存记录。 |  | □是□否 |  |  |  |  |
|  |  | 3.26 |  | 建立和保存停产、复产记录及复产时生产设备、设施等安全控制记录。 |  | □是□否 |  |  |  |  |
|  |  | *3.27 |  | 记录和保存生产加工过程关键控制点的控制情况，对超出控制限的情况有纠偏措施及纠偏记录。 |  | □是□否 |  |  |  |  |
|  |  | *3.28 |  | 现场未发现使用非食品原料、超过保质期的原辅料、回收保健食品生产保健食品的现象。 |  | □是□否 |  |  |  |  |
| 4.质量管理 情况 | 4.1 |  | 设立独立的质量管理部门并有效运行。 |  | □是□否 |  |  |  |  |
|  | 4.2 |  | 明确品质管理人员的岗位职责并按要求履职。 |  | □是□否 |  |  |  |  |
|  | 4.3 |  | 落实原辅料、中间产品、成品的不合格品管理制度，保存完整的不合格品处理记录。 |  | □是□否 |  |  |  |  |
|  | 4.4 |  | 落实原辅料、中间产品、成品的检验管理制度、质量标准、检验规程。 |  | □是□否 |  |  |  |  |
|  | 4.5 |  | 检测仪器和计量器具定期检定或校准。 |  | □是□否 |  |  |  |  |
|  | 4.6 |  | 有仪器设备使用记录。 |  | □是□否 |  |  |  |  |
|  | *4.7 |  | 有能力检测产品技术要求规定的出厂检验指标。 |  | □是□否 |  |  |  |  |
|  | *4.8 |  | 按照产品技术文件或标准规定的检验项目进行检验，保存检验原始数据记录和检验报告。 |  | □是□否 |  |  |  |  |
|  | *4.9 |  | 设置留样室，按规定留存检验样品，并有留样记录。 |  | □是□否 |  |  |  |  |
| 5.产品标签、说明书情况 | *5.1 |  | 标签、说明书符合保健食品相关法律、法规的要求，与注册或备案的内容一致。 |  | □是□否 |  |  |  |  |
| 6.贮运及交付控制情况 | 6.1 |  | 建立和执行与产品相适应的仓储、运输及交付控制制度和记录。 |  | □是□否 |  |  |  |  |
|  | 6.2 |  | 根据保健食品的特点和质量要求选择适宜的贮存和运输条件。 |  | □是□否 |  |  |  |  |
|  | *6.3 |  | 非常温下保存的保健食品，建立和执行贮运时的成品温度控制制度并有记录。 |  | □是□否 |  |  |  |  |
|  | 6.4 |  | 贮存、运输和装卸保健食品的容器、工器具和设备安全、无害，保持清洁。 |  | □是□否 |  |  |  |  |
|  | 6.5 |  | 每批产品均有销售记录，记录内容真实、完整、可追溯。 |  | □是□否 |  |  |  |  |
| 7.不合格品管理和召回情况 | 7.1 |  | 执行产品退货、召回管理制度。 |  | □是□否 |  |  |  |  |
|  | *7.2 |  | 保存产品退货记录和召回记录。 |  | □是□否 |  |  |  |  |
|  | *7.3 |  | 对退货、召回的保健食品采取补救、无害化处理或销毁等措施，并保存记录。 |  | □是□否 |  |  |  |  |
|  | 7.4 |  | 向当地食品药品监管部门及时报告召回及处理情况。 |  | □是□否 |  |  |  |  |
| 8.从业人员管理情况 | 8.1 |  | 生产和品质管理部门的负责人为专职人员，符合有关法律法规对学历和专业经历要求。 |  | □是□否 |  |  |  |  |
|  | 8.2 |  | 专职技术人员占职工总人数的比例不少于5%。 |  | □是□否 |  |  |  |  |
|  | 8.3 |  | 质检人员为专职人员，符合有关要求。 |  | □是□否 |  |  |  |  |
|  | 8.4 |  | 采购管理负责人有相关工作经验。 |  | □是□否 |  |  |  |  |
|  | 8.5 |  | 建立从业人员培训记录及考核档案。 |  | □是□否 |  |  |  |  |
|  | *8.6 |  | 从业人员上岗前经过食品安全法律法规教育及相应岗位的技能培训。 |  | □是□否 |  |  |  |  |
|  | *8.7 |  | 建立从业人员健康检查制度和健康档案，直接接触保健食品人员有健康证明，符合相关规定。 |  | □是□否 |  |  |  |  |
| 9.食品安全事故处置情况 | *9.1 |  | 落实保健食品安全事故处置预案。 |  | □是□否 |  |  |  |  |
|  | 9.2 |  | 每年不少于一次检查与生产的保健食品相适应的质量安全防范措施，并保存相关记录。 |  | □是□否 |  |  |  |  |
|  | 9.3 |  | 发生保健食品安全事故的，建立和保存事故处置记录。 |  | □是□否 |  |  |  |  |
| 10.生产质量管理体系运行自查情况 | *10.1 |  | 每年不少于一次对生产质量管理体系的运行情况进行自查，保证其有效运行。 |  | □是□否 |  |  |  |  |
|  | *10.2 |  | 每年一次向食品药品监督管理部门提交生产质量管理体系自查报告。 |  | □是□否 |  |  |  |  |
| 其他需要记录的问题： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人员签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明1.上表中打*号的为重点自查项目，其他为一般项。

附件1-6

保健食品销售企业落实质量安全主体责任情况自查表

企业名称：                       许可证号：               地址：                           自查时间：

| 检查项目 | 序号 | 检 查 内 容 | 评价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.经营资质 | *1.1 | 经营者持有的食品经营许可证是否合法有效。 | □是□否 |  |
|  | *1.2 | 食品经营许可证载明的经营项目是否含“保健食品销售”。 | □是□否 |  |
| 2.经营条件 | 2.1 | 是否具有与经营的品种、数量相适应的场所。 | □是□否 |  |
|  | 2.2 | 经营场所环境是否整洁，是否与污染源保持规定的距离。 | □是□否 |  |
|  | 2.3 | 是否具有与经营的品种、数量相适应的生产经营设备或者设施。 | □是□否 |  |
|  | 2.4 | 是否设保健食品专柜（专区）销售，并在专柜（专区）显著位置设立提示牌，用绿底白字注明“保健食品销售专区（专柜）”字样。 | □是□否 |  |
| 3.经营的保健食品的合法性 | *3.1 | 是否经营未按规定注册或备案的保健食品。 | □是□否 |  |
|  | *3.2 | 检查的保健食品是否在保质期内。 | □是□否 |  |
|  | *3.3 | 经营的保健食品的标签、说明书的内容是否符合法律法规的规定，是否涉及疾病预防、治疗功能，内容是否真实，是否载明适宜人群、不适宜人群、功效成分或者标志性成分及其含量等，并声明“本品不能代替药物”，与注册或者备案的内容相一致。 | □是□否 |  |
|  | 3.4 | 经营的保健食品的标签、说明书是否清楚、明显，生产日期、保质期、注意事项等是否显著标注，容易辨识。 | □是□否 |  |
|  | *3.5 | 经营的进口保健食品是否有中文标签,并载明食品的原产地以及境内代理商的名称、地址、联系方式。 | □是□否 |  |
|  | *3.6 | 经营的进口保健食品是否有国家出入境检验检疫部门出具的入境货物检验检疫证明。 | □是□否 |  |
| 4.食品安全管理制度和人员 | 4.1 | 保健食品经营企业是否有保证食品安全的规章制度。 | □是□否 |  |
|  | 4.2 | 保健食品经营企业是否有食品安全管理人员，现场考核其是否具备相应的食品安全管理能力。 | □是□否 |  |
|  | 4.3 | 保健食品经营企业是否存在经食品药品监管部门抽查考核不合格的食品安全管理人员在岗从事食品安全管理工作的情况。 | □是□否 |  |
|  | 4.4 | 保健食品经营企业是否对职工进行食品安全知识培训和考核。 | □是□否 |  |
| 5.经营过程控制情况 | *5.1 | 是否按要求贮存保健食品。对经营过程有温度、湿度要求的保健食品，是否有保证食品安全所需的温度、湿度等特殊要求的设备，并按要求存放。 | □是□否 |  |
|  | 5.2 | 是否定期检查库存保健食品，及时清理变质或者超过保质期的保健食品。 | □是□否 |  |
|  | *5.3 | 经营者采购保健食品，是否查验供货者的许可证和食品出厂检验合格证以及产品批准证明文件，是否索取、留存有供货方盖章（或签字）的进货凭证。 | □是□否 |  |
|  | *5.4 | 保健食品经营企业是否建立并严格执行食品进货查验记录制度，并保存相关凭证。记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月。 | □是□否 |  |
|  | 5.5 | 保健食品经营者是否建立食品安全自查制度，定期对食品安全状况进行检查评价。 | □是□否 |  |
|  | 5.6 | 发生食品安全事故的，是否建立和保存处置食品安全事故记录，是否按规定上报所在地食品药品监督部门。 | □是□否 |  |
|  | 5.7 | 是否建立并执行不安全食品处置制度。 | □是□否 |  |
|  | 5.8 | 从事保健食品批发业务的经营企业是否建立并严格执行保健食品销售记录制度。 | □是□否 |  |
|  | 5.9 | 经营者是否张贴并保持上次监督检查结果记录。 | □是□否 |  |
|  | *5.10 | 经营场所设置或摆放的保健食品广告（包括宣传资料）内容是否真实合法，是否含有虚假内容，是否涉及疾病预防、治疗功能，是否声明“本品不能代替药物”；广告内容是否经生产企业所在地省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门审查批准，取得保健食品广告批准文件。 | □是□否 |  |
| 其他需要记录的问题： |  |  |  |  |
| 检查人员签名： 年 月 日 |  |  |  |  |

说明： 1.上表中打*号的为重点自查项，其他为一般项。

附件1-7

药品生产企业落实质量安全主体责任情况自查表

企业名称：                         许可证号：                 地址：                     自查日期：

| 序号 | 自查项目 | 检查要求 |  | 自查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体资格 | 1.《药品生产许可证》、《药品GMP证书》是否在有效期内。 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 2.实际生产范围是否与药品生产许可范围、药品GMP认证范围（或车间）相一致。 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 3.新、改、扩建车间是否按规定办理生产许可手续并通过药品GMP认证。 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 4.生产条件发生变更，是否按要求办理有关许可、备案或认证手续。 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 5.其它应取得许可或备案的情形是否已按规定办理。 |  | □是 □否 |  |
| 2 | 产品准入 | 6.在产品种的生产批准文件是否在有效期内。 |  | □是 □否 |  |
| 3 | 人员要求 | 7.关键人员是否在职在岗，并严格履职。 |  | □是 □否 |  |
| 4 | 物料控制 | 8.使用特殊药品原料药是否按规定办理相关批件。 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 9.采购和使用的原辅料和包装材料是否符合法律法规要求，并正确无误。 |  | □是 □否 |  |
| 5 | 生产过程 | 10.药品生产管理和质量控制活动是否符合药品GMP要求。 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 11.是否严格按照注册申报工艺处方及企业相关规程进行生产。 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 12.中药生产是否存在如下违法行为：非法使用中药提取物；使用假冒伪劣中药材、中药材非药用部位和被污染或提取过的中药材生产药品；不按处方投料，不投料或少投料。 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 13.中药饮片生产是否存在如下违法行为：生产中增重染色和掺杂掺假；外购中药饮片进行分包装或改换包装标签销售。 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 14.化学药品生产是否存在如下违法行为：使用化工原料、非法包装材料和不符合药用要求辅料生产药品。 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 15.确认、验证是否按GMP规范要求实施（无菌药品生产企业是否按要求开展培养基模拟灌装实验、灭菌柜确认）。 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 16.中间产品是否得到有效控制。 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 17.每批产品是否经质量受权人批准后方可放行。 |  | □是 □否 |  |
| 6 | 产品检验 | 18.是否严格按照法律法规要求及企业相关规程进行检查、检验和复核。 |  | □是 □否 |  |
| 7 | 产品质量 | 19.在贮存、发运和随后的各种操作过程中是否有保证药品质量的适当措施。 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 20.是否按照自检操作规程，定期检查评估质量保证系统的有效性和适用性。 |  | □是 □否 |  |
| 8 | 生产行为 | 21.是否严格执行药品GMP规范要求，坚持诚实守信，无任何虚假、欺骗行为。 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 22.委托或受托生产是否已取得相关批件。 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 23.是否有其它涉嫌违法生产的情况。 |  | □是 □否 |  |
| 10 | 上市产品管理 | 24.是否建立药品不良反应报告和监测管理制度，设立专门机构并配备专职人员负责管理，并主动开展监测及评价工作。 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 25.是否建立产品召回管理制度，必要时可迅速、有效的从市场召回任何一批存在安全隐患的产品。 |  | □是 □否 |  |
| 自查结论（可另附页） |  |  |  |  |  |
| 整改措施（可另附页） |  |  |  |  |  |
| 自查人员签名： 年 月 日 |  |  | 企业法定代表人/质量受权人签字 年 月 日（章） |  |  |

附件1-8

特殊药品生产经营使用单位落实质量安全主体责任情况自查表

企业名称：                       许可证号：               地址：                          自查日期：

| 序号 | 自查项目 | 检查要求 |  | 自查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体资格 | 1.是否按照法律法规要求特殊药品生产经营使用许可。 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 2.是否具有特殊药品安全管理的设施设备和措施。 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 3.仓库地址是否经许可。 |  | □是 □否 |  |
| 2 | 安全管理 | 4. 是否设立专门人负责特殊药品的管理 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 5. 是否设立专库或专柜管理。 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 6. 专库或专柜是否执行双人双锁管理。 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 7. 特殊药品是否执行专账管理。 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 8.关键环节或场所是否安装监控设备及报警系统，报警系统是否与公安联网 |  | □是 □否 |  |
| 3 | 生产经营管理 | 9. 是否按照国家及省下达的生产计划开展生产。 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 10.是否严格执行特殊药品的法律法规规定进行生产经营活动 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 11.销售是否严格执行货、票、款一致 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 12.是否存在现金交易的行为 |  |  |  |
| 4 | 其他管理 | 13.是否严格执行法律法规有关规定运输和邮寄特殊药品。 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 14. 是否严格执行特殊药品退货的有关规定。 |  | □是 □否 |  |
| 自查结论（可另附页） |  |  |  |  |  |
| 整改措施（可另附页） |  |  |  |  |  |
| 自查人员签名： 年 月 日 |  |  | 企业法定代表人/质量受权人签字 年 月 日（章） |  |  |

附件1-9

医疗机构制剂室落实质量安全主体责任情况自查表

医疗机构名称：                     许可证号：             地址：                       自查日期：

| 序号 | 自查项目 | 检查要求 |  | 自查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体资格 | 1.《医疗机构制剂许可证》是否在有效期内。 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 2.实际配制范围是否与制剂许可范围相一致。 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 3.新、改、扩建车间是否按规定办理制剂许可证变更手续。 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 4.配制关键条件发生变更，是否按要求办理有关备案手续。 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 5.其它应取得许可或备案的情形是否已按规定办理。 |  | □是 □否 |  |
| 2 | 产品准入 | 6.在产制剂品种的制剂批准文件是否在有效期内。 |  | □是 □否 |  |
| 3 | 人员要求 | 7.制剂负责人、药检负责人等关键人员是否在职在岗，并严格履职。 |  | □是 □否 |  |
| 4 | 物料控制 | 8.使用原料是否有药用标准，无药用标准的是否按照规定制定质量标准。 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 9.采购和使用的原辅料和包装材料是否符合法律法规要求，并正确无误。 |  | □是 □否 |  |
| 5 | 生产过程 | 10.制剂配制管理和质量检验是否符合法规要求。 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 11.是否严格按照制剂注册申报工艺处方及制剂室相关规程进行配制。 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 12.中药制剂配制是否存在如下违法行为：非法使用中药提取物；使用假冒伪劣中药材、中药材非药用部位和被污染或提取过的中药材配制制剂；不按处方投料，不投料或少投料。 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 13.化学制剂配制是否存在如下违法行为：使用化工原料、非法包装材料和不符合药用要求辅料生产药品。 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 14.确认、验证是否按《医疗机构制剂配制质量管理规范》要求实施。 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 15.中间产品是否得到有效控制。 |  | □是 □否 |  |
| 6 | 产品检验 | 16.是否严格按照法律法规要求及制剂室相关规程进行检查、检验和复核。 |  | □是 □否 |  |
| 7 | 产品质量 | 17.在贮存使用的各种操作过程中是否有保证制剂质量的适当措施。 |  | □是 □否 |  |
| 8 | 生产行为 | 18.委托或受托配制是否已取得相关批件。 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 19.是否有其它涉嫌违法配制的情况。 |  |  |  |
| 自查结论（可另附页） |  |  |  |  |  |
| 整改措施（可另附页） |  |  |  |  |  |
| 自查人员签名： 年 月 日 |  |  | 企业法定代表人/质量受权人签字 年 月 日（章） |  |  |

附件1-10

药物临床试验机构落实质量安全主体责任情况自查表

机构名称：                      许可证号：               地址：                         自查日期：

| 序号 | 自查项目 | 检查要求 |  | 自查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体资格 | 1.是否取得国家食品药品监督管理总局《药物临床试验机构资格认定批件》。 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 2.参与临床试验专业是否与《药物临床试验机构资格认定批件》相一致。 |  | □是 □否 |  |
| 2 | 机构管理 | 3.机构办公室是否具有固定的办公场所及必要的办公设备 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 4.药物临床试验机构管理制度是否严格有效执行。 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 5.是否有专用的档案储存设施并有防虫、防火、防潮、防盗等安全措施 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 6.是否有开展临床试验相关的检测、检验和诊断等相适应的仪器设备 |  | □是 □否 |  |
| 3 | 伦理委员会管理 | 7.伦理委员会是否设立独立办公室并具备必要的办公条件，以确保与申请人的沟通及相关文件的保密性。 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 8.伦理委员会是否按照《药物临床试验伦理审查工作指导原则》开展工作 |  | □是 □否 |  |
| 4 | 试验管理 | 9.开展的项目是否具有合法的《药物临床试验批件》。 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 10.临床试验过程是否严格执行《药物临床试验质量管理规范》。 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 11.研究者是否向受试者说明经伦理委员会同意的有关试验的详细情况，并取得知情同意书。 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 12.在临床试验过程中如发生严重不良事件，研究者是否立即对受试者采取适当的治疗措施 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 13.是否存在销售临床试验用药品行为 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 14.药物临床试验记录是否真实、完整 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 15.是否按照已批准的操作规程开展药物临床试验 |  | □是 □否 |  |
| 自查结论（可另附页） |  |  |  |  |  |
| 整改措施（可另附页） |  |  |  |  |  |
| 自查人员签名： 年 月 日 |  |  | 企业法定代表人/质量受权人签字 年 月 日（章） |  |  |

附件1-11

药物非临床研究机构落实质量安全主体责任情况自查表

单位名称：                        许可证号：              地址：                       自查日期：

| 序号 | 自查项目 | 检查要求 |  | 自查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体资格 | 1.是否取得国家食品药品监督管理总局《药物GLP认证批件》。 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 2.实际试验项目是否与《药物GLP认证批件》相一致。 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 3.实际试验项目开展地址是否《药物GLP认证批件》载明的地址。 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 4.认证批件所载明的事项和内容有变动时，是否按要求重新核发GLP认证批件。 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 5. 主要人员和实验设施发生变更，或出现可能严重影响GLP实施的情况时，是否向省局提交书面报告。 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 6.每年底是否向省局报送年度执行GLP的报告。 |  | □是 □否 |  |
| 2 | 研究工作的实施过程 | 7.专题负责人制定或修改的实验方案是否经质量保证部门审查、机构负责人批准后执行 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 8.专题负责人是否全面负责研究专题的运行管理。 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 9.所有数据的记录是否及时、直接、准确、清楚和不易消除。 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 10.动物出现非供试品引起的疾病或出现干扰研究目的的异常情况时是否隔离或处死 |  | □是 □否 |  |
| 3 | 总结报告 | 11.总结报告需要修改或补充时是否经专题负责人认可，并经质量保证部门负责人审查和机构负责人批准。 |  | □是 □否 |  |
| 4 | 资料档案 | 12.资料档案室是否专人负责并按标准操作规程的要求进行管理。 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 13.质量容易变化的标本，如组织器官、电镜标本、血液涂片等是否在保存期内并能进行质量评价。 |  | □是 □否 |  |
|  |  | 14.试验资料是否按标准操作规程的要求编号归档。 |  | □是 □否 |  |
| 自查结论（可另附页） |  |  |  |  |  |
| 整改措施（可另附页） |  |  |  |  |  |
| 自查人员签名： 年 月 日 |  |  | 企业法定代表人/质量受权人签字 年 月 日（章） |  |  |

附件1-12

药品批发企业质量安全主体责任情况自查表

企业名称：                    许可证号：                   地址：                          自查日期：

| 自查项目 | 序号 | 自查内容 |  | 自查情况 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 质量管理 体系 | 1.1 | 企业是否按批准的许可内容从事药品经营活动，坚持诚实守信，依法经营。 |  | □是□否 |  |  |
|  | 1.2 | 企业是否定期以及在质量管理体系关键要素发生重大变化时，组织开展内审，分析内审情况及制定改进措施，并建立记录。 |  | □是□否 |  |  |
|  | 1.3 | 企业是否对药品供货单位、购货单位的质量管理体系进行评价，确认其质量保证能力和质量信誉,必要时进行实地考察。 |  | □是□否 |  |  |
|  | 1.4 | 企业负责人是否是药品质量的主要责任人，全面负责企业日常管理，提供必要的条件，保证质量管理部门和质量管理人员有效履行职责。 |  | □是□否 |  |  |
|  | 1.5 | 企业是否在高层管理人员中设立专人担任质量负责人，全面负责药品质量管理工作，独立履行职责，在企业内部对药品质量管理具有裁决权。 |  | □是□否 |  |  |
|  | 1.6 | 企业是否设立质量管理部门，有效开展质量管理工作。质量管理部门的职责不得由其他部门及人员履行。 |  | □是□否 |  |  |
|  | 1.7 | 质量管理部门是否按要求履行规定职责。委托药品现代物流企业储存药品的企业，质量管理部门是否指导和监督被委托方的药品验收、储存、养护、出库复核等质量工作。 |  | □是□否 |  |  |
| - 质量管理 人员 | 2.1 | 企业质量负责人是否是执业药师，具有3年以上药品经营质量管理工作经历，在质量管理工作中具备正确判断和保障实施的能力。 |  | □是□否 |  |  |
|  | 2.2 | 企业质量管理部门负责人是否能独立解决经营过程中的质量问题并符合下列要求： - 是执业药师，具有3年以上药品经营质量管理工作经历； ②专营体外诊断试剂的，应是主管检验师，或具有检验学相关专业大学以上学历并从事检验相关工作3年以上工作经历。 |  | □是□否 |  |  |
|  | 2.3 | 企业质量管理员是否符合下列要求： ①具有药学中专或者医学、生物、化学等相关专业大学专科以上学历或者具有药学初级以上专业技术职称； ②兼营体外诊断试剂的，应是主管检验师，或具有检验学相关专业大学以上学历并从事检验相关工作3年以上工作经历。 |  | □是□否 |  |  |
|  | 2.4 | 直接收购地产中药材的，验收人员是否具有中药学中级以上专业技术职称。 |  | □是□否 |  |  |
|  | 2.5 | 企业质量负责人、质量管理部门负责人、质量管理员、验收员是否在职在岗，不得兼职其他业务工作。 |  | □是□否 |  |  |
| 3.质量管理体系文件 | 3.1 | 企业是否定期审核、修订文件，使用的文件应为现行有效的文本，已废止或者失效的文件除留档备查外，不得在工作现场出现。 |  | □是□否 |  |  |
|  | 3.2 | 企业的质量管理制度是否至少包括：质量管理体系内审的规定；质量否决权的规定；质量管理文件的管理；质量信息的管理；供货单位、购货单位、供货单位销售人员及购货单位采购人员等资格审核的规定；药品采购、收货、验收、储存、养护、销售、出库、运输的管理；特殊管理药品的规定；药品有效期的管理；不合格药品、药品销毁的管理；药品退货的管理；药品召回的管理；质量查询的管理；质量事故、质量投诉的管理；药品不良反应报告的规定；环境卫生、人员健康的规定；质量方面的教育、培训及考核的规定；设施设备保管和维护的管理；设施设备验证和校准管理；记录和凭证的管理；药品直调管理；计算机系统的管理；执行药品电子监管的规定。 |  | □是□否 |  |  |
|  | 3.3 | 企业是否建立药品采购、验收、养护、销售、出库复核、销后退回和购进退出、运输、储运温湿度监测、不合格药品处理等相关记录，做到真实、完整、准确、有效和可追溯。 |  | □是□否 |  |  |
|  | 3.4 | 企业人员是否通过授权及密码登录后方可进行计算机系统操作；数据的更改应经质量管理部门审核，并留有记录。 |  | □是□否 |  |  |
|  | 3.5 | 企业所建立的记录及凭证是否至少保存5年。疫苗、特殊管理的药品及国家有专门管理要求的药品的记录及凭证按相关规定保存。 |  | □是□否 |  |  |
| 4.设施、设备 | 4.1 | 企业是否按经营规模与经营范围设置相应的仓库： - 建筑面积不应小于500平方米； 外诊断试剂专营企业仓库建筑面积不应小于60平方米。 |  | □是□否 |  |  |
|  | 4.2 | 企业是否有适宜药品分类保管和符合药品储存要求的库房，其中常温库、阴凉库、冷库的温度管理应符合《中华人民共和国药典》规定的要求；各库房相对湿度应保持在35～75%之间。 |  | □是□否 |  |  |
|  | 4.3 | 库房是否配备有效调控温湿度及室内外空气交换的设备。 |  | □是□否 |  |  |
|  | 4.4 | 库房是否配备自动监测、记录库房温湿度的系统。 |  | □是□否 |  |  |
|  | 4.5 | 经营特殊管理的药品及国家有专门管理要求的药品是否有符合国家规定的储存设施。 |  | □是□否 |  |  |
|  | 4.6 | 企业是否配置与经营规模和经营范围相适应、符合药品储存要求的冷藏及运输设备： - 经营生物制品、体外诊断试剂的冷库容积不应小于20立方米；经营疫苗的冷库总容积不应小于200立方米； - 冷库应配有自动监测、调控、显示、记录、报警的设备，并有备用发电机组或双回路供电系统； ③冷藏车或冷藏（保温）箱等设备。 |  | □是□否 |  |  |
|  | 4.7 | 企业的冷藏车是否具有自动调控温度、显示温度、存储和读取温度监测数据的功能；冷藏箱及保温箱应具有外部显示和采集箱体内温度数据的功能。 |  | □是□否 |  |  |
|  | 4.8 | 冷库、储运温湿度监测系统以及冷藏运输等设施设备是否进行使用前验证、定期验证和停用时间超过规定时限的验证。 |  | □是□否 |  |  |
|  | 4.9 | 企业是否根据验证确定的参数及条件，正确、合理使用相关设施设备。 |  | □是□否 |  |  |
| 5.计算机系统 | 5.1 | 企业是否建立符合经营全过程管理及质量控制要求的计算机系统，实现药品质量可追溯，并满足药品电子监管的实施条件。 |  | □是□否 |  |  |
|  | 5.2 | 企业的计算机系统是否有支持系统正常运行的服务器和终端机；具有安全、稳定的网络环境，能实现部门之间、岗位之间的信息传输和数据共享，并建立相关数据库。 |  | □是□否 |  |  |
|  | 5.3 | 企业的计算机系统是否能够对药品的购进、验收、养护、出库复核、销售等进行真实、完整、准确地记录和管理，并能生成、打印相关药品经营业务票据。 |  | □是□否 |  |  |
|  | 5.4 | 企业计算机系统运行中涉及企业经营和管理的数据是否存放于安全场所，按日备份，并按规定时限保存。 |  | □是□否 |  |  |
| 6.采购、验收 | 6.1 | 企业采购药品是否确定供货单位的合法资格及质量信誉。企业购进的药品应为合法企业所生产或经营的药品。 |  | □是□否 |  |  |
|  | 6.2 | 企业对首营企业的审核，是否查验加盖其公章原印章的以下资料，确认真实、有效：①《药品生产许可证》或《药品经营许可证》复印件；②营业执照复印件；③《药品生产质量管理规范》认证证书或者《药品经营质量管理规范》认证证书复印件；④相关印章、随货同行单（票）样式；⑤开户户名、开户银行及账号；⑥《税务登记证》和《组织机构代码证》复印件。 |  | □是□否 |  |  |
|  | 6.3 | 企业采购首营品种是否审核药品的合法性，索取加盖供货单位公章原印章的药品生产或者进口批准证明文件复印件并予以审核后方可采购。 |  | □是□否 |  |  |
|  | 6.4 | 企业采购进口药品是否索取： ①《进口药品注册证》（或者《医药产品注册证》）、《进口药品批件》复印件； ②《进口药品检验报告书》或者注明“已抽样”并加盖公章的《进口药品通关单》复印件； 需批签发的生物制品，应同时提供批签发证明复印件。 进口麻醉药品、精神药品，是否有《进口药品注册证》（或者《医药产品注册证》）、《进口准许证》和《进口药品检验报告书》复印件。 进口药材应有《进口药材批件》或注明“已抽样”并加盖公章的《进口药品通关单》复印件； 上述复印件均需加盖供货单位原印章或质量管理原印章。 |  | □是□否 |  |  |
| 7.采购、验收 | 7.1 | 企业采购药品时是否对与本企业进行业务联系的供货单位销售人员进行合法资格的审核，并有记录；索取加盖供货单位原印章和企业法定代表人印章（或者签名）的授权书及销售人员身份证复印件。授权书应载明被授权人姓名、身份证号码，以及授权销售的品种、地域、期限。 |  | □是□否 |  |  |
|  | 7.2 | 企业采购药品是否向供货单位索取发票。发票应列明药品的通用名称、规格、单位、数量、单价、金额等；不能全部列明的，应附《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖供货单位发票专用章原印章，注明税票号码。做到票、账、货、款相符。发票上的购、销单位名称及金额、品名应与付款流向及金额、品名一致，并与财务账目内容相对应。发票按有关规定保存。 |  | □是□否 |  |  |
|  | 7.3 | 企业是否建立真实完整的采购记录。采购记录是否注明药品的通用名称、剂型、规格、生产厂商、供货单位、数量、价格、购货日期等。采购中药材、中药饮片的是否标明产地。 |  | □是□否 |  |  |
|  | 7.4 | 采购特殊管理的药品及国家有专门管理要求的药品, 是否严格按照国家有关规定进行，是否使用现金交易。 |  | □是□否 |  |  |
|  | 7.5 | 企业是否按照规定的程序和要求对到货药品逐批进行收货、验收，防止不合格药品入库。 |  | □是□否 |  |  |
|  | 7.6 | 验收特殊管理的药品及国家有专门管理要求的药品，是否严格按照国家有关规定进行。 |  | □是□否 |  |  |
|  | 7.7 | 验收药品是否做好验收记录，包括药品的通用名称、剂型、规格、批准文号、批号、生产日期、有效期、生产厂商、供货单位、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结果等内容。验收人员是否在验收记录上签署姓名和验收日期。 中药材验收记录是否包括品名、产地、供货单位、到货数量、验收合格数量等内容。中药饮片验收记录是否包括品名、规格、批号、产地、生产日期、生产厂商、供货单位、到货数量、验收合格数量等内容，实施批准文号管理的中药饮片还应记录批准文号。验收不合格的是否注明不合格事项及处置措施。 |  | □是□否 |  |  |
| 8.采购、验收 | 8.1 | 企业是否按规定及时上报电子监管品种的采购、销售、储存等电子监管数据。 |  | □是□否 |  |  |
|  | 8.2 | 直调药品时，如委托收货单位验收，是否与收货单位签订药品委托验收协议书，及时反馈相关验收信息，并建立专门的验收记录。 |  | □是□否 |  |  |
| 储存、养护 | 9.1 | 药品是否按温、湿度要求储存于相应的库房中。 |  | □是□否 |  |  |
|  | 9.2 | 药品与非药品、外用药与其他药品是否分开存放；中药材和中药饮片是否分库存放 |  | □是□否 |  |  |
|  | 9.3 | 特殊管理的药品及国家有专门管理要求的药品是否按照国家有关规定储存。 |  | □是□否 |  |  |
|  | 9.4 | 药品养护人员是否检查在库药品的储存条件，对库房温湿度进行有效监测和调控。 |  | □是□否 |  |  |
| 10.销售、出库 | 10.1 | 企业是否通过计算机系统对库存药品的有效期进行自动跟踪和控制，防止过期药品销售。 |  | □是□否 |  |  |
|  | 10.2 | 对质量可疑的药品是否采取停售措施，并在计算机系统锁定，同时报告质量管理部门确认。怀疑为假药的，是否及时报告药品监督管理部门。 |  | □是□否 |  |  |
|  | 10.3 | 在库发现不合格药品的处理过程是否有完整的手续和记录，是否查明和分析原因，及时采取预防措施。 |  | □是□否 |  |  |
|  | 10.4 | 特殊管理及国家有专门管理要求的不合格药品，是否按照国家有关规定处理。 |  | □是□否 |  |  |
|  | 10.5 | 企业是否依据有关法律、法规和规章，将药品销售给具有合法资格的单位。 |  | □是□否 |  |  |
|  | 10.6 | 企业销售药品，是否对采购单位的资格证明文件、采购人员及提货人员进行真实性审核，并有记录。 |  | □是□否 |  |  |
|  | 10.7 | 企业销售药品，所发生的货款是否收到本单位账户；是否开具《增值税专用发票》或《增值税普通发票》，税票上应列明与销售出库单相吻合的详细内容，如不能全部列明上述详细内容，是否附《销售货物或者提供应税劳务清单》并加盖企业财务专用章或发票专用章和注明税票号码，做到票、帐、货、款相符。 |  | □是□否 |  |  |
|  | 10.8 | 企业对所销售药品是否建立销售记录。销售记录是否包括药品的通用名称、规格、剂型、批号、有效期、生产厂商、购货单位、销售数量、单价、金额、销售日期等内容。中药材销售记录是否包括品名、规格、产地、购货单位、销售数量、单价、金额、销售日期等内容；中药饮片销售记录是否包括品名、规格、批号、产地、生产厂商、购货单位、销售数量、单价、金额、销售日期等内容。 |  | □是□否 |  |  |
|  | 10.9 | 采用直调方式销售药品，是否建立专门的销售记录。 |  | □是□否 |  |  |
|  | 10.10 | 企业销售特殊管理的药品以及国家有专门管理要求的药品，禁止使用现金交易，是否严格按照国家有关规定执行。 |  | □是□否 |  |  |
|  | 10.11 | 药品出库复核是否建立记录，包括购货单位、药品的通用名称、剂型、规格、数量、批号、有效期、生产厂商、出库日期、质量状况和复核人员等内容。 |  | □是□否 |  |  |
|  | 10.12 | 特殊管理的药品及国家有专门管理要求的药品出库是否按照国家有关规定进行复核。 |  | □是□否 |  |  |
|  | 10.13 | 药品出库时，是否附加盖企业药品出库专用章原印章的随货同行单（票）。 |  | □是□否 |  |  |
|  | 10.14 | 直调药品出库时，是否由供货单位开具两份随货同行单（票），分别发往直调企业和购货单位。随货同行单（票）的内容应符合有关规定并标明直调企业名称。 |  | □是□否 |  |  |
| 11.运输、配送 | 11.1 | 冷藏、冷冻药品的装箱、装车等项作业，是否由专人负责并符合以下要求：①车载冷藏箱或者保温箱在使用前应达到相应的温度要求；②应在冷藏环境下完成冷藏、冷冻药品的装箱、封箱工作；③装车前应检查冷藏车辆的启动、运行状态，达到规定温度后方可装车；④启运时应做好运输记录，内容包括运输工具和启运时间等。 |  | □是□否 |  |  |
|  | 11.2 | 在冷藏、冷冻药品运输过程中，药品是否直接接触冰袋、冰排等蓄冷剂。 |  | □是□否 |  |  |
|  | 11.3 | 在冷藏、冷冻药品运输途中，是否实时监测并记录冷藏车、冷藏箱或者保温箱内的温度数据。 |  | □是□否 |  |  |
|  | 11.4 | 企业委托运输药品是否与承运方签订运输协议，明确药品质量责任、遵守运输操作规程和在途时限等内容。 |  | □是□否 |  |  |
|  | 11.5 | 特殊管理的药品及国家有专门管理要求的药品的运输是否符合国家有关规定。 |  | □是□否 |  |  |
| 12.售后管理 | 12.1 | 企业发现已售出药品有严重质量问题，是否立即通知购货单位停售、追回并做好记录，同时向药品监督管理部门报告。 |  | □是□否 |  |  |
|  | 12.2 | 企业是否协助药品生产企业履行召回义务，按照召回计划的要求及时传达、反馈药品召回信息，控制和收回存在安全隐患的药品，并建立药品召回记录。 |  | □是□否 |  |  |
| 自查结论（可另附页） |  |  |  |  |  |  |
| 整改措施（可另附页） |  |  |  |  |  |  |
| 自查人员签名： 年 月 日 |  |  | 企业法定代表人/质量受权人签字 年 月 日（章） |  |  |  |

附件1-13

医疗器械生产企业落实质量安全主体责任情况自查表

企业名称：                       许可证号：           地址：             自查时间：

| 检查内容 | 序号 | 检查项目 |  | 自检结果 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |  |
| 机 构 和 人 员 | 1.1.1 | 应当建立与医疗器械生产相适应的管理机构，具备组织机构图。 查看提供的质量手册，是否包括企业的组织机构图，是否明确各部门的相互关系。 |  |  |  |  |  |
|  | *1.1.2 | 应当明确各部门的职责和权限，明确质量管理职能。 查看企业的质量手册，程序文件是否对各部门的职责权限做出了规定；质量管理部门应当能独立行使职能, 查看质量管理部门的授权文件，是否明确规定对产品质量的相关事宜负有最终决策的权利。 |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.3 | 生产管理部门和质量管理部门负责人不得互相兼任。 查看公司的任职文件或授权文件并对照相关生产、检验等履行职责的记录，核实是否与授权一致。 |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1 | 企业负责人应当是医疗器械产品质量的主要责任人。 |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.2 | 企业负责人应当组织制定质量方针和质量目标。 查看质量方针和质量目标的制定程序、批准人员。 |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.3 | 企业负责人应当确保质量管理体系有效运行所需的人力资源、基础设施和工作环境。 |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.4 | 企业负责人应当组织实施管理评审，定期对质量管理体系运行情况进行评估，并持续改进。 查看管理评审文件和记录，核实企业负责人是否组织实施管理评审。 |  |  |  |  |  |
|  | *1.2.5 | 企业负责人应当确保企业按照法律、法规和规章的要求组织生产。 |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.1 | 企业负责人应当在管理层中确定一名管理者代表。 查看管理者代表的任命文件。 |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.2 | 管理者代表应当负责建立、实施并保持质量管理体系，报告质量管理体系的运行情况和改进需求，提高员工满足法规、规章和顾客要求的意识。 查看是否对上述职责做出明确规定。 |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.1 | 技术、生产、质量管理部门负责人应当熟悉医疗器械法律法规，具有质量管理的实践经验，应当有能力对生产管理和质量管理中实际问题做出正确判断和处理。 查看相关部门负责人的任职资格要求，是否对专业知识、工作技能、工作经历做出了规定；查看考核评价记录，现场询问，确定是否符合要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.1 | 应当配备与生产产品相适应的专业技术人员、管理人员和操作人员。 查看相关人员的资格要求。 |  |  |  |  |  |
|  | *1.5.2 | 应当具有相应的质量检验机构或专职检验人员。 查看组织机构图、部门职责要求、岗位人员任命等文件确认是否符合要求。 |  |  |  |  |  |
|  | *1.6.1 | 从事影响产品质量工作的人员，应当经过与其岗位要求相适应的培训，具有相关的理论知识和实际操作技能。 应当确定影响医疗器械质量的岗位，规定这些岗位人员所必须具备的专业知识水平（包括学历要求）、工作技能、工作经验。查看培训内容、培训记录和考核记录，是否符合要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 1.7.1 | 应当对从事与产品质量有影响人员的健康进行管理，建立健康档案。 |  |  |  |  |  |
| 厂房与设施 | 2.1.1 | 厂房与设施应当符合产品的生产要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.2 | 生产、行政和辅助区的总体布局应当合理，不得互相妨碍。 |  |  |  |  |  |
|  | *2.2.1 | 厂房与设施应当根据所生产产品的特性、工艺流程及相应的洁净级别要求进行合理设计、布局和使用。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.2 | 生产环境应当整洁、符合产品质量需要及相关技术标准的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.3 | 产品有特殊要求的，应当确保厂房的外部环境不能对产品质量产生影响，必要时应当进行验证。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.1 | 厂房应当确保生产和贮存产品质量以及相关设备性能不会直接或间接地受到影响。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.2 | 厂房应当有适当的照明、温度、湿度和通风控制条件。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.4.1 | 厂房与设施的设计和安装应当根据产品特性采取必要措施，有效防止昆虫或其它动物进入。 现场查看是否配备了相关设施。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.4.2 | 对厂房与设施的维护和维修不应影响产品质量。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.5.1 | 生产区应当有足够空间，并与产品生产规模、品种相适应。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.6.1 | 仓储区应当能够满足原材料、包装材料、中间品、产品等贮存条件和要求。 现场查看仓储条件是否保持清洁，照明通风良好，满足产品储存的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | *2.6.2 | 仓储区应当按照待验、合格、不合格、退货或召回等进行有序、分区存放各类材料和产品，便于检查和监控。 现场查看是否设置了相关区域并进行了标识，对各类物料是否按规定区域存放，应当有各类物品的贮存记录。 |  |  |  |  |  |
|  | *2.7.1 | 应当配备与产品生产规模、品种、检验要求相适应的检验场所和设施。 对照产品生产工艺的要求和产品检验要求和检验方法，核实企业是否具备相关检测条件。 |  |  |  |  |  |
| 设 备 | *3.1.1 | 应当配备与所生产产品和规模相匹配的生产设备、工艺装备，应当确保有效运行。 查看设备清单 ，所列设备是否满足生产需要；应当制定设备管理制度。 |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.1 | 生产设备的设计、选型、安装、维修和维护应当符合预定用途，便于操作、清洁和维护。 查看生产设备验证记录，确认是否满足预定要求。现场查看生产设备是否便于操作、清洁和维护。 |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.2 | 生产设备应当有明显的状态标识，防止非预期使用。 现场查看生产设备标识。 |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.3 | 应当建立生产设备使用、清洁、维护和维修的操作规程，并保存相应的设备操作记录。 |  |  |  |  |  |
|  | *3.3.1 | 应当配备与产品检验要求相适应的检验仪器和设备，主要检验仪器和设备应当具有明确的操作规程。 对照产品检验要求和检验方法，核实企业是否具备相关检测设备。主要检测设备是否制定的了操作规程。 |  |  |  |  |  |
|  | 3.4.1 | 应当建立检验仪器和设备的使用记录，记录内容应当包括使用、校准、维护和维修等情况。 |  |  |  |  |  |
|  | 3.5.1 | 应当配备适当的计量器具，计量器具的量程和精度应当满足使用要求，计量器具应当标明其校准有效期，保存相应记录。 查看计量器具的校准记录，确定是否在有效期内使用。 |  |  |  |  |  |
| 文件 管理 | *4.1.1 | 应当建立健全质量管理体系文件，包括质量方针和质量目标、质量手册、程序文件、技术文件和记录，以及法规要求的其他文件。 质量方针应当在企业内部得到沟通和理解；应当在持续适宜性方面得到评审。质量目标应当与质量方针保持一致；应当根据总的质量目标，在相关职能和层次上进行分解，建立各职能和层次的质量目标；应当包括满足产品要求所需的内容；应当可测量、可评估；应当有具体的方法和程序来保障。 |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.2 | 质量手册应当对质量管理体系做出规定。 查看企业的质量手册，应当包括企业质量目标、组织机构及职责、质量体系的适用范围和要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.3 | 程序文件应当根据产品生产和质量管理过程中需要建立的各种工作程序而制定，包含本规范所规定的各项程序文件。 |  |  |  |  |  |
|  | *4.1.4 | 技术文件应当包括产品技术要求及相关标准、生产工艺规程、作业指导书、检验和试验操作规程、安装和服务操作规程等相关文件。 |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.1 | 应当建立文件控制程序，系统地设计、制定、审核、批准和发放质量管理体系文件。 |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.2 | 文件的起草、修订、审核、批准、替换或撤销、复制、保管和销毁等应当按照控制程序管理，并有相应的文件分发、撤销、复制和销毁记录。 |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.3 | 文件更新或修订时应当按规定评审和批准，能够识别文件的更改和修订状态。 查看相关记录确认文件的更新或修订是否经过评审和批准；其更改和修订状态是否能够得到识别. |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.4 | 分发和使用的文件应当为适宜的文本，已撤销或作废的文件应当进行标识，防止误用。 到工作现场抽查现场使用的文件，确认是否是有效版本。作废文件是否明确标识. |  |  |  |  |  |
|  | 4.3.1 | 应当确定作废的技术文件等必要的质量管理体系文件的保存期限，满足产品维修和产品质量责任追溯等需要。 保存期限应当至少在企业所规定的医疗器械寿命期内。 |  |  |  |  |  |
|  | 4.4.1 | 应当建立记录控制程序，包括记录的标识、保管、检索、保存期限和处置要求等。 |  |  |  |  |  |
|  | 4.4.2 | 记录应当保证产品生产、质量控制等活动可追溯性。 |  |  |  |  |  |
|  | 4.4.3 | 记录应当清晰、完整，易于识别和检索，防止破损和丢失。 |  |  |  |  |  |
|  | 4.4.4 | 记录不得随意涂改或销毁，更改记录应当签注姓名和日期，并使原有信息仍清晰可辨，必要时，应当说明更改的理由。 |  |  |  |  |  |
|  | 4.4.5 | 记录的保存期限至少相当于生产企业所规定的医疗器械的寿命期，但从放行产品的日期起不少于2年，或符合相关法规要求，并可追溯。 |  |  |  |  |  |
| 设计开发 | 5.1.1 | 应当建立设计控制程序并形成文件，对医疗器械的设计和开发过程实施策划和控制。 查看设计控制程序文件，应当清晰、可操作，能控制设计开发过程，至少包括以下内容： 1.设计和开发的各个阶段的划分； 2.适合于每个设计和开发阶段的评审、验证、确认和设计转换活动; 3.设计和开发各阶段人员和部门的职责、权限和沟通； 4.风险管理要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.1 | 在进行设计和开发策划时，应当确定设计和开发的阶段及对各阶段的评审、验证、确认和设计转换等活动，应当识别和确定各个部门设计和开发的活动和接口，明确职责和分工。 查看设计和开发策划资料，应当根据产品的特点，对设计开发活动进行策划，并将策划结果形成文件。至少包括以下内容： 1.设计和开发项目的目标和意义的描述，技术和经济指标分析（至少是初步的估计）； 2.确定了设计和开发各阶段，以及适合于每个设计和开发阶段的评审、验证、确认和设计转换活动。 3．应当识别和确定各个部门设计和开发的活动和接口，明确各阶段的人员或组织的职责、评审人员的组成，以及各阶段预期的输出结果； 4.主要任务和阶段性任务的策划安排与整个项目的一致； 5.确定产品技术要求的制定、验证、确认和生产活动所需的测量装置； 6.风险管理活动。 应当按照策划实施设计和开发，当偏离计划而需要修改计划时，应当对计划重新评审和批准。 |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.1 | 设计和开发输入应当包括预期用途规定的功能、性能和安全要求、法规要求、风险管理控制措施和其他要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.2 | 应当对设计和开发输入进行评审并得到批准，保持相关记录。 |  |  |  |  |  |
|  | 5.4.1 | 设计和开发输出应当满足输入要求，包括采购、生产和服务所需的相关信息、产品技术要求等。 查看设计和开发输出资料，至少符合以下要求： 1.采购信息，如原材料、组件和部件技术要求； 2.生产和服务所需的信息，如产品图纸（包括零部件图纸）、工艺配方、作业指导书、环境要求等； 3.产品技术要求； 4．产品检验程序； 5.规定产品的安全和正常使用所必须的产品特性，如产品使用说明书、包装和标签要求等。产品使用说明书是否与注册申报和批准的一致； 6.标识和可追溯性要求； 7.提交给注册审批部门的文件，如研究资料、产品技术要求、注册检验报告、临床试验报告（如有）、医疗器械安全有效基本要求清单等； 8.样机或样品； 9.生物学评价结果和记录，包括材料的主要性能要求、供应商的质量体系状况等。 |  |  |  |  |  |
|  | 5.4.2 | 设计和开发输出应当得到批准，保持相关记录。 |  |  |  |  |  |
|  | 5.5.1 | 应当在设计和开发过程中开展设计和开发到生产的转换活动，以使设计和开发的输出在成为最终产品规范前得以验证，确保设计和开发输出适用于生产。 查看相关文件，至少符合以下要求： 1、应当在设计和开发过程中开展设计转换活动以解决可生产性、部件及材料的可获得性、所需的生产设备、操作人员的培训等。 2、设计转换活动应当将产品的每一技术要求正确转化成与产品实现相关的具体过程或程序。 3、设计转换活动的记录应当表明设计和开发输出在成为最终产品规范前得到验证，以确保设计和开发的输出适于生产。 4、特殊过程的转换应当进行确认，确保其结果适用于生产。应当保留确认记录。 |  |  |  |  |  |
|  | 5.6.1 | 应当在设计和开发的适宜阶段安排评审，保持评审结果及任何必要措施的记录。 查看相关文件和记录，至少符合以下要求： 1、应当按设计开发策划的结果，在适宜的阶段进行设计和开发评审。 2、应当保持设计和开发评审记录，包括评审结果和评审所采取必要措施的记录。 |  |  |  |  |  |
|  | 5.7.1 | 应当对设计和开发进行验证，以确保设计和开发输出满足输入的要求，并保持验证结果和任何必要措施的记录。 查看相关文件和记录，至少符合以下要求： 1、应当结合策划的结果，在适宜的阶段进行设计和开发验证，确保设计开发输出满足输入的要求。 2、应当保持设计和开发验证记录、验证结果和任何必要措施的记录。 3、若设计和开发验证采用的是可供选择的计算方法或经证实的设计进行比较的方法，应当评审所用的方法的适宜性，确认方法是否科学和有效。 |  |  |  |  |  |
|  | 5.8.1 | 应当对设计和开发进行确认，以确保产品满足规定的使用要求或者预期用途的要求，并保持确认结果和任何必要措施的记录。 查看相关文件和记录，至少符合以下要求： 1、应当在适宜阶段进行设计和开发确认，确保产品满足规定的使用要求或预期用途的要求。 2、设计和开发确认活动应当在产品交付和实施之前进行。 3、应当保持设计和开发确认记录，包括临床评价或临床试验的记录，保持确认结果和任何必要措施的记录。 |  |  |  |  |  |
|  | 5.9.1 | 确认可采用临床评价或者性能评价。进行临床试验时应当符合医疗器械临床试验法规的要求。 查看临床试验报告和（或）材料，应符合医疗器械临床试验法规的要求。应能够提供符合法规要求的临床试验的证实材料。对于需要进行临床评价或性能评价的医疗器械，应能够提供试验报告和（或）材料。 |  |  |  |  |  |
|  | 5.10.1 | 应当对设计和开发的更改进行识别并保持记录。 |  |  |  |  |  |
|  | 5.10.2 | 必要时，应当对设计和开发更改进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准。 查看设计和开发更改的评审记录，至少符合以下要求： - 应当包括更改对产品组成部分和已交付产品的影响。 - 设计和开发更改的实施应符合医疗器械产品注册的有关规定。 - 设计更改的内容和结果涉及到改变医疗器械产品注册证（备案凭证）所载明的内容时，企业应当进行风险分析，并按照相关法规的规定，申请变更注册（备案），以满足法规的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | *5.10.3 | 当选用的材料、零件或者产品功能的改变可能影响到医疗器械产品安全性、有效性时，应当评价因改动可能带来的风险，必要时采取措施将风险降低到可接受水平，同时应当符合相关法规的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 5.11.1 | 应当在包括设计和开发在内的产品实现全过程中，制定风险管理的要求并形成文件，保持相关记录。 查看风险管理文件和记录，至少符合以下要求： 1、风险管理应当覆盖企业开发的产品实现的全过程。 2、应当建立对医疗器械进行风险管理的文件，保持相关记录，以确定实施的证据。 3、应当将医疗器械产品的风险控制在可接受水平。 |  |  |  |  |  |
| 采 购 | *6.1.1 | 应当建立采购控制程序。 采购程序内容至少包括：采购流程、合格供方的选择、评价和再评价规定、采购物品检验或验证的要求、采购记录的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.2 | 应当确保采购物品符合规定的要求，且不低于法律法规的相关规定和国家强制性标准的相关要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.1 | 应当根据采购物品对产品的影响，确定对采购物品实行控制的方式和程度。 查看对采购物品实施控制方式和程度的规定，核实控制方式和程度能够满足产品要求。 |  |  |  |  |  |
|  | *6.3.1 | 应当建立供应商审核制度，对供应商进行审核评价。必要时，应当进行现场审核。 是否符合《医疗器械生产企业供应商审核指南》的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.2 | 应当保留供方评价的结果和评价过程的记录。 |  |  |  |  |  |
|  | 6.4.1 | 应当与主要原材料供应商签订质量协议，明确双方所承担的质量责任。 |  |  |  |  |  |
|  | 6.5.1 | 采购时应当明确采购信息，清晰表述采购要求，包括采购物品类别、验收准则、规格型号、规程、图样等内容。 从采购清单中抽查相关采购物品的采购要求，确认是否符合本条要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 6.5.2 | 应当建立采购记录，包括采购合同、原材料清单、供应商资质证明文件、质量标准、检验报告及验收标准等。 |  |  |  |  |  |
|  | *6.5.3 | 采购记录应当满足可追溯要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 6.6.1 | 应当对采购物品进行检验或验证，确保满足生产要求。 查看采购物品的检验或验证记录。 |  |  |  |  |  |
| 生 产 管 理 | *7. 1.1 | 应当按照建立的质量管理体系进行生产，以保证产品符合强制性标准和经注册或者备案的产品技术要求。 |  |  |  |  |  |
|  | *7.2.1 | 应当编制生产工艺规程、作业指导书等，明确关键工序和特殊过程。 查看相关文件；是否明确关键工序和特殊过程，对关键工序和特殊过程的重要参数是否做验证或确认的规定。 |  |  |  |  |  |
|  | 7.3.1 | 在生产过程中需要对原材料、中间品等进行清洁处理的，应当明确清洁方法和要求，并对清洁效果进行验证。 |  |  |  |  |  |
|  | 7.4.1 | 应当根据生产工艺特点对环境进行监测，并保存记录。 |  |  |  |  |  |
|  | 7.5.1 | 应当对生产的特殊过程进行确认，并保存记录，包括确认方案，确认方法、操作人员、结果评价、再确认等内容。 |  |  |  |  |  |
|  | 7.5.2 | 生产过程中采用的计算机软件对产品质量有影响的，应当进行验证或确认。 |  |  |  |  |  |
|  | *7.6.1 | 每批（台）产品均应当有生产记录，并满足可追溯的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 7.6.2 | 生产记录应当包括：产品名称、规格型号、原材料批号、生产批号或产品编号、生产日期、数量、主要设备、工艺参数、操作人员等内容。 |  |  |  |  |  |
|  | 7.7.1 | 应当建立产品标识控制程序，用适宜的方法对产品进行标识，以便识别，防止混用和错用。 |  |  |  |  |  |
|  | *7.8.1 | 应当在生产过程中标识产品的检验状态，防止不合格中间产品流向下道工序。 查看是否对检验状态标识方法做出规定，现场查看生产过程中的检验状态标识，是否按程序文件的符合相关规定。 |  |  |  |  |  |
|  | *7.9.1 | 应当建立产品的可追溯性程序，规定产品追溯范围、程度、标识和必要的记录。 |  |  |  |  |  |
|  | 7.10.1 | 产品的说明书、标签应当符合相关法律法规及标准要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 7.11.1 | 应当建立产品防护程序，规定产品及其组成部分的防护要求，包括污染防护、静电防护、粉尘防护、腐蚀防护、运输防护等要求。防护应当包括标识、搬运、包装、贮存和保护等。 现场查看产品防护是否符合要求。 |  |  |  |  |  |
| 质量控制 | 8.1.1 | 应当建立质量控制程序，规定产品检验部门、人员、操作等要求。 查看质量控制程序，是否对产品的检验部门职责、人员资质、检验操作规程等做出规定。 |  |  |  |  |  |
|  | 8.1.2 | 应当规定检验仪器和设备的使用、校准等要求，以及产品放行的程序。 查看质量控制程序，是否对检验仪器、设备的使用和校准做出规定。 |  |  |  |  |  |
|  | 8.2.1 | 应当定期对检验仪器和设备进行校准或检定，并予以标识。 查看检验仪器和设备是否按规定实施了校准或检定，是否进行了标识。 |  |  |  |  |  |
|  | 8.2.2 | 应当规定检验仪器和设备在搬运、维护、贮存期间的防护要求，防止检验结果失准。 |  |  |  |  |  |
|  | 8.2.3 | 当发现检验仪器和设备不符合要求时，应当对以往检验结果进行评价，并保存验证记录。 查看设备使用、维护记录，当检验仪器设备不符合要求的情况，是否对以往检测的结果进行了评价，并保存相关记录。 |  |  |  |  |  |
|  | 8.2.4 | 对用于检验的计算机软件，应当进行确认。 |  |  |  |  |  |
|  | *8.3.1 | 应当根据强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求制定产品的检验规程，并出具相应的检验报告或证书。 现场查看是否按照检验规程对产品进行检验。查看检验报告和记录，确认是否按强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求进行检验。 |  |  |  |  |  |
|  | 8.3.2 | 需要常规控制的进货检验、过程检验和成品检验项目原则上不得进行委托检验。对于检验条件和设备要求较高，确需委托检验的项目，可委托具有资质的机构进行检验，以证明产品符合强制性标准和经注册或者备案的产品技术要求。 |  |  |  |  |  |
|  | *8.4.1 | 每批（台）产品均应当有批检验记录，并满足可追溯要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 8.4.2 | 检验记录应当包括进货检验、过程检验和成品检验的检验记录、检验报告或证书等。 |  |  |  |  |  |
|  | *8.5.1 | 应当规定产品放行程序、条件和放行批准要求。 查看产品放行程序，是否明确了放行的条件和放行批准的要求。应当规定有权放行产品人员及其职责权限，并应当保持批准的记录。 |  |  |  |  |  |
|  | 8.5.2 | 放行的产品应当附有合格证明。 |  |  |  |  |  |
|  | 8.6.1 | 应当根据产品和工艺特点制定留样管理规定，按规定进行留样，并保持留样观察记录。 |  |  |  |  |  |
| 销 售 和售后 服 务 | *9.1.1 | 应当建立产品销售记录，并满足可追溯要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 9.1.2 | 销售记录至少应当包括：医疗器械名称、规格、型号、数量、生产批号、有效期、销售日期、购货单位名称、地址、联系方式等内容。 |  |  |  |  |  |
|  | 9.2.1 | 直接销售自产产品或者选择医疗器械经营企业，应当符合医疗器械相关法规和规范要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 9.2.2 | 发现医疗器械经营企业存在违法违规经营行为时，应当及时向当地食品药品监督管理部门报告。 |  |  |  |  |  |
|  | 9.3.1 | 应当具备与所生产产品相适应的售后服务能力，建立健全售后服务制度。 |  |  |  |  |  |
|  | 9.3.2 | 应当规定售后服务要求并建立售后服务记录，并满足可追溯的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 9.4.1 | 需要由企业安装的医疗器械，应当确定安装要求和安装验证的接收标准，建立安装和验收记录。 |  |  |  |  |  |
|  | 9.4.2 | 由使用单位或其他企业进行安装、维修的，应当提供安装要求、标准和维修零部件、资料、密码等，并进行指导。 |  |  |  |  |  |
|  | 9.5.1 | 应当建立顾客反馈处理程序，对顾客反馈信息进行跟踪分析。 查看程序文件是否对上述活动的实施做出了规定，并对顾客反馈信息进行了跟踪和分析。 |  |  |  |  |  |
| 不 合 格 品 控 制 | 10.1.1 | 应当建立不合格品控制程序，规定不合格品控制的部门和人员的职责与权限。 |  |  |  |  |  |
|  | *10.2.1 | 应当对不合格品进行标识、记录、隔离、评审，根据评审结果，应当对不合格品采取相应的处置措施。 现场查看不合格品的标识、隔离是否符合程序文件的规定，抽查不合格品处理记录，是否按文件的规定进行审批。 |  |  |  |  |  |
|  | 10.3.1 | 在产品销售后发现产品不合格时，应及时采取相应措施，如召回、销毁等措施。现场查看在产品销售后发现不合格时的处置措施，是否召回和销毁等。 |  |  |  |  |  |
|  | 10.4.1 | 不合格品可以返工的，企业应当编制返工控制文件。返工控制文件应当包括作业指导书、重新检验和重新验证等内容。 查看返工控制文件，是否对可以返工的不合格品做出规定；抽查返工活动记录，确认是否符合返工控制文件的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 10.4.2 | 不能返工的，应当建立相关处置制度。 |  |  |  |  |  |
| 不良事件监测 、 分 析 和 改 进 | 11.1.1 | 应当指定相关部门负责接收、调查、评价和处理顾客投诉，并保持相关记录。 查看有关职责权限的文件，确定是否对上述活动做出了规定. |  |  |  |  |  |
|  | 11.2.1 | 应当按照有关法规要求建立医疗器械不良事件监测制度，开展不良事件监测和再评价工作，保持相关记录。 查看企业建立的不良事件的监测制度，是否规定了可疑不良事件管理人员的职责、报告原则、上报程序、上报时限，制定了启动实施医疗器械再评价的程序和文件等，并符合法规要求。查看相关记录，确认是否存在不良事件，并按规定要求实施。 |  |  |  |  |  |
|  | 11.3.1 | 应当建立数据分析程序，收集分析与产品质量、不良事件、顾客反馈和质量管理体系运行有关的数据，验证产品安全性和有效性，并保持相关记录。 查看数据分析的实施记录，是否按程序规定进行，是否应用了统计技术并保留了数据分析结果的记录。 |  |  |  |  |  |
|  | 11.4.1 | 应当建立纠正措施程序，确定产生问题的原因，采取有效措施，防止相关问题再次发生。 |  |  |  |  |  |
|  | 11.4.2 | 应当建立预防措施程序，确定潜在问题的原因，采取有效措施，防止问题发生。 |  |  |  |  |  |
|  | *11.5.1 | 对存在安全隐患的医疗器械，应当按照有关法规要求采取召回等措施，并按规定向有关部门报告。 |  |  |  |  |  |
|  | 11.6.1 | 应当建立产品信息告知程序，及时将产品变动、使用等补充信息通知使用单位、相关企业或消费者。 |  |  |  |  |  |
|  | 11.7.1 | 应当建立质量管理体系内部审核程序，规定审核的准则、范围、频次、参加人员、方法、记录要求、纠正预防措施有效性的评定等内容，以确保质量管理体系符合本规范的要求。 查看内部审核程序是否包括了上述内容。查看内审资料，实施内审的人员是否经过培训，内审的记录是否符合要求，针对内审发现的问题是否采取了纠正措施，是否有效。 |  |  |  |  |  |
|  | *11.8.1 | 应当定期开展管理评审，对质量管理体系进行评价和审核，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 查看管理评审文件和记录，应包括管理评审计划、管理评审报告以及相关改进措施，管理评审报告中是否包括了对法规符合性的评价。是否在规定时间内进行了管理评审。，是否提出了改进措施并落实具体职责和要求，是否按计划实施。 |  |  |  |  |  |
| 自查结论（可另附页） |  |  |  |  |  |  |  |
| 整改措施（可另附页） |  |  |  |  |  |  |  |
| 自查人员签名： 年 月 日 |  |  | 企业法定代表人/质量受权人签字 年 月 日（章） |  |  |  |  |

附件1-14

医疗器械经营企业落实质量安全主体责任情况自查表

企业名称：                       许可证号：           地址：             自查时间：

| 检查内容 | 条款 | 检查项目 |  | 自检结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 职 责 与 制 度 | 2.5.1 | 企业法定代表人或者负责人是医疗器械经营质量的主要责任人，全面负责企业日常管理。 重点查看企业相关制度文件或职责权限文件，确认文件内容是否明确企业法定代表人或者负责人是医疗器械经营质量的主要负责人；查看法定代表人或者负责人履行职责的相关记录（如法定代表人或者负责人授权文件、任命文件签发，资源配置批准，重大事项决定等），确认其是否全面负责企业日常管理工作。 |  |  |  |  |
|  | 2.5.2 | 企业法定代表人或者负责人应当提供必要的条件，保证质量管理机构或者质量管理人员有效履行职责，确保企业按照本规范要求经营医疗器械。 重点查看企业质量组织机构图及所有部门职能、人员职责管理文件；与员工名册对照，确认企业部门、岗位、人员配置是否与实际一致; 查看企业质量管理机构或者质量管理人员工作条件（如办公室、办公桌、电话、计算机、网络环境、传真机、档案柜等）配置是否满足有效履行质量管理职责需要。 |  |  |  |  |
|  | ※2.6.1 | 企业质量负责人负责医疗器械质量管理工作，应当独立履行职责，在企业内部对医疗器械质量管理具有裁决权，承担相应的质量管理责任。 重点查看企业质量负责人任命文件和职责权限文件，确认文件是否明确规定质量负责人具有质量管理裁决权并承担相应的质量管理责任；重点查看质量负责人在质量管理工作中履行职责的相关记录（如退货管理、不合格医疗器械管理、不良事件检测和报告等），确认其是否有效独立履行职责。 |  |  |  |  |
|  | ※2.7 | 企业质量管理机构或者质量管理人员应当履行以下职责： （一）组织制订质量管理制度，指导、监督制度的执行，并对质量管理制度的执行情况进行检查、纠正和持续改进； （二）负责收集与医疗器械经营相关的法律、法规等有关规定，实施动态管理； （三）督促相关部门和岗位人员执行医疗器械的法规、规章及规范； （四）负责对医疗器械供货者、产品、购货者资质的审核； （五）负责不合格医疗器械的确认，对不合格医疗器械的处理过程实施监督； （六）负责医疗器械质量投诉和质量事故的调查、处理及报告； （七）组织验证、校准相关设施设备； （八）组织医疗器械不良事件的收集与报告； （九）负责医疗器械召回的管理； （十）组织对受托运输的承运方运输条件和质量保障能力的审核； （十一）组织或者协助开展质量管理培训； （十二）其他应当由质量管理机构或者质量管理人员履行的职责。 重点查看企业质量管理机构或者制度、规定、指导作业书等文件，确认其内容是否包括但不限于上述要求;通过现场谈话等方式了解企业质量管理人员对职责的熟悉程度，并有重点地抽查质量管理人员行使各种规定质量管理职权（如采购、收货、验收等）的相关记录。确认企业有效履行上述职责。 |  |  |  |  |
|  | ※2.8.1 | 企业应当依据本规范建立覆盖医疗器械经营全过程的质量管理制度，并保存相关记录或者档案，包括以下内容： （一）质量管理机构或者质量管理人员的职责； （二）质量管理的规定； （三）采购、收货、验收的规定（包括采购记录、验收记录、随货同行单等）； （四）供货者资格审核的规定（包括供货者及产品合法性审核的相关证明文件等）； （五）库房贮存、出入库、运输管理的规定（包括温度记录、入库记录、定期检查记录、出库记录等）； （六）销售和售后服务的规定（包括销售人员授权书、购货者档案、销售记录等）； （七）不合格医疗器械管理的规定（包括销毁记录等）； （八）医疗器械退、换货的规定； （九）医疗器械不良事件监测和报告规定（包括停止经营和通知记录等）； （十）医疗器械召回规定（包括医疗器械召回记录等）； （十一）设施设备维护及验证和校准的规定（包括设施设备相关记录和档案等）； （十二）卫生和人员健康状况的规定（包括员工健康档案等）； （十三）质量管理培训及考核的规定（包括培训记录等）； （十四）医疗器械质量投诉、事故调查和处理报告的规定（包括质量投诉、事故调查和处理报告相应的记录及档案等）； 重点查看质量管理机构或者质量管理人员的职责与权限文件，确认其内容是否包括但不限于上述要求;重点抽查涉及企业经营全过程的质量管理制度（如售后服务、资质审核等）执行记录，确认企业是否实施上述质量管理制度。 |  |  |  |  |
|  | ※2.8.2 | 从事第二类、第三类医疗器械批发业务和第三类医疗器械零售业务的企业还应当制定购货者资格审核、医疗器械追踪溯源、质量管理制度执行情况考核的规定。 第三类医疗器械经营企业应当建立质量管理自查制度，于每年年底前向所在地设区的市级食品药品监督管理部门提交年度自查报告。 重点查看第二类、第三类医疗器械批发业务和第三类医疗器械零售业务企业购货者资格审核制度、医疗器械追踪溯源制度、质量管理制度执行情况考核规定和第三类医疗器械经营企业质量管理自查和年度报告制度；抽查企业实施记录，确认企业是否实施相关规定与制度。 |  |  |  |  |
|  | 2.9.1 | 企业应当根据经营范围和经营规模建立相应的质量管理记录制度。 了解企业经营范围和经营规模，重点查看企业质量管理记录和质量管理档案，其内容是否包括但不限于以下适用内容： （一）首营企业/首营品种审核记录； （二）购进记录； （三）进货查验（包括采购、验收）记录； （四）在库养护、检查记录； （五）出库、运输、销售记录； （六）售后服务记录； （七）质量查询、投诉、抽查情况记录； （八）退货记录； （九）不合格品处置相关记录； （十）仓库（温、湿度等）等贮藏条件监控记录； （十一）运输冷链/保温监测记录； （十二）计量器具使用、检定记录； （十三）质量事故调查处理记录； （十四）不良事件调查、报告记录； （十五）医疗器械召回记录； （十六）质量管理制度执行情况检查和考核记录等。 重点检查第二类、第三类医疗器械批发以及第三类医疗器械零售企业的经营质量管理记录及质量管理档案，确认其内容至少包括质量管理记录表单和管理档案的建立、填写、保存、修改、批准等方面，记录内容应真实、完整、准确、有效。 |  |  |  |  |
|  | ※2.9.2 | 企业应当建立并执行进货查验记录制度。 重点查看企业查验记录制度相关文件并根据企业经营品种分布情况抽查企业进货查验记录，确认企业是否按规定进行进货查验。 |  |  |  |  |
|  | ※2.9.3 | 从事第二类、第三类医疗器械批发业务以及第三类医疗器械零售业务的经营企业应当建立销售记录制度。 重点查看第二类、第三类医疗器械批发以及第三类医疗器械零售企业在经营活动中有关销售记录制度相关文件；抽查企业在第二类、第三类医疗器械批发以及第三类医疗器械零售经营活动中的销售记录，确认企业是否按规定建立并执行销售记录制度。 |  |  |  |  |
|  | 2.9.4 | 进货查验记录(包括采购记录、验收记录)和销售记录信息应当真实、准确、完整。 重点抽查企业进货查验记录和销售记录，确认企业记录信息是否真实、准确、完整。 |  |  |  |  |
|  | 2.9.5 | 从事医疗器械批发业务的企业，其购进、贮存、销售等记录应当符合可追溯要求。 重点抽查企业在医疗器械批发经营活动中所经营产品的购进、贮存、销售等记录，确认各项记录是否符合可追溯要求，进、存、销的账目与货物是否平衡（相符）。 |  |  |  |  |
|  | ※2.9.6 | 进货查验记录和销售记录应当保存至医疗器械有效期后2年；无有效期的，不得少于5年。植入类医疗器械进货查验记录和销售记录应当永久保存。 重点查看企业质量管理记录/档案规定是否明确进货查验记录和销售记录应当保存至医疗器械有效期后2年；无有效期的，不得少于5年。植入类医疗器械查验记录和销售记录应当永久保存。抽查企业进货查验记录和销售记录相关档案是否按规定保存。 |  |  |  |  |
| 人 员 与 培 训 | 3.10.1 | 企业法定代表人、负责人、质量管理人员应当熟悉医疗器械监督管理的法律法规、规章规范和所经营医疗器械的相关知识，并符合有关法律法规及本规范规定的资格要求。 可采取现场询问、问卷调查、闭卷考试等方式了解企业法定代表人、负责人、质量管理人员是否熟悉医疗器械监督管理的法律法规、规章规范和所经营医疗器械的相关知识，是否符合有关法律法规及医疗器械经营质量管理规范规定的资格要求。 |  |  |  |  |
|  | ※3.10.2 | 企业法定代表人、负责人、质量管理人员不得有相关法律法规禁止从业的情形。 可由监管部门/检查员核实或由企业承诺其法定代表人、负责人、质量管理人员无《医疗器械监督管理条例》第63条、第64条、第65条或其他相关法律法规禁止从业的情形。 |  |  |  |  |
|  | 3.11.1 | 企业应当具有与经营范围和经营规模相适应的质量管理机构或者质量管理人。 重点查看企业质量组织机构图、员工名册、质量管理人员任命文件，确认企业质量管理机构或者质量管理人员配置是否与其经营范围和经营规模相适应。 |  |  |  |  |
|  | 3.11.2 | 企业质量管理人员应当具有国家认可的相关专业学历或职称。 第三类医疗器械经营企业质量负责人应当具备医疗器械相关专业（相关专业指医疗器械、生物医学工程、机械、电子、医学、生物工程、化学、药学、护理学、康复、检验学、管理等）大专以上学历或者中级以上专业技术职称，同时应当具有3年以上医疗器械经营质量管理工作经历。 重点查看企业员工名册、质量管理人员劳动用工合同、简历、离职证明、学历或职称等证明文件，确认企业质量管理人员相关专业学历或者职称等是否符合上述要求。 |  |  |  |  |
|  | 3.12 | 企业应当设置或配备与经营规模、经营范围相适应的，并符合相关资格要求的质量管理、经营等关键岗位人员。从事质量管理工作的人员应当在职在岗。 （一）从事体外诊断试剂的质量管理人员中，应当有1人为主管检验师，或具有检验学相关专业大学以上学历并从事检验相关工作3年以上工作经历。从事体外诊断试剂验收和售后服务工作的人员，应当具有检验学相关专业中专以上学历或者具有检验师初级以上专业技术职称。 （二）从事植入和介入类医疗器械经营人员中，应当配备医学相关专业大专以上学历，并经过生产企业或者供应商培训的人员。 （三）从事角膜接触镜、助听器等其他有特殊要求的医疗器械经营人员中，应当配备具有相关专业或者职业资格的人员。 重点查看企业员工名册、质量管理、上述关键岗位人员劳动用工合同、简历、学历或者职称、职业资质证明文件和培训记录等，确认企业质量管理、经营等关键岗位人员相关专业学历、职称、工作经历等是否符合上述适用要求，质量管理、经营等关键岗位人员配置是否与经营规模、经营范围相适应（有特殊规定的，从其规定）；通过现场谈话、查看质量管理、经营等关键岗位人员履职记录等方式确认其在职在岗情况。 |  |  |  |  |
|  | 3.13 | 企业应当配备与经营规模、经营范围相适应的售后服务人员和售后服务条件，也可以约定由生产企业或者第三方提供售后服务支持。售后服务人员应当经过生产企业或者其他第三方的技术培训并取得企业售后服务上岗证。 重点查看企业员工名册、售后服务人员劳动用工合同、简历、学历或者职称、职业资质证明文件和（生产企业、代理商、专业培训机构等第三方）技术培训记录以及企业售后服务工作条件（如办公室、办公桌、电话、计算机、网络环境、传真机、档案柜）等，确认企业售后服务人员是否能胜任售后服务工作，评估售后服务人员配置与工作条件是否与企业经营规模、经营范围相适应。 若约定由生产企业或者第三方提供售后服务支持，查看相关售后服务协议，确认协议内容能满足售后服务要求。 |  |  |  |  |
|  | 3.14 | 企业应当对质量负责人及各岗位人员进行与其职责和工作内容相关的岗前培训和继续培训，建立培训记录，并经考核合格后方可上岗。培训内容应当包括相关法律法规、医疗器械专业知识及技能、质量管理制度、职责及岗位操作规程等。 对照在册人员名单重点查看企业对质量负责人及各岗位人员进行与其职责和工作内容相关的岗前培训和继续培训相关的培训计划、培训、考核、上岗评估等记录，确认企业对质量负责人及各岗位人员培训是否包括了相关法律法规、医疗器械专业知识及技能、质量管理制度、职责及岗位操作规程等内容，培训是否按规定实施并达到预期效果。 |  |  |  |  |
|  | 3.15 | 企业应当建立员工健康档案，质量管理、验收、库房管理等直接接触医疗器械岗位的人员，应当至少每年进行一次健康检查。身体条件不符合相应岗位特定要求的，不得从事相关工作。 重点查看员工健康档案和岗位人员健康要求相关规定，其内容是否明确质量管理、验收、库房管理等直接接触医疗器械岗位的人员至少每年进行一次健康检查，身体条件不符合相应岗位特定要求的，不得从事相关工作；抽查质量管理、验收、库房管理等直接接触医疗器械岗位的人员体检报告或健康证明，确认企业是否按规定对相关人员进行健康检查并建立员工健康档案。 |  |  |  |  |
| 设 施 与 设 备 | ※4.16.1 | 企业应当具有与经营范围和经营规模相适应、独立的经营场所和库房，经营场所和库房的面积应当满足经营要求。经营场所和库房不得设在居民住宅内、军事管理区（不含可租赁区）以及其他不适合经营的场所。 重点查看经营场所、库房的产权证明/使用权证明或租赁合同/协议等并现场核实，确认企业经营场所和库房是否相对独立；经营场所、库房面积是否与其经营范围和经营规模相适应；经营场所和库房是否设在居民住宅内、军事管理区（不含可租赁区）以及其他不适合经营的场所内。 |  |  |  |  |
|  | 4.16.2 | 经营场所应当整洁、卫生。 实地查看企业经营场所是否符合整洁、卫生要求。 |  |  |  |  |
|  | ※4.17 | 库房的选址、设计、布局、建造、改造和维护是否符合医疗器械贮存的要求，能防止医疗器械的混淆、差错或被污损，并具有符合医疗器械产品特性要求的贮存设施、设备。 重点查看企业库房平面布局图并实地查看库房选址、设计、布局及其库房贮存设施设备配置等情况，确认企业库房是否符合医疗器械贮存要求并能防止医疗器械的混淆、差错或被污损；企业库房贮存设施、设备的配置是否符合医疗器械产品特性要求。 |  |  |  |  |
|  | 4.18 | 有下列经营行为之一的，企业可以不单独设立医疗器械库房： （一）单一门店零售企业的经营场所陈列条件能符合其所经营医疗器械产品性能要求、经营场所能满足其经营规模及品种陈列需要的； （二）连锁零售经营医疗器械的； （三）全部委托为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务的医疗器械经营企业进行存储的； （四）专营医疗器械软件或者医用磁共振、医用X射线、医用高能射线、医用核素设备等大型医用设备的； （五）省级食品药品监督管理部门规定的其他可以不单独设立医疗器械库房的情形。 重点查看企业不单独设立医疗器械库房的理由是否符合上述规定。 单一门店零售企业重点查看其经营场所陈列条件是否符合其所经营医疗器械产品性能要求、经营场所是否能满足其经营规模及品种陈列需要； 连锁零售经营医疗器械企业重点查看配送协议或相关证明文件； 全部委托其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务的医疗器械经营企业重点查看受托企业资质证明文件、委托贮存、配送服务协议及其他相关证明文件； 专营医疗器械软件或者医用磁共振、医用X射线、医用高能射线、医用核素设备等大型医用设备的医疗器械经营企业，重点查看其经营范围； 省级食品药品监督管理部门规定可以不单独设立医疗器械库房的情形，确认企业是否符合相关规定。 |  |  |  |  |
|  | 4.19.1 | 企业在库房贮存医疗器械，应当按质量状态采取控制措施，实行分区管理，包括待验区、合格品区、不合格品区、发货区等，并有明显区分（如可采用色标管理，设置待验区为黄色、合格品区和发货区为绿色、不合格品区为红色），退货产品应当单独存放。 现场重点查看企业库房分区管理是否符合上述要求。 |  |  |  |  |
|  | 4.19.2 | 医疗器械贮存作业区、辅助作业区应当与办公区和生活区分开一定距离或者有隔离措施。 现场重点查看企业经营场所、库房等功能分区是否符合上述要求。 |  |  |  |  |
|  | 4.20 | 企业库房的条件应当符合以下要求： （一）库房内外环境整洁，无污染源； （二）库房内墙光洁，地面平整，房屋结构严密； （三）有防止室外装卸、搬运、接收、发运等作业受异常天气影响的措施； （四）库房有可靠的安全防护措施，能够对无关人员进入实行可控管理。 现场重点查看企业库房条件是否符合上述要求。 |  |  |  |  |
|  | 4.21 | 企业库房应当配备与经营范围和经营规模相适应的设施设备，包括： （一）医疗器械与地面之间有效隔离的设备，包括货架、托盘等； （二）避光、通风、防潮、防虫、防鼠等设施； （三）符合安全用电要求的照明设备； （四）包装物料的存放场所； （五）有特殊要求的医疗器械应配备相应的设备。 现场重点查看库房的设施设备配备是否符合上述要求，设施设备配置是否与其经营范围和经营规模相适应。 |  |  |  |  |
|  | 4.22.1 | 库房温度、湿度应当符合所经营医疗器械说明书或标签标示的要求。 查看企业库房温度、湿度设置范围，现场确认库房温度、湿度与其贮存的医疗器械说明书或标签标示的要求是否一致。 |  |  |  |  |
|  | ※4.22.2 | 对有特殊温湿度贮存要求的医疗器械，应当配备有效调控及监测温湿度的设备或者仪器。 库房如贮存有温度、湿度特殊要求的医疗器械，重点查看库房是否配备有效调控及监测温度、湿度的仪器或设备并能有效调控库房温度和湿度。 |  |  |  |  |
|  | ※4.23 | 批发需要冷藏、冷冻贮存运输的医疗器械，应当配备以下设施设备： （一）与其经营规模和经营品种相适应的冷库； （二）用于冷库温度监测、显示、记录、调控、报警的设备； （三）能确保制冷设备正常运转的设施（如备用发电机组或者双回路供电系统）； （四）需要进行运输的企业，应根据相应的运输规模和运输环境要求配备冷藏车、保温车，或者冷藏箱、保温箱等设备； （五）对有特殊低温要求的医疗器械，应当配备符合其贮存要求的设施设备。 现场重点查看库房及其冷藏、冷冻贮存、运输设施设备配备是否符合上述要求。 |  |  |  |  |
|  | 4.24 | 医疗器械零售的经营场所应当与其经营医疗器械范围相适应，并符合以下要求： （一）配备陈列货架和柜台； （二）相关证照悬挂在醒目位置； （三）经营需要冷藏的医疗器械，是否配备具有温度监测、显示的冷柜； （四）经营可拆零医疗器械，是否配备医疗器械拆零销售所需的工具、包装用品。 现场重点查看零售经营场所的设施设备配备是否符合上述要求，经营场所相关证照，是否悬挂在醒目位置。 |  |  |  |  |
|  | 4.25 | 零售的医疗器械陈列应当符合以下要求： （一）按分类以及贮存要求分区陈列，并设置醒目标志，类别标签字迹清晰、放置准确； （二）医疗器械的摆放应整齐有序，避免阳光直射； （三）冷藏医疗器械放置在冷藏设备中，是否对温度进行监测和记录； （四）医疗器械与非医疗器械是否分开陈列，有明显隔离，并有醒目标示。 重点查看零售医疗器械的陈列是否符合上述要求。 |  |  |  |  |
|  | 4.26．1 | 零售企业应当定期对零售陈列、存放的医疗器械进行检查，重点检查拆零医疗器械和近效期医疗器械。 重点查看零售医疗器械的陈列、存放检查记录并重点抽查陈列、存放的拆零医疗器械和近效期医疗器械，确认企业是否按规定对陈列、存放的医疗器械进行定期检查和重点检查。 |  |  |  |  |
|  | ※4.26.2 | 零售企业发现有质量疑问的医疗器械应当及时撤柜、停止销售，由质量管理人员确认和处理，并保留相关记录。 重点查看企业零售医疗器械质量问题处置程序相关文件及其处置记录，确认企业是否在处置程序中规定了及时撤柜、停止销售，由质量管理人员确认和处理，并保留相关记录等内容，企业是否按规定处置了有质量疑问的零售医疗器械。 |  |  |  |  |
|  | 4.27 | 企业应当对基础设施及相关设备进行定期检查、清洁和维护，并建立记录和档案。 重点查看企业基础设施及相关设备维护保养的相关规定并抽查实施相关规定的记录和档案，确认企业是否按规定对基础设施及相关设备进行定期检查、清洁和维护，并建立记录和档案。 |  |  |  |  |
|  | 4.28 | 企业应当按照国家有关规定，对温湿度监测设备等计量器具定期进行校准或者检定，并保存校准或检定记录。 重点查看企业计量器具和计量设备的管理规定及实施记录，重点抽查需强制检定的计量器具和计量设备校准、检定证明及其使用、检定记录，确认企业是否按照国家有关规定，对温湿度监测设备等计量器具设备定期进行校准或者检定，并保存校准或检定记录。 |  |  |  |  |
|  | 4.29 | 企业应当对冷库以及冷藏、保温等运输设施设备进行使用前验证、定期验证，并形成验证控制文件，包括验证方案、报告、评价和预防措施等，并根据验证结果及时修订相关质量管理制度。相关设施设备停用重新使用时应当进行验证。 重点查看企业冷库以及冷藏、保温等运输设施设备验证控制文件，验证、再验证报告及其相关质量管理制度修订、实施记录，确认企业是否按规范要求开展设施设备使用前验证、定期验证、停用重新使用前验证，验证控制文件是否包括验证方案、验证报告、评价和预防措施等必要部分，并根据验证结果及时修订了相关质量管理制度。 |  |  |  |  |
|  | ※4.30 | 经营第三类医疗器械的企业，应当具有符合医疗器械经营质量管理要求的计算机信息管理系统，保证经营的产品可追溯。计算机信息管理系统是否具有以下功能： （一）具有实现部门之间、岗位之间信息传输和数据共享的功能； （二）具有医疗器械经营业务票据生成、打印和管理功能； （三）具有记录医疗器械产品信息（名称、注册证号或者备案凭证编号、规格型号、生产批号或者序列号、生产日期或者失效日期）和生产企业信息以及实现质量追溯跟踪的功能； （四）具有包括采购、收货、验收、贮存、检查、销售、出库、复核等各经营环节的质量控制功能，能对各经营环节进行判断、控制，确保各项质量控制功能的实时和有效； （五）具有供货者、购货者以及购销医疗器械的合法性、有效性审核控制功能； （六）具有对库存医疗器械的有效期进行自动跟踪和控制功能，有近效期预警及超过有效期自动锁定等功能，防止过期医疗器械销售。 重点检查企业的计算机信息管理系统是否具备上述适用功能；抽查计算机数据并与相关记录、实际库存等比对，确认企业的信息管理系统各项功能真实、有效。 |  |  |  |  |
|  | ※4.31 | 企业为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务，还应当符合以下要求： （一）具备从事现代物流储运业务的条件； （二）具有与委托方实施实时电子数据交换和实现产品经营全过程可追溯、可追踪管理的计算机信息平台和技术手段； （三）具有接受食品药品监督管理部门电子监管的数据接口； （四）食品药品监督管理部门的其他有关要求。 现场查看为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务的企业物流储运条件（包括经营场所、库房面积，库房设施设备配备、人员配备、运输车辆及其冷藏、冷冻设施设备、温湿度等自动监控传输设备等）； 查看企业受托储运相关的质量管理制度及其实施记录； 查看具有与委托方实施实时电子数据交换和实现产品经营全过程可追溯、可追踪管理的计算机信息平台和技术手段并确认是否具有接受食品药品监督管理部门电子监管的数据接口。 食品药品监管部门对受托为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务有更详细规定的，应确认企业是否符合相关规定。 |  |  |  |  |
| 采 购 、 收 货 与 验 收 | ※5.32.1 | 企业在采购前应当审核供货者的合法资格、所购入医疗器械的合法性并获取加盖供货者公章的相关证明文件或复印件，包括： （一）营业执照； （二）医疗器械生产许可证或者经营许可证或者备案凭证； （三）医疗器械注册证或者备案凭证； （四）销售人员身份证复印件，加盖本企业公章的授权书原件。授权书是否载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身份证号码。 重点抽查供货者、所购入医疗器械资质合法性的审核记录及其相关证明文件或加盖企业公章的复印件，确认是否符合上述要求。 |  |  |  |  |
|  | 5.32.2 | 如有必要，企业应当派员到供货者进行现场核查，对供货者质量管理情况进行评价。发现供货方存在违法违规经营行为时，应当及时向企业所在地食品药品监督管理部门报告。 重点查看企业的供货者资格审核规定，确认其内容是否明确了企业应派员对供货者进行现场核查的相关内容；调阅企业已开展的对供货者进行现场核查及对供货者质量管理情况进行评价的相关记录；如适用，调阅企业发现供货方存在违法违规经营行为时，向企业所在地食品药品监督管理部门报告的相关记录。 |  |  |  |  |
|  | 5.33 | 企业应当与供货者签署采购合同或者协议，明确医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产企业、供货者、数量、单价、金额等。 重点抽查企业与供货者已经签署的采购合同或者协议，确认采购合同或者协议是否明确了下列内容：医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产企业、供货者、数量、单价、金额等。 |  |  |  |  |
|  | 5.34 | 企业应当在采购合同或协议中，与供货者约定质量责任和售后服务责任，以保证医疗器械售后的安全使用。 重点抽查企业与供货者已经签署的采购合同或者协议，确认采购合同或协议中是否与供货者约定质量责任和售后服务责任，以保证医疗器械售后的安全使用。 |  |  |  |  |
|  | ※5.35 | 企业采购记录应当列明医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或备案凭证号、单位、数量、单价、金额、供货者、购货日期等。 重点抽查企业采购记录，确认采购记录是否列明了以下内容：医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或备案凭证编号、单位、数量、单价、金额、供货者、购货日期等。 |  |  |  |  |
|  | 5.36.1 | 企业收货人员在接收医疗器械时，应当核实运输方式及产品是否符合要求，并对照相关采购记录和随货同行单与到货的医疗器械进行核对。交货和收货双方是否对交运情况当场签字确认。对不符合要求的货品应立即报告质量负责人并拒收。 重点查看企业收货相关规定是否包括上述内容；抽查收货记录，确认企业是否按规定进行收货并保留相关记录。 |  |  |  |  |
|  | 5.36.2 | 随货同行单应当包括供货者、生产企业及生产企业许可证号（或者备案凭证编号）、医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、数量、储运条件、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货者出库印章。 重点抽查随货同行单的内容是否完整，是否加盖供货者出库印章，随货同行单底根印章、编号、内容等是否与随货同行单一致。 |  |  |  |  |
|  | 5.37 | 收货人员对符合收货要求的医疗器械，应当按品种特性要求放于相应待验区域，或者设置状态标示，并通知验收人员进行验收。冷藏、冷冻医疗器械应当在冷库内待验。 重点查看企业收货规定是否包括上述要求；现场查看并抽查收货相关记录，确认企业是否按规定进行收货并保留相关记录。 |  |  |  |  |
|  | 5.38.1 | 验收人员应当对医疗器械的外观、包装、标签以及合格证明文件等进行检查、核对，并做好验收记录。 重点查看企业验收规定是否包括上述要求；现场查看并抽查验收相关记录，确认企业是否按规定进行货物验收并保留相关记录。 |  |  |  |  |
|  | 5.38.2 | 验收记录应包括医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或备案凭证号、批号或序列号、生产日期或有效期或失效期、生产企业、供货者、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结果等内容，记录应当标记验收人员姓名和验收日期。 重点查看企业验收规定是否包括上述要求；现场查看并抽查验收相关记录，确认企业验收记录信息是否准确、完整。 |  |  |  |  |
|  | 5.38.3 | 验收不合格的应当注明不合格事项及处置措施。 重点查看企业验收规定是否包括了“验收不合格的还应当注明不合格事项及处置措施”的内容；抽查验收不合格记录，确认企业是否按规定对验收不合格进行了处置并保留了相关记录，记录信息是否准确、完整。 |  |  |  |  |
|  | ※5.39 | 对需要冷藏、冷冻的医疗器械进行验收时，应当对其运输方式及运输过程的温度记录、运输时间、到货温度等质量控制状况进行重点检查并记录，不符合温度要求的应当拒收。 重点查看企业冷链管理规定是否包括上述要求；抽查企业冷链管理相关记录，确认企业是否按规定开展冷链管理并保留相关记录。 |  |  |  |  |
|  | 5.40 | 企业委托为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务的医疗器械经营企业进行收货和验收时，委托方应当承担质量管理责任。委托方应当与受托方签订具有法律效力的书面协议，明确双方的法律责任和义务，并按照协议承担和履行相应的质量责任和义务。 重点查看委托企业的相关管理规定是否包括上述要求；抽查已签订的委托贮存、配送服务协议及其相关记录，确认委托企业和受托企业是否按规定实施相关规定。 |  |  |  |  |
| 入 库 、 贮 存 与 检 查 | 6.41 | 企业应当建立入库记录，验收合格的医疗器械是否及时入库登记；验收不合格的，应当注明不合格事项，并放置在不合格品区,按照有关规定采取退货、销毁等处置措施。 重点查看企业库房贮存、出入库管理及不合格医疗器械管理的规定是否包括上述要求；抽查入库、验收记录及不合格产品处置记录，确认企业是否按规定实施入库、验收和不合格品处置；现场查看库房是否建立了不合格品区，不合格品是否按规定放置。 |  |  |  |  |
|  | 6.42 | 企业应当根据医疗器械的质量特性进行合理贮存，并符合以下要求： （一）按说明书或包装标示的贮存要求贮存医疗器械； （二）贮存医疗器械是否按照要求采取避光、通风、防潮、防虫、防鼠、防火等措施； （三）搬运和堆垛医疗器械是否按照包装标示要求规范操作，堆垛高度符合包装图示要求，避免损坏医疗器械包装； （四）按照医疗器械的贮存要求分库（区）、分类存放，医疗器械与非医疗器械是否分开存放； （五）医疗器械是否按规格、批号分开存放，医疗器械与库房地面、内墙、顶、灯、温度调控设备及管道等设施间保留有足够空隙； （六）贮存医疗器械的货架、托盘等设施设备是否保持清洁，无破损； （七）非作业区工作人员未经批准不得进入贮存作业区，贮存作业区内的工作人员不得有影响医疗器械质量的行为； （八）医疗器械贮存作业区内不得存放与贮存管理无关的物品。 重点查看企业库房贮存相关规定是否包括上述要求；现场查看库房贮存医疗器械，确认企业是否按照规定对医疗器械进行合理贮存。 |  |  |  |  |
|  | 6.43 | 从事为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务的医疗器械经营企业，其自营医疗器械应当与委托的医疗器械应当分开存放。 从事为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务的医疗器械经营企业，重点查看其库房，确认其自营医疗器械是否与委托的医疗器械分开存放；货位分配又计算机系统管理的，应可通过系统进行分开。 |  |  |  |  |
|  | 6.44 | 企业应当根据库房条件、外部环境、医疗器械有效期要求等对医疗器械进行定期检查，建立检查记录。内容包括： （一）检查并改善贮存与作业流程； （二）检查并改善贮存条件、防护措施、卫生环境； （三）每天上、下午不少于2次对库房温湿度进行监测记录； （四）对库存医疗器械的外观、包装、有效期等质量状况进行检查； （五）对冷库温度自动报警装置进行检查、保养。 重点查看企业在库贮存医疗器械相关管理规定是否包括上述内容；抽查库房贮存医疗器械检查记录，确认企业是否按规定对库房医疗器械进行定期检查并保留相关记录。 |  |  |  |  |
|  | 6.45.1 | 企业应当对库存医疗器械有效期进行跟踪和控制，采取近效期预警，超过有效期的医疗器械，应当放置在不合格品区，按规定进行销毁，并保存相关记录。 重点查看企业医疗器械效期管理相关规定是否包括上述要求并覆盖退货、销毁、报废等过程；抽查企业效期管理及超过有效期医疗器械处置相关记录，确认企业是否按规定对库存医疗器械效期进行有效管理并对超过有效期医疗器械按规定及时处置。 |  |  |  |  |
|  | ※6.45.2 | 超过有效期的医疗器械，应当禁止销售。 抽查企业效期管理、超过有效期处置及销售相关记录，确认企业是否做到帐目与货物平衡，超过有效期的医疗器械是否禁止销售。 |  |  |  |  |
|  | 6.46 | 企业应当对库存医疗器械定期进行盘点，做到账、货相符。 重点查看企业库房贮存医疗器械相关管理规定是否包括定期进行盘点，做到账、货相符的要求；抽查企业盘点记录，确认企业是否按规定频率与要求进行盘点。 |  |  |  |  |
| 销 售 、 出 库 与 运 输 | 7.47.1 | 企业应当对其办事机构或者销售人员以本企业名义从事的医疗器械购销行为承担法律责任。销售人员销售医疗器械，应当提供加盖本企业公章的授权书。授权书应当载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身份证号码。 重点查看企业员工名册，确认企业办事机构或者销售人员名单；抽查医疗器械销售人员授权书，确认销售授权书是否载明授权销售的品种、地域、期限并注明销售人员的身份证号码，销售人员授权书是否保留底根并加盖本企业公章，销售人员授权书底根是否按要求存档保存。 |  |  |  |  |
|  | ※7.47.2 | 从事医疗器械批发业务的企业，应当将医疗器械批发销售给合法的购货者，销售前应当对购货者的证明文件、经营范围进行核实，建立购货者档案，保证医疗器械销售流向真实、合法。 重点检查企业购货者首营企业许可资质及证明文件；抽查企业购货者档案及销售记录，确认企业能否保证医疗器械销售流向真实合法。 |  |  |  |  |
|  | ※7.48.1 | 从事第二、第三类医疗器械批发以及第三类医疗器械零售业务的企业建立的销售记录应当至少包括以下内容： （一）医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、数量、单价、金额； （二）医疗器械的生产批号或序列号、有效期、销售日期； （三）生产企业和生产企业许可证号（或者备案凭证编号）。 重点抽查企业销售记录，确认销售记录项目是否符合包括但不限于上述要求。 |  |  |  |  |
|  | ※7.48.2 | 从事医疗器械批发业务的企业，销售记录还应当包括购货者的名称、经营许可证号（或者备案凭证编号）、经营地址、联系方式。 重点抽查企业销售记录，确认销售记录项目是否符合上述要求。 |  |  |  |  |
|  | 7.49 | 从事医疗器械零售业务的企业，应当给消费者开具销售凭据，记录医疗器械的名称、规格（型号）、生产企业名称、数量、单价、金额、零售单位、经营地址、电话、销售日期等，以方便进行质量追溯。 重点抽查医疗器械零售销售凭证，确认凭证是否包括上述规定的内容以方便进行质量追溯。 |  |  |  |  |
|  | ※7.50 | 医疗器械出库时，库房保管人员应当对照出库的医疗器械进行核对，发现以下情况不得出库，并报告质量管理机构或质量管理人员处理： （一）医疗器械包装出现破损、污染、封口不牢、封条损坏等问题； （二）标签脱落、字迹模糊不清或者标示内容与实物不符； （三）医疗器械超过有效期； （四）存在其他异常情况的医疗器械。 重点检查企业出库相关管理规定是否包括上述要求；抽查企业出库复核记录，确认企业是否按规定开展医疗器械出库复核工作。 |  |  |  |  |
|  | 7.51 | 医疗器械出库应当复核并建立记录，复核内容包括购货者、医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、生产日期和有效期（或者失效期）、生产企业、数量、出库日期等内容。 抽查企业出库复核记录，确认企业出库复核记录是否包括上述内容且信息准确、完整。 |  |  |  |  |
|  | 7.52 | 医疗器械拼箱发货的代用包装箱应当有醒目的发货内容标示。 重点检查企业相关规定及拼箱发货包装箱标示，确定企业规定是否明确，标示内容是否清晰、醒目易分辨。 |  |  |  |  |
|  | ※7.53 | 需要进行冷藏、冷冻运输的医疗器械装箱、装车作业时，应当由专人负责并符合以下要求： （一）车载冷藏箱或者保温箱在使用前是否达到相应的温度要求； （二）是否在冷藏环境下完成装箱、封箱工作； （三）装车前是否检查冷藏车辆的启动、运行状态，达到规定温度后方可装车。 重点查看企业运输操作规程是否包括上述要求；现场查看并抽查企业冷藏、冷冻设备运行记录和冷链管理相关记录，确认企业工作人员是否按规定开展装箱装车作业并保留相关记录。 |  |  |  |  |
|  | 7.54 | 企业委托其他机构运输医疗器械，应当对承运方运输医疗器械的质量保障能力进行考核评估，明确运输过程中的质量责任，确保运输过程中的质量安全。 委托其他机构运输医疗器械的，重点查看企业委托运输评估记录和委托动输协议，确认企业是否对承运方运输医疗器械的质量保障能力进行了充分的考核评估并保留了相关记录；查看委托运输协议中是否有“明确运输过程中的质量责任，确保运输过程中的质量安全”相关内容；已开展经营活动的，抽查相关运输签收等记录，确认企业是否按协议实施质量管理。 |  |  |  |  |
|  | ※7.55 | 运输需要冷藏、冷冻医疗器械的冷藏车、车载冷藏箱、保温箱应当符合医疗器械运输过程中对温度控制的要求。冷藏车具有显示温度、自动调控温度、报警、存储和读取温度监测数据的功能。 查看冷藏车辆说明书，冷藏车辆及相关设备校准报告、验证报告、相关作业指导书等文件，并现场查看冷藏车辆及相关设备，必要时进行测试，确认企业运输医疗器械所需要的冷藏车冷藏、冷冻能力或车载冷藏箱、保温箱是否符合医疗器械运输过程中对温度控制的要求，冷藏车是否具有显示温度、自动调控温度、报警、存储和读取温度监测数据的功能。 |  |  |  |  |
| 售 后 服 务 | 8.56.1 | 企业应当具备与经营的医疗器械相适应的专业指导、技术培训和售后服务的能力，或者约定由相关机构提供技术支持。 重点查看企业员工名册，确认专业指导、技术培训和售后服务人员名单；查看上述岗位人员劳动用工合同、简历、学历或者职称、职业资质证明文件和培训记录等，查看售后服务办公条件和售后服务相关记录，确认企业是否具备与其经营范围、经营规模相适应的专业指导、技术培训和售后服务能力。 约定由相关机构提供技术支持的，查看技术支持评估相关记录及委托协议，确认受托方是否具备相应能力。 |  |  |  |  |
|  | 8.56.2 | 企业应当按照采购合同与供货者约定质量责任和售后服务责任，保证医疗器械售后的安全使用。 重点查看企业采购、售后服务相关制度及其人员岗位职责，查看采购合同和售后服务相关记录，确认企业是否履行了按照采购合同与供货者约定的质量责任和售后服务责任以保证医疗器械售后的安全使用。 |  |  |  |  |
|  | 8.56.3 | 企业应当与供货者约定，由供货者负责产品安装、维修、技术培训服务或者由约定的相关机构提供技术支持；按医疗器械经营质量管理规范要求不设从事技术培训和售后服务的部门或人员, 应当有相应的管理人员；企业自行为客户提供安装、维修、技术培训的，应当配备具有专业资格或经过厂家培训的人员。 查看企业供货协议或合同，确认企业是否与供货者约定，由供货者负责产品安装、维修、技术培训服务或者由约定的相关机构提供技术支持； 查看员工名册及岗位职责权限相关文件，确认企业是否按医疗器械经营质量管理规范要求设立从事技术培训和售后服务的部门或人员, 企业是否明确了相应的管理人员； 企业若自行为客户提供安装、维修、技术培训的，查看企业员工名册，查看上述岗位人员劳动用工合同、简历、学历或者职称、职业资质证明文件和培训记录等， 确认上述人员是否具备专业资格或经过厂家培训并能胜任相关工作。 |  |  |  |  |
|  | 8.57 | 企业应当加强对退货的管理，保证退货环节医疗器械的质量和安全，防止混入假劣医疗器械。 重点查看企业退货管理相关制度，确认企业是否能保证退货环节医疗器械的质量和安全，防止混入假劣医疗器械；抽查退货相关记录，确认企业是否按规定对退货进行管理，记录信息是否准确、完整。 |  |  |  |  |
|  | 8.58 | 企业应当按照质量管理制度的要求，制定售后服务管理操作规程，内容包括投诉渠道及方式、档案记录、调查与评估、处理措施、反馈和事后跟踪等。 查看企业售后服务操作规程是否包括上述要求；抽查企业售后服务相关记录，确认企业是否按规定开展售后服务，记录信息是否准确、完整。 |  |  |  |  |
|  | 8.59 | 企业应当配备专职或者兼职人员负责售后管理，对客户投诉的质量问题应查明原因，采取有效措施及时处理和反馈，并做好记录，必要时应当通知供货者及医疗器械生产企业。 重点查看企业客户投诉及处置相关规定及记录，确认企业是否按规定开展客户投诉及处置并保留相关记录。 |  |  |  |  |
|  | 8.60 | 企业应当及时将售后服务处理结果等信息记入档案，以便查询和跟踪。 抽查企业售后服务档案，确认企业是否及时将售后服务处理结果等信息记入档案，以便查询和跟踪。 |  |  |  |  |
|  | 8.61 | 从事零售业务的企业应当在营业场所公布食品药品监督管理部门的监督电话，设置顾客意见簿，及时处理顾客对医疗器械质量的投诉。 现场查看企业零售营业场所是否公布食品药品监督管理部门的监督电话，设置顾客意见簿；查看顾客意见簿及其处置记录，确认企业是否及时处理顾客对医疗器械质量的投诉。 |  |  |  |  |
|  | 8.62 | 企业应当配备专职或兼职人员，按照国家有关规定承担医疗器械不良事件监测和报告工作，应当对医疗器械不良事件监测机构、食品药品监督管理部门开展的不良事件调查予以配合。 查看企业医疗器械不良事件监测相关工作相关制度、岗位职责，确认企业专职或者兼职人员配置情况；查看企业医疗器械不良事件监测入网注册信息及报告信息，确认企业是否按照国家有关规定开展医疗器械不良事件监测工作并对食品药品监督管理部门、供货企业开展的不良事件调查予以配合。 |  |  |  |  |
|  | ※8.63 | 企业发现其经营的医疗器械有严重质量问题，或者不符合强制性标准、经注册或者备案的医疗器械产品技术要求，应当立即停止经营，通知相关生产经营企业、使用单位、购货者，并记录停止经营和通知情况。同时，立即向企业所在地食品药品监督管理部门报告。 重点查看企业质量报告制度是否包括上述要求；抽查相关记录，确认企业是否按规定实施。 |  |  |  |  |
|  | 8.64 | 企业应当建立协助医疗器械生产企业履行召回义务，按照召回计划的要求及时传达、反馈医疗器械召回信息，控制和收回存在安全隐患的医疗器械，并建立医疗器械召回记录。 重点查看企业召回制度是否包括上述要求；抽查企业召回记录，确认企业是否按规定实施。 |  |  |  |  |
| 自查结论（可另附页） |  |  |  |  |  |  |
| 整改措施（可另附页） |  |  |  |  |  |  |
| 自查人员签名： 年 月 日 |  |  | 企业法定代表人/质量受权人签字 年 月 日（章） |  |  |  |

附件1-15

化妆品生产企业质量安全主体责任监督检查表

企业名称：                      许可证编号：             地址：                           自查日期：

| 主体责任类型 | 项目序号 | 自查项目 | 自查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.企业准入责任 | 1.1 | 是否持有有效《化妆品生产企业卫生许可证》。 | □是□否 |  |
|  | 1.2 | 企业生产项目是否在许可范围内 | □是□否 |  |
|  | 1.3 | 企业实际生产化妆品的场所是否与许可内容一致。 | □是□否 |  |
|  | 1.4 | 是否擅自更改已许可的生产车间功能布局。 | □是□否 |  |
| 2.产品准入责任 | 2.1 | 生产国产特殊用途化妆品的是否取得《国产特殊用途化妆品行政许可批件》。 | □是□否 |  |
|  | 2.2 | 生产非特殊用途化妆品的是否按要求进行了备案。 | □是□否 |  |
|  | 2.3 | 是否按已注册或备案的产品配方及生产工艺组织生产。 | □是□否 |  |
|  | 2.4 | 产品配方及生产工艺是否符合产品质量安全要求。 | □是□否 |  |
| 3.原料控制责任 | 3.1 | 企业是否建立了原料管理制度。 | □是□否 |  |
|  | 3.2 | 是否建立所使用原料的档案。 | □是□否 |  |
|  | 3.3 | 所使用原料是否具有检验报告或质量保证证明材料。 | □是□否 |  |
|  | 3.4 | 是否使用禁用原料或未经批准新原料。 | □是□否 |  |
|  | 3.5 | 企业原料管理制度的实施是否有效保证原料使用安全。 | □是□否 |  |
| 4.生产过程责任 | 4.1 | 是否制定了相应的生产工艺规程，并按规程进行生产和记录 | □是□否 |  |
|  | 4.2 | 生产操作是否在规定的功能区内进行，是否合理衔接与传递各功能区之间的物料或物品，并采取有效措施，防止操作或传递过程中的污染和混淆。 | □是□否 |  |
|  | 4.3 | 生产记录是否归档保存，内容是否包括产品配方称量、配制、灌装、包装等岗位操作记录及工艺规程中关键控制点监控记录。 | □是□否 |  |
|  | 4.4 | 生产车间是否存放与生产无关的物品； | □是□否 |  |
|  | 4.5 | 不合格产品及废弃物应分别设固定存放区域或专用容器收集并及时处理。 | □是□否 |  |
| 5.产品检验责任 | 5.1 | 企业是否对每批产品进行出厂前检验并记录。 | □是□否 |  |
|  | 5.2 | 质量合格产品是否附有合格标记。 | □是□否 |  |
|  | 5.3 | 企业专职检验人员是否具备相应资质，检验设备仪器数量及状态是否能满足检验需要。 | □是□否 |  |
|  | 5.4 | 企业是否设有与化妆品生产规模、品种、保存要求相适应的留样室或留样柜，并按规定留样。 | □是□否 |  |
|  | 5.5 | 检验管理制度实施是否有效保证产品质量安全 | □是□否 |  |
| 6.标签标识责任 | 6.1 | 企业产品是否正确标注企业名称、地址、生产企业卫生许可证编号、行政许可批件号（国产特殊用途化妆品）、生产日期和有效使用期限、使用方法及注意事项等信息； | □是□否 |  |
|  | 6.2 | 企业产品标签标识内容是否与已备案（非特殊用途化妆品）或已批准（特殊用途化妆品）的内容一致； | □是□否 |  |
|  | 6.3 | 化妆品标签、小包装或者说明书上是否注有适应症，是否宣传疗效或使用医疗术语； | □是□否 |  |
| 7.产品营销责任 | 7.1 | 是否建立产品销售台账； | □是□否 |  |
|  | 7.2 | 是否建立销售记录制度，是否详细记录化妆品的产品流向，记录保存期限是否涵盖产品保质期。 | □是□否 |  |
| 8.产品质量追踪责任 | 8.1 | 是否建立投诉与召回管理制度和不良反应监测报告制度； | □是□否 |  |
|  | 8.2 | 召回制度是否有效追踪产品质量，及时召回和处理质量缺陷产品。 | □是□否 |  |
| 自查结论： 自查人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 自查单位意见： 企业法人代表或其授权人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |

附件2

企业自查报告真实性承诺书

郑重承诺如下：由本企业按照《广东省食品药品生产经营企业落实主体责任管理办法（试行）》等有关规定，向食品药品监督管理部门提交的《企业落实质量安全主体责任情况自查表》和其他相关报告材料均真实、准确、有效。如有不实，本企业愿意承担由此产生的一切法律责任。

企业法人代表/质量安全授权人签名：

企业名称（盖章）

年     月      日