附表1

2012年广东省医疗器械质量监督抽验不合格产品情况表

（专项部分）

填表单位：广东省食品药品监督管理局                                                                                       填表时间：2013年3月28日

| 序号 | 产品名称 | 抽查市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 生产日期 | 产品编号/批号 | 商标 | 主要不合格项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第6感天然胶乳橡胶避孕套 | 顺德 | PLeasure Latex Products Sdn.Bhd | 佛山市顺德区勒流天济药店 | 12只/盒、52±2mm | / | LP2011072 | 第6感 | 8针孔 |  |
| 2 | 天然胶乳橡胶避孕套（超薄型） | 梅州 | 桂林爱超健康产业有限公司 | 梅州大参林药店有限公司大埔广场分店 | W52±2mm 光面型（超薄） | 2011年7月 | CB1107 | 生活秀 | 针孔 |  |
| 3 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 阳江 | 河北同乐乳胶制品有限公司 | 阳东县医药总公司 | 光面型 宽度52±2mm | 2011.09 | 1109011 | / | 针孔 |  |
| 4 | 美妮天然胶乳橡胶避孕套 | 肇庆 | 荷泽康神保健品有限公司 | 肇庆和新药业有限公司 | 10只装/盒、超爽、颗粒型 | 2011.08.02 | 20110802 | 美妮 | 爆破体积和压力（未经老化处理的避孕套）、针孔 |  |
| 5 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广州 | 晋江市康乐乳胶用品有限公司 | 广州市巨孚达医药有限公司 | 香草味·颗粒型、12/盒 | 201107 | 11072811 | 邦蝶 | 爆破体积和压力（未经老化处理）、针孔 |  |
| 6 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 东莞 | 茂名江源乳胶制品有限公司 | 东莞市天德药业有限公司 | 52±2mm | 2012/01 | A1201y | 图形 | 针孔 |  |
| 7 | 妮好天然胶乳橡胶避孕套 | 梅州 | 茂名市江源乳胶制品有限公司 | 蕉岭县新铺镇志平药店 | / | 2012.02 | NH1202 | 妮好 | 针孔 |  |
| 8 | 她他天然胶乳橡胶避孕套 | 顺德 | 茂名市江源乳胶制品有限公司 | 佛山市顺德区宝芝林药业有限公司 | 12只/盒 | 2011-12 | T6112 | 她他 | 爆破体积和压力（未经老化处理）、针孔 |  |
| 9 | 花仙子 天然胶乳橡胶避孕套 | 河源 | 深圳市富华乳胶制品有限公司 | 曾作明（诚美成人性用品龙川专卖店） | / | 2012.02.26 | 2012.02.24 | 花仙子 | 爆破体积和压力（未经老化处理的避孕套）、针孔 | 假冒 |
| 10 | 佳缘天然胶乳橡胶避孕套 | 清远 | 河北同乐乳胶制品有限公司 | 清远市妇幼保健院 | 标称宽度：52±2mm | / | 1111031 | 佳缘 | 爆破体积和压力（未经老化处理）、针孔 |  |
| 11 | 天然胶乳橡胶避孕套（纤薄 茉莉香） | 韶关 | 天津中生乳胶有限公司 | 韶关市丹桂园大药房 | 光面型 | 2011.09 | 1109092 | 快乐伙伴 | 爆破体积和压力（未经老化处理） |  |
| 12 | 一次性使用中心静脉导管 | 惠州 | 佛山特种医用导管有限责任公司 | 惠州市第三人民医院 | CF-ABC 16Ga×20cm | 2011年1月25日 | 110125 | 舒贝康 | 流速 |  |
| 13 | 一次性使用中心静脉导管 | 云浮 | 佛山特种医用导管有限责任公司 | 罗定市人民医院 | CF-B 7Fr3×20cm | / | 110224 | 舒贝康® | 流速 |  |
| 14 | 一次性使用中心静脉导管包 | 肇庆 | 上海普益医疗器械有限公司 | 肇庆市第二人民医院 | 13G-20cm/型号：三腔 | 20120215 | 120215 | 普益 | 流速 |  |
| 15 | 一次性使用输液器（带针） | 肇庆 | 江西红新医疗器械有限公司 | 肇庆市中医院 | 0.55×20RWLB/B -3PE30 | 20111223 | 20111223 | HX | 滴斗与滴管 |  |
| 16 | 一次性使用精密过滤输液器 | 东莞 | 天津哈娜好医材有限公司 | 东莞市人民医院 | SYQ-06AP-11T4 | / | 120222 | 哈娜好 | 连接牢固度 |  |
| 17 | 电脑中频治疗仪 | 江门 | 北京金豪商贸有限公司 | 江门市蓬江区中康医疗器械商行 | J18A1型 | 20110622 | / | JIN HAO® | 设备防电击标志 |  |
| 18 | J系列电脑中频治疗仪 | 珠海 | 北京金豪商贸有限公司 | 珠海经济特区医药科技有限公司 | J18A1 | 2011.06.21 | 012011062195287 | / | 应用部分防电击程度符号 |  |
| 19 | 电脑中频电疗仪 | 茂名 | 北京翔云电子设备厂有限公司 | 化州市鉴江区居委会王泽卫生站 | K824型 | 2010年1月7日 | / | / | 正常工作温度下电介质强度 |  |
| 20 | 电子脉冲治疗仪 | 佛山 | 广州绿海医疗器械保健用品有限公司 | 广州市纽康医疗用品有限公司佛山亲仁路店 | LHJ-X型 | / | 023794 | / | 工作数据的准确性、 |  |
| 21 | 电子脉冲治疗仪 | 云浮 | 广州绿海医疗器械保健用品有限公司 | 肇庆市国民大药房连锁有限公司云浮兴云东分店 | LHJ-IV型 | 20110322 | 014013 | 绿海 | 工作数据的准确性、指示灯和按钮 |  |
| 22 | 低频电子脉冲治疗仪 | 惠州 | 凯胜电子（惠州）有限公司 | 凯胜电子（惠州）有限公司 | MODEL·FS-204 | 2010年6月 | T00/0-EG007 | FINESUN | 设备或设备部件的外部标记 |  |
| 23 | 鑫升 G6805-I型治疗仪 | 肇庆 | 青岛鑫升实业有限公司 | 肇庆市裕康医疗器械有限公司 | G6805-I | 2011.6.10 | 1106266 | 鑫升 | 工作数据的准确性 |  |
| 24 | 电针仪 | 揭阳 | 汕头市医用设备厂有限公司 | 普宁市双佳医疗器械有限公司 | 6805-L | 2010年6月 | / | 达佳 | 正常工作温度下电介质强度 |  |
| 25 | 数码经络治疗仪 | 梅州 | 深圳市佰鑫通科技有限公司 | 广东锦华贸易有限公司 | HYS-2018 | 08 MAR 2010 | SZ007804 | 佰鑫通 | 设备或设备部件的外部标记 |  |
| 26 | 低中频电子脉冲治疗仪 | 东莞 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | 东莞市南城广济元亨药店 | HYS-2188 | 17 AUG 2010 | / | 好万家® | 脉冲宽度、正常工作温度下电介质强度 |  |
| 27 | 数码经络治疗仪 | 广州 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | 广州市诺本药房有限公司 | HYS-339 | 29 JUL 2011 | NO.11603361 | 好伴侣 | 工作数据的准确性、设备或设备部件的外部标记、输入功率 |  |
| 28 | 低中频颈椎、腰椎治疗仪 | 韶关 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | 韶关市康杰医疗器械有限公司 | HYS-3200 | 2011.8.23 | 11700081 | 好万家 | 输入功率、工作数据的准确性、电源电压波动、输出闭锁、输出指示、输出参数的限制 |  |
| 29 | 低中频电子脉冲治疗仪 | 深圳 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | 深圳市永安堂大药房连锁有限公司八卦岭分店 | HYS-2188 | 2010.08.17 | / | 好万家 | 脉冲宽度、脉冲重复频率、正常工作温度下电介质强度 |  |
| 30 | 低中频电子脉冲治疗仪 | 阳江 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | 阳春市安健医疗器械店 | HYS-339 | 01.NOV.2011 | / | / | 输入功率 |  |
| 31 | 低中频电子脉冲治疗仪 | 云浮 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | 郁南县都城镇怡康医疗器械经营部 | HYS-2188 | SEP 2010 | / | 好万家 | 工作数据的准确性、输入功率、正常工作温度下电解质强度 |  |
| 32 | 电子针疗仪 | 汕头 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 汕头市高科大药房 | SDZ-II型 | 201109 | / | 华佗牌 | 电源电压波动 |  |
| 33 | SDZ-II型 电子针疗仪 | 阳江 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 阳江市康盛医疗器械有限公司 | SDZ-II型 | 201109 | / | 华佗牌 | 工作数据的准确性 |  |
| 34 | SDZ-II型电子针疗仪 | 云浮 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 郁南县都城镇怡康医疗器械经营部 | SDZ-II型 | 201010 | / | 华佗牌 | 工作数据的准确性、输入功率 |  |
| 35 | 恒明医疗HM6805-I型 经穴治疗仪 | 肇庆 | 四川恒明科技开发有限公司 | 肇庆市玮健医疗器械贸易有限公司 | HM6805-I | 2011年9月30号 | 1110901387 | 恒明医疗® | 外壳的封闭性 |  |
| 36 | 温热中低频治疗仪 | 阳江 | 武汉市康本龙医疗器械有限公司 | 阳江市江城区福恒生医疗器械护理用品店 | HL-Y5 | 2010年12月 | / | / | 设备或设备部件的外部标记、正常工作温度下电介质强度 |  |
| 37 | 座便轮椅 | 佛山 | 佛山市骏能康复器材有限公司 | 佛山市美康信医药有限公司禅之林药店 | JN609 | 2012-05-20 | / | 图形 | 滑行偏移量 |  |
| 38 | 手动轮椅车 | 珠海 | 三贵康复器材（上海）有限公司 | 珠海市嘉宝华健康药房连锁股份有限公司 | MPTC-46JL | 2011.12.30 | MPTC-46JL | / | 驻坡性能 |  |
| 39 | 天津天宇轮椅 | 惠州 | 天津市艺烨医疗器械有限公司 | 惠州市昊鑫医疗器械有限公司 | / | 2012年07月05号 | / | 天宇 | 滑行偏移量 |  |
| 40 | 一次性使用非织造布手术用品 | 中山 | 佛山市康复医疗设备厂 | 中山市西区医院（卫生院） | 中 | 2012年3月16日 | 120303 | 康德福 | 阻微生物穿透，干态 |  |
| 41 | 一次性使用垫单 | 河源 | 广州开丽医用科技有限公司 | 紫金县妇幼保健院 | 50×60cm | 20120603 | 20120603F1 | 开丽 | 干态拉伸强度 |  |
| 42 | 一次性使用手术服 | 汕尾 | 河南瑞科医疗器械有限公司 | 汕尾市第二人民医院 | 大号 | 20111112 | 111110 | / | 阻微生物穿透，干态 |  |
| 43 | 一次性使用手术衣 | 东莞 | 南昌市恩惠医用卫生材料有限公司 | 东莞市太平人民医院 | M | 20120105 | 20120105 | 恩惠 | 非关键区域的阻干态微生物穿透；抗渗水性 |  |
| 44 | 一次性使用手术衣 | 深圳 | 南昌市恩惠医用卫生材料有限公司 | 深圳市龙岗区葵涌人民医院 | M | 20111205 | 20111205 | 恩惠 | 阻微生物穿透，干态；抗渗水性 |  |
| 45 | 一次性使用手术衣 | 潮州 | 南昌市兴兴医疗器械有限公司 | 潮州妇产医院 | 中号 | 2011年09月02日 | / | 兴兴 | 阻微生物穿透，干态 |  |
| 46 | 隐形眼镜去蛋白护理液 | 江门 | 北京自然美光学有限公司 | 江门市蓬江区仓后常安大众眼镜象溪店 | 120ml | / | 20110920 | 碧欧视® | 有效成分含量 |  |
| 47 | 自然美明亮®隐形眼镜多功能护理液 | 揭阳 | 北京自然美光学有限公司 | 揭阳市东山区东兴奥马眼镜中心 | 120ml/瓶 | / | 20111020 | 明亮 | 有效成分含量 |  |
| 48 | 水精华隐形眼镜去蛋白护理液 | 韶关 | 北京自然美光学有限公司 | 韶关市新大众眼镜有限公司风度分公司 | 120ml | 20110920 | 20110920 | 亮洁 | 有效成分含量 |  |

备注：经核实，本表中序号1：产品名称为第6感天然胶乳橡胶避孕套（批号：LP2011072），为假冒产品。