- 表B.4化妆品检验检测机构检验能力建设标准

| 对象序号 | 检测对象 | 参数序号 | 参数名称 | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 省级 | 市级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 理化检验 | 1 | pH值 | 《化妆安全技术规范》（2015年版）第四章 1.1pH值 | √ | √ |
|  |  | 2 | 汞 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 1.2汞 | √ | √ |
|  |  |  |  | 《化妆安全技术规范》（2015年版）第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |
|  |  | 3 | 铅 | 《化妆安全技术规范》（2015年版）第四章 1.3铅 | √ | √ |
|  |  |  |  | 《化妆安全技术规范》（2015年版）第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |
|  |  | 4 | 砷 | 《化妆安全技术规范》（2015年版）第四章 1.4砷 | √ | √ |
|  |  |  |  | 《化妆安全技术规范》（2015年版）第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |
|  |  | 5 | 镉 | 《化妆安全技术规范》（2015年版）第四章 1.5镉 | √ | √ |
|  |  |  |  | 《化妆安全技术规范》（2015年版）第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |
|  |  | 6 | 钕 | 《化妆安全技术规范》（2015年版）第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |
|  |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 1.7 钕等15种元素 | √ |  |
|  |  | 7 | 镧 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 1.7 钕等15种元素 | √ |  |
|  |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |
|  |  | 8 | 铈 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 1.7 钕等15种元素 | √ |  |
|  |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |
|  |  | 9 | 镨 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 1.7 钕等15种元素 | √ |  |
|  |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |
|  |  | 10 | 镝 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 1.7 钕等15种元素 | √ |  |
|  |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |
|  |  | 11 | 铒 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 1.7 钕等15种元素 | √ |  |
|  |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |
|  |  | 12 | 铕 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 1.7 钕等15种元素 | √ |  |
|  |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |
|  |  | 13 | 钆 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 1.7 钕等15种元素 | √ |  |
|  |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |
|  |  | 14 | 钬 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 1.7 钕等15种元素 | √ |  |
|  |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |
|  |  | 15 | 镥 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 1.7 钕等15种元素 | √ |  |
|  |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |
|  |  | 16 | 钐 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 1.7 钕等15种元素 | √ |  |
|  |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |
|  |  | 17 | 铽 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 1.7 钕等15种元素 | √ |  |
|  |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |
|  |  | 18 | 铥 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 1.7 钕等15种元素 | √ |  |
|  |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |
|  |  | 19 | 钇 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 1.7 钕等15种元素 | √ |  |
|  |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |
|  |  | 20 | 镱 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 1.7 钕等15种元素 | √ |  |
|  |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |
|  |  | 21 | 铊 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |
|  |  | 22 | 铍 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |
|  |  | 23 | 铬 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |
|  |  | 24 | 锶 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 1.6 锂等37种元素 | √ |  |
|  |  | 25 | 锂 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |
|  |  | 26 | 钪 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |
|  |  | 27 | 钒 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |
|  |  | 28 | 锰 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |
|  |  | 29 | 钴 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |
|  |  | 30 | 镍 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |
|  |  | 31 | 铜 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |
|  |  | 32 | 铷 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |
|  |  | 33 | 银 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |
|  |  | 34 | 铟 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |
|  |  | 35 | 铯 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |
|  |  | 36 | 钡 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |
|  |  | 37 | 铋 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |
|  |  | 38 | 钍 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 1.6锂等37种元素 | √ |  |
|  |  | 39 | 乙醇胺 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 1.8 乙醇胺等5种组分 | √ |  |
|  |  | 40 | 二乙醇胺 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 1.8 乙醇胺等5种组分 | √ |  |
|  |  | 41 | 二甲胺 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 1.8 乙醇胺等5种组分 | √ |  |
|  |  | 42 | 三乙醇胺 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 1.8 乙醇胺等5种组分 | √ |  |
|  |  | 43 | 二乙胺 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 1.8 乙醇胺等5种组分 | √ |  |
|  |  | 44 | 化妆品抗UVA能力参数-临界波长（仪器测定法） | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 1.9 化妆品抗UVA能力仪器测定法 | √ |  |
|  |  | 45 | 灰黄霉素 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.1 氟康唑等9种组分 | √ | √ |
|  |  | 46 | 酮康唑 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.1 氟康唑等9种组分 | √ | √ |
|  |  | 47 | 克霉唑 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.1 氟康唑等9种组分 | √ | √ |
|  |  | 48 | 益康唑 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.1 氟康唑等9种组分 | √ | √ |
|  |  | 49 | 咪康唑 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.1 氟康唑等9种组分 | √ | √ |
|  |  | 50 | 氟康唑 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.1 氟康唑等9种组分 | √ | √ |
|  |  | 51 | 联苯苄唑 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.1 氟康唑等9种组分 | √ | √ |
|  |  | 52 | 萘替芬 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.1 氟康唑等9种组分 | √ | √ |
|  |  | 53 | 环吡酮胺 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.1 氟康唑等9种组分 | √ | √ |
|  |  | 54 | 盐酸美满霉素 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.2 盐酸美满霉素等7种组分 | √ | √ |
|  |  | 55 | 二水土霉素 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.2 盐酸美满霉素等7种组分 | √ | √ |
|  |  | 56 | 盐酸四环素 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.2 盐酸美满霉素等7种组分 | √ | √ |
|  |  | 57 | 盐酸金霉素 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.2 盐酸美满霉素等7种组分 | √ | √ |
|  |  | 58 | 盐酸多西环素 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.2 盐酸美满霉素等7种组分 | √ | √ |
|  |  | 59 | 氯霉素 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.2 盐酸美满霉素等7种组分 | √ | √ |
|  |  | 60 | 甲硝唑 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.2 盐酸美满霉素等7种组分 | √ | √ |
|  |  | 61 | 诺氟沙星 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.3 依诺沙星等10种组分 | √ | √ |
|  |  | 62 | 依诺沙星 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.3 依诺沙星等10种组分 | √ | √ |
|  |  | 63 | 环丙沙星 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.3 依诺沙星等10种组分 | √ | √ |
|  |  | 64 | 培氟沙星 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.3 依诺沙星等10种组分 | √ | √ |
|  |  | 65 | 恩诺沙星 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.3 依诺沙星等10种组分 | √ | √ |
|  |  | 66 | 氧氟沙星 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.3 依诺沙星等10种组分 | √ | √ |
|  |  | 67 | 氟罗沙星 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.3 依诺沙星等10种组分 | √ | √ |
|  |  | 68 | 沙拉沙星 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.3 依诺沙星等10种组分 | √ | √ |
|  |  | 69 | 双氟沙星 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.3 依诺沙星等10种组分 | √ | √ |
|  |  | 70 | 莫西沙星 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.3 依诺沙星等10种组分 | √ | √ |
|  |  | 71 | 雌三醇 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.4雌三醇等7种组分 | √ | √ |
|  |  | 72 | 己烯雌酚 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.4雌三醇等7种组分 | √ | √ |
|  |  | 73 | 雌二醇 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.4雌三醇等7种组分 | √ | √ |
|  |  | 74 | 雌酮 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.4雌三醇等7种组分 | √ | √ |
|  |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.5米诺地尔等7种组分 | √ | √ |
|  |  | 75 | 睾丸酮 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.4雌三醇等7种组分 | √ | √ |
|  |  | 76 | 甲基睾丸酮 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.4雌三醇等7种组分 | √ | √ |
|  |  | 77 | 黄体酮 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.4雌三醇等7种组分 | √ | √ |
|  |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.5米诺地尔等7种组分 | √ | √ |
|  |  | 78 | 氢化可的松 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2-2009 | √ | √ |
|  |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.5 米诺地尔等7种组分 | √ | √ |
|  |  | 79 | 米诺地尔 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.5 米诺地尔等7种组分 | √ | √ |
|  |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.25 米诺地尔 | √ | √ |
|  |  | 80 | 螺内酯 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.5 米诺地尔等7种组分 | √ | √ |
|  |  | 81 | 坎利酮 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.5 米诺地尔等7种组分 | √ | √ |
|  |  | 82 | 醋酸曲安奈德 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.5 米诺地尔等7种组分 | √ | √ |
|  |  | 83 | 6-甲基香豆素 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.6 6-甲基香豆素 | √ |  |
|  |  | 84 | 8-甲氧基补骨脂素 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.7 8-甲氧基补骨脂素等4种组分 | √ |  |
|  |  | 85 | 5-甲氧基补骨脂素 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.7 8-甲氧基补骨脂素等4种组分 | √ |  |
|  |  | 86 | 三甲沙林 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.7 8-甲氧基补骨脂素等4种组分 | √ |  |
|  |  | 87 | 欧前胡内酯 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.7 8-甲氧基补骨脂素等4种组分 | √ |  |
|  |  | 88 | 补骨脂素 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.8 补骨脂素等4种组分 | √ |  |
|  |  | 89 | 异补骨脂素 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.8 补骨脂素等4种组分 | √ |  |
|  |  | 90 | 新补骨脂异黄酮 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.8 补骨脂素等4种组分 | √ |  |
|  |  | 91 | 补骨脂二氢黄酮 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.8 补骨脂素等4种组分 | √ |  |
|  |  | 92 | 4-氨基偶氮苯 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.9 4-氨基偶氮苯和联苯胺 | √ |  |
|  |  | 93 | 联苯胺 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.9 4-氨基偶氮苯和联苯胺 | √ |  |
|  |  | 94 | 4-氨基联苯及其盐 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.10 4-氨基联苯及其盐 | √ |  |
|  |  | 95 | 酸性黄36 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.11酸性黄36等5种组分 | √ |  |
|  |  | 96 | 颜料红53:1 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.11酸性黄36等5种组分 | √ |  |
|  |  | 97 | 颜料橙5 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.11酸性黄36等5种组分 | √ |  |
|  |  | 98 | 苏丹红Ⅱ | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.11酸性黄36等5种组分 | √ |  |
|  |  | 99 | 苏丹红Ⅳ | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.11酸性黄36等5种组分 | √ |  |
|  |  | 100 | α-氯甲苯 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.12 α-氯甲苯 | √ |  |
|  |  | 101 | 氨基己酸 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.13 氨基己酸 | √ |  |
|  |  | 102 | 斑蝥素 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.14 斑蝥素 | √ | √ |
|  |  | 103 | 苯并[a]芘 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.15 苯并[а]芘 | √ |  |
|  |  | 104 | 丙烯酰胺 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.16 丙烯酰胺 | √ | √ |
|  |  | 105 | 氮芥 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.17 氮芥 | √ | √ |
|  |  | 106 | 地氯雷他定 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.18 地氯雷他定等15种组分 | √ | √ |
|  |  | 107 | 氯苯那敏 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.18 地氯雷他定等15种组分 | √ | √ |
|  |  | 108 | 阿司咪唑 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.18 地氯雷他定等15种组分 | √ | √ |
|  |  | 109 | 曲吡那敏 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.18 地氯雷他定等15种组分 | √ | √ |
|  |  | 110 | 溴苯那敏 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.18 地氯雷他定等15种组分 | √ | √ |
|  |  | 111 | 苯海拉明 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.18 地氯雷他定等15种组分 | √ | √ |
|  |  | 112 | 异丙嗪 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.18 地氯雷他定等15种组分 | √ | √ |
|  |  | 113 | 羟嗪 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.18 地氯雷他定等15种组分 | √ | √ |
|  |  | 114 | 奋乃静 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.18 地氯雷他定等15种组分 | √ | √ |
|  |  | 115 | 西替利嗪 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.18 地氯雷他定等15种组分 | √ | √ |
|  |  | 116 | 氟奋乃静 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.18 地氯雷他定等15种组分 | √ | √ |
|  |  | 117 | 氯丙嗪 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.18 地氯雷他定等15种组分 | √ | √ |
|  |  | 118 | 氯雷他定 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.18 地氯雷他定等15种组分 | √ | √ |
|  |  | 119 | 特非那定 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.18 地氯雷他定等15种组分 | √ | √ |
|  |  | 120 | 赛庚啶 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.18 地氯雷他定等15种组分 | √ | √ |
|  |  | 121 | 二噁烷 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.19 二噁烷 | √ | √ |
|  |  | 122 | 二甘醇 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.20 二甘醇 | √ |  |
|  |  |  |  | GB/T21842-2008牙膏中二甘醇的测定 | √ |  |
|  |  | 123 | 环氧乙烷 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.21 环氧乙烷和甲基环氧乙烷 | √ |  |
|  |  | 124 | 甲基环氧乙烷 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.21 环氧乙烷和甲基环氧乙烷 | √ |  |
|  |  | 125 | 甲醇 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.22甲醇 | √ | √ |
|  |  | 126 | 普鲁卡因胺 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.23 普鲁卡因胺等7种组分 | √ |  |
|  |  | 127 | 普鲁卡因 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.23 普鲁卡因胺等7种组分 | √ |  |
|  |  | 128 | 氯普鲁卡因 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.23 普鲁卡因胺等7种组分 | √ |  |
|  |  | 129 | 苯佐卡因 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.23 普鲁卡因胺等7种组分 | √ |  |
|  |  | 130 | 利多卡因 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.23 普鲁卡因胺等7种组分 | √ |  |
|  |  | 131 | 丁卡因 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.23 普鲁卡因胺等7种组分 | √ |  |
|  |  | 132 | 辛可卡因 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.23 普鲁卡因胺等7种组分 | √ |  |
|  |  | 133 | 马来酸二乙酯 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.24 马来酸二乙酯 | √ |  |
|  |  | 134 | 氢醌 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.26 氢醌、苯酚 | √ | √ |
|  |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 7.1 对苯二胺等8种组分 | √ | √ |
|  |  | 135 | 苯酚 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.26 氢醌、苯酚 | √ | √ |
|  |  | 136 | 石棉 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.27石棉 | √ |  |
|  |  | 137 | 维甲酸 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.28 维甲酸和异维甲酸 | √ | √ |
|  |  |  |  | 化妆品中螺内酯、过氧苯甲酰和维甲酸的测定高效液相色谱法GB/T 24800.3-2009 | √ |  |
|  |  | 138 | 异维甲酸 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.28 维甲酸和异维甲酸 | √ | √ |
|  |  | 139 | 维生素D2 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.29 维生素D2和维生素D3 | √ |  |
|  |  | 140 | 维生素D3 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.29 维生素D2和维生素D3 | √ |  |
|  |  | 141 | 邻苯二甲酸二甲酯（DMP） | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.30 邻苯二甲酸二甲酯等10种组分 | √ | √ |
|  |  | 142 | 邻苯二甲酸二乙酯（DEP） | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.30 邻苯二甲酸二甲酯等10种组分 | √ | √ |
|  |  | 143 | 邻苯二甲酸二正丙酯（DPP） | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.30 邻苯二甲酸二甲酯等10种组分 | √ | √ |
|  |  | 144 | 邻苯二甲酸二正丁酯（DBP） | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.30 邻苯二甲酸二甲酯等10种组分 | √ | √ |
|  |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.31 邻苯二甲酸二丁酯等8种组分 | √ | √ |
|  |  | 145 | 邻苯二甲酸二正戊酯（DAP） | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.30 邻苯二甲酸二甲酯等10种组分 | √ | √ |
|  |  | 146 | 邻苯二甲酸二正戊酯（DnPP） | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.31 邻苯二甲酸二丁酯等8种组分 | √ | √ |
|  |  | 147 | 邻苯二甲酸二正己酯（DHP） | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.30 邻苯二甲酸二甲酯等10种组分 | √ | √ |
|  |  | 148 | 邻苯二甲酸丁基苄酯（BBP） | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.30 邻苯二甲酸二甲酯等10种组分 | √ | √ |
|  |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.31 邻苯二甲酸二丁酯等8种组分 | √ | √ |
|  |  | 149 | 邻苯二甲酸二环己酯（DCHP） | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.30 邻苯二甲酸二甲酯等10种组分 | √ | √ |
|  |  | 150 | 邻苯二甲酸二正辛酯（DOP） | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.30 邻苯二甲酸二甲酯等10种组分 | √ | √ |
|  |  | 151 | 邻苯二甲酸二异辛酯（DEHP） | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.30 邻苯二甲酸二甲酯等10种组分 | √ | √ |
|  |  | 152 | 邻苯二甲酸二（2-甲氧乙基）酯（DMEP） | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.31 邻苯二甲酸二丁酯等8种组分 | √ | √ |
|  |  | 153 | 邻苯二甲酸二异戊酯（DIPP） | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.31 邻苯二甲酸二丁酯等8种组分 | √ | √ |
|  |  | 154 | 邻苯二甲酸戊基异戊酯（DnIPP） | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.31 邻苯二甲酸二丁酯等8种组分 | √ | √ |
|  |  | 155 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP） | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.31 邻苯二甲酸二丁酯等8种组分 | √ | √ |
|  |  | 156 | 1,2-苯基二羧酸支链和直链二戊基酯 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.31 邻苯二甲酸二丁酯等8种组分 | √ | √ |
|  |  | 157 | 二氯甲烷 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.32 二氯甲烷等15种组分 | √ |  |
|  |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |
|  |  | 158 | 1,1-二氯乙烷 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.32 二氯甲烷等15种组分 | √ |  |
|  |  | 159 | 1,2-二氯乙烯 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.32 二氯甲烷等15种组分 | √ |  |
|  |  | 160 | 三氯甲烷 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.32 二氯甲烷等15种组分 | √ |  |
|  |  |  |  | 牙膏中三氯甲烷的测定气相色谱法GB/T22730-2008 | √ |  |
|  |  | 161 | 1,2-二氯乙烷 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.32 二氯甲烷等15种组分 | √ |  |
|  |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |
|  |  | 162 | 苯 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.32 二氯甲烷等15种组分 | √ |  |
|  |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |
|  |  | 163 | 三氯乙烯 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.32 二氯甲烷等15种组分 | √ |  |
|  |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |
|  |  | 164 | 甲苯 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.32 二氯甲烷等15种组分 | √ |  |
|  |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |
|  |  | 165 | 四氯乙烯 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.32 二氯甲烷等15种组分 | √ |  |
|  |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |
|  |  | 166 | 乙苯 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.32 二氯甲烷等15种组分 | √ |  |
|  |  | 167 | 间二甲苯 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.32 二氯甲烷等15种组分 | √ |  |
|  |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |
|  |  | 168 | 对二甲苯 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.32 二氯甲烷等15种组分 | √ |  |
|  |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |
|  |  | 169 | 苯乙烯 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.32 二氯甲烷等15种组分 | √ |  |
|  |  | 170 | 邻二甲苯 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.32 二氯甲烷等15种组分 | √ |  |
|  |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |
|  |  | 171 | 异丙苯 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.32 二氯甲烷等15种组分 | √ |  |
|  |  | 172 | 乙醇 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |
|  |  | 173 | 乙醚 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |
|  |  | 174 | 丙酮 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |
|  |  | 175 | 甲酸乙酯 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |
|  |  | 176 | 异丙醇 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |
|  |  | 177 | 乙腈 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |
|  |  | 178 | 乙酸甲酯 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |
|  |  | 179 | 甲基叔丁基醚 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |
|  |  | 180 | 正丙醇 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |
|  |  | 181 | 2-丁酮 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |
|  |  | 182 | 乙酸乙酯 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |
|  |  | 183 | 四氢呋喃 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |
|  |  | 184 | 仲丁醇 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |
|  |  | 185 | 氯仿 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |
|  |  | 186 | 环己烷 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |
|  |  | 187 | 四氯化碳 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |
|  |  | 188 | 异丁醇 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |
|  |  | 189 | 乙酸异丙酯 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |
|  |  | 190 | 正丁醇 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |
|  |  | 191 | 二氧六环 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |
|  |  | 192 | 乙酸丙酯 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |
|  |  | 193 | 4-甲基-2-戊酮 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |
|  |  | 194 | 异戊醇 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |
|  |  | 195 | 乙酸异丁酯 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |
|  |  | 196 | 正戊醇 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |
|  |  | 197 | 乙酸丁酯 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |
|  |  | 198 | 乙基苯 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |
|  |  | 199 | 乙酸异戊酯 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.33 乙醇等37种组分 | √ |  |
|  |  | 200 | 酒石酸 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 3.1α-羟基酸 | √ | √ |
|  |  | 201 | 乙醇酸 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 3.1α-羟基酸 | √ | √ |
|  |  | 202 | 苹果酸 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 3.1α-羟基酸 | √ | √ |
|  |  | 203 | 乳酸 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 3.1α-羟基酸 | √ | √ |
|  |  | 204 | 柠檬酸 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 3.1α-羟基酸 | √ | √ |
|  |  | 205 | 二硫化硒 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 3.2 二硫化硒 | √ |  |
|  |  | 206 | 过氧化氢 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 3.3 过氧化氢 | √ |  |
|  |  | 207 | 间苯二酚 | 《化妆安全技术规范》（2015年版）（3.4） | √ |  |
|  |  | 208 | 可溶性锌盐 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 3.5 可溶性锌盐 | √ |  |
|  |  | 209 | 奎宁 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 3.6 奎宁 | √ |  |
|  |  | 210 | 硼酸和硼酸盐 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 3.7 硼酸和硼酸盐 | √ |  |
|  |  | 211 | 羟基喹啉 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 3.8 羟基喹啉 | √ |  |
|  |  | 212 | 巯基乙酸 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 3.9 巯基乙酸 | √ |  |
|  |  | 213 | 水杨酸 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 3.10 水杨酸 | √ |  |
|  |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 4.11 水杨酸等5种组分 | √ | √ |
|  |  | 214 | 酮麝香 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 3.11 酮麝香 | √ |  |
|  |  | 215 | 游离氢氧化物 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 3.12 游离氢氧化物 | √ |  |
|  |  | 216 | 总硒 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 3.13 总硒 | √ |  |
|  |  | 217 | 苯甲醇 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 4.1 苯甲醇 | √ |  |
|  |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 4.7 甲基氯异噻唑啉酮等12种组分 |  | √ |
|  |  | 218 | 苯甲酸及其钠盐 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 4.2 苯甲酸及其钠盐 | √ |  |
|  |  | 219 | 苯氧异丙醇 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 4.3 苯氧异丙醇 | √ |  |
|  |  | 220 | 苯扎氯铵 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 4.4 苯扎氯铵 | √ |  |
|  |  | 221 | 劳拉氯铵 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 4.5 劳拉氯铵、苄索氯铵和西他氯铵 | √ |  |
|  |  | 222 | 苄索氯铵 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 4.5 劳拉氯铵、苄索氯铵和西他氯铵 | √ |  |
|  |  | 223 | 西他氯铵 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 4.5 劳拉氯铵、苄索氯铵和西他氯铵 | √ |  |
|  |  | 224 | 甲醛 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 4.6 甲醛 | √ | √ |
|  |  | 225 | 甲基氯异噻唑啉酮 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 4.7 甲基氯异噻唑啉酮等12种组分 | √ | √ |
|  |  | 226 | 甲基异噻唑啉酮 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 4.7 甲基氯异噻唑啉酮等12种组分 | √ | √ |
|  |  | 227 | 2-溴-2-硝基丙烷-1，3-二醇 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 4.7 甲基氯异噻唑啉酮等12种组分 | √ | √ |
|  |  | 228 | 苯氧乙醇 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 4.7 甲基氯异噻唑啉酮等12种组分 | √ | √ |
|  |  | 229 | 4-羟基苯甲酸甲酯 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 4.7 甲基氯异噻唑啉酮等12种组分 | √ | √ |
|  |  | 230 | 苯甲酸 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 4.7 甲基氯异噻唑啉酮等12种组分 | √ | √ |
|  |  | 231 | 4-羟基苯甲酸乙酯 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 4.7 甲基氯异噻唑啉酮等12种组分 | √ | √ |
|  |  | 232 | 4-羟基苯甲酸异丙酯 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 4.7 甲基氯异噻唑啉酮等12种组分 | √ | √ |
|  |  | 233 | 4-羟基苯甲酸丙酯 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 4.7 甲基氯异噻唑啉酮等12种组分 | √ | √ |
|  |  | 234 | 4-羟基苯甲酸异丁酯 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 4.7 甲基氯异噻唑啉酮等12种组分 | √ | √ |
|  |  | 235 | 4-羟基苯甲酸丁酯 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 4.7 甲基氯异噻唑啉酮等12种组分 | √ | √ |
|  |  | 236 | 氯苯甘醚 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 4.8 氯苯甘醚 | √ |  |
|  |  | 237 | 三氯卡班 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 4.9 三氯卡班 | √ | √ |
|  |  |  |  | 进出口化妆品中三氯生和三氯卡班的测定 液相色谱法 SN/T 1786-2006 | √ | √ |
|  |  | 238 | 山梨酸 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 4.10 山梨酸和脱氢乙酸 | √ |  |
|  |  | 239 | 脱氢乙酸 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 4.10 山梨酸和脱氢乙酸 | √ |  |
|  |  | 240 | 酮康唑 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 4.11 水杨酸等5种组分 | √ | √ |
|  |  | 241 | 氯咪巴唑 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 4.11 水杨酸等5种组分 | √ | √ |
|  |  | 242 | 吡罗克酮乙醇胺盐 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 4.11 水杨酸等5种组分 | √ | √ |
|  |  | 243 | 吡硫翁锌 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 4.11 水杨酸等5种组分 | √ | √ |
|  |  | 244 | 二苯酮-4和二苯酮-5 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等15种组分 | √ | √ |
|  |  | 245 | 苯基苯并咪唑磺酸 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等15种组分 | √ | √ |
|  |  | 246 | 对氨基苯甲酸 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等15种组分 | √ | √ |
|  |  | 247 | 二苯酮-3 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等15种组分 | √ | √ |
|  |  | 248 | 4-甲基苄亚甲基樟脑 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等15种组分 | √ | √ |
|  |  | 249 | PABA乙基己酯 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等15种组分 | √ | √ |
|  |  | 250 | 丁基甲氧基二苯酰基甲烷 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等15种组分 | √ | √ |
|  |  | 251 | 奥克立林 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等15种组分 | √ | √ |
|  |  | 252 | 甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等15种组分 | √ | √ |
|  |  | 253 | 水杨酸乙基己酯 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等15种组分 | √ | √ |
|  |  | 254 | p-甲氧基肉桂酸异戊酯 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等15种组分 | √ | √ |
|  |  | 255 | 胡莫柳酯 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等15种组分 | √ | √ |
|  |  | 256 | 乙基己基三嗪酮 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等15种组分 | √ | √ |
|  |  | 257 | 亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等15种组分 | √ | √ |
|  |  | 258 | 双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 5.1 苯基苯并咪唑磺酸等15种组分 | √ | √ |
|  |  | 259 | 二苯酮-2 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 5.2 二苯酮-2 | √ | √ |
|  |  | 260 | 二氧化钛 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 5.3 二氧化钛 | √ |  |
|  |  | 261 | 二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 5.4 二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯 | √ |  |
|  |  | 262 | 二乙基己基丁酰胺基三嗪酮 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 5.5 二乙基己基丁酰胺基三嗪酮 | √ |  |
|  |  | 263 | 亚苄基樟脑磺酸 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 5.6 亚苄基樟脑磺酸 | √ |  |
|  |  | 264 | 氧化锌 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 5.7 氧化锌 | √ |  |
|  |  | 265 | 碱性橙31 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 6.1碱性橙31等7种组分 | √ |  |
|  |  | 266 | 碱性黄87 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 6.1碱性橙31等7种组分 | √ |  |
|  |  | 267 | 碱性红51 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 6.1碱性橙31等7种组分 | √ |  |
|  |  | 268 | 酸性橙3 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 6.1碱性橙31等7种组分 | √ |  |
|  |  | 269 | 碱性紫14 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 6.1碱性橙31等7种组分 | √ |  |
|  |  | 270 | 酸性紫43 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 6.1碱性橙31等7种组分 | √ |  |
|  |  | 271 | 碱性蓝26 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 6.1碱性橙31等7种组分 | √ |  |
|  |  | 272 | 溶剂绿7 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 6.2着色剂CI 59040等10种组分 | √ |  |
|  |  | 273 | 食品红9 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 6.2着色剂CI 59040等10种组分 | √ |  |
|  |  | 274 | 食品红7 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 6.2着色剂CI 59040等10种组分 | √ |  |
|  |  | 275 | 酸性黄1 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 6.2着色剂CI 59040等10种组分 | √ |  |
|  |  | 276 | 食品黄3 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 6.2着色剂CI 59040等10种组分 | √ |  |
|  |  | 277 | 食品红 17 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 6.2着色剂CI 59040等10种组分 | √ |  |
|  |  | 278 | 食品红1 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 6.2着色剂CI 59040等10种组分 | √ |  |
|  |  | 279 | 橙黄I | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 6.2着色剂CI 59040等10种组分 | √ |  |
|  |  | 280 | 酸性红87 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 6.2着色剂CI 59040等10种组分 | √ |  |
|  |  | 281 | 酸性橙7 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 6.2着色剂CI 59040等10种组分 | √ |  |
|  |  | 282 | 对苯二胺 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 7.1 对苯二胺等8种组分 | √ | √ |
|  |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ |  |
|  |  |  |  | 化妆品中对苯二胺、邻苯二胺和间苯二胺的测定 GB/T 24800.12-2009 | √ | √ |
|  |  | 283 | 对氨基苯酚 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 7.1 对苯二胺等8种组分 | √ | √ |
|  |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ |  |
|  |  | 284 | 邻苯二胺 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 7.1 对苯二胺等8种组分 | √ | √ |
|  |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ |  |
|  |  |  |  | 化妆品中对苯二胺、邻苯二胺和间苯二胺的测定 GB/T 24800.12-2009 | √ | √ |
|  |  | 285 | 间氨基苯酚 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 7.1 对苯二胺等8种组分 | √ | √ |
|  |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ |  |
|  |  | 286 | 甲苯2,5-二胺 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 7.1 对苯二胺等8种组分 | √ | √ |
|  |  | 287 | 间苯二酚 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 7.1 对苯二胺等8种组分 | √ | √ |
|  |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ |  |
|  |  | 288 | 对甲氨基苯酚 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 7.1 对苯二胺等8种组分 | √ | √ |
|  |  | 289 | 甲苯-2,5-二胺硫酸盐 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ |  |
|  |  | 290 | 2-氯对苯二胺硫酸盐 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ |  |
|  |  | 291 | 邻氨基苯酚 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ |  |
|  |  | 292 | 2-硝基对苯二胺 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ |  |
|  |  | 293 | 甲苯-3,4-二胺 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ |  |
|  |  | 294 | 4-氨基-2-羟基甲苯 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ |  |
|  |  | 295 | 2-甲基间苯二酚 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ |  |
|  |  | 296 | 6-氨基间甲酚 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ |  |
|  |  | 297 | 苯基甲基吡唑啉酮 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ |  |
|  |  | 298 | N,N-二乙基甲苯-2,5-二胺盐酸盐 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ |  |
|  |  | 299 | 4-氨基-3-硝基苯酚 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ |  |
|  |  | 300 | 间苯二胺 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ |  |
|  |  |  |  | 化妆品中对苯二胺、邻苯二胺和间苯二胺的测定 GB/T 24800.12-2009 | √ | √ |
|  |  | 301 | 2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ |  |
|  |  | 302 | 4-氨基间甲酚 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ |  |
|  |  | 303 | 2-氨基-3-羟基吡啶 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ |  |
|  |  | 304 | N,N-双(2-羟乙基)对苯二胺硫酸盐 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ |  |
|  |  | 305 | 对甲基氨基苯酚硫酸盐 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ |  |
|  |  | 306 | 4-硝基邻苯二胺 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ |  |
|  |  | 307 | 2,6-二氨基吡啶 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ |  |
|  |  | 308 | N,N-二乙基对苯二胺硫酸盐 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ |  |
|  |  | 309 | 6-羟基吲哚 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ |  |
|  |  | 310 | 4-氯间苯二酚 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ |  |
|  |  | 311 | 2,7-萘二酚 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ |  |
|  |  | 312 | N-苯基对苯二胺 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ |  |
|  |  | 313 | 1,5-萘二酚 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ |  |
|  |  | 314 | 1-萘酚 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 7.2 对苯二胺等32种组分 | √ |  |
|  |  | 315 | 泼尼松 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2-2009 | √ | √ |
|  |  | 316 | 泼泥松龙 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2-2009 | √ | √ |
|  |  | 317 | 倍他米松 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2-2009 | √ | √ |
|  |  | 318 | 地塞米松 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2-2009 | √ | √ |
|  |  | 319 | 曲安西龙 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2-2009 | √ | √ |
|  |  | 320 | 泼尼松醋酸酯 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2-2009 | √ | √ |
|  |  | 321 | 泼尼松龙醋酸酯 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2-2009 | √ | √ |
|  |  | 322 | 可的松醋酸酯 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2-2009 | √ | √ |
|  |  | 323 | 氢化可的松醋酸酯 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2-2009 | √ | √ |
|  |  | 324 | 氟氢可的松醋酸酯 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2-2009 | √ | √ |
|  |  | 325 | 氢化可的松丁酸酯 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2-2009 | √ | √ |
|  |  | 326 | 地塞米松醋酸酯 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2-2009 | √ | √ |
|  |  | 327 | 曲安奈德 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2-2009 | √ | √ |
|  |  | 328 | 氯倍他索丙酸酯 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2-2009 | √ | √ |
|  |  | 329 | 倍他米松戊酸酯 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2-2009 | √ | √ |
|  |  | 330 | 氟轻松醋酸酯 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2-2009 | √ | √ |
|  |  | 331 | 倍他米松双丙酸酯 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2-2009 | √ | √ |
|  |  | 332 | 可的松 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2-2009 | √ | √ |
|  |  | 333 | 甲基泼尼松龙 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2-2009 | √ | √ |
|  |  | 334 | 氟米松 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2-2009 | √ | √ |
|  |  | 335 | 倍氯米松 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2-2009 | √ | √ |
|  |  | 336 | 氟氢缩松 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2-2009 | √ | √ |
|  |  | 337 | 曲安西龙双醋酸酯 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2-2009 | √ | √ |
|  |  | 338 | 氟米龙 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2-2009 | √ | √ |
|  |  | 339 | 地夫可特 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2-2009 | √ | √ |
|  |  | 340 | 甲基泼尼松龙醋酸酯 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2-2009 | √ | √ |
|  |  | 341 | 倍他米松醋酸酯 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2-2009 | √ | √ |
|  |  | 342 | 布地奈德 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2-2009 | √ | √ |
|  |  | 343 | 氟米龙醋酸酯 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2-2009 | √ | √ |
|  |  | 344 | 氢化可的松戊酸酯 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2-2009 | √ | √ |
|  |  | 345 | 曲安奈德醋酸酯 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2-2009 | √ | √ |
|  |  | 346 | 二氟拉松双醋酸酯 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2-2009 | √ | √ |
|  |  | 347 | 泼尼卡酯 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2-2009 | √ | √ |
|  |  | 348 | 哈西奈德 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2-2009 | √ | √ |
|  |  | 349 | 阿氯米松双丙酸酯 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2-2009 | √ | √ |
|  |  | 350 | 安西奈德 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2-2009 | √ | √ |
|  |  | 351 | 氟替卡松丙酸酯 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2-2009 | √ | √ |
|  |  | 352 | 莫米他松糠酸酯 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2-2009 | √ | √ |
|  |  | 353 | 倍氯米松双丙酸酯 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2-2009 | √ | √ |
|  |  | 354 | 氯倍他松丁酸酯 | 化妆品中四十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法和薄层层析法GB/T 24800.2-2009 | √ | √ |
|  |  | 355 | 磺胺胍 | 化妆品中二十一种磺胺的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.6-2009 | √ | √ |
|  |  | 356 | 磺胺 | 化妆品中二十一种磺胺的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.6-2009 | √ | √ |
|  |  | 357 | 磺胺醋酰 | 化妆品中二十一种磺胺的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.6-2009 | √ | √ |
|  |  | 358 | 磺胺二甲异嘧啶 | 化妆品中二十一种磺胺的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.6-2009 | √ | √ |
|  |  | 359 | 磺胺嘧啶 | 化妆品中二十一种磺胺的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.6-2009 | √ | √ |
|  |  | 360 | 磺胺噻唑 | 化妆品中二十一种磺胺的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.6-2009 | √ | √ |
|  |  | 361 | 磺胺吡啶 | 化妆品中二十一种磺胺的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.6-2009 | √ | √ |
|  |  | 362 | 磺胺甲基嘧啶 | 化妆品中二十一种磺胺的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.6-2009 | √ | √ |
|  |  | 363 | 磺胺二甲噁唑 | 化妆品中二十一种磺胺的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.6-2009 | √ | √ |
|  |  | 364 | 磺胺二甲嘧啶 | 化妆品中二十一种磺胺的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.6-2009 | √ | √ |
|  |  | 365 | 磺胺间二甲氧嘧啶 | 化妆品中二十一种磺胺的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.6-2009 | √ | √ |
|  |  | 366 | 磺胺喹噁啉 | 化妆品中二十一种磺胺的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.6-2009 | √ | √ |
|  |  | 367 | 磺胺硝苯 | 化妆品中二十一种磺胺的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.6-2009 | √ | √ |
|  |  | 368 | 磺胺甲噻二唑 | 化妆品中二十一种磺胺的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.6-2009 | √ | √ |
|  |  | 369 | 磺胺甲氧哒嗪 | 化妆品中二十一种磺胺的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.6-2009 | √ | √ |
|  |  | 370 | 琥珀酰磺胺噻唑 | 化妆品中二十一种磺胺的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.6-2009 | √ | √ |
|  |  | 371 | 磺胺氯哒嗪 | 化妆品中二十一种磺胺的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.6-2009 | √ | √ |
|  |  | 372 | 磺胺甲基异噁唑 | 化妆品中二十一种磺胺的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.6-2009 | √ | √ |
|  |  | 373 | 磺胺间甲氧嘧啶 | 化妆品中二十一种磺胺的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.6-2009 | √ | √ |
|  |  | 374 | 磺胺邻二甲氧嘧啶 | 化妆品中二十一种磺胺的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.6-2009 | √ | √ |
|  |  | 375 | 磺胺二甲异噁唑 | 化妆品中二十一种磺胺的测定高效液相色谱法 GB/T 24800.6-2009 | √ | √ |
|  |  | 376 | 过氧苯甲酰 | 化妆品中螺内酯、过氧苯甲酰和维甲酸的测定高效液相色谱法GB/T 24800.3-2009 | √ |  |
|  |  | 377 | 三氯生 | 牙膏中三氯生含量的测定方法QB/T2969-2008 | √ |  |
|  |  |  |  | 进出口化妆品中三氯生和三氯卡班的测定液相色谱法 SN/T 1786-2006 | √ | √ |
|  |  | 378 | 氟轻松 | 国家局2016年第88号：关于发布面膜类化妆品中氟轻松检测方法的通告——面膜类化妆品中氟轻松检测方法 | √ | √ |
|  |  | 379 | 双酚A | 关于印发2013年全国化妆品安全风险监测工作手册的通知（中检办食化函[2013]204号）-《化妆品中双酚A 的检测方法》 | √ |  |
|  |  | 380 | 克林霉素 | 关于印发2013年全国化妆品安全风险监测工作手册的通知（中检办食化函[2013]204号）-《化妆品中林可霉素和克林霉素的检测方法》 | √ |  |
|  |  | 381 | 克林霉素磷酸酯 | 关于印发2013年全国化妆品安全风险监测工作手册的通知（中检办食化函[2013]204号）-《化妆品中林可霉素和克林霉素的检测方法》 | √ |  |
|  |  | 382 | 林可霉素 | 关于印发2013年全国化妆品安全风险监测工作手册的通知（中检办食化函[2013]204号）-《化妆品中林可霉素和克林霉素的检测方法》 | √ |  |
| 2 | 微生物检验 | 1 | 菌落总数检验方法 | 《化妆安全技术规范》（2015年版）第五章/2 | √ | √ |
|  |  | 2 | 耐热大肠菌群检验方法 | 《化妆安全技术规范》（2015年版）第五章/3 | √ | √ |
|  |  | 3 | 铜绿假单胞菌检验方法 | 《化妆安全技术规范》（2015年版）第五章/4 | √ | √ |
|  |  | 4 | 金黄色葡萄球菌检验方法 | 《化妆安全技术规范》（2015年版）第五章/5 | √ | √ |
|  |  | 5 | 霉菌和酵母菌检验方法 | 《化妆安全技术规范》（2015年版）第五章/6 | √ | √ |
| 3 | 毒理学试验 | 1 | 急性经口毒性试验 | 《化妆安全技术规范》（2015年版）第六章/2 | √ |  |
|  |  | 2 | 急性经皮毒性试验 | 《化妆安全技术规范》（2015年版）第六章/3 | √ |  |
|  |  | 3 | 皮肤刺激性/腐蚀性试验 | 《化妆安全技术规范》（2015年版）第六章/4 | √ |  |
|  |  | 4 | 急性眼刺激性/腐蚀性试验 | 《化妆安全技术规范》（2015年版）第六章/5 | √ |  |
|  |  | 5 | 皮肤变态反应试验 | 《化妆安全技术规范》（2015年版）第六章/6 | √ |  |
|  |  | 6 | 皮肤光毒性试验 | 《化妆安全技术规范》（2015年版）第六章/7 | √ |  |
|  |  | 7 | 鼠伤寒沙门氏菌/回复突变实验 | 《化妆安全技术规范》（2015年版）第六章/8 | √ |  |
|  |  | 8 | 体外哺乳动物细胞染色体畸变试验 | 《化妆安全技术规范》（2015年版）第六章/9 | √ |  |
|  |  | 9 | 体外哺乳动物细胞基因突变试验 | 《化妆安全技术规范》（2015年版）第六章/10 | √ |  |
|  |  | 10 | 哺乳动物骨髓细胞染色体畸变试验 | 《化妆安全技术规范》（2015年版）第六章/11 | √ |  |
|  |  | 11 | 体内哺乳动物细胞微核试验 | 《化妆安全技术规范》（2015年版）第六章/12 | √ |  |
|  |  | 12 | 睾丸生殖细胞染色体畸变试验 | 《化妆安全技术规范》（2015年版）第六章/13 | √ |  |