附表2

2012年广东省医疗器械质量监督抽验不合格产品情况表

（跟踪符合性部分）

填表单位：广东省食品药品监督管理局                                                              填表时间：2013年3月28日

| 序号 | 产品名称 | 抽查市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 生产日期 | 产品编号/批号 | 商标 | 主要不合格项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耳温枪 | 深圳 | 爱奥乐医疗器械（深圳）有限公司 | 爱奥乐医疗器械（深圳）有限公司 | E127 | 2012.4.13 | DF10661570001 | Bioland | 设备或设备部件的外部标记 |  |
| 2 | 全自动上臂式血压计 | 深圳 | 爱安德电子（深圳）有限公司 | 爱安德电子（深圳）有限公司 | UA-767PBT | / | 5111124177、 5111124178、 5111124180 | / | 定标电压 |  |
| 3 | 手腕式电子血压计 | 东莞 | 东莞信泽电子五金有限公司 | 东莞信泽电子五金有限公司 | EB01W | 2011年10月13日 | SY11A000（549）/（606） | LEMON®柠檬 | 血压计测量范围及允差、超压保护功能 |  |
| 4 | LED光固化机 | 佛山 | 佛山市多易美医疗器材有限公司 | 佛山市多易美医疗器材有限公司 | SKI-801 座充（数显） | 2012.07 | 120721069 | DYM® | 设备或设备部件的外部标记 |  |
| 5 | 联体牙科治疗机 | 佛山 | 佛山市康德医疗器材有限公司 | 佛山市康德医疗器材有限公司 | KD828M | 20120422 | 120422001 | / | 承载升降 |  |
| 6 | 连体牙科综合治疗机 | 佛山 | 佛山市新贵企业有限公司 | 佛山市新贵企业有限公司 | XG-309X | 2012年4月23日 | 00121 | 新贵® | 阻抗 |  |
| 7 | 电磁波谱治疗仪 | 佛山 | 佛山市凌远医疗科技有限公司 | 佛山市凌远医疗科技有限公司 | LY-608A | 2012.6.14 | 2011082628 | Leawell | 外部标记 |  |
| 8 | 光固化机 | 佛山 | 佛山市匀升医疗器械有限公司 | 佛山市匀升医疗器械有限公司 | YS-A | 2012.7 | 1207040 | / | 设备或设备部件的外部标记 |  |
| 9 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 广州 | 广州北际医用塑胶制品有限公司 | 广州北际医用塑胶制品有限公司 | 小号 | 201203 | 120301 | / | 老化前的扯断力和扯断伸长率 |  |
| 10 | 电脑中频治疗仪 | 广州 | 广州丰得力实业公司 | 广州丰得力实业公司 | HZ-400 | 20110504 | 20110504 | / | 设备或设备部件的外部标记、外壳和防护罩外壳的封闭性 |  |
| 11 | 一次性使用橡胶检查手套 | 广州 | 广州科美医疗器械有限公司 | 广州科美医疗器械有限公司 | 中号 | 20120716 | 20120716 | 图形 | 老化前的扯断力和扯断伸长率 |  |
| 12 | 多功能输液泵 | 广州 | 广州欧浦瑞医疗科技有限公司 | 广州欧浦瑞医疗科技有限公司 | UPR-900型 | / | 1108068 | 图形 | 输液速度设定范围、输液速度、滴速精度 |  |
| 13 | 经络通治疗仪 | 广州 | 广州市康烛医疗器械有限公司 | 广州市康烛医疗器械有限公司 | KZ-III型 | 2011年9月5日 | 035840 | 康烛 | 治疗仪中频脉冲输出的电气性能、治疗时间、热疗输出特性、治疗仪功能、外壳的封闭性 |  |
| 14 | 数字心电图机 | 广州 | 广州市三锐电子科技有限公司 | 广州市三锐电子科技有限公司 | ECG-2206B | 2012年5月13日 | ECG-2206B1205999 | / | 正常工作温度下电介质强度 |  |
| 15 | 联体式牙科综合治疗台 | 广州 | 广州顺源医疗科技有限公司 | 广州顺源医疗科技有限公司 | SY3068 | 20120620 | 1206020 | 图形 | 承载力、痰盂、外壳和防护罩外壳的封闭性 |  |
| 16 | MIC-08NP 恒速注射泵 | 惠州 | 惠州益邦科技有限公司 | 惠州益邦科技有限公司 | MIC-08NP | 2012.09 | AN12090008、 AN08110097、 DN10070005 | eBangy | 设备或设备部件的外部标记 |  |
| 17 | 自动型数字显示电子血压计 | 深圳 | 华略电子（深圳）有限公司 | 华略电子（深圳）有限公司 | BP3AG1 | 2012.6 | / | 迈克大夫® | 性能显示功能、袖带尺寸和要求 |  |
| 18 | 耳温枪数字显示电子体温计 | 深圳 | 华略电子（深圳）有限公司 | 华略电子（深圳）有限公司 | IR1DB1 | 2011.12 | / | 迈克大夫® | 自检功能 |  |
| 19 | 医用橡胶检查手套 | 茂名 | 茂名市三叶乳胶制品有限公司 | 茂名市三叶乳胶制品有限公司 | 中号 | 2012年6月 | 201206 | 三叶 | 灭菌包装 |  |
| 20 | 豪胜助听器 | 汕头 | 汕头市帝星实业有限公司 | 汕头市帝星实业有限公司 | HS-668 | 20120601 | 120601 | HS | 基本参数 |  |
| 21 | 红外人体表面温度快速筛检仪 | 深圳 | 深圳力合高科技有限公司 | 深圳力合高科技有限公司 | LH-SB-101 | 2009年 | 09-0710004 | 清华力合 | 控制器和仪表的标记、正常工作温度下电介质强度 |  |
| 22 | 数字心电图机 | 深圳 | 深圳市埃顿实业有限公司 | 深圳市埃顿实业有限公司 | ECG-3A | 2012.6.8 | ECG-3A1206117 | / | 除颤后心电图机电极极化的恢复时间 |  |
| 23 | 多参数监护仪 | 深圳 | 深圳市埃顿实业有限公司 | 深圳市埃顿实业有限公司 | EM9000E | 2012.06.12 | 1112F12001 | / | 体温参数通道 |  |
| 24 | 多参数监护仪 | 深圳 | 深圳京柏医疗设备有限公司 | 深圳京柏医疗设备有限公司 | JPD-800B | 2010.7 | 1007-18-00010 | Jumper | 心电频率响应、心电显示灵敏度、扫描速度分档及误差、输入阻抗、标准信号的精确度、测量精度、无创血压报警设置及误差、呼吸率报警设置及误差 |  |
| 25 | 多参数母胎监护仪 | 深圳 | 深圳京柏医疗设备有限公司 | 深圳京柏医疗设备有限公司 | JPD-600P | 2010.6 | 1006-25-00002 | Jumper | 心电部分显示灵敏度（增益）、扫描速度、标准信号的精确度、心率报警、母亲呼吸率、无创血压报警预置限与报警、体温 |  |
| 26 | 数字式心电图机 | 深圳 | 深圳市奥生科技有限公司 | 深圳市奥生科技有限公司 | ECG-8130A | 2012.5 | 8130A1205058 | / | 正常工作温度下的连续漏电流、除颤后心电图机电极极化的恢复时间 |  |
| 27 | 母亲/胎儿/病人多参数监护仪 | 深圳 | 深圳市奥生科技有限公司 | 深圳市奥生科技有限公司 | OSEN9000B | 2012.5 | 9000B1203010 | / | 呼吸率报警预置限；设备或设备部件的外部标记 |  |
| 28 | 心电图机 | 深圳 | 深圳市贝斯曼精密仪器有限公司 | 深圳市贝斯曼精密仪器有限公司 | ECG-213 | 2011年10月 | 21301084 | 贝斯曼 | 定标电压、除颤后心电图机电极极化的恢复时间 |  |
| 29 | 数字式心电图机 | 深圳 | 深圳市邦健电子有限公司 | 深圳市邦健电子有限公司 | ECG-3010 | 2012.4.16 | 1812040131 | 邦健 | 除颤后心电图机电极极化的恢复时间 |  |
| 30 | 红外线体温计 | 深圳 | 深圳市东迪欣科技有限公司 | 深圳市东迪欣科技有限公司 | TH1031 | 2012-5 | 12050168 | 康丽通 | 提示/报警功能 |  |
| 31 | 胎儿/母亲监护仪 | 深圳 | 深圳市杰纳瑞医疗仪器有限公司 | 深圳市杰纳瑞医疗仪器有限公司 | G6A | 2012.5.30 | G6AJ50011 | 杰纳瑞 | 设备或设备部件的外部标记 |  |
| 32 | 臂式电子血压计 | 深圳 | 深圳市金亿帝科技有限公司 | 深圳市金亿帝科技有限公司 | BP101G | 2012.5.25 | KYD120410B02 | 金亿帝 | 输入回路电流 |  |
| 33 | 腕式电子血压计 | 深圳 | 深圳市金亿帝科技有限公司 | 深圳市金亿帝科技有限公司 | BP213 | 2012.3.16 | KYD120228A | 金亿帝 | 频率特性、幅度频率特性 |  |
| 34 | 数字式心电图机 | 深圳 | 深圳市凯沃尔电子有限公司 | 深圳市凯沃尔电子有限公司 | ECG-1106G | 2011.11 | 106G11800718C23 | / | 除颤后心电图机电极极化的恢复时间 |  |
| 35 | 手腕式数字电子血压计 | 深圳 | 深圳市康贝科技有限公司 | 深圳市康贝科技有限公司 | BP610W | 2012.05 | 120205098、 120205099、 120205100 | / | 频率特性、幅度频率特性 |  |
| 36 | 多参数监护仪 | 深圳 | 深圳市科瑞康实业有限公司 | 深圳市科瑞康实业有限公司 | UP-7000 | 2012-5 | J3300IG0021 | / | 报警静音、初始压力值、窒息报警功能、内置充电电池 |  |
| 37 | 中央监护系统 | 深圳 | 深圳市科瑞康实业有限公司 | 深圳市科瑞康实业有限公司 | PC-1000A | 2012.07.27 | 1207170163 | / | 软件产品的要求、产品说明的要求、使用质量陈述 |  |
| 38 | 产科专用监护仪 | 深圳 | 深圳市科瑞康实业有限公司 | 深圳市科瑞康实业有限公司 | PC-8000PRO | 2012年7月 | J1200IG00014 | / | 报警设置范围及误差、脉率报警范围及误差、体温参数测量范围及误差 |  |
| 39 | 胎儿监护仪 | 深圳 | 深圳市科瑞康实业有限公司 | 深圳市科瑞康实业有限公司 | PC-8000PRO | 2012-7-20 | J0900HE00015 | / | 机器性能项目；设备或设备部件的外部标记 |  |
| 40 | 多参数监护仪 | 深圳 | 深圳市乐夫科技有限公司 | 深圳市乐夫科技有限公司 | LF-6000B | 2012.6 | C20012U0264 | / | 听觉报警、心动停止报警的启动时间、起搏器脉冲显示能力、心律复律的同步脉冲、脉率测量范围、脉率测量精度、指示器 |  |
| 41 | 阴道润滑膏 | 深圳 | 深圳市人初医疗用品有限公司 | 深圳市人初医疗用品有限公司 | 42g/支 | 2012.03.08 | 20120308 | 超顺® | 检验项目4.2.1 |  |
| 42 | 腕式电子血压计 | 深圳 | 深圳市全脑科技有限公司 | 深圳市全脑科技有限公司 | EW-T601 | 2011-5-31 | / | / | 闹铃提示功能 |  |
| 43 | 三道心电图机 | 深圳 | 深圳市施博瑞科技实业有限公司 | 深圳市施博瑞科技实业有限公司 | ECG-903 | 2011.2.14 | SPR903-0303056 | / | 除颤后心电图机电极极化的恢复时间 |  |
| 44 | 多参数监护仪 | 深圳 | 深圳市施博瑞科技实业有限公司 | 深圳市施博瑞科技实业有限公司 | SPRING9000A | 2011.2.24 | 1103073-6 | / | 灵敏度调节器、显示稳定度、心率监测范围、误差、对除颤器放点保护、脉搏氧饱和度、脉率脉搏氧饱和度、超压放气保护、静态指标、呼吸检测 |  |
| 45 | 细菌性阴道病（BV)检测卡（多胺法） | 深圳 | 深圳市赛尔生物技术有限公司 | 深圳市赛尔生物技术有限公司 | 40T/盒 | 2012.05.23 | 20120508 | 无 | 检测卡阴性符合率 |  |
| 46 | 医用数字体温计 | 深圳 | 深圳市兴旺实业有限公司 | 深圳市兴旺实业有限公司 | FDTH-VO-3 | 2012-6-15 | FC2012042-B1206 | Famidoc | 自动关机功能 |  |
| 47 | 掌上全数字超声诊断系统 | 深圳 | 深圳市威尔德医疗电子有限公司 | 深圳市威尔德医疗电子有限公司 | WED-3100 | 2012-7 | HJ1240179 | 威尔德 | 电介质强度 |  |
| 48 | 全数字超声妇产科手术监视仪 | 深圳 | 深圳市威尔德医疗电子有限公司 | 深圳市威尔德医疗电子有限公司 | WED-870 | 2012-7 | JJ1260502 | 威尔德 | 电源电压适应范围 |  |
| 49 | ECG-D32 数字式心电图机 | 深圳 | 深圳市旭天科技有限公司 | 深圳市旭天科技有限公司 | ECG-D32 | 2012.5.11 | 10042700138 | Global Tech | 输入回路电流、50Hz干扰抑制滤波器、除颤后心电图机电极极化的恢复时间 |  |
| 50 | 筒式电子血压计 | 深圳 | 深圳市优克医疗器械有限公司 | 深圳市优克医疗器械有限公司 | YK-L001 | 2011-5-16 | 20110516 | YOKI | 血压计测量范围及精度静态压测量范围及精度、设备或设备部件的外部标记 |  |
| 51 | 手腕式电子血压计 | 深圳 | 深圳市长坤科技有限公司 | 深圳市长坤科技有限公司 | CK-W118 | 2012.6.14 | / | 长坤 | 说明书、充气源和压力控制阀的要求充气源 |  |
| 52 | 胎儿/孕妇监护仪 | 深圳 | 深圳市中微泽电子有限公司 | 深圳市中微泽电子有限公司 | MCF-21B | 2012.7.19 | FM029219 | / | 设备或设备部件的外部标记 |  |
| 53 | 科崎牌助听器 | 中山 | 中山市小榄镇科崎仪器厂 | 中山市小榄镇科崎仪器厂 | FK-118 | 2012-06 | 2012-06 | 图形 | 电源电压变化对满档声增益的影响 |  |
| 54 | 医用雾化器 | 中山 | 中山荣杰医疗器材工业有限公司 | 中山荣杰医疗器材工业有限公司 | NBB01 | 2011.11.22 | 2011.11.22 | 安爱 | 输入功率标记、应用部分防电击程度符号 |  |
| 55 | 造影剂注射装置 | 珠海 | 珠海亿立达电子设备有限公司 | 珠海亿立达电子设备有限公司 | YZ-800 | 2012年2月27日 | YZ001N01e008T | / | 工作压强设置、控制器和仪表标记、指示灯和按钮 |  |
| 56 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 湛江 | 湛江嘉力手套制品有限公司 | 湛江嘉力手套制品有限公司 | 大号 L | 2012.6.15 | 20120601 | 嘉力 | 非灭菌包装 |  |
| 57 | 一次性医用橡胶检查手套 | 湛江 | 湛江嘉力手套制品有限公司 | 湛江嘉力手套制品有限公司 | 中号 M | 2012.7.25 | 20120701 | 嘉力 | 非灭菌包装 |  |