附表2

2016年广东省单极手术附件专项监督抽验

合格产品详细信息表

填表单位：广东省食品药品监督管理局                           填表时间：2017年2月16日

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高频手术电极 | 东莞 | 鸿图医疗器材（东莞）有限公司 | 鸿图医疗器材（东莞）有限公司 | PD500 | 160302015 |  |
| 2 | 消融电极（外科术中止血装置） | 东莞 | 东莞市泰科医疗器械有限公司 | 东莞市泰科医疗器械有限公司 | TD1 | 16010102 |  |
| 3 | 电刀笔（“崇仁”电刀用配件） | 广州 | 崇仁科技事业股份有限公司（代理人：广州市容康贸易有限公司） | 中山大学附属第三医院 | 8211 | 151116 |  |
| 4 | 一次性使用手术电极 | 广州 | 杭州康生医疗器械有限公司 | 广州医科大学附属肿瘤医院 | I（57/200/250） | 160303 |  |
| 5 | 消融电极（外科术中止血装置） | 广州 | 东莞市泰科医疗器械有限公司 | 广州复大医疗股份有限公司复大肿瘤医院（广州复大肿瘤医院） | 型号：TD1 | 批号：16030104 |  |
| 6 | 高频手术电极 | 惠州 | 荣佳（惠州）医疗器械制造有限公司 | 荣佳（惠州）医疗器械制造有限公司 | WP200-P10S | P1601045 |  |
| 7 | 消融电极（外科术中止血装置） | 江门 | 广东百生医疗器械有限公司 | 广东百生医疗器械有限公司 | OBS-Db | 20160406 |  |
| 8 | GSD系列一次性手控刀 | 揭阳 | 上海沪通电子有限公司 | 普宁华侨医院 | GSD-SE01-1（H） | 20150419 |  |
| 9 | 消融电极（外科术中止血装置） | 茂名 | 广东百生医疗器械有限公司 | 信宜市人民医院 | OBS-Db | 20160406 |  |
| 10 | 一次性使用手术电极 | 清远 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 清远市人民医院 | 指揿开关 100mm | 150501 |  |
| 11 | 电外科手术器械 按键式电刀笔10'（3m） | 汕头 | Coviden llc | 汕头市中心医院 | E 2516H | 批号：52520288X |  |
| 12 | 消融电极（外科术中止血装置） | 汕头 | 南昌华安众辉健康科技有限公司 | 汕头大学医学院第二附属医院 | A1 | 15100301 |  |
| 13 | 一次性使用高频手术电极 | 韶关 | 张家港市航天医疗电器有限公司 | 韶关市妇幼保健院 | DB-S | 批151117 |  |
| 14 | 一次性使用高频电刀笔（高频手术电极） | 深圳 | 泰州市博威医疗用品有限公司 | 深圳市龙华新区中心医院 | BT-500P | 20151105 |  |
| 15 | 电外科手术器械-按键式电刀笔10'（3m） | 深圳 | Covidien llc | 深圳市人民医院龙华分院 | REF：E2516H | 50430149X |  |
| 16 | 一次性使用手术电极 | 深圳 | 杭州风华医疗器械有限公司 | 深圳市龙华新区人民医院 | FH-A2 | 160301 |  |
| 17 | 消融电极（外科术中止血装置） | 深圳 | 深圳市美成医疗用品有限公司 | 深圳市美成医疗用品有限公司 | MD1000 | 16061021 |  |
| 18 | 电刀笔 | 顺德 | 崇仁科技事业股份有限公司（代理：广州市容康贸易有限公司） | 佛山市顺德区中医院 | 8211 | 150618 |  |
| 19 | 一次性使用高频电刀笔 | 顺德 | 常州市延陵电子设备有限公司 | 佛山市顺德区龙江医院 | YLDB-03-38 | 20151226 |  |
| 20 | GSD系列一次性手控刀 | 阳江 | 上海沪通电子有限公司 | 阳江市人民医院 | GSD-SE01-1（H） | 20160112 |  |
| 21 | 高频手术电极（电凝切割器） | 云浮 | 广东百生医疗器械有限公司 | 云浮市中医院 | OBS-Db | 20150325 |  |
| 22 | 高频手术电极 | 肇庆 | 上海贝敦克医疗电子有限公司 | 广东省怀集县人民医院 | BG-4-S | 131115 |  |
| 23 | 消融电极（外科术中止血装置） | 中山 | 广东百生医疗器械有限公司 | 中山市中卫医疗器械有限公司 | OBS-Db | 20160321 |  |
| 24 | 高频手术电极 MSB电凝切割器 | 珠海 | 默思碧医疗（武汉）有限公司 | 珠海市妇幼保健院 | FD100L | 16033101 |  |