表B.5 医疗器械检验检测机构检验能力建设标准

| 对象序号 | 检测对象 | 参数序号 | 参数名称 | 依据的标准（方法）名称及编号（含年号） | 省级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 医用电气设备 |  | 部分参数 | 医用电气设备 第1部分：安全通用要求GB 9706.1-2007/ IEC 60601-1：1988+A1：1991+A2：1995 | √ |
|  |  |  | 全部参数 | 医用电气设备 第1-1部分：安全通用要求 并列标准：医用电气系统安全要求GB9706.15-2008 IEC 60601-1-1:2000 | √ |
|  |  |  | 全部参数 | 医用电器环境要求及试验方法 GB/T14710-2009 | √ |
|  |  |  | 全部参数 | 医用电气设备 第1－8部分：安全通用要求 并列标准：通用要求 医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南YY 0709-2009 | √ |
|  |  |  | 全部参数 | 医用电气设备 医用电气设备周期性测试和修理后测试 YY/T 0841-2011 | √ |
|  |  |  | 部分参数 | 医用电气设备 第一部分：安全通用要求 IEC 60601-1:2012(IEC 60601-1:2005+A1:2012)+C1:2012(3.1版) | √ |
|  | 测量、控制和实验室用电气设备 |  | 部分参数 | 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求GB4793.1-2007 IEC 61010-1：2001 | √ |
|  |  |  | 全部参数 | 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第6部分：实验室用材料加热设备的特殊要求 GB 4793.6-2008 | √ |
|  | 医用输液、输血、注射器具 |  | 全部参数 | 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分：化学分析方法 GB/T14233.1－2008 | √ |
|  |  |  | 细菌内毒素试验 | 医用输液、输血、注射器具检验方法第2部分：生物学试验方法 GB/T 14233.2－2005 | √ |
|  | 金属 | 1 | 全部参数 | 金属维氏硬度试验 第1部分试验方法 GB/T4340.1-2009 | √ |
|  | 不锈钢医用器械 | 1 | 全部参数 | 不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法 YY/T0149－2006 | √ |
|  | 一次性使用医疗用品 | 1 | 4.3灭菌与消毒的微生物指标 | 一次性使用医疗用品卫生标准 GB 15980-1995 | √ |
|  |  | 2 | 附录G产品环氧乙烷残留量测试方法 | 一次性使用医疗用品卫生标准 GB 15980-1995 | √ |
|  | 医疗器械和包装材料 | 1 | 微生物限度 | 美国药典 USP33-NF28 61 | √ |
|  |  | 2 | 抗菌效力 | 美国药典 USP33-NF28 51 | √ |
|  |  | 3 | 无菌 | 《中华人民共和国药典》（2015年版）三部 通则 1101 无菌检查法 | √ |
|  |  | 4 | 微生物限度 | 《中华人民共和国药典》（2015年版）三部 通则 1105,1106,1107 | √ |
|  | 医疗器械产品 | 1 | 全部参数 | 医疗器械 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号 第1部分：通用要求 YY/T 0466.1-2009 | √ |
|  | 最终灭菌医疗器械的包装材料 | 1 | 部分参数 | 最终灭菌医疗器械包装材料 第2部分：灭菌包裹材料 要求和试验方法YY/T 0698.2-2009 | √ |
|  |  | 2 | 部分参数 | 最终灭菌医疗器械包装材料 第3部分：纸袋(YY/T 0698.4所规定)、组合带和卷材(YYT 0698.5所规定)生产用纸 要求和试验方法 YY/T 0698.3-2009 | √ |
|  |  | 3 | 部分参数 | 最终灭菌医疗器械包装材料 第4部分：纸袋 要求和试验方法 YY/T 0698.4-2009 | √ |
|  |  | 4 | 部分参数 | 最终灭菌医疗器械包装材料 第5部分：透气材料与塑料膜组成的可密封组合袋和卷材 要求和试验方法 YY/T 0698.5-2009 | √ |
|  |  | 5 | 部分参数 | 最终灭菌医疗器械包装材料 第6部分：用于低温灭菌过程或辐射灭菌的无菌屏障系统生产用纸 要求和试验方法 YY/T 0698.6-2009 | √ |
|  |  | 6 | 部分参数 | 最终灭菌医疗器械包装材料 第7部分：环氧乙烷或辐射灭菌 无菌屏障系统生产用可密封涂胶纸 要求和试验方法 YY/T 0698.7-2009 | √ |
|  | 灭菌注射用水 | 1 | 灭菌注射用水 | 《中国药典》2015年版第二部 第702页 | √ |
|  | 制药用水电导率测定法 | 1 | 电导率 | 《中国药典》2015年版 | √ |
|  | pH值测定法 | 1 | pH值 | 《中国药典》2015年版第三部 0631 pH值测定法 | √ |
|  | 细菌内毒素检查法 | 1 | 细菌内毒素 | 《中华人民共和国药典》（2015年版） 三部 通则 1143 | √ |
|  | 纯化水 | 1 | 纯化水 | 《中国药典》2015年版第二部 第579页 | √ |
|  | 注射用水 | 1 | 注射用水 | 《中国药典》2015年版第二部 第702页 | √ |
|  | 分析实验室用水 | 1 | 全部参数 | 分析实验室用水规格和试验方法 GB 6682-2008 | √ |
|  | 医疗器械 | 1 | 说明书 | 工业产品使用说明书 总则 GB/T 9969-2008 | √ |
|  | 医疗器械元素分析 | 1 | 铜、钡、铝、锌、铬、镉、锡、铅、银、砷、铍、硒、锑、铊、汞、钠、钾、镁、钙 | 电感耦合等离子体质谱法 《中华人民共和国药典》2015年版 | √ |
|  | 透析用水 | 1 | 铜、钡、铝、锌、铬、镉、锡、铅、银、砷、铍、硒、锑、铊、汞、钠、钾、镁、钙 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006 | √ |
|  | 医用电气设备 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备--第1-8部分:基本安全和基本性能通用要求--并列标准:医用电气设备和医用电气系统中的警报系统的通用要求、测试和指南 IEC 60601-1-8:2006+A1:2012 | √ |
|  | 测量、控制和实验室用电气设备 | 1 | 全部参数 | 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第9部分：实验室用分析和其他目的自动和半自动设备的特殊要求GB4793.9-2013 | √ |
|  | 贵金属及其合金 | 1 | 熔化温度范围 | 贵金属及其合金熔化温度范围的测定 热分析试验方法 GB/T 1425-1996 | √ |
|  | 多孔陶瓷 |  | 全部参数 | 多孔陶瓷显气孔率、容量试验方法 GB/T 1966-1996 | √ |
|  | 精细陶瓷硬度 | 1 | 维氏硬度 | 精细陶瓷室温硬度试验方法 GB/T 16534-2009 | √ |
|  | 精细陶瓷膨胀系数 | 1 | 线热膨胀系数 | 精细陶瓷线热膨胀系数试验方法 顶杆法 GB/T 16535-2009 | √ |
|  | 贵金属及其合金密度 | 1 | 贵金属及其合金密度 | 贵金属及其合金密度的测试方法 GB/T 1423-1996 | √ |
|  | 金属材料膨胀系数 | 1 | 金属材料热膨胀参数 | 金属材料热膨胀特征参数的测定 GB/T 4339-2008 | √ |
|  | 塑料玻璃化转变温度 | 1 | 玻璃化转变温度 | 塑料 差示扫描量热法(DSC) 第2部分:玻璃化转变温度的测定 GB/T 19466.2-2004 | √ |
|  | 塑料熔融和结晶温度及热焓 | 1 | 熔融和结晶温度及热焓 | 塑料 差示扫描量热法(DSC) 第3部分:熔融和结晶温度及热焓的测定 GB/T 19466.3-2004 | √ |
|  |  |  |  | 差示扫描量热法测定超高分子量聚乙烯熔化焓、结晶度和熔点 YY/T 0815-2010 | √ |
|  | 金属拉伸强度 | 1 | 拉伸试验 | 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2010 | √ |
|  | 金属洛氏硬度 | 1 | 洛氏硬度 | 金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法（A、B、C、D、E、F、G、H、N、T标尺） GB/T 230.1-2009 | √ |
|  | 金属布氏硬度 | 1 | 布氏硬度 | 金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 231.1-2009 | √ |
| Ⅰ 基础外科手术器械（6801） |  |  |  |  |  |
|  | 医用剪 | 1 | 全部参数 | 医用剪 YY/T 0596-2006 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 医用剪 通用技术条件 YY/T 0176-2006 | √ |
|  | 施夹钳 | 1 | 全部参数 | 施夹钳 YY/T 0597-2006 | √ |
|  | 医用镊 | 1 | 全部参数 | 医用镊 YY/T 0686-2008 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 医用镊通用技术条件 YY/T 0295.1-2005 | √ |
|  | 内镜用软管式活组织取样钳 | 1 | 全部参数 | 内镜用软管式活组织取样钳通用技术条件 YY/T 1076-2004 | √ |
|  | 手术刀片和手术刀柄 | 1 | 全部参数 | 手术刀片和手术刀柄的配合尺寸 GB 8662-2006 | √ |
|  | 丁字式开口器 | 1 | 全部参数 | 丁字式开口器 YY/T 0179-2005 | √ |
|  | 揿针 | 1 | 全部参数 | 揿针 YY 0105-1993 | √ |
|  | 手术刀柄 | 1 | 全部参数 | 手术刀柄 YY 0175-2005 | √ |
|  | 外科器械 | 1 | 全部参数 | 外科器械 包装、标志和使用说明书 YY/T 0171-2008 | √ |
|  | 止血钳 | 1 | 全部参数 | 止血钳 YY/T 0452-2003 | √ |
|  | 手术器械 | 1 | 全部参数 | 手术器械标志 YY/T 1052-2004 | √ |
|  | 手术刀片 | 1 | 全部参数 | 手术刀片 YY 0174-2005 | √ |
|  | 软组织扩张器 | 1 | 全部参数 | 软组织扩张器 YY0333-2010 | √ |
|  | 直线型切割吻合器及组件 | 1 | 部分参数 | 直线型切割吻合器及组件 YY 0876-2013 | √ |
|  | 直线型吻合器及组件 | 1 | 部分参数 | 直线型吻合器及组件 YY 0875-2013 | √ |
|  | 一次性使用镜下切割吻合器 | 1 | 全部参数 | 一次性使用镜下切割吻合器 YZB/粤0618-2012 | √ |
|  | 咬骨钳 | 1 | 全部参数 | 咬骨钳 YY 1127-2006 | √ |
|  | 骨剪 | 1 | 全部参数 | 骨剪 YY/T 1135-2008 | √ |
|  | 骨锯 | 1 | 全部参数 | 骨锯通用技术条件 YY 1137-2005 | √ |
| Ⅱ 眼科手术器械（6804） |  |  |  |  |  |
|  | 眼科用刀 | 1 | 全部参数 | 眼用刀通用技术条件 YY 0072-2010 | √ |
|  | 眼用剪 | 1 | 全部参数 | 眼用剪 YY/T 0176.9-2011 | √ |
|  | 泪囊牵开器 | 1 | 全部参数 | 泪囊牵开器 YY/T 0073-2013 | √ |
|  | 眼睑拉钩 | 1 | 全部参数 | 眼睑拉钩 YY/T 0180-2013 | √ |
|  | 眼科镊 | 1 | 全部参数 | 眼科镊 YY/T 0819-2010 | √ |
|  | 泪道探针 | 1 | 全部参数 | 泪道探针 YY 0075-2005 | √ |
| Ⅲ 耳鼻喉科手术器械（6805） |  |  |  |  |  |
|  | 鼻咽活体取样钳 | 1 | 全部参数 | 鼻咽活体取样钳 YY/T 0246-2010 | √ |
|  | 鼻镜 | 1 | 全部参数 | 鼻镜 YY/T 0189-2008 | √ |
|  | 喉钳 | 1 | 全部参数 | 喉钳通用技术条件 YY/T 0077-2013 | √ |
| Ⅳ 口腔科手术器械（6806） |  |  |  |  |  |
|  | 拔牙钳 | 1 | 全部参数 | 拔牙钳 YY/T 1021-2005 | √ |
|  | 银汞合金分离器 | 1 | 全部参数 | 牙科学·银汞合金分离器 YY 0835-2011 | √ |
|  | 牙科学 旋转器械 | 1 | 全部参数 | 牙科学 旋转器械试验方法 YY/T 0874-2013 | √ |
|  | 牙探针 | 1 | 全部参数 | 牙探针 YY/T 1014-2013 | √ |
|  | 牙科学 金刚石旋转器械 | 1 | 全部参数 | 牙科学 金刚石旋转器械 第2部分：切盘YY/T 0805.2-2014 | √ |
|  | 牙科 旋转器械的数字编码系统 | 1 | 全部参数 | 牙科 旋转器械的数字编码系统 第2部分：形状YY/T 0873.2-2014 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 牙科 旋转器械的数字编码系统 第3部分：车针和刃具的特征YY/T 0873.3-2014 | √ |
|  |  | 3 | 全部参数 | 牙科 旋转器械的数字编码系统 第4部分：金刚石器械的特征YY/T 0873.4-2014 | √ |
|  |  | 4 | 全部参数 | 牙科 旋转器械的数字编码系统 第5部分：牙根管器械的特征YY/T 0873.5-2014 | √ |
|  |  | 5 | 全部参数 | 牙科 旋转器械的数字编码系统 第7部分：心轴和专用器械的特征YY/T 0873.7-2014 | √ |
|  | 牙科 旋转器械 | 1 | 全部参数 | 牙科 旋转器械-公称直径和标号YY/T 1011-2014 | √ |
|  | 牙科镊 | 1 | 全部参数 | 牙科镊 第1部分：通用要求 YY/T 1284.1-2015 | √ |
|  | 牙科镊 | 1 | 全部参数 | 牙科镊 第2部分：双弯型 YY/T 1284.2-2015 | √ |
|  | 牙科镊 | 1 | 全部参数 | 牙科镊 第3部分：单弯型 YY/T 1284.3-2015 | √ |
|  | 牙科学 根管器械 | 1 | 全部参数 | 牙科学 根管器械 第1部分：通用要求和试验方法 YY 0803.1-2010 | √ |
| Ⅴ 矫形外科（骨科）手术器械（6810） |  |  |  |  |  |
|  | 骨锯 | 1 | 全部参数 | 骨锯通用技术条件 YY 1137-2005 | √ |
|  | 手枪式手摇骨钻 | 1 | 全部参数 | 手枪式手摇骨钻 YY 91133-1999 | √ |
|  | 骨科凿类 | 1 | 全部参数 | 骨科凿类通用技术条件 YY 91141-1999 | √ |
|  | 吻(缝)合器 | 1 | 全部参数 | 吻(缝)合器通用技术条件 YY/T 0245-2008 | √ |
|  | 骨剪 | 1 | 全部参数 | 骨剪 YY/T 1135-2008 | √ |
|  | 咬骨钳（剪） | 1 | 全部参数 | 咬骨钳（剪）通用技术条件 YY 1122-2005 | √ |
|  | 内六角螺钉用扳手 | 1 | 全部参数 | 矫形工具 拧动接头 第1部分：内六角螺钉用扳手YY/T 0957.1-2014 | √ |
|  | 一字槽、十字槽和十字槽头螺钉用螺丝刀 | 1 | 全部参数 | 矫形工具 拧动接头 第2部分：一字槽、十字槽和十字槽头螺钉用螺丝刀YY/T 0957.2-2014 | √ |
|  | 钻头、丝锥和沉头铣刀 | 1 | 全部参数 | 矫形用钻类器械 第1部分:钻头、丝锥和沉头铣刀YY/T 0958.1-2014 | √ |
|  | 外固定支架 | 1 | 全部参数 | 外固定支架专用要求 YY/T 0508-2009 | √ |
| Ⅵ 妇产科用手术器械（6812） |  |  |  |  |  |
|  | 子宫颈活体取样钳 | 1 | 全部参数 | 子宫颈活体取样钳 YY 0092-2013 | √ |
|  | 一次性使用产包 | 1 | 全部参数 | 一次性使用产包 自然分娩用 YY/T 0720-2009 | √ |
|  | 金属双翼阴道扩张器 | 1 | 全部参数 | 金属双翼阴道扩张器 YY 0006-2013 | √ |
|  | 一次性使用子宫颈取样刷 | 1 | 全部参数 | 一次性使用子宫颈取样刷 YZB/粤0588-2011 | √ |
| Ⅶ 计划生育手术器械（6813） |  |  |  |  |  |
|  | 子宫刮匙 | 1 | 全部参数 | 子宫刮匙YY/T 0090-2014 | √ |
|  | 输卵管提取钩 | 1 | 全部参数 | 输卵管提取钩 YY 1024-2013 | √ |
|  | 宫内节育器取出钩 | 1 | 全部参数 | 宫内节育器取出钩 YY/T 0182-2013 | √ |
|  | 宫内节育器放置叉 | 1 | 全部参数 | 宫内节育器放置叉 YY/T 0183-2013 | √ |
|  | 子宫颈钳 | 1 | 全部参数 | 子宫颈钳 YY 1023-2013 | √ |
|  | 输卵管提取板 | 1 | 全部参数 | 输卵管提取板 YY/T 0181-2013 | √ |
|  | 子宫探针 | 1 | 全部参数 | 子宫探针YY/T 0172-2014 | √ |
|  | 输精管结扎用钳 | 1 | 全部参数 | 输精管结扎用钳YY/T 0184-2014 | √ |
|  | 会阴剪 | 1 | 全部参数 | 会阴剪YY/T 0925-2014 | √ |
|  | 宫内节育器取出钩 | 1 | 部分参数 | 宫内节育器取出钩 YY/T 0182-2013 | √ |
|  | 子宫颈扩张器 | 1 | 部分参数 | 子宫颈扩张器 YY 0091-2013 | √ |
| Ⅷ 注射穿刺器械（6815） |  |  |  |  |  |
|  | 不锈钢针管 | 1 | 全部参数 | 制造医疗器械用不锈钢针管 GB18457-2001 ISO9626:1991 | √ |
|  | 一次性使用静脉输液针 | 1 | 全部参数 | 一次性使用静脉输液针 GB 18671-2009 | √ |
|  | 注射器、注射针及其他医疗器械6%（鲁尔）圆锥接头 | 1 | 全部参数 | 注射器、注射针及其他医疗器械6%（鲁尔）圆锥接头 第1部分：通用要求 GB/T1962.1-2001 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 注射器、注射针及其他医疗器械6%（鲁尔）圆锥接头 第2部分：锁定接头 GB/T1962.2-2001 | √ |
|  | 注射针 | 1 | 全部参数 | 注射针 YY/T 0282-2009 | √ |
|  | 一次性使用麻醉穿刺包 | 1 | 全部参数 | 一次性使用麻醉穿刺包 YY0321.1-2009 | √ |
|  | 一次性使用麻醉用针 | 1 | 全部参数 | 一次性使用麻醉用针 YY0321.2-2009 | √ |
|  | 一次性使用无菌胰岛素注射器 | 1 | 全部参数 | 一次性使用无菌胰岛素注射器 YY0497-2005 | √ |
|  | 一次性使用无菌牙科注射针 | 1 | 全部参数 | 一次性使用无菌牙科注射针 YY0587－2005 | √ |
|  | 玻璃注射器 | 1 | 全部参数 | 玻璃注射器 第1部分：全玻璃注射器 YY1001.1-2004 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 玻璃注射器 第2部分：蓝芯全玻璃注射器 YY1001.2-2004 | √ |
|  | 腰椎穿刺针 | 1 | 全部参数 | 腰椎穿刺针 YY/T 1148-2009 | √ |
|  | 一次性使用无菌胰岛素注射器 | 1 | 全部参数 | 一次性使用无菌胰岛素注射器 YY 0497-2005 | √ |
|  | 自毁型固定剂量疫苗注射器 | 1 | 全部参数 | 一次性使用无菌注射器第3部分：自毁型固定剂量疫苗注射器 YY 0573.3-2005 | √ |
|  | 防止重复使用注射器 | 1 | 全部参数 | 一次性使用无菌注射器 第4部分：防止重复使用注射器 YY 0573.4-2010 | √ |
|  | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 1 | 全部参数 | 一次性使用高压造影注射器及附件 YY 0614-2007 | √ |
|  | 牙科筒式注射器 | 1 | 全部参数 | 牙科筒式注射器 YY/T 0820-2010 | √ |
|  | 一次性使用配药用注射器 | 1 | 全部参数 | 一次性使用配药用注射器YY/T 0821-2010 | √ |
|  | 一次性使用低阻力注射器 | 1 | 全部参数 | 一次性使用低阻力注射器 YY/T 0909-2013 | √ |
|  | 医用无针注射器 | 1 | 全部参数 | 医用无针注射器 YY/T 0907-2013 | √ |
|  | 一次性使用动静脉内瘘穿刺针 | 1 | 全部参数 | 一次性使用动静脉内瘘穿刺针 YZB/国 1189-2011 | √ |
|  | 一次性使用套管穿刺针 | 1 | 全部参数 | 一次性使用套管穿刺针 YZB/粤0588-2008 | √ |
|  | 一次性使用动静脉穿刺针 | 1 | 全部参数 | 一次性使用动静脉穿刺针 YZB/国 0218-2011 | √ |
|  | 内镜微量注液器 | 1 | 全部参数 | 内镜微量注液器 YZB/粤0911－2013 | √ |
|  | 一次性使用人体动脉血样采集器 | 1 | 全部参数 | 一次性使用人体动脉血样采集器YY 0612-2007 | √ |
|  | 动静脉穿刺器 | 1 | 全部参数 | 一次性使用动静脉穿刺器 YY/T 0328-2015 | √ |
|  | 植入式给药装置专用针 | 1 | 全部参数 | 一次性使用植入式给药装置专用针 YY 0881-2013 | √ |
| Ⅸ 普通诊察器械（6820） |  |  |  |  |  |
|  | 体温计 | 1 | 全部参数 | 医用电子体温计 GB/T21416-2008 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 医用红外体温计 第1部分：耳腔式 GB/T21417.1-2008 | √ |
|  | 血压计 | 1 | 全部参数 | 无创血压计规范 第1部分：通用要求 BS EN ISO 81060-1-2012 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 无创血压计规范 第2部分：机械式血压计的增补要求 EN ISO 81060-1-2012/ISO 81060-1:2007 | √ |
|  |  | 3 | 全部参数 | 无创血压计规范 第3部分：电子血压测量系统的增补要求 BS EN 1060－3：1997 | √ |
|  | 自动循环无创血压监护设备 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备 第2-30部分:自动循环无创血压监护设备的安全和基本性能专用要求 YY 0667-2008 | √ |
|  | 无创自动测量血压计 | 1 | 全部参数 | 无创自动测量血压计 YY 0670-2008 | √ |
| Ⅹ 医用电子仪器设备（6821） |  |  |  |  |  |
|  | 体外引发碎石设备 | 1 | 全部参数 | 体外引发碎石设备技术要求 YY 0001-2008 | √ |
|  |  | 1 | 全部参数 | 医用电气设备 第2部分：体外引发碎石设备安全专用要求 GB9706.22-2003 IEC60601-2-36:1997 | √ |
|  | 病人监护设备 | 1 | 全部参数 | 心电监护仪 YY1079-2008 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 医用电气设备 第2-49部分：多参数患者监护设备安全专用要求 YY0668-2008 | √ |
|  |  | 3 | 全部参数 | 医用电气设备 第2-27部分：心电监护设备安全专用要求 GB9706.25-2005 IEC 60601-2-27:2005 | √ |
|  | 心电图机 | 1 | 全部参数 | 心电诊断设备 YY 1139-2013 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 医用电气设备 第2部分：心电图机安全专用要求 GB10793-2000 IEC60601-2-25：1993+A1：1999 | √ |
|  |  | 3 | 全部参数 | 十二导联运动测试心电图机YZB/ITA 0001-2011 | √ |
|  |  | 4 | 全部参数 | 医用电气设备 第2-51部分：记录和分析型单道和多道心电图机安全和基本性能专用要求 YY 0782-2010 | √ |
|  | 红外乳腺检查仪 | 1 | 全部参数 | 红外乳腺检查仪 YY 0324-2008 | √ |
|  | 红外治疗设备 | 1 | 全部参数 | 红外治疗设备安全专用要求 YY 0323-2008 | √ |
|  | 气囊式体外反搏装置 | 1 | 全部参数 | 气囊式体外反搏装置 GB 10035-2006 | √ |
|  | 红外人体表面温度快速筛查仪 | 1 | 全部参数 | 红外人体表面温度快速筛查仪 GB/T 19146-2010 | √ |
|  | 一次性使用心电电极 | 1 | 全部参数 | 一次性使用心电电极 YY /T 0196-2005 | √ |
|  | 呼吸气体监护仪 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备 呼吸气体监护仪的基本安全和主要性能专用要求 YY 0601-2009 | √ |
|  | 麻醉系统 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备第2部分：麻醉系统的安全和基本性能专用要求 GB 9706.29-2006 | √ |
|  | 麻醉呼吸机 | 1 | 全部参数 | 吸入式麻醉系统 第4部分：麻醉呼吸机 YY 0635.4-2009 | √ |
|  | 医用吸引设备 | 1 | 全部参数 | 医用吸引设备 第1部分：电动吸引设备 安全要求 YY 0636.1-2008 | √ |
|  | 锥头与锥套 | 1 | 全部参数 | 麻醉和呼吸设备 圆锥接头 第1部分：锥头与锥套 YY 1040.1-2003 | √ |
|  | 螺纹承重接头 | 1 | 全部参数 | 麻醉和呼吸设备 圆锥接头 第2部分：螺纹承重接头 YY 1040.2-2008 | √ |
|  | 心脏除颤器 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备 第2-4部分 心脏除颤器安全专用要求 GB 9706.8-2009 | √ |
|  | 医用脉搏血氧仪设备 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备——医用脉搏血氧仪设备基本安全和主要性能专用要求 YY 0784-2010 | √ |
|  | 有创血压监测设备 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备 第2-34部分：有创血压监测设备的安全和基本性能专用要求 YY 0783-2010 | √ |
|  | 连续测量的电子体温计 | 1 | 全部参数 | 临床体温计——连续测量的电子体温计性能要求 YY 0785-2010 | √ |
|  | 医用呼吸道湿化器 呼吸湿化系统 | 1 | 全部参数 | 医用呼吸道湿化器 呼吸湿化系统的专用要求 YY 0786-2010 | √ |
|  | 心电监护仪电缆和导联线 | 1 | 全部参数 | 心电监护仪电缆和导联线 YY 0828-2011 | √ |
|  | 红外人体表面温度快速筛查仪 | 1 | 全部参数 | 红外人体表面温度快速筛查仪 GB/T19146-2010 | √ |
|  | 脑电图机 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备 第2-26部分：脑电图机安全专用要求 GB 9706.26-2005 IEC60601-2-26：2003 | √ |
|  | 肌电图机 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备第2部分:肌电及诱发反应设备安全专用要求 IEC 60601-2-40:1998 | √ |
|  | 动态心电图机 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备第2部分:动态心电图系统安全和基本性能专用要求YY 0885-2013 | √ |
|  | 肌电图机 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备第2部分:肌电及诱发反应设备安全专用要求 YY 0896-2013 | √ |
|  | 心电图机 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备第2-25部分:心电图机安全专用要求 IEC 60601-2-25:2011 | √ |
|  | 心电监护设备 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备第2-27部分:心电监护设备安全专用要求 IEC 60601-2-27:2011+C1:2012 | √ |
|  | 自动无创伤性血压计 | 1 | 全部参数 | 医疗电气设备.第2-30部分:自动无创伤性血压计的基本安全和性能的详细要求 IEC 80601-2-30:2009+C1:2010+A1:2013 | √ |
|  | 多参数监护仪 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备第2-49部分:多参数患者监护设备安全专用要求 IEC 60601-2-49:2011 | √ |
|  | 呼吸气体监测器 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备第2-55部分:呼吸气体监测器的基本安全和基本性能专用要求 ISO 80601-2-55:2011 | √ |
|  | 临床体温计 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备第2-56部分:身体温度测量用临床体温计的基本安全和基本性能专用要求 ISO 80601-2-56:2009 | √ |
|  | 脉搏血氧仪 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备--第2-61部分:脉搏血氧仪的基本安全和基本性能专用要求 ISO 80601-2-61:2011 | √ |
|  | 中央监护系统 | 1 | 全部参数 | 中央监护系统 YZB/粤0339-2007 | √ |
|  | 脑电波分析仪 | 1 | 全部参数 | 脑电波分析仪 YZB/粤0592-2011 | √ |
|  | MGY-ABP1型动态血压监护仪 | 1 | 全部参数 | MGY-ABP1型动态血压监护仪 YZB/京0186－2008 | √ |
|  | 肌电图/诱发电位仪 | 1 | 全部参数 | 肌电图/诱发电位仪 YZB/粤0615－2008 | √ |
|  | 气压冲击式碎石机 | 1 | 全部参数 | 气压冲击式碎石机 YZB/粤 0294-2009 | √ |
|  | 家庭远程无线心电呼吸记录仪 | 1 | 全部参数 | 家庭远程无线心电呼吸记录仪 YZB/粤 0796-2012 | √ |
|  | 呼气氢测试仪 | 1 | 全部参数 | 呼气氢测试仪 YZB/粤 0536-2012 | √ |
|  | 连续无创型血压监测系统 | 1 | 全部参数 | 连续无创型血压监测系统 YZB/GJCNS-2012 | √ |
|  | 肺功能仪 | 1 | 全部参数 | 肺功能仪 YZB/GRG03-2013 | √ |
|  | 一次性使用压力传感器系统 | 1 | 全部参数 | 一次性使用压力传感器系统 YZB/国 0698-2010 | √ |
|  | 静脉输注中央站 | 1 | 全部参数 | 静脉输注中央站 YZB/粤 0676-2013 | √ |
|  | 红外乳腺检查仪 | 1 | 全部参数 | 红外乳腺检查仪 YZB/粤0766-2012 | √ |
|  | 血管显影仪 | 1 | 全部参数 | 血管显影仪 YZB/粤穗0015-2013 | √ |
|  | 医用电气设备 牙科设备 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备 牙科设备基本安全和性能要求 IEC 80601-2-60：2012 | √ |
|  | 医用电气设备 有创血压监测设备 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备 第2 34部分：有创血压监测设备的安全和基本性能专用要求 IEC 80601-2-34：2012 | √ |
|  | 医用电气设备 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备.第2-19部分:基础安全性用特殊要求和婴儿恒温箱的基本性能 IEC 60601-2-19:2009/COR1-2012 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 医用电气设备.第2-21部分:婴儿辐射保暖箱基本安全性和必要性能的详细要求 IEC 60601-2-21:2009/COR1-2013 | √ |
|  | 心电描记器 | 1 | 全部参数 | 单道和多道心电描记器记录和分析的安全特殊要求 IEC 60601-2-51:2005 | √ |
|  | 动态心电图检测系统 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备 第2-47部分：动态心电图检测系统基本安全和性能特殊要求 IEC 60601-2-47:2012 | √ |
|  | 心电导联线 | 1 | 全部参数 | 心电导联线 ANSI/AAMI EC53:2013 | √ |
|  | 血压传感器 | 1 | 全部参数 | 血压传感器 YY 0781-2010 | √ |
| Ⅺ 医用光学器具、仪器及内窥镜设备（6822） |  |  |  |  |  |
|  | 内窥镜 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备 第2部分：内窥镜设备安全专用要求 GB 9706.19-2000 IEC60601-2-18：1996 | √ |
|  | 生物显微镜 | 1 | 全部参数 | 生物显微镜 GB/T 2985-2008 | √ |
|  | 食管窥镜 | 1 | 全部参数 | 食管窥镜 YY 0070-2008 | √ |
|  | 直肠、乙状结肠窥镜 | 1 | 全部参数 | 直肠、乙状结肠窥镜 YY 0071-2008 | √ |
|  | 体视显微镜 | 1 | 全部参数 | 体视显微镜 第1部分 普及型体视显微镜 GB/T 19864.1-2005 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 体视显微镜 第2部分 高性能体视湿微镜 GB/T 19864.2-2005 | √ |
|  | 光学系统 | 1 | 全部参数 | 光学系统 参数的测定 GB/T 10987-2009 | √ |
|  | 医用内窥镜及附件 | 1 | 全部参数 | 医用内窥镜及附件通用要求 GB 11244-2005 | √ |
|  | 医用内窥镜 硬性内窥镜 | 1 | 全部参数 | 医用内窥镜 硬性内窥镜 第1部分：光学性能及测试方法 YY 0068.1-2008 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 医用内窥镜 硬性内窥镜 第2部分：机械性能及测试方法 YY 0068.2-2008 | √ |
|  |  | 3 | 全部参数 | 医用内窥镜 硬性内窥镜 第3部分：标签和随附资料 YY 0068.3-2008 | √ |
|  |  | 4 | 全部参数 | 医用内窥镜 硬性内窥镜 第4部分：基本要求 YY 0068.4-2009 | √ |
|  | 硬性气管内窥镜 | 1 | 全部参数 | 硬性气管内窥镜专用要求 YY 0069-2009 | √ |
|  | 硬性电凝切割内窥镜 | 1 | 全部参数 | 硬性电凝切割内窥镜 YY 0619-2007 | √ |
|  | 眼科仪器 验光仪 | 1 | 全部参数 | 眼科仪器 验光仪 YY 0673-2008 | √ |
|  | 纤维上消化道内窥镜 | 1 | 全部参数 | 纤维上消化道内窥镜 YY 1028-2008 | √ |
|  | 硬性宫腔内窥镜 | 1 | 全部参数 | 硬性宫腔内窥镜 YY 1075-2007 | √ |
|  | 硬性关节内窥镜 | 1 | 全部参数 | 硬性关节内窥镜 YY 1082-2007 | √ |
|  | 纤维导光膀胱镜 | 1 | 全部参数 | 纤维导光膀胱镜 YY 91083-1999 | √ |
|  | 纤维大肠内窥镜 | 1 | 全部参数 | 纤维大肠内窥镜 YY/T 0283-2007 | √ |
|  | 医用内窥镜 内窥镜功能供给装置 冷光源 | 1 | 全部参数 | 医用内窥镜 内窥镜功能供给装置 冷光源YY1081-2011 | √ |
|  | 角膜曲率计 | 1 | 全部参数 | 角膜曲率计 YY 0579-2005 | √ |
|  | 腹腔镜用穿刺器 | 1 | 全部参数 | 内镜器械 第1部分：腹腔镜用穿刺器 YY 0672.1-2008 | √ |
|  | 裂隙灯显微镜 | 1 | 全部参数 | 眼科仪器 裂隙灯显微镜 YY 0065-2007 | √ |
|  | 光动力治疗机 | 1 | 全部参数 | 光动力治疗机 YZB/沪 0570-2010 | √ |
|  | 多功能电子视频喉镜 | 1 | 全部参数 | 多功能电子视频喉镜 YZB/粤 0633-2011 | √ |
|  | 窥喉镜传感视野仪 | 1 | 全部参数 | 窥喉镜传感视野仪 YZB/粤 0197-2010 | √ |
|  | 一次性摄像吸引管 | 1 | 全部参数 | 一次性摄像吸引管 YZB/粤 0610-2011 | √ |
|  | 医用冷光源 | 1 | 全部参数 | 医用冷光源（卤素灯） YZB/粤 0643-2011 | √ |
|  | 电子阴道镜 | 1 | 全部参数 | 电子阴道镜 YZB/粤 0652-2011 | √ |
|  | 医用皮肤镜 | 1 | 全部参数 | 医用皮肤镜 YZB/桂 0518-2011 | √ |
|  | 图像分析和捕获系统 | 1 | 全部参数 | 图像分析和捕获系统 YZB/LEI 001-2010 | √ |
|  | 眼底图像检验系统 | 1 | 全部参数 | 眼底图像检验系统 YZB/粤1102-2012 | √ |
|  | 医用内窥镜摄像系统 | 1 | 全部参数 | 医用内窥镜摄像系统 YZB粤0947-2012 | √ |
|  | 数码电子阴道镜 | 1 | 全部参数 | 数码电子阴道镜 YZB/粤1246-2012 | √ |
|  | 眼科光学相干断层扫描仪 | 1 | 全部参数 | 眼科光学相干断层扫描仪 YZB/粤0896-2009 | √ |
|  | 肛肠内窥镜诊疗仪 | 1 | 全部参数 | 肛肠内窥镜诊疗仪 YZB/粤0688-2011 | √ |
|  | 手持式验光仪 | 1 | 全部参数 | 手持式验光仪 YZB/粤0752-2011 | √ |
|  | 立体阴道镜系统 | 1 | 全部参数 | 立体阴道镜系统 YZB/粤0753-2011 | √ |
|  | 可视性多功能宫内取环器 | 1 | 全部参数 | 可视性多功能宫内取环器 YZB/粤1308-2011 | √ |
|  | 角膜接触镜附属用品 | 1 | 全部参数 | 角膜接触镜附属用品 GB 20812-2006 | √ |
|  | 接触镜护理产品 | 1 | 全部参数 | 眼科光学 接触镜护理产品 第2部分:基本要求 YY 0719.2-2009 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 眼科光学 接触镜护理产品 第5部分:接触镜和接触镜护理产品物理相容性的测定 YY 0719.5-2009 | √ |
|  | 角膜塑形用硬性透气接触镜 | 1 | 全部参数 | 角膜塑形用硬性透气接触镜 YY 0477-2004 | √ |
|  | 接触镜 | 1 | 全部参数 | 眼科光学 接触镜 第2部分：公差 ISO 18369-2：2012 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 眼科光学 接触镜 第3部分：测量方法 ISO 18369-3：2006 | √ |
|  |  | 3 | 全部参数 | 眼科光学 接触镜 第4部分：接触镜材料理化性能 ISO 18369-4：2006 | √ |
|  |  | 4 | 全部参数 | 眼科光学 接触镜 第2部分：硬性接触镜GB/T 11417.2-2012 | √ |
|  |  | 5 | 全部参数 | 眼科光学 接触镜 第3部分：软性接触镜GB/T 11417.3-2012 | √ |
|  |  | 6 | 全部参数 | 眼科光学 接触镜 第4部分：试验用标准盐溶液 GB/T 11417.4-2012 | √ |
|  |  | 7 | 全部参数 | 眼科光学 接触镜 第5部分: 光学性能试验方法 GB/T 11417.5-2012 | √ |
|  |  | 8 | 全部参数 | 眼科光学 接触镜 第6部分：机械性能试验方法 GB/T 11417.6-2012 | √ |
|  |  | 9 | 全部参数 | 眼科光学 接触镜 第7部分: 理化性能试验方法 GB/T 11417.7-2012 | √ |
|  |  | 10 | 全部参数 | 眼科光学 接触镜 第8部分：有效期的确定GB/T 11417.8-2012 | √ |
|  |  | 11 | 全部参数 | 眼科光学 接触镜 第9部分：紫外和可见光辐射老化试验（体外法） GB/T 11417.9-2012 | √ |
|  | 医用内窥镜 内窥镜器械 刮匙 | 1 | 部分参数 | 医用内窥镜 内窥镜器械 刮匙 YY/T 1297-2015 | √ |
|  | 医用内窥镜 内窥镜器械 圈形套扎装置 | 1 | 部分参数 | 医用内窥镜 内窥镜器械 圈形套扎装置 YY/T 0931-2014 | √ |
|  | 医用内窥镜 内窥镜器械 分离钳 | 1 | 部分参数 | 医用内窥镜 内窥镜器械 分离钳 YY/T 0944-2014 | √ |
|  | 医用内窥镜 内窥镜器械 持针钳 | 1 | 部分参数 | 医用内窥镜 内窥镜器械 持针钳 YY/T 0943-2014 | √ |
|  | 医用内窥镜 内窥镜器械 咬切钳 | 1 | 部分参数 | 医用内窥镜 内窥镜器械 咬切钳 YY/T 0941-2014 | √ |
|  | 医用内窥镜 内窥镜器械 抓取钳 | 1 | 部分参数 | 医用内窥镜 内窥镜器械 抓取钳 YY/T 0940-2014 | √ |
|  | 医用内窥镜 内窥镜附件 镜桥 | 1 | 部分参数 | 医用内窥镜 内窥镜附件 镜桥 YY/T 0922-2014 | √ |
|  | 医用内窥镜 内窥镜附件 镜鞘 | 1 | 部分参数 | 医用内窥镜 内窥镜附件 镜鞘 YY/T 0842-2011 | √ |
|  | 医用内窥镜 内窥镜器械 细胞刷 | 1 | 部分参数 | 医用内窥镜 内窥镜器械 细胞刷 YY/T 0930-2014 | √ |
|  | 内镜器械 腹腔镜用剪 | 1 | 部分参数 | 内镜器械 第2部分：腹腔镜用剪 YY 0672.2-2011 | √ |
|  | 内镜器械 腹腔镜用穿刺器 | 1 | 部分参数 | 内镜器械 第1部分:腹腔镜用穿刺器 YY 0672.1-2008 | √ |
|  | 医用内窥镜 内窥镜器械 取石网篮 | 1 | 部分参数 | 医用内窥镜 内窥镜器械 取石网篮 YY 0847-2011 | √ |
| Ⅻ 医用超声仪器及有关设备（6823） |  |  |  |  |  |
|  | 超声多普勒胎儿心率仪 | 1 | 全部参数 | 超声多普勒胎儿心率仪 YY 0448-2009 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 超声多普勒胎儿心率仪 EN61266-1995 IEC61266:1994 | √ |
|  | 超声多普勒胎儿监护仪 | 1 | 全部参数 | 超声多普勒胎儿监护仪 YY 0449-2009 | √ |
|  | 超声治疗设备 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备第2-5部分：超声理疗设备安全专用要求 GB 9706.7-2008/ IEC60601-2-5：2000 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 超声理疗设备 YY 1090-2009 | √ |
|  |  | 3 | 全部参数 | 超声理疗设备 0.5MHz～5MHz频率范围内声场要求和测量方法YY/T 0750-2009 | √ |
|  | 医用超声雾化器 | 1 | 全部参数 | 医用超声雾化器 YY 0109-2013 | √ |
|  | 医用超声诊断设备 | 1 | 全部参数 | 医用超声诊断设备输出功率的测量方法 YY/T 1084-2007 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 医用超声诊断设备声输出公布要求 GB/T 16846-2008 IEC 61157:1992 | √ |
|  |  | 3 | 全部参数 | 医用超声设备档次系列 第1部分：B型超声诊断设备 YY/T 0162.1-2009 | √ |
|  | 超声设备 | 1 | 全部参数 | 水听器测量声输出(在0.5MHz至15MHz频率范围内采用水听器测量与表征医用超声设备声场特性的导则) YY/T 1088-2007 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 超声声场特性 确定医用诊断超声热场和机械指数的试验方法 YY/T 0642-2014 | √ |
|  |  | 3 | 全部参数 | 声学 在0.5MHz至15MHz的频率范围内的超声场特性及其测量 水听器法 GB/T 16540-1996 IEC1102:1991 | √ |
|  | 超声彩色血流成像系统 | 1 | 全部参数 | 超声彩色血流成像系统 YY 0767-2009 | √ |
|  | 超声洁牙设备 | 1 | 全部参数 | 超声洁牙设备 YY 0460-2009 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 超声洁牙设备 输出特性的测量和公布 YY/T 0751-2009 | √ |
|  | 医用超声诊断和监护设备 | 1 | 全部参数 | 医用超声设备与探头频率特性的测试方法 YY/T 1142-2013 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 医疗电气设备.第2-37部分:超声波医疗诊断和监测设备的基本安全和基本性能用特殊要求 IEC 60601-2-37-2007+A1:2015 | √ |
|  | 手持探头式多普勒胎儿心率检测仪 | 1 | 全部参数 | 超声 手持探头式多普勒胎儿心率检测仪性能要求及测量和报告方法 YY/T 0749-2009 IEC61266:1994 | √ |
|  | 超声理疗设备 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备 第2-5部分：超声理疗设备特殊安全要求 IEC 60601-2-5：2009 | √ |
|  | 医疗诊断超声设备 | 1 | 全部参数 | 医用超声诊断设备声输出报告的标准方法 IEC 61157:2007+C1:2008+A1:2013 | √ |
|  | 医疗诊断超声设备 | 1 | 全部参数 | 超声波–理疗系统–频率范围在0.5兆赫至5兆赫的领域规范和测量方法 IEC 61689：2013 | √ |
|  | 医疗诊断超声设备 | 1 | 全部参数 | 声学 声场特性 与医疗诊断超声场有关的热和机械指数测定的试验方法 IEC 62359-2010+C1:2011 | √ |
|  | B型超声诊断设备配接腔内探头 | 1 | 全部参数 | B型超声诊断设备性能试验方法配接腔内探头 YY/T 0906-2013 | √ |
|  | 医用超声耦合剂 | 1 | 全部参数 | 医用超声耦合剂 YY 0299-2008 | √ |
|  | 超声仿组织材料 | 1 | 部分参数 | 超声仿组织材料声学特性的测量方法 GB/T 15261-2008 | √ |
|  | 超声设备 | 1 | 全部参数 | 超声 水听器 第一部分：40MHz 以下医用超声场的测量和特征描绘 YY/T 0865.1-2011 | √ |
|  | B型超声诊断设备 | 1 | 全部参数 | B型超声诊断设备核查指南 YY/T 0938-2014 | √ |
|  | 超声诊断设备 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备 第2-37部分：超声诊断和监护设备安全专用要求 GB 9706.9-2008 IEC60601-2-37：2001 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 超声经颅多普勒血流分析仪 YY 0593-2015 | √ |
|  |  | 3 | 全部参数 | 超声诊断设备M模式试验方法 YY/T 0108-2008 | √ |
|  |  | 4 | 全部参数 | B型超声诊断设备 GB 10152-2009 | √ |
|  |  | 5 | 全部参数 | 全数字彩色超声诊断系统 LWCCH001-2008 | √ |
|  |  | 6 | 全部参数 | ASU－3500彩色超声影像系统 YZB/国0060－2005 | √ |
|  |  | 7 | 全部参数 | 全数字超声诊断系统 YZB/国0536-2005 | √ |
|  | 胎儿/母亲监护仪 | 1 | 全部参数 | 胎儿/母亲监护仪 YZB/粤 0623—2012 | √ |
|  | 膀胱扫描仪 | 1 | 全部参数 | 膀胱扫描仪 YZB/川 0563—2012 | √ |
|  | 三维超声成像设备 | 1 | 全部参数 | 三维超声成像性能试验方法 YY/T 1279-2015 | √ |
|  | 医用超声诊断设备 | 1 | 全部参数 | 医用超声诊断设备输出功率的测量方法 YY/T 1084-2015 | √ |
|  | 医用超声诊断和监护设备 |  | 全部参数 | Medical electrical equipment-Part 2-37: Particular requirements for the basic safety and essential performance of ultrasonic medical diagnostic and monitoring equipment AMENDMENT 1 IEC 60601-2-37:2007+A1:2015 | √ |
|  | 医用超声诊断设备 | 1 | 声输出 | Standard means for the reporting of the acoustic output of medical diagnostic ultrasonic equipment AMENDMENT 1 IEC 61157:2007+A1:2013 201.12 | √ |
| ⅩⅢ 医用激光仪器设备（6824） |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化碳激光治疗机 | 1 | 全部参数 | 二氧化碳激光治疗机 GB 11748-2005 | √ |
|  | 连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机 | 1 | 全部参数 | 连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机 YY 0307-2011 | √ |
|  | 激光产品 | 1 | 说明书 标识 防护 | 人体安全使用激光束的指南 YY/T 0757-2009 | √ |
|  | 治疗用激光光纤 | 1 | 全部参数 | 治疗用激光光纤通用要求 YY/T 0758-2009 | √ |
|  | 激光产品 | 1 | 全部参数 | 激光产品的安全 第14部分：用户指南 GB/T 7247.14-2012 | √ |
|  | 激光治疗设备 | 1 | 全部参数 | 激光治疗设备 半导体激光光动力治疗机 YY 0845-2011 | √ |
|  | 氦氖激光机 | 1 | 全部参数 | 镭射产品安全标准 第1部分：设备分类及要求 IEC60825-1：2014 | √ |
|  | 医用激光治疗设备 | 1 | 全部参数 | 激光产品的安全 第1部分：设备分类、要求 GB 7247.1-2012 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 医用电气设备 第2部分：诊断和治疗激光设备安全专用要求 GB9706.20-2000/ IEC60601-2-22：1995 | √ |
|  |  | 3 | 全部参数 | 氦氖激光治疗机通用技术条件 GB 12257－2000 | √ |
|  |  | 4 | 全部参数 | MULTI SLT半导体激光治疗仪 YZB/粤 0103-2007 | √ |
|  | 308nm准分子紫外光皮肤治疗仪 | 1 | 全部参数 | 308nm准分子紫外光皮肤治疗仪 YZB/粤0130-2010 | √ |
| ⅩⅣ 医用高频仪器设备（6825） |  |  |  |  |  |
|  | 高频电灼治疗仪 | 1 | 全部参数 | 高频电灼治疗仪 YY 0322-2009 | √ |
|  | 高频手术设备 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备 第2-2部分：高频手术设备安全专用要求GB 9706.4-2009 | √ |
|  | 射频治疗设备 | 1 | 全部参数 | 超短波治疗设备的专用安全要求 YY 91087－1999 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 超短波治疗设备技术条件 YY 91086－1999 | √ |
|  | 微波治疗仪 | 1 | 部分参数 | 医用电气设备第二部分：微波治疗设备安全专用要求 GB 9706.6-2007 | √ |
|  | 微波治疗仪辐射器 | 1 | 部分参数 | 医用微波设备附件的通用要求 YY 0899-2013 | √ |
|  | 特定电磁波治疗仪 | 1 | 部分参数 | 特定电磁波治疗仪 YY/T 0061-2007 | √ |
| ⅩⅤ 物理治疗及康复设备（6826） |  |  |  |  |  |
|  | 神经和肌肉刺激器 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备 第二部分：神经和肌肉刺激器安全专用要求 YY0607－2007/ IEC60601-2-10：1987 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 神经和肌肉刺激器输出特性的测量 YY/T 0696-2008 | √ |
|  | 生物反馈仪 | 1 | 全部参数 | 肌电生物反馈仪 YY/T1095-2007 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 温度生物反馈仪 YY/T1096-2007 | √ |
|  | 热垫式治疗仪 | 1 | 全部参数 | 热垫式治疗仪 YY/T 0165-2007 | √ |
|  | 高电位治疗设备 | 1 | 全部参数 | 高电位治疗设备 YY 0649-2008 | √ |
|  | 热辐射类治疗设备 | 1 | 全部参数 | 热辐射类治疗设备安全专用要求 YY 0306-2008 | √ |
|  | 睡眠呼吸暂停治疗设备 | 1 | 全部参数 | 睡眠呼吸暂停治疗 第1部分：睡眠呼吸暂停治疗设备 YY 0671.1-2009 | √ |
|  | 肢体加压理疗设备 | 1 | 全部参数 | 肢体加压理疗设备 YY 0833-2011 | √ |
|  | 神经肌肉刺激器用电极 | 1 | 全部参数 | 神经肌肉刺激器用电极 YY 0868-2011 | √ |
|  | 脑电生物反馈仪 | 1 | 全部参数 | 脑电生物反馈仪 YY 0903-2013 | √ |
|  | 康复训练器械 | 1 | 部分参数 | 康复训练器械安全通用要求 GB 24436-2009 | √ |
|  | 紫外治疗设备 | 1 | 部分参数 | 紫外治疗设备 YY 0901-2013 | √ |
|  | 神经和肌肉刺激器 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备第2-10部分：神经和肌肉刺激器的基本安全和主要性能专用要求IEC 60601-2-10：2012 | √ |
|  | 减重步行训练台 | 1 | 全部参数 | 减重步行训练台 YY 0900-2013 | √ |
|  | 全身红光治疗系统 | 1 | 全部参数 | 全身红光治疗系统 YZB/粤 0041-2006 | √ |
|  | 磁感热疗仪 | 1 | 全部参数 | 磁感热疗仪 YZB/粤0252-2007 | √ |
|  | 中低频电磁治疗仪 | 1 | 全部参数 | 中低频电磁治疗仪 YZB/粤0007-2007 | √ |
|  | 眼部磁疗治疗器 | 1 | 全部参数 | 眼部磁疗治疗器 YZB/粤0284-2007 | √ |
|  | 多功能理疗仪 | 1 | 全部参数 | 多功能理疗仪 YZB/粤0300-2006 | √ |
|  | 远红外理疗仪 | 1 | 全部参数 | 远红外理疗仪 YZB/粤0211-2007 | √ |
|  | 中频电场理疗仪 | 1 | 全部参数 | 中频电场理疗仪 YZB/粤0170-2007 | √ |
|  | 振动式物理治疗仪 | 1 | 全部参数 | 振动式物理治疗仪 YZB/粤0026-2004 | √ |
|  | 红外线全身热疗系统 | 1 | 全部参数 | 红外线全身热疗系统YZB/粤 0665-2011 | √ |
|  | 光子治疗仪 | 1 | 全部参数 | 光子治疗仪 YZB/粤0749－2010 | √ |
|  | 肠道水疗仪 | 1 | 全部参数 | 肠道水疗仪 YZB/粤0581－2011 | √ |
|  | 多功能弱视综合治疗仪 | 1 | 全部参数 | 多功能弱视综合治疗仪 YZB/粤0333－2008 | √ |
|  | 电脑遥控灌肠整复仪 | 1 | 全部参数 | 电脑遥控灌肠整复仪 YZB/粤0380－2009 | √ |
|  | 红外偏振光治疗仪 | 1 | 全部参数 | 红外偏振光治疗仪 YZB/粤0385-2009 | √ |
|  | 磁疗贴 | 1 | 全部参数 | 磁疗贴 YZB/粤 0986-2011 | √ |
|  | 儿童下肢智能反馈训练系统 | 1 | 全部参数 | 儿童下肢智能反馈训练系统 YZB/粤1377-2011 | √ |
|  | 医用三氧治疗仪 | 1 | 全部参数 | 医用三氧治疗仪 YZB/国 1068-2012 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 医用臭氧治疗仪 YZB/粤 0782-2012 | √ |
|  | 气压弹道式体外压力波治疗设备 | 1 | 全部参数 | 气压弹道式体外压力波治疗设备(2011) YZB/UNI 0001-2012 | √ |
|  | 医用氧气加压舱 | 1 | 全部参数 | 医用氧气加压舱 GB/T 19284-2003 | √ |
|  | 医用空气加压氧舱 | 1 | 全部参数 | 医用空气加压氧舱 GB/T 12130-2005 | √ |
|  | 可调式康复训练床 | 1 | 全部参数 | 可调式康复训练床 GB/T 26340-2010 | √ |
|  | 康复训练器械 股四头肌训练椅 | 1 | 全部参数 | 康复训练器械 股四头肌训练椅 GB/T 26346-2010 | √ |
|  | 康复训练器械 站立架 | 1 | 全部参数 | 康复训练器械 站立架 GB/T 28919-2012 | √ |
|  | 骨伤磁疗贴 | 1 | 全部参数 | 骨伤磁疗贴 YZB/粤 1752-2012 | √ |
|  | 半导体升降温治疗设备 | 1 | 全部参数 | 半导体升降温治疗设备 YY/T 0998-2015 | √ |
|  | 干扰电治疗设备 | 1 | 全部参数 | 干扰电治疗设备 YY 0951-2015 | √ |
|  | 医用控温毯 | 1 | 部分参数 | 医用控温毯 YY 0952-2015 | √ |
|  | 气压弹道式体外压力波治疗设备 | 1 | 部分参数 | 气压弹道式体外压力波治疗设备 YY 0950-2015 | √ |
| ⅩⅥ 中医器械(6827) |  |  |  |  |  |
|  | 电针治疗仪 | 1 | 全部参数 | 电针治疗仪 YY 0780-2010 | √ |
|  | 针灸针 | 1 | 全部参数 | 一次性使用无菌针灸针 GB 2024-1994 | √ |
| ⅩⅦ 医用磁共振设备（6828） |  |  |  |  |  |
|  | 医疗诊断用磁共振设备 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备 第2-33部分：医疗诊断用磁共振设备安全专用要求 YY 0319-2008 | √ |
|  | 医用成像磁共振设备 | 1 | 全部参数 | 医用成像磁共振设备主要图像质量参数的测定 YY/T 0482-2010 | √ |
| ⅩⅧ 医用X射线设备 （6830） |  |  |  |  |  |
|  | 诊断X射线发生装置的高压发生器 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备 第2部分:诊断X射线发生装置的高压发生器安全专用要求 GB 9706.3-2000 | √ |
|  | 医用X射线设备 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备 第一部分：安全通用要求 三、并列标准 诊断X射线设备辐射防护通用要求 GB9706.12-1997 | √ |
|  | 移动式摄影X射线机 | 1 | 全部参数 | 移动式摄影X射线机专用技术条件 YY/T 0707-2008 | √ |
|  | 口腔X射线机 | 1 | 全部参数 | 口腔X射线机专用技术条件 YY/T 0010-2008 | √ |
|  | 医用诊断X射线机 | 1 | 全部参数 | 医用诊断X射线机通用技术条件 YY/T 0106-2008 | √ |
|  | 微型医用诊断X射线机 | 1 | 全部参数 | 微型医用诊断X射线机通用技术条件 YY/T 0347-2009 | √ |
|  | 乳腺X射线机 | 1 | 全部参数 | 乳腺X射线机专用技术条件 YY/T 0706-2008 | √ |
|  |  | 2 | 部分参数 | 医用电气设备 第2－45部分：乳腺X射线摄影设备及乳腺摄影立体定位装置安全专用要求 GB 9706.24-2005 | √ |
|  | 移动式C形臂X射线机 | 1 | 全部参数 | 移动式C形臂X射线机专用技术条件 YY/T 0744-2009 | √ |
|  | 医用X射线设备 | 1 | 全部参数 | 数字化医用X射线摄影系统 专用技术条件 YY/T 0741-2009 | √ |
|  | 医用X射线设备 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备第2部分：X射线计算机体层摄影设备安全专用要求GB 9706.18-2006 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | X射线计算机体层摄影设备通用技术条件 YY 0310-2015 | √ |
|  |  | 3 | 全部参数 | 口腔X射线数字化体层摄影设备专用技术条件 YY/T 0795-2010 | √ |
|  |  | 4 | 全部参数 | 车载X射线机专用技术条件 YY/T 0746-2009 | √ |
|  | 胃肠X射线机 | 1 | 全部参数 | 胃肠X射线机专用技术条件 YY/T 0742-2009 | √ |
|  | CT造影注射装置 | 1 | 全部参数 | CT造影注射装置专用技术条件 YY/T 0935-2014 | √ |
|  | X射线胃肠诊断床 | 1 | 全部参数 | X射线胃肠诊断床专用技术条件 YY/T 0743-2009 | √ |
|  | 泌尿X射线机 | 1 | 全部参数 | 泌尿X射线机专用技术条件 YY/T0936-2014 | √ |
|  | 医用普通摄影数字化X射线影像探测器 | 1 | 全部参数 | 医用普通摄影数字化X射线影像探测器 YY/T0933-2014 | √ |
|  | 医用X射线设备 | 1 | 全部参数 | 医用X射线设备环境要求及试验方法 YY/T 0291-2016 | √ |
| ⅩⅨ 医用X射线附属设备及部件 （6831） |  |  |  |  |  |
|  | 医用诊断X射线源组件和X射线管组件 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备 第二部分：医用诊断X射线源组件和X射线管组件安全专用要求 GB 9706.11-1997 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 医用诊断X射线管组件通用技术条件 YY/T 0609-2007 | √ |
|  | X射线设备附属设备 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备 第2部分：X射线设备附属设备安全专用要求 GB 9706.14-1997 IEC60601-2-32:1994 | √ |
|  | 医用X射线设备 | 1 | 全部参数 | 医用X射线设备环境要求及试验方法 YY/T 0291-2007 | √ |
|  | 医学影像照片观察装置 | 1 | 全部参数 | 医学影像照片观察装置通用技术条件 YY/T 0610-2007 | √ |
|  | 医用X射线影像增强电视系统 | 1 | 全部参数 | 医用X射线影像增强电视系统通用技术条件 YY/T 0608-2013 | √ |
|  | 医用X射线管 | 1 | 全部参数 | 医用X射线管通用技术条件 GB/T 13797-2009 | √ |
|  | X射线管组件 | 1 | 全部参数 | X射线管组件固有滤过的测定 YY/T 0062-2004 | √ |
|  | 医用诊断X射线管组件 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备 医用诊断X射线管组件 焦点特性 YY/T 0063-2007 | √ |
|  | 医用诊断X射线可变限束器 | 1 | 全部参数 | 医用诊断X射线可变限束器 YY/T 0129-2007 | √ |
|  | 医用X射线摄影床 | 1 | 全部参数 | 医用X射线摄影床专用技术条件 YY/T 0737-2009 | √ |
|  | 医用X射线立式摄影架 | 1 | 全部参数 | 医用X射线立式摄影架专用技术条件 YY/T 0739-2009 | √ |
|  | 医用X射线附属设备及部件 | 1 | 全部参数 | X射线摄影用影像板成像装置专用技术条件 YY/T 0794-2010 | √ |
|  | 医用X射线附属设备及部件 | 1 | 全部参数 | 医用诊断X射线设备高压电缆插头、插座技术条件GB/T 10151-2008 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 医用高分子制品 X射线不透性试验方法 YY/T 0586-2005 | √ |
|  | 血管造影高压注射装置 | 1 | 全部参数 | 血管造影高压注射装置专用技术条件 YY/T 0891-2013 | √ |
|  | 医用高分子制品 | 1 | 医用高分子制品X射线不透性 | 医用高分子制品 X射线不透性试验方法 YY/T 0586-2016 | √ |
| ⅩⅩ 临床检验分析仪器（6840） |  |  |  |  |  |
|  | 电解质分析仪 | 1 | 全部参数 | 电解质分析仪 YY/T0589-2005 | √ |
|  | 干化学尿液分析仪 | 1 | 全部参数 | 干化学尿液分析仪 YY/T 0475-2011 | √ |
|  | 血液分析仪 | 1 | 全部参数 | 血液分析仪 YY/T 0653-2008 | √ |
|  | 全自动生化分析仪 | 1 | 全部参数 | 全自动生化分析仪 YY/T 0654-2008 | √ |
|  | 半自动凝血分析仪 | 1 | 全部参数 | 半自动凝血分析仪 YY/T 0658-2008 | √ |
|  | 体外诊断（IVD）医用设备 | 1 | 全部参数 | 测量、控制和试验室用电气设备的安全要求 第2－101部分：体外诊断（IVD）医用设备的专用要求 YY 0648-2008 | √ |
|  | 自动化血培养系统 | 1 | 全部参数 | 自动化血培养系统 YY/T0656-2008 | √ |
|  | 干式化学分析仪 | 1 | 全部参数 | 干式化学分析仪 YY/T 0655-2008 | √ |
|  | 全自动发光免疫分析仪 | 1 | 全部参数 | 全自动发光免疫分析仪 YY/T 1155-2009 | √ |
|  | 聚合酶链反应分析仪 | 1 | 全部参数 | 聚合酶链反应分析仪 YY/T 1173-2010 | √ |
|  | 半自动化学发光免疫分析仪 | 1 | 全部参数 | 半自动化学发光免疫分析仪 YY/T 1174-2010 | √ |
|  | 血红蛋白干化学检测系统 | 1 | 全部参数 | 血红蛋白干化学检测系统通用技术要求 YY/T 1150-2009 | √ |
|  | 自动血型分析仪 | 1 | 全部参数 | 自动血型分析仪 YY/T 1245-2014 | √ |
|  | 糖化血红蛋白分析仪 | 1 | 全部参数 | 糖化血红蛋白分析仪 YY/T 1246-2014 | √ |
|  | 红细胞沉降率测定仪 | 1 | 全部参数 | 红细胞沉降率测定仪 YY/T 1251-2014 | √ |
|  | 半自动生化分析仪 | 1 | 全部参数 | 半自动生化分析仪 YY/T0014-2005 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | MC-200半自动生化分析仪 YZB/粤0132-2003 | √ |
|  | 全自动血液细胞分析仪 | 1 | 全部参数 | BC-3000 Plus全自动血液细胞分析仪 YZB/粤0080-2003 | √ |
|  | 半自动凝血分析仪 | 1 | 全部参数 | RT半自动凝血分析仪 YZB/粤0051-2003 | √ |
|  | 酶标分析仪 | 1 | 全部参数 | RE-2100C酶标分析仪 YZB/粤0046-2003 | √ |
|  | 半自动时间分辨荧光免疫分析仪 | 1 | 全部参数 | 半自动时间分辨荧光免疫分析仪 YZB粤0290-2006 | √ |
|  | 血氧饱和度监护仪 | 1 | 全部参数 | 血氧饱和度监护仪 YZB/粤0122-2007 | √ |
|  | 指套式血氧饱和度探头 | 1 | 全部参数 | 重复性使用指套式血氧饱和度探头 YZB/粤0425-2010 | √ |
|  | 尿沉渣分析工作站 | 1 | 全部参数 | 尿沉渣分析工作站 YZB/UKHX 002-2010 | √ |
|  | 粪便分析工作站系统 | 1 | 全部参数 | 粪便分析工作站系统 YZB/UKHX 001-2010 | √ |
|  | 动态葡萄糖监测系统 | 1 | 全部参数 | 动态葡萄糖监测系统 YZB/粤0038－2010 | √ |
|  | 自测用血糖监测系统 | 1 | 全部参数 | 体外诊断检验系统 自测用血糖监测系统通用技术条件 ISO 15197:2003 GB/T 19634-2005 | √ |
|  | 流式细胞仪 | 1 | 全部参数 | 流式细胞仪 YY/T 0588-2005 | √ |
|  | 自动和半自动化分析及其他用途的实验室设备 | 1 | 全部参数 | 测量,控制和实验室用电设备的安全性要求.第2-081部分:分析及其他用途的自动和半自动实验室设备的详细要求 IEC 61010-2-081-2015 | √ |
|  | 体外诊断医疗设备 | 1 | 全部参数 | 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第2-101部分:体外诊断(IVD)医疗设备的特殊要求 IEC 61010-2-101-2015 | √ |
|  | 医用氧舱用电化学式测氧仪 | 1 | 全部参数 | 医用氧舱用电化学式测氧仪 GB/T 19904-2005 | √ |
|  | 尿液分析试纸条 | 1 | 全部参数 | 尿液分析试纸条 YY/T 0478-2011 | √ |
|  | 时间分辨荧光免疫检测系统 | 1 | 全部参数 | 时间分辨荧光免疫检测系统 第1部分：半自动时间分辨荧光免疫分析仪 YY/T 1304.1-2015 | √ |
|  | 尿液有形成分分析仪 | 1 | 全部参数 | 尿液有形成分分析仪（数字成像自动识别） YY/T 0996-2015 | √ |
|  | 血液分析仪用试剂 第1部分：清洗液 | 1 | 全部参数 | 血液分析仪用试剂 第1部分：清洗液 YY/T 0456.1-2014 | √ |
|  | 血液分析仪用试剂 第2部分：溶血剂 | 1 | 全部参数 | 血液分析仪用试剂 第2部分：溶血剂 YY/T 0456.2-2014 | √ |
|  | 血液分析仪用试剂 第3部分：稀释液 | 1 | 全部参数 | 血液分析仪用试剂 第3部分：稀释液 YY/T 0456.3-2014 | √ |
|  | 血细胞分析仪用质控（品） | 1 | 全部参数 | 血细胞分析仪用质控物（品） YY/T 0702-2008 | √ |
| ⅩⅪ 医用化验和基础设备器具（6841） |  |  |  |  |  |
|  | 电热恒温培养箱 | 1 | 全部参数 | 电热恒温培养箱 YY 0027-90 | √ |
|  | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 1 | 全部参数 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 YY0314－2007 | √ |
|  | 一次性使用人体末梢血样采集容器 | 1 | 全部参数 | 一次性使用人体末梢血样采集容器 YY/T0617－2007 | √ |
|  | 医用离心机 | 1 | 全部参数 | 医用离心机 YY/T 0657-2008 | √ |
|  |  | 2 | 部分参数 | 测量、控制实验室用电气设备的安全实验室用离心机的特殊要求 GB4793.7-2008 IEC61010-2-20:1992 | √ |
|  | 一次性安全采血针 | 1 | 全部参数 | 一次性安全采血针 YZB/粤0789-2009 | √ |
|  | 套针外周导管 | 1 | 全部参数 | 一次性使用无菌血管内导管辅件 第2部分：套针外周导管管塞 YY 0450.2-2003 | √ |
|  | 球囊扩充压力泵 |  | 部分参数 | 一次性使用无菌血管内导管辅件 第3部分：球囊扩张导管用球囊充压装置 YY 0450.3-2007 | √ |
| ⅩⅫ 体外循环及血液处理设备（6845） |  |  |  |  |  |
|  | 人工心肺机 | 1 | 全部参数 | 人工心肺机 滚压式血泵 GB 12260-2005 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 人工心肺机 热交换水箱 GB 12263-2005 | √ |
|  |  | 3 | 全部参数 | 人工心肺机 体外循环管道 YY 1048-2007 | √ |
|  | 心血管植入物及人工器官—血-气交换器 | 1 | 全部参数 | 心血管植入物及人工器官 血气交换器(氧合器) YY 0604-2007 | √ |
|  | 血液透析、血液透析滤过和血液滤过设备 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备第2-16部分：血液透析、血液透析滤过和血液滤过设备的安全专用要求 GB 9706.2-2003 IEC60601-2-16：1988 | √ |
|  | 血液透析器、血液透析滤过器、血液滤过器和血液浓缩器 | 1 | 全部参数 | 心血管植入物和人工器官—血液透析器、血液透析滤过器、血液滤过器和血液浓缩器 YY0053-2008 | √ |
|  | 心血管植入物和人工器官 血液净化装置的体外循环血路 | 1 | 全部参数 | 心血管植入物和人工器官 血液净化装置的体外循环血路 YY 0267-2008 | √ |
|  | 一次性使用血液灌流器 | 1 | 全部参数 | 一次性使用血液灌流器 YY0464-2009 | √ |
|  | 一次性使用空心纤维血浆分离器 | 1 | 全部参数 | 一次性使用空心纤维血浆分离器 YY0465-2009 | √ |
|  | 血液透析及相关治疗用水 | 1 | 部分参数 | 血液透析及相关治疗用水 YY0572-2005 | √ |
|  | 血液透析和相关治疗用水处理设备 | 1 | 全部参数 | 血液透析和相关治疗用水处理设备技术要求 第1部分：用于多床透析 YY 0793.1-2010 | √ |
|  | 血液透析及相关治疗用浓缩物 | 1 | 部分参数 | 血液透析及相关治疗用浓缩物 YY 0598-2015 | √ |
|  | 腹膜透析管 | 1 | 全部参数 | 腹膜透析管 YY0030-2004 | √ |
|  | 心血管植入物及人工器官心肺流转系统动脉管路血液过滤器 | 1 | 全部参数 | 心血管植入物及人工器官心肺流转系统动脉管路血液过滤器 YY 0580—2011 | √ |
|  | 心脏手术硬壳贮血器/静脉贮血器系统（带或不带过滤器）和静脉贮血软袋 | 1 | 全部参数 | 心血管植入物及人工器官－心脏手术硬壳贮血器/静脉贮血器系统（带或不带过滤器）和静脉贮血软袋 YY 0603-2007 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 心血管植入物及人工器官 心脏手术硬壳贮血器/静脉贮血器系统（带或不带过滤器）和静脉贮血软袋 ISO 15674:2009 | √ |
|  | 一次性使用心脏停跳液灌注器 | 1 | 全部参数 | 一次性使用心脏停跳液灌注器 YY 0485-2011 | √ |
|  | 反渗透水处理设备 | 1 | 全部参数 | 反渗透水处理设备 GB/T19249-2003 | √ |
|  | 腹膜透析设备 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备 第2-39部分：腹膜透析设备的安全专用要求 GB9706.39-2008/IEC 60601-2-39：2003 | √ |
|  | 心血管外科植入物和人工器官-心肺旁路和体外膜肺氧合（ECMO）使用的一次性管道套包 | 1 | 全部参数 | 心血管外科植入物和人工器官-心肺旁路和体外膜肺氧合（ECMO）使用的一次性管道套包的要求 YY/T0730-2009 | √ |
|  | 连续性血液净化设备 | 1 | 全部参数 | 连续性血液净化设备 YY 0645-2008 | √ |
|  | 透析器复用机 | 1 | 全部参数 | 透析器复用机 WLS/QB001-2006 | √ |
|  | 体外循环支持系统 | 1 | 全部参数 | 体外循环支持系统 MDT-CS 04-2007 | √ |
|  | 一次性使用去白细胞滤器 | 1 | 全部参数 | 一次性使用去白细胞滤器 YY 0329-2009 | √ |
|  | 氧合器 | 1 | 全部参数 | 氧合器 ISO 7199:2009+A1:2012 | √ |
|  | 透析器 | 1 | 全部参数 | 透析器 ISO 8637:2010+A1:2013 | √ |
|  | 透析管道 | 1 | 全部参数 | 透析管道 ISO 8638:2010 | √ |
|  | 一次性使用管道套包 | 1 | 全部参数 | 心血管外科植入物和人工器官 心肺旁路和体外膜肺氧合(ECMO)使用的一次性使用管道套包的要求 YY/T 0730-2009 | √ |
|  | 血液透析设备 | 1 | 全部参数 | 血液透析设备 YY 0054-2010 | √ |
|  | 血液灌流设备 | 1 | 全部参数 | 血液灌流设备 YY 0790-2010 | √ |
|  | 动脉管路血液过滤器 | 1 | 全部参数 | 心血管植入物及人工器官 心肺转流系统 动脉管路血液过滤器 ISO 15675:2009 | √ |
|  | 人工血管 | 1 | 全部参数 | 心血管植入物及人工器官 人工血管 YY/T 0500-2004 | √ |
|  | 一次性使用紫外线透疗血液容器 | 1 | 全部参数 | 一次性使用紫外线透疗血液容器 YY 0327-2002 | √ |
|  | 单床透析 | 1 | 全部参数 | 血液透析和相关治疗用水处理设备技术要求 第2部分：用于单床透析 YY 0793.2-2011 | √ |
|  | 超净滤器 | 1 | 全部参数 | 超净滤器 BBM-MT-07-215 | √ |
|  | 贝朗置换液管 | 1 | 全部参数 | 贝朗置换液管 BBM-MT-08-260 | √ |
|  | 离心泵系统 | 1 | 全部参数 | RF..（RotaFlow）离心泵系统 JOSTRA 001-2002 | √ |
|  | 一次性使用离心泵头 | 1 | 全部参数 | ZS-B型一次性使用离心泵头 Q/SGEC1-2000 | √ |
|  | 血液灌流机、血浆吸附装置 | 1 | 全部参数 | 血液灌流、血浆吸附装置 Q/19GZJH03-2001 | √ |
|  | 血液净化-人工肝支持系统 | 1 | 全部参数 | WLXGX-8888型伟力血液净化-人工肝支持系统 YZB/国1559-2003 | √ |
|  | 心肌停跳液灌注器 | 1 | 全部参数 | 心肌停跳液灌注器 YZB/国 0636-2002 | √ |
|  | 透析器复用机 | 1 | 全部参数 | 透析器复用机 YZB/粤0330-2007 | √ |
|  | 一次性使用动脉插管 | 1 | 全部参数 | 一次性使用动脉插管 YZB/国 1309-2003 | √ |
|  | 一次性使用静脉插管 | 1 | 全部参数 | 一次性使用静脉插管 YZB/国 1308-2003 | √ |
|  | 一次性使用左心吸引头 | 1 | 全部参数 | 一次性使用左心吸引头 YZB/国 0080-2009 | √ |
|  | 一次性使用右心吸引头 | 1 | 全部参数 | 一次性使用右心吸引头 YZB/国 1311-2007 | √ |
|  | 脂多糖吸附器 | 1 | 全部参数 | 脂多糖吸附器 YZB/Alteco Medical AB -2007 | √ |
|  | 选择性血浆成份吸附器 | 1 | 全部参数 | 选择性血浆成份吸附器 YZB/JAP 0117－2008 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 选择性血浆成份吸附器 YZB/AM 0912－2007 | √ |
|  | 免疫球蛋白吸附器 | 1 | 全部参数 | 免疫球蛋白吸附器 YZB/国3645-45-2004 | √ |
|  | 选择性吸附血浆净化器 | 1 | 部分参数 | 选择性吸附血浆净化器 YZB/国LZ3-2007 | √ |
|  | 透析液过滤器 | 1 | 全部参数 | 透析液过滤器 YZB/FMC-005-2008DIASAFE plus | √ |
|  | 细菌过滤器 | 1 | 全部参数 | 细菌过滤器 YZB/Gambro 016-2007 | √ |
|  | DNA免疫吸附柱 | 1 | 全部参数 | DNA免疫吸附柱 YZB/国1860－2003 | √ |
|  | 一次性使用腹水浓缩器 | 1 | 全部参数 | 一次性使用腹水浓缩器 YZB/国0130-2003 | √ |
|  | 吸附性血浆净化器 | 1 | 全部参数 | 吸附性血浆净化器 YZB/JAP002-2006 | √ |
|  | 一次性使用HB-H-6树脂吸附胆红素血浆灌流器 | 1 | 全部参数 | 一次性使用HB-H-6树脂吸附胆红素血浆灌流器 YZB/国1120-2006 | √ |
|  | 血液循环动脉过滤器 | 1 | 全部参数 | 血液循环动脉过滤器 YZB/MAQUET 007-2008 | √ |
|  | 离心泵泵头 | 1 | 全部参数 | 离心泵泵头 YZB/MAQUET 008-2008 | √ |
|  | 滤器及管路配套 | 1 | 全部参数 | 滤器及管路配套 YZB/GAMBRO 001-2007 | √ |
|  | 血浆分离器 | 1 | 全部参数 | 血浆分离器 YZB/Gambro 001-2008 | √ |
|  | 超滤器 | 1 | 全部参数 | 超滤器 YZB/Gambro 011-2008 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 超滤器 YZB/ITA SR 002-2008 | √ |
|  | 细菌过滤器 | 1 | 全部参数 | 细菌过滤器 YZB/Gambro 016-2007 | √ |
|  | 带滤器的补液装置 | 1 | 全部参数 | 带滤器的补液装置 YZB/Gambro 02-2007 | √ |
|  | 血液透析滤过器 | 1 | 全部参数 | 血液透析滤过器 YZB/BELLCO-003-2006 | √ |
|  | 一次性使用心脏冷停搏液灌注器 | 1 | 全部参数 | 一次性使用心脏冷停搏液灌注器 YZB/国3646-45-2008 | √ |
|  | 一次性使用贮血滤血器 | 1 | 全部参数 | 一次性使用贮血滤血器YZB/国1873-2008 | √ |
|  | 氧气过滤器 | 1 | 全部参数 | 氧气过滤器 YZB/陕0250-2006 | √ |
|  | 动脉过滤器 | 1 | 全部参数 | 动脉过滤器 YB/米002-2008 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 动脉过滤器 YZB/JAP0863-2008 | √ |
|  | 选择性吸附血浆净化器 | 1 | 全部参数 | 选择性吸附血浆净化器 YZB/国LZ3-2007 | √ |
|  | 一次性使用比色皿 | 1 | 全部参数 | 一次性使用比色皿 YZB/TCVS-001-2008 | √ |
|  | 离心泵头 | 1 | 全部参数 | 离心泵头 YZB/TC-003-2007 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 离心泵泵头 YZB/MAQUET 007-2011 | √ |
|  | 新型人工肝MARS分子吸附循环系统主机 | 1 | 全部参数 | 新型人工肝MARS分子吸附循环系统主机 YZB/GAMBRO 007-2008 | √ |
|  | 体外循环套包 | 1 | 全部参数 | 体外循环套包 YZB/MAQUET 021-2010 | √ |
|  | 腹膜透析螺旋帽钛接头 | 1 | 全部参数 | 腹膜透析螺旋帽钛接头 YZB/IRE 0009-2010 | √ |
|  | 腹膜透析外接短管 | 1 | 全部参数 | 腹膜透析外接短管 YZB/USA 0008-2010 | √ |
|  | 透析附件-连接件 | 1 | 全部参数 | 透析附件-连接件 YZB/ITA 0011-2010 | √ |
|  | 血路连接器（接头） | 1 | 全部参数 | 心肺转流系统 血路连接器（接头） YY/T 1270-2015 | √ |
|  | 血液净化辅助用滚压泵 | 1 | 全部参数 | 血液净化辅助用滚压泵 YY 1273—-2016 | √ |
|  | 压力控制型腹膜透析设备 | 1 | 全部参数 | 压力控制型腹膜透析设备 YY 1274—-2016 | √ |
|  | 离心式血液成分分离设备 | 1 | 全部参数 | 离心式血液成分分离设备 YY 1413-—2016 | √ |
| ⅩⅩⅢ 植入材料和人工器官（6846） |  |  |  |  |  |
|  | 助听器 | 1 | 全部参数 | 电声学 助听器通用规范 GB/T 14199-2010 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 助听器交货时质量检验的性能测量 SJ/T 10862-96 | √ |
|  |  | 3 | 全部参数 | 助听器电声特性的测量方法 IEC60118-0:1983 | √ |
|  |  | 4 | 全部参数 | 电声学 助听器 第1部分:具有感应拾音线圈输入的助听器 IEC60118-1:1983 | √ |
|  |  | 5 | 全部参数 | 电声学 助听器 第2部分:具有自动增益控制电路的助听器 IEC60118-2:1983 | √ |
|  |  | 6 | 全部参数 | 电声学.助听器.第7部分:助听器生产、供货和交货质量保证的性能特性测量 IEC60118-7:2005 | √ |
|  |  | 7 | 全部参数 | 电声学 助听器 第1部分：具有感应拾音线圈输入的助听器 GB/T 25102.1-2010 | √ |
|  |  | 8 | 全部参数 | 电声学 助听器 第2部分：具有自动增益控制电路的助听器 GB/T 25102.2-2010 | √ |
|  |  | 9 | 全部参数 | 电声学 助听器 第4部分：助听器用感应回路系统磁场强度 GB/T 25102.100-2010 | √ |
|  | 眼科光学 人工晶状体植入系统 | 1 | 全部参数 | 眼科光学 人工晶状体植入系统YY/T 0942-2014 | √ |
|  | 组织工程医疗产品 | 1 | 全部参数 | 组织工程医疗产品 第3部分：通用分类YY/T 0606.3-2007 | √ |
|  | 电动上肢假肢部件 | 1 | 全部参数 | 电动上肢假肢部件GB/T 18027-2008 | √ |
|  | 电动上肢假肢 | 1 | 全部参数 | 电动上肢假肢MZ 001-1993 | √ |
|  | 自身力源上肢假肢 | 1 | 全部参数 | 自身力源上肢假肢 MZ 002-1993 | √ |
|  | 金属接骨板 | 1 | 全部参数 | 骨接合植入物 金属接骨板 YY 0017-2008 | √ |
|  | 接骨板 | 1 | 全部参数 | 外科植入物 接骨板弯曲强度和刚度的测定YY/T 0342-2002 | √ |
|  | 金属接骨螺钉 | 1 | 全部参数 | 骨接合植入物 金属接骨螺钉 YY 0018-2008 | √ |
|  | 外科植入物不对称螺纹和球形下表面的金属接骨螺钉 | 1 | 全部参数 | 外科植入物不对称螺纹和球形下表面的金属接骨螺钉机械性能要求和试验力法 YY/T 0662-2008 | √ |
|  | 金属矫形用钉 | 1 | 全部参数 | 骨接合植入物 金属矫形用钉 YY 0119-2002 | √ |
|  | 金属股骨颈固定钉 | 1 | 全部参数 | 骨接合植入物 金属股骨颈固定钉 YY 0346-2002 | √ |
|  | 金属矫形用棒 | 1 | 全部参数 | 骨接合植入物 金属矫形用棒 YY 0120-2002 | √ |
|  | 外科金属植入物 | 1 | 全部参数 | 外科金属植入物液体渗透检测 YY/T 0343-2002 | √ |
|  | 金属角度固定器 | 1 | 全部参数 | 骨接合植入物 金属角度固定器 YY/T 0856-2011 | √ |
|  | 金属带锁髓内钉 | 1 | 全部参数 | 骨接合植入物 金属带锁髓内钉 YY/T 0591-2011 | √ |
|  | 髓内钉系统 | 1 | 全部参数 | 外科植入物 髓内钉系统 第1部分：横截面为三叶形或V形髓内钉YY/T 0019.1-2011 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 外科植入物 髓内钉系统 第2部分：髓内针 YY/T 0019.2-2011 | √ |
|  |  | 3 | 全部参数 | 外科植入物 金属髓内钉系统 第1部分：髓内钉 YY/T 0727.1-2009 | √ |
|  |  | 4 | 全部参数 | 外科植入物 金属髓内钉系统 第2部分：锁定部件 YY/T 0727.2-2009 | √ |
|  |  | 5 | 全部参数 | 外科植入物 金属髓内钉系统 第3部分：连接器械及髓腔扩大器直径的测量 YY/T 0727.3-2009 | √ |
|  | 金属骨针 | 1 | 全部参数 | 外科植入物金属骨针第1部分：材料和力学性能要求 YY/T 0345.1-2011 | √ |
|  | 金属夹 | 1 | 全部参数 | 外科植入物 金属夹 YY/T 0079-2006 | √ |
|  | 缝合及其它外科用柔性金属丝 | 1 | 全部参数 | 外科植入物 缝合及其它外科用柔性金属丝 YY/T 0816-2010 | √ |
|  | 金属缆线和缆索 | 1 | 全部参数 | 外科植入物 金属缆线和缆索 YY/T 0812-2010 | √ |
|  | 硅橡胶外科植入物 | 1 | 全部参数 | 硅橡胶外科植入物通用要求 YY 0334-2002 | √ |
|  | 骨接合用非有源外科植入物 | 1 | 全部参数 | 骨接合用非有源外科植入物通用技术条件 YY 0341-2009 | √ |
|  | 小型植入器械 | 1 | 全部参数 | 小型植入器械腐蚀敏感性的循环动电位极化标准测试方法 YY/T 0695-2008 | √ |
|  | 骨关节假体锻、铸件 | 1 | 部分参数 | 外科植入物 骨关节假体锻、铸件Ti6A14V钛合金锻件 YY 0117.1-2005 | √ |
|  |  | 2 | 部分参数 | 外科植入物 骨关节假体锻、铸件ZTi6A14V钛合金铸件YY 0117.2-2005 | √ |
|  |  | 3 | 部分参数 | 外科植入物 骨关节假体锻、铸件 钴铬钼合金铸件 YY 0117.3-2005 | √ |
|  | 丙烯酸类树脂骨水泥 | 1 | 全部参数 | 外科植入物 丙烯酸类树脂骨水泥 YY 0459-2003 | √ |
|  | 髋关节 | 1 | 部分参数 | 髋关节假体 YY 0118-2005 | √ |
|  | 膝关节 | 1 | 部分参数 | 膝关节假体 YY 0502-2005 | √ |
|  | 全髋关节假体 | 1 | 全部参数 | 外科植入物 部分和全髋关节假体 第1部分:分类和尺寸标注 YY/T 0809.1-2010 | √ |
|  |  | 2 | 部分参数 | 外科植入物 部分和全髋关节假体 第2部分:金属、陶瓷及塑料关节面 YY/T 0809.2-2010 | √ |
|  | 外科植入物 全膝关节假体 | 1 | 全部参数 | 外科植入物 全膝关节假体 第1部分：胫骨托疲劳性能的测定 YY/T 0810.1-2010 | √ |
|  | 外科植入物 部分和全髋关节假体 | 1 | 全部参数 | 外科植入物 部分和全髋关节假体 第8部分:有扭矩作用的带柄股骨部件疲劳性能YY/T 0809.8-2010 | √ |
|  | 外科植入物 部分和全髋关节假体 | 1 | 全部参数 | 外科植入物 部分和全髋关节假体 第6部分:带柄股骨部件头部和颈部疲劳性能的测定YY/T 0809.6-2010 | √ |
|  | 外科植入物 部分和全髋关节假体 | 1 | 全部参数 | 外科植入物 部分和全髋关节假体 第4部分:带柄股骨部件疲劳性能的测定YY/T 0809.4-2010 | √ |
|  | 外科植入物 金属骨针 | 1 | 全部参数 | 外科植入物 金属骨针 第2部分：斯氏针YY/T 0345.2-2014 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 外科植入物 金属骨针 第3部分：克氏针YY/T 0345.3-2014 | √ |
|  | 同种异体骨修复材料 | 1 | 部分参数 | 同种异体骨修复材料 第2部分:深低温冷冻骨和冷冻干燥骨YY/T 0513.2-2009 | √ |
|  |  | 2 | 部分参数 | 同种异体骨修复材料 第3部分:脱矿骨YY/T 0513.3-2009 | √ |
|  | 乳房植入物 | 1 | 全部参数 | 无源外科植入物 乳房植入物的专用要求 YY0647-2008 | √ |
|  | 硅橡胶外科植入物 | 1 | 全部参数 | 硅橡胶外科植入物通用要求 YY0334-2002附1号修改单 | √ |
|  | 无源外科植入物心脏和血管植入物 | 1 | 全部参数 | 无源外科植入物心脏和血管植入物的特殊要求动脉支架的专用要求 YY/T 0663-2008 | √ |
|  | 血管支架 | 1 | 全部参数 | 血管支架体外脉动耐久性标准测试方法 YY/T 0808-2010 | √ |
|  | 脊柱植入物 脊柱内固定系统部件 | 1 | 部分参数 | 脊柱植入物 脊柱内固定系统部件 第1部分：通用要求 YY/T 0119.1-2014 | √ |
|  | 脊柱植入物 脊柱内固定系统部件 金属脊柱板 | 1 | 全部参数 | 脊柱植入物 脊柱内固定系统部件 第3部分：金属脊柱板 YY/T 0119.3-2014 | √ |
|  | 脊柱植入物 脊柱内固定系统部件 金属脊柱棒 | 1 | 全部参数 | 脊柱植入物 脊柱内固定系统部件 第4部分：金属脊柱棒 YY/T 0119.4-2014 | √ |
|  | 脊柱植入物 脊柱内固定系统部件 金属脊柱螺钉 | 1 | 全部参数 | 脊柱植入物 脊柱内固定系统部件 第5部分：金属脊柱螺钉静态和疲劳弯曲强度测定试验方法 YY/T 0119.5-2014 | √ |
|  | 神经外科植入物 可塑型预制颅骨板 | 1 | 全部参数 | 神经外科植入物 可塑型预制颅骨板 YY/T 0917-2014 | √ |
|  | 神经外科植入物预制颅骨板 | 1 | 全部参数 | 神经外科植入物预制颅骨板 YY/T 0928-2014 | √ |
|  | 脊柱植入物 椎间融合器 | 1 | 部分参数 | 脊柱植入物 椎间融合器力学性能试验方法 YY/T 0959-2014 | √ |
|  | 脊柱植入物 椎间融合器 | 1 | 静态轴向压缩试验 | 脊柱植入物 椎间融合器静态轴向压缩沉陷试验方法 YY/T 0960-2014 | √ |
|  | 脊柱植入物 脊柱内固定系统 组件及连接装置 | 1 | 部分参数 | 脊柱植入物 脊柱内固定系统 组件及连接装置的静态及疲劳性能评价方法 YY/T 0961-2014 | √ |
|  | 外科植入物 矫形用U形钉 | 1 | 部分参数 | 外科植入物 矫形用U形钉 通用要求 YY/T 0956-2014 | √ |
|  | 椎体切除模型中脊柱植入物 | 1 | 部分参数 | 椎体切除模型中脊柱植入物试验方法 YY/T 0857-2011 | √ |
|  | 人工晶状体 | 1 | 部分参数 | 眼科光学 人工晶状体 第3部分：机械性能及测试方法 YY0290.3-2008 | √ |
|  | 钛及钛合金牙种植体 | 1 | 部分参数 | 钛及钛合金牙种植体 YY 0315-2016 | √ |
|  | 整形手术用交联透明质酸钠凝胶 | 1 | 部分参数 | 整形手术用交联透明质酸钠凝胶 YY/T 0962-2014 | √ |
|  | 组织工程医疗产品 壳聚糖 | 1 | 部分参数 | 组织工程医疗产品 第7部分：壳聚糖 YY/T 0606.7-2008 | √ |
|  | 组织工程医疗产品 透明质酸钠 | 1 | 部分参数 | 组织工程医疗产品 第9部分：透明质酸钠 YY/T 0606.9-2007 | √ |
|  | 医用透明质酸钠凝胶 | 1 | 部分参数 | 医用透明质酸钠凝胶 YY/T 0308-2015 | √ |
| ⅩⅩⅣ 手术室、急救室、诊疗室设备及器具（6854） |  |  |  |  |  |
|  | 输液泵和输液控制器 | 1 | 部分参数 | 医用电气设备 第2-24部分：输液泵和输液控制器安全专用要求 GB 9706.27-2005 IEC60601-2-24:1998 | √ |
|  | 电动手术台 | 1 | 全部参数 | 电动手术台 YY1106-2008 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 医用电气设备 第2部分：手术台安全专用要求 YY0570-2013 IEC60601-2-46:1998 | √ |
|  | 手术灯 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备 第2部分：手术无影灯和诊断用照明灯安全专用要求 YY 0627-2008 | √ |
|  | 医用中心吸引系统 | 1 | 全部参数 | 医用中心吸引系统通用技术条件 YY/T 0186-94 | √ |
|  | 医用呼吸机 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备 第2部分呼吸机 安全专用要求 治疗呼吸机 GB9706.28-2006 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 医用呼吸机 基本安全和主要性能专用要求 第1部分：家用呼吸支持设备 YY0600.1-2007 | √ |
|  |  | 3 | 全部参数 | 医用呼吸机 基本安全和主要性能专用要求 第2部分：依赖呼吸机患者使用的家用呼吸机 YY0600.2-2007 | √ |
|  |  | 4 | 全部参数 | 医用呼吸机基本安全和主要性能专用要求第3部分：急救和转运用呼吸机 YY 0600.3-2007 | √ |
|  |  | 5 | 全部参数 | 高频喷射呼吸机 YY0042-2007 | √ |
|  |  | 6 | 全部参数 | 医用呼吸机 基本安全和主要性能专用要求 第5部分:气动急救复苏器 YY0600.5-2011 | √ |
|  | 气体负压吸引器 | 1 | 全部参数 | 气体负压吸引器 Q/SZSR 5-2002 | √ |
|  | 以负压或压力源为动力的吸引设备 | 1 | 全部参数 | 医用吸引设备 第3部分：以负压或压力源为动力的吸引设备 YY 0636.3-2008 | √ |
|  | 麻醉气体输送装置 | 1 | 全部参数 | 吸入式麻醉系统 第3部分：麻醉气体输送装置 YY0635.3-2009 | √ |
|  | 胰岛素泵 | 1 | 全部参数 | 胰岛素泵 YZB/USA1918-54-2004 | √ |
|  | 医用氧气浓缩器 | 1 | 全部参数 | 医用氧气浓缩器 安全要求 YY0732-2009 | √ |
|  | 电动洗胃机 | 1 | 全部参数 | 电动洗胃机 YY 1105-2008 | √ |
|  | 婴儿培养箱 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备 第2部分：婴儿培养箱安全专用要求 GB 11243-2008 | √ |
|  | 流产吸引管 | 1 | 全部参数 | 流产吸引管YY/T 1025-2014 | √ |
|  | 婴儿辐射保暖台 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备 第2部分：婴儿辐射保暖台安全专用要求 YY 0455-2011 | √ |
|  | 转运培养箱 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备 第2部分：转运培养箱安全专用要求 YY 0827-2011 | √ |
|  | 麻醉剂专用灌充系统 | 1 | 全部参数 | 麻醉蒸发器 麻醉剂专用灌充系统YY 0755-2009 | √ |
|  | 婴儿光治疗设备 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备(第2部分):婴儿光治疗设备安全专用要求 YY 0669-2008 | √ |
|  | 麻醉呼吸系统 | 1 | 全部参数 | 吸入式麻醉系统 第1部分:麻醉呼吸系统 YY 0635.1-2013 | √ |
|  | 麻醉机/麻醉工作站 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备第2-13部分:麻醉工作站的基本安全和基本性能专用要求 ISO 80601-2-13:2011+A1:2015 | √ |
|  | 输液泵/注射泵/输液控制器 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备第2-24部分输液泵和输液控制器安全专用要求 IEC 60601-2-24:2012 | √ |
|  | 睡眠呼吸机 | 1 | 全部参数 | 睡眠呼吸暂停治疗第1部分：睡眠呼吸暂停治疗设备 ISO 17510-1：2007 | √ |
|  | 手术台 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备第2部分:手术台安全专用要求 YY 0570-2013 | √ |
|  | 危重病人呼吸机 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备第2-12部分:危重病人呼吸机的基本安全性和基本性能的特殊要求 ISO 80601-2-12:2011+ C1:2011 | √ |
|  | 静脉麻醉控制仪 | 1 | 全部参数 | 静脉麻醉控制仪 YZB/粤0721－2009 | √ |
|  | 颌面骨电动手术器械装置 | 1 | 全部参数 | 颌面骨电动手术器械装置 YZB/粤 0873-2012 | √ |
|  | 新生儿光疗防护眼罩 | 1 | 全部参数 | 新生儿光疗防护眼罩 YZB/粤1330-2012 | √ |
|  | 手术无影灯 | 1 | 全部参数 | 医疗电气设备.外科手术灯和诊断用灯的安全特殊要求 EN 60601-2-41:2009+A1:2015 | √ |
|  | 用于压缩医用气体和真空的终端 | 1 | 全部参数 | 医用气体管道系统终端 第1部分：用于压缩医用气体和真空的终端 YY 0801.1-2010 | √ |
|  | 用于麻醉气体净化系统的终端 | 1 | 全部参数 | 医用气体管道系统终端 第2部分：用于麻醉气体净化系统的终端 YY 0801.2-2010 | √ |
|  | 骨组织手术设备 | 1 | 部分参数 | 电池供电骨组织手术设备 YY 0904-2013 | √ |
|  | 医用咬嘴式雾化器 | 1 | 全部参数 | 医用咬嘴式雾化器 YZB/粤 0502-2010 | √ |
|  | 急救包、箱 | 1 | 全部参数 | 急救包、箱 YZB/粤 1706-2012 | √ |
|  | 医用无油空气压缩机 | 1 | 全部参数 | 医用无油空气压缩机 YZB/粤0366-2009 | √ |
|  | 医用气体雾化器 | 1 | 全部参数 | 医用气体雾化器 YZB/粤 1203－2011 | √ |
|  | 用于医用气体管道系统的氧气浓缩器供气系统 | 1 | 部分参数 | 用于医用气体管道系统的氧气浓缩器供气系统 YY 1468-2016 | √ |
| ⅩⅩⅤ 口腔科设备及器具（6855） |  |  |  |  |  |
|  | 牙科病人椅 | 1 | 全部参数 | 牙科病人椅通用技术条件 YY/T 0058-2004 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 牙科病人椅 ISO 6875:2011 | √ |
|  | 牙科治疗机 | 1 | 全部参数 | 牙科治疗机 YY/T1043-2004 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 牙科设备—牙科治疗机—第1部分： 基本要求和试验方法 ISO 7494-1:2011 | √ |
|  | 高速涡轮牙钻手机 | 1 | 全部参数 | 高速涡轮牙钻机 YY 91044-1999 | √ |
|  | 牙科手机 | 1 | 全部参数 | 牙科手机 4号牙科直手机 YY 0059.1-91 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 牙科手机 7号牙科直手机 YY 0059.2-91 | √ |
|  |  | 3 | 全部参数 | 牙科手机 4、7号牙科弯手机 YY 0059.3-91 | √ |
|  | 石英钨卤素灯 | 1 | 全部参数 | 牙科——光固化机 第1部分：石英钨卤素灯 YY/T0055.1-2009 | √ |
|  | 高容量和中容量吸引系统 | 1 | 全部参数 | 牙科设备 高容量和中容量吸引系统 YY/T0629-2008 | √ |
|  | 牙科治疗机 | 1 | 全部参数 | 牙科学 牙科治疗机 第2部分：供水与供气 YY/T0630-2008 | √ |
|  | 口腔灯 | 1 | 全部参数 | 牙科学 口腔灯 YY/T 1120-2009 | √ |
|  | 医用脚踏开关 | 1 | 全部参数 | 医用脚踏开关通用技术条件 YY 91057-1999 | √ |
|  | 高速气涡轮手机 | 1 | 全部参数 | 牙科手机 第1部分：高速气涡轮手机YY 1045.1-2009 | √ |
|  | 发光二极管（LED）灯 | 1 | 全部参数 | 牙科 光固化机 第2部分：发光二极管（LED）灯 YY 0055.2-2009 | √ |
|  | 齿科银汞调合器 | 1 | 全部参数 | 齿科银汞调合器 YY/T 0273-2009 | √ |
|  | 刮牙器 | 1 | 全部参数 | 刮牙器 YY/T 0274-2011 | √ |
|  | 牙用充填器 | 1 | 全部参数 | 牙用充填器 YY/T 0275-2011 | √ |
|  | 牙挺 | 1 | 全部参数 | 牙挺 YY/T 0170-2011 | √ |
|  | 牙用充填器 | 1 | 全部参数 | 牙用充填器 YY/T 0278-2011 | √ |
|  | 高速牙科车针 | 1 | 全部参数 | 牙科旋转器械 车针 第1部分：钢质和硬质合金车针 YY 0302.1-2010 | √ |
|  | 牙科旋转器械 | 1 | 全部参数 | 牙科旋转器械 配合尺寸 YY 91010-1999 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 牙科旋转器械 钢和硬质合金牙钻技术条件 YY 91064-1999 | √ |
|  | 电动牙钻手柄 | 1 | 全部参数 | 牙科学.电动牙钻手柄 ISO 14457-2012 | √ |
|  | 低压电动马达 | 1 | 全部参数 | 牙科手机 牙科低压电动马达 YY 0836-2011 | √ |
|  | 金刚砂车针 | 1 | 全部参数 | 牙科旋转器械 金刚砂车针 第1部分：尺寸、要求、标记和包装 YY 0761.1-2009 | √ |
|  | 牙科设备 | 1 | 全部参数 | 设备用图形符号 第7部分：牙科设备通用符号 GB/T 16273.7-2010 | √ |
|  | 定制式义齿产品 | 1 | 全部参数 | 定制式义齿产品技术审查指导原则 | √ |
|  | 耳鼻喉诊治综合工作台 | 1 | 全部参数 | 耳鼻喉诊治综合工作台 YZB/粤0110-2005 | √ |
|  | 种植体手术用钻头 | 1 | 全部参数 | 种植体手术用钻头 YZB/DENTIUM005-2008 | √ |
|  | 牙钻 | 1 | 全部参数 | 手术用钻 YZB/Korea003-2008 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 牙钻 YZB/DSI0007-2007 | √ |
|  | 手术用钻头 | 1 | 全部参数 | 3i手术用钻头 YZB/Implant002/2006 | √ |
|  | 牙齿冷光美白仪 | 1 | 全部参数 | 牙齿冷光美白仪 YZB/粤0713-2008 | √ |
|  | 牙科种植用钻头及工具盒 | 1 | 全部参数 | 牙科种植用钻头及工具盒 YZB/OSM0007-2007 | √ |
|  | 牙科种植体手术用钻头 | 1 | 全部参数 | 牙科种植体手术用钻头 YZB/MEG 004-2006 | √ |
|  | 根管治疗仪 | 1 | 全部参数 | 根管治疗仪 YZB/粤0521-2011 | √ |
|  | 牙根管长度测定仪 | 1 | 全部参数 | 牙根管长度测定仪 YZB/粤0519-2011 | √ |
|  | LED齿科冷光美白仪 | 1 | 全部参数 | LED齿科冷光美白仪 YZB/粤0430－2009 | √ |
|  | 喷砂洁牙机 | 1 | 全部参数 | 喷砂洁牙机 YZB/Switzerland001-2007 | √ |
|  | 种植体手术用牙钻 | 1 | 全部参数 | 种植体手术用牙钻YZB/CSM implant02-2011 | √ |
|  | 牙科用钻头 | 1 | 全部参数 | 牙科用钻头 YZB/Korea 0101-2010 | √ |
|  | 牙科病人椅 | 1 | 全部参数 | 牙科椅病人椅 YY/T 0058-2015 | √ |
|  | 牙科手机 | 1 | 全部参数 | 牙科手机 第2部分：直手机和弯手机 YY 1045.2-2010 | √ |
|  | 金刚砂旋转器械 | 1 | 全部参数 | 牙科学 金刚砂旋转器械第3部分：颗粒尺寸、命名和颜色代码 YY/T 0805.3-2010 | √ |
|  | 电动牙钻 | 1 | 全部参数 | 电动牙钻通用技术条件 YY/T 1147-2004 | √ |
|  | 医用中心吸引系统 | 1 | 全部参数 | 医用中心吸引系统通用技术条件 YY/T 0186-1994 | √ |
|  | 给排管路 | 1 | 全部参数 | 牙科设备 给排管路的连接 YY/T 0725-2009 | √ |
|  | 牙科吸引系统 | 1 | 全部参数 | 牙科学场地设备 第1部分：吸引系统 YY/T 0905.1—2016 | √ |
|  | 医用空气压缩机 | 1 | 全部参数 | 牙科学 场地设备 第2部分：压缩机系统 YY/T 0905.2-2013 | √ |
|  | 牙科治疗机 | 1 | 全部参数 | 牙科学 牙科治疗机 第1部分：通用要求与测试方法 YY/T 1043.1-2016 | √ |
|  | 医用脚踏开关通用技术条件 | 1 | 全部参数 | 医用脚踏开关通用技术条件 YY 1057-2016 | √ |
| ⅩⅩⅥ 病房护理设备及器具（6856） |  |  |  |  |  |
|  | 供氧系统 | 1 | 全部参数 | 医用分子筛制氧设备通用技术规范 YY/T 0298-1998 | √ |
|  |  | 2 | 部分参数 | 医用及航空呼吸用氧 GB8982-2009 | √ |
|  |  | 3 | 全部参数 | 医用中心供氧系统通用技术条件 YY/T 0187-94 | √ |
|  | 手动轮椅 | 1 | 全部参数 | 手动轮椅车 GB/T 13800-2009 | √ |
|  |  | 2 | 部分参数 | 手动轮椅车强度试验方法 GB/T 15494-1995 | √ |
|  | 电动轮椅 | 1 | 全部参数 | 电动轮椅车 GB 12996-2012 | √ |
|  | 电动牵引床 | 1 | 全部参数 | 电动牵引床 YY 0697-2008 | √ |
|  | 无创正压通气面罩 | 1 | 部分参数 | 睡眠呼吸暂停治疗第2部分：面罩和应用附件 YY 0671.2-2011 | √ |
|  | 医院电动床 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备 第2部分：医院电动床安全专用要求 YY 0571-2013 | √ |
|  | 病床 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备第2部分：医院电动床安全专用要求 YY0571-2005 IEC60601-2-38:1996 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 多功能温热治疗床（器） YZB/粤0280-2007 | √ |
|  | 一次性使用一体式鼻氧管 | 1 | 全部参数 | 一次性使用一体式鼻氧管 YZB/粤0577-2011 | √ |
|  | 手动轮椅车 | 1 | 全部参数 | 轮椅车第1部分：静态稳定性的测定 GB/T 18029.1-2008 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 轮椅车第3部分：制动器的测定 GB/T 18029.3-2008 | √ |
|  |  | 3 | 全部参数 | 轮椅车第5部分：外形尺寸、质量和转向空间的测定GB/T 18029.5-2008 | √ |
|  |  | 4 | 全部参数 | 轮椅车第7部分：座位和车轮尺寸的测量 GB/T 18029.7-2009 | √ |
|  |  | 5 | 全部参数 | 轮椅车 第8部分：静态强度、冲击强度及疲劳强度的要求和测试方法 GB/T 18029.8-2008 | √ |
|  |  | 6 | 全部参数 | 轮椅车第11部分：测试用假人 GB/T 18029.11-2008 | √ |
|  |  | 7 | 全部参数 | 轮椅车第15部分：信息发布、文件出具和标识的要求GB/T 18029.15-2008 | √ |
|  | 电动轮椅车 | 1 | 全部参数 | 轮椅车 第2部分：电动轮椅车动态稳定性的测定 GB/T 18029.2-2009 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 轮椅车 第6部分：电动轮椅车最大速度、加速度和减速度的测定 GB/T 18029.6-2009 | √ |
|  |  | 3 | 全部参数 | 轮椅车 第9部分：电动轮椅车气候试验方法GB/T 18029.9-2008 | √ |
|  |  | 4 | 全部参数 | 轮椅车 第10部分：电动轮椅车越障能力的测定 GB/T 18029.10-2009 | √ |
|  | 轮椅车座(靠)垫 | 1 | 全部参数 | 轮椅车座(靠)垫阻燃性的要求和测试方法 GB/T 18029-2000 | √ |
|  | 康复训练床 | 1 | 全部参数 | 普通固定式康复训练床GB/T 20403-2006 | √ |
|  | 机动轮椅车 | 1 | 全部参数 | 机动轮椅车GB 12995-2006 | √ |
|  | 轮椅车 | 1 | 全部参数 | 轮椅车 第22部分：调节程序 GB/T 18029.22-2009 | √ |
|  | 座便椅(凳) | 1 | 全部参数 | 座便椅(凳)GB/T 24434-2009 | √ |
|  | 医用中心供氧系统 | 1 | 全部参数 | 医用中心供氧系统通用技术条件 YY/T 0187-1994 | √ |
|  | 医用分子筛制氧设备 | 1 | 全部参数 | 医用分子筛制氧设备通用技术规范 YY/T 0298-1998 | √ |
|  | 电动轮椅车 | 1 | 全部参数 | 电动轮椅车GB/T 12996-2012 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 轮椅车第4部分：电动轮椅车和电动代步车理论能耗的测定GB/T 18029.4-2009 | √ |
|  |  | 3 | 全部参数 | 轮椅车 第14部分：电动轮椅车和电动代步车动力和控制系统 要求和测试方法GB/T 18029.14-2012 | √ |
|  |  | 4 | 部分参数 | 轮椅车 第23部分：护理者操作的爬楼梯装置的要求和测试方法GB/T 18029.23-2008 | √ |
|  |  | 5 | 部分参数 | 轮椅车 第24部分：乘坐者操纵的爬楼梯装置的要求和测试方法GB/T 18029.24-2012 | √ |
|  |  | 6 | 部分参数 | 电动轮椅，小型摩托车及其充电器的要求和测试方法EN 12184-2014 | √ |
|  | 手动轮椅车 | 1 | 全部参数 | 手动轮椅车的要求和测试方法 EN 12183-2014 | √ |
|  | 普通产床 | 1 | 全部参数 | 普通产床YY 0045-2013 | √ |
|  | 轮椅车 | 1 | 全部参数 | 轮椅.第4部分:测定理论距离范围的电动轮椅的能量消耗ISO 7176-4:2008 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 轮椅.第5部分:轮廓尺寸、体积和操纵空间的测定ISO 7176-5:2008 | √ |
|  |  | 3 | 全部参数 | 轮椅.第9部分:电动轮椅气候试验 ISO 7176-9:2009 | √ |
|  |  | 4 | 全部参数 | 轮椅.第10部分:电动轮椅攀越障碍物能力的测定ISO 7176-10:2008 | √ |
|  |  | 5 | 全部参数 | 轮椅.第16部分:软垫部分的耐燃性 ISO 7176-16:2012 | √ |
|  | 褥疮防治床垫 | 1 | 全部参数 | 褥疮防治床垫 YZB/粤 0318-2009 | √ |
|  | 医用电动椅 | 1 | 全部参数 | 医用电动椅 YZB/粤 0808-2009 | √ |
|  | 肘拐杖 | 1 | 全部参数 | 单臂操作助行器技术要求和试验方法 第1部分:肘拐杖 GB/T 19545.1-2012 | √ |
|  | 盲人手杖 | 1 | 部分参数 | 盲人手杖 安全色标记 GB 16930.1-2014 | √ |
|  | 框式助行架 | 1 | 全部参数 | 双臂操作助行器要求和试验方法 第1部分:框式助行架 GB/T 14728.1-2006 | √ |
|  | 腋拐 | 1 | 全部参数 | 单臂操作助行器 要求和试验方法 第2部分：腋拐 GB/T 19545.2－2009 | √ |
|  | 轮式助行架 | 1 | 全部参数 | 双臂操作助行器要求和试验方法 第2部分：轮式助行架 GB/T 14728.2-2008 | √ |
|  | 台式助行器 | 1 | 全部参数 | 双臂操作助行器具要求和试验方法第3部分：台式助行器 GB/T 14728.3-2008 | √ |
|  | 三脚或多脚手杖 | 1 | 全部参数 | 单臂操作助行器具要求和试验方法 第4部分：三脚或多脚手杖 GB/T 19545.4-2008 | √ |
|  | 抓握杆 | 1 | 全部参数 | 残疾人辅助器具 抓握杆 GB/T 22752-2008 | √ |
|  | 残疾人运送用升降架 | 1 | 全部参数 | 残疾人运送用升降架技术要求和试验方法 GB/T 20404-2006 | √ |
|  | 支条式下肢矫形器 | 1 | 全部参数 | 支条式下肢矫形器 MZ 003-1993 | √ |
|  | 盲杖 | 1 | 全部参数 | 盲杖 技术条件 GB/T 16930.2-2009 | √ |
|  | 肘、膝关节被动运动设备 | 1 | 部分参数 | 肘、膝关节被动运动设备 YY/T 0997-2015 | √ |
|  | Manual Wheelchairs | 1 | 全部参数 | Wheelchairs -- Part 1: Determination of static stability ISO 7176-1:2014 | √ |
|  | Power Wheelchairs | 1 | 全部参数 | Wheelchairs -- Part 2: Determination of dynamic stability of electric wheelchairs ISO 7176-2:2001 | √ |
|  | Power Wheelchairs | 1 | 全部参数 | Wheelchairs -- Part 3: Determination of the efficiency of brakes ISO 7176-3:2012 | √ |
|  | Manual Wheelchairs | 1 | 全部参数 | Wheelchairs -- Part 8:Requirements and test methods for static,impact and fatigue strengths ISO 7176-8:2014 | √ |
| ⅩⅩⅦ 消毒和灭菌设备及器具（6857） |  |  |  |  |  |
|  | 压力蒸汽灭菌设备 | 1 | 全部参数 | 手提式压力蒸汽灭菌器 YY 0504-2005 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 立式蒸汽灭菌器 YY 1007-2010 | √ |
|  | 气体灭菌设备 | 1 | 全部参数 | 环氧乙烷灭菌器 YY0503-2005 | √ |
|  | 实验室用处理医用材料的蒸压器 | 1 | 全部参数 | 测量、控制及实验室用电气设备的安全 实验室用处理医用材料的蒸压器的特殊要求 GB 4793.4-2001 | √ |
|  | 使用热空气或热惰性气体处理医用材料及供试验室用的干热灭菌器 | 1 | 部分参数 | 测量、控制和试验室用电气设备的安全 使用热空气或热惰性气体处理医用材料及供试验室用的干热灭菌器的特殊要求 YY0602-2007 | √ |
|  | 大型蒸汽灭菌器 | 1 | 全部参数 | 大型蒸汽灭菌器技术要求-- 自动控制型 GB 8599-2008 | √ |
|  | 使用有毒其他处理医用材料及供实验室用的压力灭菌器和灭菌器 | 1 | 全部参数 | 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第2-042部分：使用有毒其他处理医用材料及供实验室用的压力灭菌器和灭菌器的专用要求 GB 4793.8-2008 | √ |
|  | 小型蒸汽灭菌器 | 1 | 全部参数 | 小型蒸汽灭菌器 自动控制型 YY 0646-2008 | √ |
|  | 手动控制型大型蒸汽灭菌器 | 1 | 全部参数 | 大型蒸汽灭菌器 手动控制型 YY 0731-2009 | √ |
|  | 医用低温蒸汽甲醛灭菌器 | 1 | 全部参数 | 医用低温蒸汽甲醛灭菌器 YY 0679-2008 | √ |
|  | 医用蒸汽发生器 | 1 | 全部参数 | 医用蒸汽发生器 YY 0791-2010 | √ |
|  | 麻醉气体净化系统 | 1 | 全部参数 | 吸入式麻醉系统 第2部分：麻醉气体净化系统 传输和吸收系统 YY 0635.2-2009 | √ |
|  | 干热灭菌柜 | 1 | 全部参数 | 《消毒技术规范》2002版2.1.5.1 | √ |
|  | 红外线消毒碗柜 | 1 | 部分参数 | 《消毒技术规范》2002版2.1.5.2 | √ |
|  | 紫外线灯 | 1 | 全部参数 | 《消毒技术规范》2002版2.1.5.4 | √ |
|  | 紫外线消毒箱 | 1 | 部分参数 | 《消毒技术规范》2002版2.1.5.5 | √ |
|  | 环氧乙烷灭菌器 | 1 | 全部参数 | 《消毒技术规范》2002版2.1.5.6 | √ |
|  | 臭氧消毒柜 | 1 | 部分参数 | 《消毒技术规范》2002版2.1.5.7 | √ |
|  | 臭氧水消毒器 | 1 | 部分参数 | 《消毒技术规范》2002版2.1.5.8 | √ |
|  | 消毒剂 | 1 | 对食（饮）具消毒效果的模拟现场鉴定试验 | 《消毒技术规范》2002版 2.1.2.1 | √ |
|  |  | 2 | 对医疗器械的模拟现场试验 | 《消毒技术规范》2002版 2.1.2.2 | √ |
|  |  | 3 | 对医疗器械的模拟现场灭菌试验 | 《消毒技术规范》2002版 2.1.2.3 | √ |
|  |  | 4 | 连续使用稳定性试验 | 《消毒技术规范》2002版 2.1.2.4 | √ |
|  |  | 5 | 对其他表面消毒模拟现场鉴定试验 | 《消毒技术规范》2002版 2.1.2.9 | √ |
|  |  | 6 | 对其他表面消毒现场鉴定试验 | 《消毒技术规范》2002版 2.1.2.10 | √ |
|  |  | 7 | 生活饮用水消毒效果鉴定 | 《消毒技术规范》2002版 2.1.4.1 | √ |
|  |  | 8 | 人工游泳池水消毒效果鉴定 | 《消毒技术规范》2002版 2.1.4.2 | √ |
|  | 消毒产品 | 1 | 稳定性（微生物测定法） | 《消毒技术规范》2002版 2.2.3.3 | √ |
|  | 消毒产品 | 1 | 菌落总数 | 皮肤消毒剂卫生要求 GB27951-2011 | √ |
|  |  | 2 | 溶血性链球菌 | 皮肤消毒剂卫生要求 GB27951-2011 | √ |
|  |  | 3 | 铜绿假单胞菌 | 皮肤消毒剂卫生要求 GB27951-2011 | √ |
|  |  | 4 | 金黄色葡萄球菌 | 皮肤消毒剂卫生要求 GB27951-2011 | √ |
|  |  | 5 | 霉菌和酵母菌 | 皮肤消毒剂卫生要求 GB27951-2011 | √ |
|  |  | 6 | 无菌 | 皮肤消毒剂卫生要求 GB27951-2011 | √ |
|  | 纳米无机材料 | 1 | 抗菌性能 | 纳米无机材料抗菌性能检测方法 GB/T 21510-2008 | √ |
|  | 灭菌产品 | 1 | 无菌 | 灭菌产品无菌检查 《美国药典》USP33-NF28 71 | √ |
|  | 压力蒸汽灭菌设备用弹簧全启式安全阀 | 1 | 全部参数 | 压力蒸汽灭菌设备用弹簧全启式安全阀 YY 0154-2013 | √ |
|  | 测量、控制和实验室用电气设备 | 1 | 全部参数 | 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第2-040部分：用于处理医用材料的灭菌器和清洗消毒器的特殊要求IEC 61010-2-040：2005 | √ |
|  | 压力蒸汽灭菌设备用弹簧式放汽阀 | 1 | 全部参数 | 压力蒸汽灭菌设备用弹簧式放汽阀 YY/T 0157-2013 | √ |
|  | 内镜清洗消毒机 | 1 | 全部参数 | 《内镜清洗消毒机消毒效果检验技术规范（试行）》 卫法监发[2003]330号 | √ |
|  | 过氧化氢等离子体低温灭菌装置 | 1 | 全部参数 | 过氧化氢等离子体低温灭菌装置的通用要求 GB 27955-2011 | √ |
|  | 清洗消毒器 | 1 | 手术器械，玻璃器皿、麻醉设备的净化效果试验土和方法 | 洗涤消毒器.第5部分:试验土和示范净化效果办法 附录 G 手术器械，玻璃器皿、麻醉设备的试验土和方法 ISO/TS 15883-5:2005 | √ |
|  | 清洗消毒器 | 1 | 全部参数 | 清洗消毒器第1部分：通用要求、术语定义和试验 ISO 15883-1:2006+A1:2014 | √ |
|  | 对外科和麻醉器械等进行湿热消毒的清洗消毒器 | 1 | 全部参数 | 清洗消毒器第2部分：对外科和麻醉器械等进行湿热消毒的清洗消毒器要求和试验 ISO 15883-2:2006 | √ |
|  | 对人体废弃物容器进行湿热消毒的清洗消毒器 | 1 | 全部参数 | 清洗消毒器第3部分:对人体废弃物容器进行湿热消毒的清洗消毒器要求和试验 ISO 15883-3:2006 | √ |
|  | 消毒清洗器 | 1 | 全部参数 | 清洗消毒器 第1部分：通用要求、术语定义和试验 YY/T 0734.1-2009 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 清洗消毒器 第2部分：对外科和麻醉器械等进行湿热消毒的清洗消毒器 要求和试验 YY/T 0734.2-2009 | √ |
|  |  | 3 | 全部参数 | 清洗消毒器 第3部分：对人体废弃物容器进行湿热消毒的清洗消毒器 要求和试验 YY/T 0734.3-2009 | √ |
|  |  | 4 | 全部参数 | 消毒清洗器 YZB/GE007-2007 | √ |
|  | 医用内窥镜全自动清洗消毒器 | 1 | 全部参数 | 医用内窥镜全自动清洗消毒器 YZB/粤002-2007 | √ |
|  | 医用空气压缩机 | 1 | 全部参数 | 医用空气压缩机 YZB/粤0456-2008 | √ |
|  | 医用内窥镜清洗工作站 | 1 | 全部参数 | 医用内窥镜清洗工作站 YZB/粤0758－2010 | √ |
|  | 内镜清洗消毒器 | 1 | 全部参数 | 内镜清洗消毒器 YZB/SWI 1503-2013 | √ |
|  | 内镜清洗工作站 | 1 | 全部参数 | 内镜清洗工作站（2012） YZB/粤 0771-2012 | √ |
|  | 小型蒸汽灭菌器 | 1 | 全部参数 | 小型蒸汽灭菌器 自动控制型 YY 0646-2015 | √ |
|  | 内镜自动清洗消毒机 | 1 | 全部参数 | 内镜自动清洗消毒机卫生要求 GB 30689-2014 | √ |
|  | 酸性氧化电位水生成器 | 1 | 全部参数 | 酸性氧化电位水生成器安全与卫生标准 GB 28234-2011 | √ |
|  | 医疗保健产品灭菌化学指示物 | 1 | 全部参数 | 医疗保健产品灭菌 化学指示物 第1部分：通则 GB 18282.1-2015 | √ |
| ⅩⅩⅧ 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具（6858） |  |  |  |  |  |
|  | 亚低温治疗仪 | 1 | 全部参数 | 亚低温治疗仪 YZB/粤0594-2011 | √ |
|  | 血液冷藏箱 | 1 | 全部参数 | 血液冷藏箱 GB/T 21278-2007 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 血液冷藏箱 YY/T 0168-2007 | √ |
| ⅩⅩⅨ 口腔科材料（6863） |  |  |  |  |  |
|  | 齿科藻酸盐印模材料 | 1 | 全部参数 | 齿科藻酸盐印模材料 YY1027-2001 | √ |
|  | 牙科学 聚合物基代型材料 | 1 | 全部参数 | 牙科学 聚合物基代型材料YY/T 0911-2014 | √ |
|  | 牙科学根管器械 | 1 | 部分参数 | 牙科学根管器械 第2部分：扩大器 YY/T 0803.2-2010 | √ |
|  | 修复用人工牙 | 1 | 全部参数 | 牙科学 修复用人工牙 YY 0300-2009 | √ |
|  | 钛及钛合金人工牙种植体 | 1 | 全部参数 | 钛及钛合金人工牙种植体 YY 0315-2008 | √ |
|  | 正畸弹性体附件 | 1 | 全部参数 | 牙科学 正畸产品 正畸弹性体附件 YY 0624-2008 | √ |
|  | 正畸产品正畸丝 | 1 | 全部参数 | 牙科学 正畸产品正畸丝 YY 0625-2008 | √ |
|  | 牙科学弹性体印模材料 | 1 | 全部参数 | 牙科学 弹性体印模材料 YY 0493-2011 | √ |
|  | 牙科琼脂基水胶体印模材料 | 1 | 全部参数 | 牙科琼脂基水胶体印模材料 YY 0494-2004 | √ |
|  | 复制材料 | 1 | 全部参数 | 牙科学 复制材料 YY/T 0527-2009 | √ |
|  | 牙科石膏产品 | 1 | 全部参数 | 牙科石膏产品YY 0462-2003 | √ |
|  | 铸造金合金 | 1 | 全部参数 | 牙科学 铸造金合金YY 0620-2008 | √ |
|  | 贵金属25%～75%的牙科铸造合金 | 1 | 全部参数 | 贵金属25%～75%的牙科铸造合金 YY 0626-2008 | √ |
|  | 牙科铸造贵金属合金 | 1 | 全部参数 | 牙科铸造贵金属合金 GB/T 17168-2008 | √ |
|  | 铸造包埋材料和耐火代型材料 | 1 | 全部参数 | 牙科学 铸造包埋材料和耐火代型材料YY/T 0463-2011 | √ |
|  | 活动义齿软衬材料 | 1 | 全部参数 | 牙科学 活动义齿软衬材料 第1部分：短期使用材料YY 0714.1-2009 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 牙科学 活动义齿软衬材料 第2部分：长期使用材料 YY 0714.2-2009 | √ |
|  | 牙科铸造蜡 | 1 | 全部参数 | 牙科铸造蜡 YY 0496-2004 | √ |
|  | 牙科基托/模型蜡 | 1 | 全部参数 | 牙科基托/模型蜡 YY 1070-2008 | √ |
|  | 牙科用磷酸酸蚀剂 | 1 | 全部参数 | 牙科用磷酸酸蚀剂 YY 0769-2009 | √ |
|  | 牙科正畸托槽粘接材料 | 1 | 全部参数 | 牙科正畸托槽粘接材料 YY/T 0269-2009 | √ |
|  | 牙科修复体用聚合物基粘接剂 | 1 | 全部参数 | 牙科修复体用聚合物基粘接剂 YY/T 0518-2009 | √ |
|  | 牙科吸潮纸尖 | 1 | 全部参数 | 牙科吸潮纸尖 YY 0711-2009 | √ |
|  | 牙根管充填尖 | 1 | 全部参数 | 牙根管充填尖 YY 0495-2009 | √ |
|  | 烤瓷修复材料 | 1 | 部分参数 | 牙科金属 烤瓷修复体系 YY 0621-2008 | √ |
|  | 牙科陶瓷 | 1 | 部分参数 | 牙科陶瓷 YY 0716-2009 | √ |
|  | 基托聚合物 | 1 | 部分参数 | 牙科学 基托聚合物 第1部分:义齿基托聚合物 YY 0270.1-2011 | √ |
|  |  | 2 | 部分参数 | 牙科学 基托聚合物 第2部分:正畸基托聚合物 YY/T 0270.2-2011 | √ |
|  | 冠桥材料 | 1 | 部分参数 | 牙科临时聚合物基冠桥材料 YY/T 0826-2011 | √ |
|  |  | 2 | 部分参数 | 牙科学 聚合物基冠桥材料 YY 0710-2009 | √ |
|  | 种植体附件 | 1 | 部分参数 | 钛及钛合金材质牙种植体附件 YY/T 0520-2009 | √ |
|  | 根管桩 | 1 | 部分参数 | 牙科预成根管桩 YY/T 0517-2009 | √ |
|  | 盖髓、垫底材料 | 1 | 部分参数 | 牙科氢氧化钙盖髓、垫底材料 YY/T 0824-2011 | √ |
|  | 根管封闭材料 | 1 | 部分参数 | 牙科根管封闭材料 YY 0717-2009 | √ |
|  | 窝沟封闭剂 | 1 | 部分参数 | 牙科树脂基窝沟封闭剂 YY 0622-2008 | √ |
|  | 银－汞合金 | 1 | 部分参数 | 牙科学 银汞合金胶囊 YY 0715-2009 | √ |
|  |  | 2 | 部分参数 | 牙科学－齿科银汞合金用银合金粉和汞 YY 1026-2009 | √ |
|  | 水门汀 | 1 | 部分参数 | 牙科学 氧化锌/丁香酚水门汀和不含丁香酚的氧化锌水门汀 YY 0272-2009 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 牙科水基水门汀 第2部分:光固化水门汀YY 0271.2-2009 | √ |
|  |  | 3 | 全部参数 | 牙科水基水门汀 第1部分:粉/液酸基水门汀 YY 0271.1-2009 | √ |
|  | 充填辅助材料 | 1 | 部分参数 | 牙科EDTA根管润滑/清洗剂 YY/T 0516-2009 | √ |
|  | 预防保健材料 | 1 | 部分参数 | 牙科氟化物防龋材料 YY/T 0823-2011 | √ |
|  |  | 2 | 部分参数 | 牙科学 口腔卫生制品：口腔冲洗 ISO 16408-2004 | √ |
|  | 美白材料 | 1 | 全部参数 | 牙科学 牙齿外漂白产品 YY/T 0825-2011 | √ |
|  | 修复材料 | 1 | 部分参数 | 牙科学 聚合物基修复材料 YY 1042-2011 | √ |
|  | 牙科学 聚合物基代型材料 | 1 | 全部参数 | 牙科学 聚合物基代型材料YY/T 0911-2014 | √ |
|  | 牙科学 固定和活动修复用金属材料 | 1 | 全部参数 | 牙科学 固定和活动修复用金属材料GB 17168-2013 | √ |
|  | 牙科学 骨内牙种植体 | 1 | 全部参数 | 牙科学 骨内牙种植体动态疲劳试验YY/T 0521-2009 | √ |
|  | 牙科金属材料 | 1 | 全部参数 | 牙科金属材料 腐蚀试验方法YY/T 0528-2009 | √ |
|  | 牙科漂白材料 | 1 | 全部参数 | 牙科漂白材料 过氧化物含量的测定方法YY/T 0632-2008 | √ |
|  | 金属烤瓷固定修复体 | 1 | 全部参数 | 金属烤瓷固定修复体 YZB/粤0933－2010 | √ |
|  | 金属义齿固定修复体 | 1 | 全部参数 | 金属义齿固定修复体 YZB/粤0489－2010 | √ |
|  | 可摘全口义齿 | 1 | 全部参数 | 可摘全口义齿 YZB/粤0387－2010 | √ |
|  | 金属支架可摘局部义齿 | 1 | 全部参数 | 金属支架可摘局部义齿 YZB/粤0725-2010 | √ |
|  | 定制式固定义齿 | 1 | 全部参数 | 定制式固定义齿 YZB/粤 1524-2012 | √ |
|  | 定制式活动义齿 | 1 | 全部参数 | 定制式活动义齿 YZB/粤 1522-2012 | √ |
|  | 定制式正畸矫治器 | 1 | 全部参数 | 定制式正畸矫治器 YZB/粤 1523-2012 | √ |
|  | 精密附着体义齿 | 1 | 全部参数 | 精密附着体义齿 YZB/粤 1207-2011 | √ |
|  | 个性化舌侧正畸托槽 | 1 | 全部参数 | 个性化舌侧正畸托槽 YZB/粤 0114-2011 | √ |
|  | 牙科学 正畸用托槽和颊面管 | 1 | 尺寸测量 | 牙科学 正畸用托槽和颊面管 YY/T 0915-2014 | √ |
|  | 牙科学 义齿黏附剂 | 1 | 部分参数 | 牙科学 义齿黏附剂 YY/T 1280-2015 | √ |
|  | 牙科材料 与牙齿结构粘接 | 1 | 全部参数 | 牙科材料 与牙齿结构粘接的测试 YY/T 0519-2009 | √ |
|  | 牙科学 陶瓷材料 |  | 部分参数 | 牙科学 陶瓷材料 GB 30367-2013 | √ |
|  | 牙科材料 | 1 | 溶出氟的测定 | 牙科材料溶出氟的测定方法 YY 0623-2008 | √ |
|  | 牙科学 匹配性试验 金属-陶瓷体系 | 1 | 金属-陶瓷体系的匹配性能 | 牙科学匹配性试验第1部分：金属-陶瓷体系 YY 0621.1-2016 | √ |
| ⅩⅩⅩ 医用卫生材料及敷料（6864） |  |  |  |  |  |
|  | 医用脱脂棉 | 1 | 全部参数 | 医用脱脂棉 YY 0330-2015 | √ |
|  | 脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布 | 1 | 全部参数 | 脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法 YY 0331-2006 | √ |
|  | 外科纱布敷料 | 1 | 全部参数 | 外科纱布敷料通用要求 YY 0594-2006 | √ |
|  | 医用胶带 | 1 | 全部参数 | 医用胶带 通用要求 YY/T 0148-2006 | √ |
|  | 一次性使用卫生用品 | 1 | 全部参数 | 一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 | √ |
|  | 医用一次性防护服 | 1 | 全部参数 | 医用一次性防护服技术要求 GB 19082-2009 | √ |
|  | 医用口罩 | 1 | 全部参数 | 医用防护口罩技术要求 GB 19083-2010 | √ |
|  |  | 1 | 全部参数 | 医用外科口罩 YY0469-2011 | √ |
|  | 生物安全柜 | 1 | 部分参数 | Ⅱ级生物安全柜 YY 0569-2011 | √ |
|  | 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 | 1 | 部分参数 | 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第1部分:制造厂、处理厂和产品的通用要求 YY/T 0506.1-2005 | √ |
|  |  | 2 | 部分参数 | 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第3部分：试验方法 YY/T 0506.3-2005 | √ |
|  |  | 3 | 全部参数 | 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第4部分：干态落絮试验方法 YY/T 0506.4-2005 | √ |
|  |  | 4 | 全部参数 | 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第2部分：性能要求和性能水平 YY/T 0506.2-2009 | √ |
|  |  | 5 | 全部参数 | 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第6部分：阻湿态微生物穿透试验方法YY/T 0506.6-2009 | √ |
|  | 接触性创面敷料 | 1 | 全部参数 | 接触性创面敷料试验方法 第1部分：液体吸收性YY/T0471.1-2004 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 接触性创面敷料试验方法 第2部分：透气膜敷料水蒸汽透过率 YY/T0471.2-2004 | √ |
|  |  | 3 | 全部参数 | 接触性创面敷料试验方法 第3部分：阻水性 YY/T0471.3-2004 | √ |
|  |  | 4 | 全部参数 | 接触性创面敷料试验方法 第4部分：舒适性 YY/T0471.4-2004 | √ |
|  | 医用非织造敷布 | 1 | 全部参数 | 医用非织造敷布试验方法 第1部分：敷布生产用非织造布 YY/T0472.1-2004 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 医用非织造敷布试验方法 第2部分：成品敷布 YY/T0472.2-2004 | √ |
|  | 热敷灵 | 1 | 全部参数 | 热敷灵 YY 0060-1991 | √ |
|  | 石膏绷带 粘胶型 | 1 | 全部参数 | 石膏绷带 粘胶型 YY/T 1118-2001 | √ |
|  | 一次性使用医用口罩 | 1 | 全部参数 | 一次性使用医用口罩 YY/T 0969-2013 | √ |
|  | 接触性创面敷料阻菌性 | 1 | 全部参数 | 接触性创面敷料试验方法 第5部分:阻菌性 YY/T 0471.5-2004 | √ |
|  | 纳米银妇女外用抗菌器 | 1 | 全部参数 | 纳米银妇女外用抗菌器（片型） YZB/国1312-2006 | √ |
|  | 纳米银妇女外用抗菌器 | 1 | 全部参数 | 纳米银妇女外用抗菌器 YZB/粤0329-2003 | √ |
|  | 一次性使用非织造布垫单 | 1 | 全部参数 | 一次性使用非织造布垫单 YZB/粤0526-2005 | √ |
|  | 一次性使用非织造布手术巾包 | 1 | 全部参数 | 一次性使用非织造布手术巾包 YZB/粤0114-2005 | √ |
|  | 聚乳酸防粘连膜 | 1 | 全部参数 | 聚乳酸防粘连膜 YZB/国 0059-2010 | √ |
|  | 自粘性无菌敷料 | 1 | 全部参数 | 自粘性无菌敷料 YZB/粤 0839-2011 | √ |
|  | 医用疤痕贴 | 1 | 全部参数 | 医用疤痕贴 YZB/粤 0841-2011 | √ |
|  | 钛银金属抗菌防护隔离布 | 1 | 全部参数 | 钛银金属抗菌防护隔离布（成人型） YZB/粤 0922-2011 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 钛银金属抗菌防护隔离布（儿童性） YZB/粤 0923-2011 | √ |
|  | 手术铺巾、垫单 | 1 | 全部参数 | 手术铺巾、垫单 YZB/粤 0959-2011 | √ |
|  | 热敷贴 | 1 | 全部参数 | 热敷贴 YZB/粤 0649-2011 | √ |
|  | 自粘性外科敷料 | 1 | 全部参数 | 自粘性外科敷料 YZB/MEK 00167-2006 | √ |
|  | 自粘无菌创口贴 | 1 | 全部参数 | 自粘无菌创口贴 YZB/粤禅 0023-2010 | √ |
|  | 手术帽 | 1 | 全部参数 | 手术帽 YZB/粤 0088-2011 | √ |
|  | 洞巾 | 1 | 全部参数 | 洞巾 YZB/粤 0089-2011 | √ |
|  | 医用脑棉片 | 1 | 全部参数 | 医用脑棉片 YZB/粤 0745-2011 | √ |
|  | 一次性使用负压引流护创材料 | 1 | 全部参数 | 一次性使用负压引流护创材料 YZB/粤 1407-2011 | √ |
|  | 弹力鼻贴（商品名：通气鼻贴） | 1 | 全部参数 | 弹力鼻贴 YZB/粤 0650-2011 | √ |
|  | 晕车贴 | 1 | 全部参数 | 晕车贴 YZB/粤穗 0006-2009 | √ |
|  | 退热贴 | 1 | 全部参数 | 退热贴 YZB/粤穗 0057-2011 | √ |
|  | 一次性使用换药消毒包 | 1 | 全部参数 | 一次性使用换药消毒包 YZB/粤 0738-2009 | √ |
|  | 一次性使用包皮环切包 | 1 | 全部参数 | 一次性使用包皮环切包 YZB/粤 0627-2011 | √ |
|  | 一次性使用烧伤垫 | 1 | 全部参数 | 一次性使用烧伤垫 YZB/粤 0510-2009 | √ |
|  | 一次性穿刺消毒包 | 1 | 全部参数 | 一次性穿刺消毒包 YZB/粤 0709-2011 | √ |
|  | 一次性介入手术包 | 1 | 全部参数 | 一次性介入手术包 YZB/粤 0711-2011 | √ |
|  | 一次性眼科手术包 | 1 | 全部参数 | 一次性眼科手术包 YZB/粤 0712-2011 | √ |
|  | 妇产科手术包 | 1 | 全部参数 | 妇产科手术包 YZB/粤 0713-2011 | √ |
|  | 一次性使用口腔包 | 1 | 全部参数 | 一次性使用口腔包 YZB/粤0610-2013 | √ |
|  | 胶原贴敷料 | 1 | 全部参数 | 胶原贴敷料 YZB/粤1247-2012 | √ |
|  | 胶原凝胶 | 1 | 全部参数 | 胶原凝胶YZB/粤 0817-2012 | √ |
|  | 胶原蛋白海绵 | 1 | 全部参数 | 胶原蛋白海绵 YZB/粤1764-2009 | √ |
|  | 全棉非织造布外科敷料 | 1 | 全部参数 | 全棉非织造布外科敷料性能要求 第1部分：敷料生产用非织造布YY 0854.1-2011 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 全棉非织造布外科敷料性能要求 第2部分：成品敷料YY 0854.2-2011 | √ |
|  | 医用防护口罩 | 1 | 全部参数 | 医用防护口罩总泄漏率测试方法YY/T 0866-2011 | √ |
|  | 液态化学品防护装备 | 1 | 全部参数 | 液态化学品防护装备 防护服材料抗加压液体穿透性能测试方法YY/T 0699-2008 | √ |
|  | 医用静脉曲张压缩袜 | 1 | 全部参数 | 医用静脉曲张压缩袜 YY/T 0853-2011 | √ |
|  | 医用防血栓袜 | 1 | 全部参数 | 医用防血栓袜 YY/T 0851-2011 | √ |
|  | 医用胶带 | 1 | 部分参数 | 医用胶带 通用要求 YY/T 0148-2006 | √ |
|  | 外科手术用防粘连冲洗剂 | 1 | 全部参数 | 外科手术用防粘连冲洗剂 YZB/国 3916-2011 | √ |
|  | 涂层织物 | 1 | 全部参数 | 涂层织物的耐磨性的试验方法（旋转台式双头磨蚀机） ASTM D3389-05 | √ |
|  | 造口袋 | 1 | 全部参数 | 造口袋 第2部分: 要求和测试方法 GB/T 20407.2-2006 | √ |
|  | 造口袋 | 1 | 气味弥散测定 | 造口袋 第3部分: 结肠造口袋和回肠造口袋气味弥散测定 GB/T 20407.3-2006 | √ |
| ⅩⅩⅪ 医用缝合材料及粘合剂（6865） |  |  |  |  |  |
|  | 可吸收性外科缝线 | 1 | 部分参数 | 可吸收性外科缝线 YY 1116-2010 | √ |
|  | 非吸收性外科缝线 | 1 | 全部参数 | 非吸收性外科缝线 YY 0167-2005 | √ |
|  | 医用缝合针 | 1 | 全部参数 | 医用缝合针 YY 0043-2005 | √ |
|  | 带线缝合针 | 1 | 部分参数 | 带线缝合针 YY 0166-2002 | √ |
| ⅩⅩⅫ 医用高分子材料及制品（6866） |  |  |  |  |  |
|  | 一次性使用便携式输注泵 非电驱动 | 1 | 全部参数 | 一次性使用便携式输注泵 非电驱动 YY 0451-2010 | √ |
|  | 一次性使用输液器重力输液式 | 1 | 全部参数 | 一次性使用输液器重力输液式 GB 8368-2005 | √ |
|  | 专用输液器 | 1 | 全部参数 | 专用输液器 第1部分:一次性使用精密过滤输液器 YY 0286.1-2007 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 专用输液器 第2部分：一次性使用滴定管式输液器 重力输液式 YY 0286.2-2006 ISO 8536-5：2004 | √ |
|  |  | 3 | 全部参数 | 专用输液器 第5部分:一次性使用吊瓶式和袋式输液器 YY 0286.5-2008 | √ |
|  |  | 4 | 全部参数 | 专用输液器 第6部分：一次性使用流量设定微调式输液器 YY 0286.6-2009 | √ |
|  |  | 5 | 全部参数 | 专用输液器 第4部分：一次性使用压力输液设备用输液器 YY/T 0286.4-2006 | √ |
|  | 一次性使用输血器 | 1 | 部分参数 | 一次性使用输血器 GB 8369-2005 | √ |
|  | 一次性使用无菌注射器 | 1 | 全部参数 | 一次性使用无菌注射器 GB 15810-2001 | √ |
|  | 一次性使用无菌注射针 | 1 | 全部参数 | 一次性使用无菌注射针 GB 15811-2001 | √ |
|  | 传统型血袋 | 1 | 部分参数 | 人体血液及血液成分袋式塑料容器 第1部分:传统型血袋 GB14232.1—2004 | √ |
|  | 一次性使用血路产品 | 1 | 全部参数 | 一次性使用血路产品 通用技术条件 GB19335—2003 | √ |
|  | 气管插管 | 1 | 全部参数 | 气管插管 第1部分：常用型插管及接头 YY0337.1-2002 | √ |
|  | 气管切开插管 | 1 | 全部参数 | 气管切开插管 第1部分：成人用插管及接头 YY0338.1-2002 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 气管切开插管 第2部分：小儿用气管切开插管 YY0338.2-2002 | √ |
|  | 一次性使用注射针 | 1 | 全部参数 | 一次性使用注射针识别色标YY/T 0296-2013 | √ |
|  | 呼吸道用吸引导管 | 1 | 全部参数 | 呼吸道用吸引导管 YY 0339-2009 | √ |
|  | 麻醉机和呼吸机用呼吸管路 | 1 | 全部参数 | 麻醉机和呼吸机用呼吸管路 YY0461-2003 | √ |
|  | 一次性使用无菌直肠导管 | 1 | 全部参数 | 一次性使用无菌直肠导管 YY 0488-2004 | √ |
|  | 天然胶乳橡胶避孕套 | 1 | 全部参数 | 天然胶乳橡胶避孕套技术要求与试验方法 GB 7544-2009 | √ |
|  | 一次性使用无菌导尿管 | 1 | 全部参数 | 一次性使用无菌导尿管 YY 0325-2002 | √ |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 1 | 全部参数 | 一次性使用无菌阴道扩张器 YY 0336-2013 | √ |
|  | 医疗器械生产用不锈钢针管 | 1 | 全部参数 | 医疗器械生产用不锈钢针管 ISO 9626：1991 Amd1：2001 | √ |
|  | 橡胶医用手套 | 1 | 全部参数 | 一次性使用橡胶检查手套 GB10213-2006 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 一次性使用灭菌医用手套 GB 7543-2006 | √ |
|  | 非血管内导管 | 1 | 全部参数 | 非血管内导管 第1部分：一般性能试验方法 GB/T15812.1-2005 | √ |
|  | 一次性使用麻醉用过滤器 | 1 | 全部参数 | 一次性使用麻醉用过滤器 YY0321.3-2009 | √ |
|  | 穿刺式连接件（肝素帽） | 1 | 全部参数 | 输液连接件.第1部分：穿刺式连接件（肝素帽） YY0581.1-2011 | √ |
|  | 一次性使用无菌注射器用橡胶活塞 | 1 | 全部参数 | 一次性使用无菌注射器用活塞 YY/T0243-2003 | √ |
|  | 一次性使用微量采血吸管 | 1 | 全部参数 | 一次性使用微量采血吸管 YY/T0289-1996 | √ |
|  | 气管支气管插管 | 1 | 全部参数 | 气管支气管插管 推荐的规格标识和标签 YY/T0490-2004 | √ |
|  | 一次性使用胸腔引流装置 | 1 | 全部参数 | 一次性使用胸腔引流装置 水封式 YY0583－2005 | √ |
|  | 一次性使用无菌血管内导管辅件 | 1 | 全部参数 | 一次性使用无菌血管内导管辅件 第1部分：导引器械 YY0450.1-2003 | √ |
|  | 医用输液、输血、注射器用聚乙烯专用料 | 1 | 部分参数 | 医用输液、输血、注射器用聚乙烯专用料 YY/T 0114-2008 | √ |
|  | 医用输液、输血、注射器用聚丙烯专用料 | 1 | 部分参数 | 医用输液、输血、注射器用聚丙烯专用料 YY/T 0242-2007 | √ |
|  | 浮标式氧气吸入器 | 1 | 全部参数 | 浮标式氧气吸入器 YY1107-2003 | √ |
|  | 一次性使用肠营养导管、肠给养器及其连接件 | 1 | 部分参数 | 一次性使用肠营养导管、肠给养器及其连接件 设计与试验方法 YY 0483-2004 | √ |
|  | 压力输液设备用一次性使用液路及附件 | 1 | 全部参数 | 压力输液设备用一次性使用液路及附件 第1部分：液路 YY 0585.1-2005 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 压力输液设备用一次性使用液路及附件 第2部分：附件 YY 0585.2-2005 | √ |
|  |  | 3 | 全部参数 | 压力输液设备用一次性使用液路及附件 第3部分：过滤器YY 0585.3-2005 | √ |
|  | 医用输液设备 | 1 | 全部参数 | 医用输液设备 第10部分：压力输液设备用液路的附件 ISO 8536-10:2004 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 医用输液设备 第11部分：压力输液设备用的过滤器 ISO 8536-11:2004 | √ |
|  | 医用软聚氯乙烯管材 | 1 | 全部参数 | 医用软聚氯乙烯管材 GB 10010-2009 | √ |
|  | 一次性使用聚氯乙烯医用检查手套 | 1 | 全部参数 | 一次性使用聚氯乙烯医用检查手套 GB 24786-2009 | √ |
|  | 一次性使用非灭菌橡胶外科手套 | 1 | 全部参数 | 一次性使用非灭菌橡胶外科手套 GB 24787-2009 | √ |
|  | 集尿袋 | 1 | 全部参数 | 集尿袋 第2部分 要求和检验方法 GB/T 17257.2-2009 | √ |
|  | 输液、输血用硅橡胶管路及弹性件 | 1 | 全部参数 | 输液、输血用硅橡胶管路及弹性件 YY/T 0031-2008 | √ |
|  | 一次性使用采血器 | 1 | 全部参数 | 一次性使用采血器 YY 0115-1993 | √ |
|  | 一次性使用避光输液器 | 1 | 全部参数 | 专用输液器第3部分:一次性使用避光输液器 GB 18458.3- 2005 | √ |
|  | 有创血压监护设备用血压传输管路 | 1 | 全部参数 | 有创血压监护设备用血压传输管路安全和性能专用要求 YY/T 0754-2009 | √ |
|  | 腹腔吸引管 | 1 | 全部参数 | 腹腔吸引管 YY/T 0191-2011 | √ |
|  | 输液连接件 | 1 | 全部参数 | 输液连接件 第2部分：无针连接件 YY 0581.2-2011 | √ |
|  | 软聚氯乙烯塑料 | 1 | 全部参数 | 输血（液）器具用软聚氯乙烯塑料 GB 15593-1995 | √ |
|  | 聚碳酸酯专用料 | 1 | 化学性能 | 医用输液、输血、注射及其他医疗器械用聚碳酸酯专用料 YY/T 0806-2010 | √ |
|  | 一次性使用静脉营养输液袋 | 1 | 全部参数 | 一次性使用静脉营养输液袋 YY 0611-2007 | √ |
|  | 一次性使用机用采血器 | 1 | 全部参数 | 一次性使用机用采血器 YY 0328-2002 | √ |
|  | 带定位球囊的肠营养导管 | 1 | 部分参数 | 带定位球囊的肠营养导管物理性能要求及试验方法 YY/T0817-2010 | √ |
|  | 一次性使用引流袋 | 1 | 全部参数 | 一次性使用引流袋 YZB/粤湛0003-2004 | √ |
|  | 一次性使用灌肠器 | 1 | 全部参数 | 一次性使用灌肠器 YZB/粤 0445-2007 | √ |
|  | 一次性使用T型胆管引流管 | 1 | 全部参数 | 一次性使用T型胆管引流管 YZB/粤0489-2004 | √ |
|  | 一次性使用护理包 | 1 | 全部参数 | 一次性使用护理包 YZB/粤0076-2003 | √ |
|  | 一次性无菌喉罩 | 1 | 全部参数 | 一次性无菌喉罩 YZB/粤0126-2005 | √ |
|  | 一次性眼科手术包 | 1 | 全部参数 | 一次性眼科手术包 YZB/粤0209-2006 | √ |
|  | 一次性透析包 | 1 | 全部参数 | 一次性透析包 YZB/粤0210-2006 | √ |
|  | 一次性使用无菌注射组件 | 1 | 全部参数 | 一次性使用无菌注射组件YZB/国0002-2010 | √ |
|  | 一次性使用无菌可撕开导管 | 1 | 全部参数 | 一次性使用无菌可撕开导管 YZB/粤0633-2008 | √ |
|  | 医用高分子绷带 | 1 | 全部参数 | 医用高分子绷带 YZB/粤禅 0020-2011 | √ |
|  | 一次性使用阴道灌洗上药器 | 1 | 全部参数 | 一次性使用阴道灌洗上药器（Ⅰ） YZB/粤珠 0006-2011 | √ |
|  | 高分子树脂绷带 | 1 | 全部参数 | 高分子树脂绷带 YZB/粤揭0003-2008 | √ |
|  | 医用高分子产品 | 1 | 全部参数 | 医用高分子产品 包装和制造商提供信息的要求 YY/T 0313-2014 | √ |
|  | 一次性使用引流袋 | 1 | 全部参数 | 一次性使用引流袋 YZB/粤湛0003-2013 | √ |
|  | 一次性使用T型胆管引流管 | 1 | 全部参数 | 一次性使用T型胆管引流管 YZB/粤 0527—2011 | √ |
|  | 一次性使用无菌导尿包 | 1 | 全部参数 | 一次性使用无菌导尿包 YZB/粤1038-2012 | √ |
|  | 一次性使用无菌梅花头导尿引流管 | 1 | 全部参数 | 一次性使用无菌梅花头导尿引流管 YZB/粤0531-2010 | √ |
|  | 一次性使用男用导尿套 | 1 | 全部参数 | 一次性使用男用导尿套 YZB/粤湛0007-2011 | √ |
|  | 一次性使用胶乳胃管 | 1 | 全部参数 | 一次性使用胶乳胃管 YZB/粤 0524-2011 | √ |
|  | 一次性使用前列腺灌注管 | 1 | 全部参数 | 一次性使用前列腺灌注管 YZB/粤 0526-2011 | √ |
|  | 一次性使用子宫造影通水管 | 1 | 全部参数 | 一次性使用子宫造影通水管 YZB/粤 0525-2011 | √ |
|  | 引流导管和辅助器械 | 1 | 部分参数 | 一次性使用无菌引流导管及辅助器械 YY 0489-2004 | √ |
|  | 血液过滤网 | 1 | 部分参数 | 一次性使用输血器具用尼龙血液过滤网 YY/T 1288-2015 | √ |
|  | 呼吸过滤器 | 1 | 部分参数 | 麻醉和呼吸设备 湿化人体呼吸气体的热湿交换器(HME) 第1部分：用于最小潮气量为250mL的HME YY/T 0735.1-2009 | √ |
|  | 呼吸过滤器 | 1 | 部分参数 | 麻醉和呼吸设备 湿化人体呼吸气体的热湿交换器(HME) 第1部分：用于最小潮气量为250mL的HME YY/T 0735.2-2010 | √ |
|  | 动静脉插管 | 1 | 全部参数 | 心肺转流系统 一次性使用动静脉插管YY 0948-2015 | √ |
|  | 聚氯乙烯医疗器械 | 1 | DEHP溶出量 | 聚氯乙烯医疗器械中邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）溶出量测定指南YY/T 0927-2014 YY/T 0927-2014 | √ |
| ⅩⅩⅩⅢ 软件（6870） |  |  |  |  |  |
|  | 可编程医用电气系统 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备 第1-4部分：安全通用要求并列标准：可编程医用电气系统 YY/T 0708-2009 | √ |
|  | 医疗器械软件 | 1 | 软件系统测试 | 医疗器械软件 软件生存周期过程 YY/T 0664-2008 | √ |
|  | 软件 | 1 | 功能性 | 软件工程 软件产品质量要求与评价(SQuaRE)商业现货(COTS)软件产品的质量要求和测试细则GB/T 25000.51-2010 软件工程 产品质量 第1部分：质量模型 GB/T 16260.1-2006 | √ |
|  |  | 2 | 可靠性 |  | √ |
|  |  | 3 | 易用性 |  | √ |
|  |  | 4 | 效率 |  | √ |
|  |  | 5 | 维护性 |  | √ |
|  |  | 6 | 可移植性 |  | √ |
|  | 内窥镜图像系统 | 1 | 全部参数 | 内窥镜图像系统 YZB/粤0340-2007 | √ |
|  | 医学影像通讯管理及图文处理系统软件 | 1 | 全部参数 | 医学影像通讯管理及图文处理系统软件 YZB/粤0383-2006 | √ |
|  | 愈佳医学影像存档于传输系统（PACS） | 1 | 全部参数 | 愈佳医学影像存档于传输系统（PACS） YZB/粤0203-2009 | √ |
|  | 显微图像分析管理软件 | 1 | 全部参数 | 显微图像分析管理软件 YZB/粤0697-2011 | √ |
|  | 愈佳医学影像存档于传输系统（PACS） | 1 | 部分参数 | 愈佳医学影像存档于传输系统（PACS） YZB/粤0203-2009 | √ |
| ⅩⅩⅩⅣ 介入器材（6877） |  |  |  |  |  |
|  | 一次性使用无菌血管内导管 | 1 | 全部参数 | 一次性使用无菌血管内导管 第1部分：通用要求 YY 0285.1-2004 | √ |
|  |  | 2 | 部分参数 | 一次性使用无菌血管内导管 第2部分:造影导管 YY 0285.2-1999 | √ |
|  |  | 3 | 部分参数 | 一次性使用无菌血管内导管 第3部分:中心静脉导管 YY 0285.3-1999 | √ |
|  |  | 4 | 部分参数 | 一次性使用无菌血管内导管-球囊扩张导管 YY 0285.4-1999 | √ |
|  |  | 5 | 部分参数 | 一次性使用无菌血管内导管 第5部分: 套针外周导管 YY 0285.5-2004 | √ |
|  | 血管支架尺寸 | 1 | 全部参数 | 血管支架尺寸特性的表征 YY/T 0693-2008 | √ |
| ⅩⅩⅩⅤ 其他产品 |  |  |  |  |  |
|  | 肘拐杖 | 1 | 部分参数 | 单臂操作助行器技术要求和试验方法 第1部分: 肘拐杖 GB/T19545.1—2012 | √ |
|  | 工业循环冷却水 | 1 | 全部参数 | 工业循环冷却水中钙、镁离子的测定 EDTA滴定法 GB/T15452-2009 | √ |
|  | 灭菌确认 | 1 | 消毒剂杀微生物试验 | 消毒技术规范2002版 2.1.1 | √ |
|  |  | 2 | 抑菌环试验 | 消毒技术规范2002版 2.1.8.2 | √ |
|  |  | 3 | 最小抑菌浓度测定（琼脂稀释法） | 消毒技术规范2002版 2.1.8.3 | √ |
|  |  | 4 | 最小抑菌浓度测定（营养肉汤稀释法） | 消毒技术规范2002版 2.1.8.4 | √ |
|  |  | 5 | 振荡烧瓶试验 | 消毒技术规范2002版 2.1.8.7 | √ |
|  |  | 6 | 浸渍试验 | 消毒技术规范2002版 2.1.8.8 | √ |
|  |  | 7 | 奎因试验 | 消毒技术规范2002版 2.1.8.9 | √ |
|  |  | 8 | 细菌或真菌污染的检测 | 消毒技术规范2002版 2.1.9.1 | √ |
|  |  | 9 | 无菌检验 | 消毒技术规范2002版 2.1.9.2 | √ |
|  |  | 10 | 一次性使用卫生用品鉴定试验 | 消毒技术规范2002版 2.1.11 | √ |
|  | 塑料 | 1 | 全部参数 | 塑料 拉伸性能的测定第2部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2006 ISO527-2:1993 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 塑料热老化试验方法GB/T 7141-2008 | √ |
|  | 塑料薄膜和薄片 | 1 | 全部参数 | 塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法 GB/T 6672-2001 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 塑料薄膜与薄片长度和宽度的测定 GB/T 6673-2001 ISO 4592-79 | √ |
|  |  | 3 | 部分参数 | 塑料薄膜和薄片 抗冲击性能试验方法 自由落镖法 第1部分：梯级法GB/T 9639.1-2008 | √ |
|  | 橡胶制品 | 1 | 全部参数 | 硫化橡胶或热塑性橡胶小试样（德尔夫特试样）撕裂强度的测定 GB/T 12829-2006/ISO34-2:1996 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009 | √ |
|  |  | 3 | 全部参数 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分:邵氏硬度计法(邵尔硬度) GB/T 531.1-2008 | √ |
|  | 橡胶和塑料制品 | 1 | 全部参数 | 橡胶和塑料 撕裂强度和粘合强度测定中的多峰曲线分析 GB/T 12833-2006/ISO 6133:1998 | √ |
|  | 眼内冲洗灌注液 | 1 | 全部参数 | 眼内冲洗灌注液 YY 0476-2004 | √ |
|  | 血液和体液防护装备 | 1 | 全部参数 | 血液和体液防护装备 防护服材料抗血液和体液穿透性能测试 合成血试验方法 YY/T 0700-2008 | √ |
|  | 抗菌塑料 | 1 | 全部参数 | 抗菌塑料-抗菌性能试验方法和抗菌效果 QB/T 2591-2003 | √ |
|  | 隐形眼镜护理液 | 1 | 部分参数 | 隐形眼镜护理液卫生要求 GB 19192-2003 | √ |
|  | 医用电热毯、电热垫和电热床垫 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备 第二部分：医用电热毯、电热垫和电热床垫 安全专用要求 YY 0834-2011 | √ |
|  | 医用有机硅弹性体、凝胶、泡沫 | 1 | 全部参数 | 医用有机硅弹性体、凝胶、泡沫标准指南 第1部分：组成和未固化材料 YY/T 0818.1-2010 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 医用有机硅弹性体、凝胶、泡沫标准指南 第2部分：交联和制作 YY/T 0818.2-2010 | √ |
|  | 电子工业厂房洁净室（区） | 1 | 部分参数 | 电子工业洁净厂房设计规范 GB 50472-2008 | √ |
|  | 盐酸雷尼替丁 | 1 | 含量测定 | 《中华人民共和国药典》2015年版 | √ |
|  | 纺织品 | 1 | 全部参数 | 纺织品 抗菌性能的评价 第1部分：琼脂平皿扩散法 GB/T 20944.1-2007 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 纺织品 抗菌性能的评价 第2部分：吸收法 GB/T 20944.2-2007 | √ |
|  |  | 3 | 全部参数 | 纺织品 抗菌性能的评价 第3部分：振荡法 GB/T 20944.3-2008 | √ |
|  | 塑料 | 1 | 全部参数 | 塑料-塑料表面抗菌活性的检测 ISO 22196：2011 | √ |
|  | 酸性氧化电位水生成器 | 1 | 杀灭微生物 | 酸性氧化电位水生成器安全与卫生标准 GB 28234-2011 | √ |
|  | 药品包装材料和容器 | 1 | 相容性试验: 1、提取试验2、相互作用研究(迁移试验、吸附试验、安全性研究) | 国食药监注[2012]267号 化学药品注射剂与塑料包装材料相容性研究技术指导原则（试行） | √ |
|  | 独立气体混合器 | 1 | 全部参数 | 医用气体混合器 独立气体混合器 YY0893-2013 | √ |
|  | 食（饮）具 | 1 | 细菌指标 | 食（饮）具消毒卫生标准 GB 14934-94 | √ |
|  | 液路、血路无针接口 | 1 | 全部参数 | 液路、血路无针接口微生物入侵试验方法 YY/T 0923-2014 | √ |
|  | 皮肤消毒剂 | 1 | 4.3.3.1 杀灭微生物指标 | 皮肤消毒剂卫生要求 GB27951-2011 | √ |
|  |  | 2 | 4.3.3.2 微生物污染指标 |  | √ |
|  | 粘膜消毒剂 | 1 | 4.2.3 杀灭微生物指标 | 黏膜消毒剂通用要求 GB27954-2011 | √ |
|  | 海水鼻腔护理器 | 1 | 全部参数 | 海水鼻腔护理器 YZB/粤0589-2011 | √ |
|  | 医用急救车 | 1 | 全部参数 | 医用急救车 Q（HZJ）/DF007-91 | √ |
|  | 退热走珠器 | 1 | 全部参数 | 退热走珠器 YZB/粤揭 0003-2011 | √ |
|  | 眼科断层成像仪 | 1 | 全部参数 | 眼科断层成像仪 YZB/粤 0156-2007 | √ |
|  | 电子阴道镜 | 1 | 全部参数 | 电子阴道镜 YZB/粤0432-2007 | √ |
|  | 多功能臭氧妇科治疗仪 | 1 | 全部参数 | 多功能臭氧妇科治疗仪 YZB/粤0038-2007 | √ |
|  | 人体脂肪测量仪 | 1 | 全部参数 | 人体脂肪测量仪 YZB/粤0509-2010 | √ |
|  | 光子嫩肤机 | 1 | 全部参数 | 光子嫩肤机 YZB/粤0919－2010 | √ |
|  | 加湿器 | 1 | 全部参数 | 加湿器 YZB/粤 0972-2010 | √ |
|  | 生理氯化钠溶液 | 1 | 全部参数 | 生理氯化钠溶液（冲洗及预充专用） YZB/国 0010-2006 | √ |
|  | 鼻腔氯化钠护理液 | 1 | 全部参数 | 鼻腔氯化钠护理液 YZB/粤0589-2011 | √ |
|  | 仪器防菌隔离罩 | 1 | 全部参数 | 仪器防菌隔离罩 YZB/粤0961-2011 | √ |
|  | 便携式臭氧妇科治疗仪 | 1 | 部分参数 | 便携式臭氧妇科治疗仪 YZB/粤 1219-2011 | √ |
|  | 包装容器 铁质气雾罐 | 1 | 6.4 变形压力和爆破压力 | 包装容器 铁质气雾罐 GB13042-2008 | √ |
|  | 橡胶制品 | 1 | 全部参数 | 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009 | √ |
|  | 医疗器械和包装材料 | 1 | 微生物限度 | 美国药典 USP33-NF28 61 | √ |
|  | 灭菌产品 | 1 | 无菌 | 灭菌产品无菌检查 《美国药典》USP33-NF28 71 | √ |
|  | 药液过滤膜、药液过滤器 | 1 | 全部参数 | 药液过滤膜、药液过滤器细菌截留试验方法 YY/T 0918-2014 | √ |
|  | 琼脂平板培养基 | 1 | 部分参数 | 琼脂平板培养基 YY/T 1239-2014 | √ |
|  | 医用吸水性粘胶纤维 |  | 全部参数 | 医用吸水性粘胶纤维 YY/T 0921-2015 | √ |
|  | 壳聚糖喷剂 | 1 | 抑菌效力检查法 | 中华人民共和国药典1121（2015版） 中华人民共和国药典1121（2015版） | √ |
|  | 空气消毒器械、消毒剂 | 1 | 空气消毒效果鉴定 | 《消毒技术规范》（2002版）2.1.3 《消毒技术规范》（2002版）2.1.3 | √ |
|  | 湿热灭菌用生物指示物 | 1 | 抗力测定 | 医疗保健产品灭菌 生物指示物 第1部分：通则 GB 18281.1-2015 | √ |
|  | 湿热灭菌用生物指示物 | 1 | 全部参数 | 医疗保健产品灭菌 生物指示物 第3部分：湿热灭菌用生物指示物 GB 18281.3-2015 | √ |
|  | 医疗器械包装 | 1 | 染色液穿透法测定透气包装的密封泄漏 | 无菌医疗器械包装试验方法 第4部分：染色液穿透法测定透气包装的密封泄漏 YY/T 0681.4-2010 | √ |
|  | 医疗器械包装 | 1 | 涂胶层重量 | 无菌医疗器械包装试验方法 第8部分：涂胶层重量的测定 YY/T 0681.8-2011 | √ |
| ⅩⅩⅩⅥ 临床检验基础类 |  |  |  |  |  |
|  | 血细胞检验试剂 | 1 | 全部参数 | 血细胞分析仪应用试剂 第1部分：清洗液 YY/T0456.1-2003 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 血细胞分析仪应用试剂 第2部分：溶血剂 YY/T 0456.2-2003 | √ |
|  |  | 3 | 全部参数 | 血细胞分析仪应用试剂 第3部分：稀释液 YY/T 0456.3-2003 | √ |
|  | 尿液分析试纸条 | 1 | 全部参数 | 尿液分析试纸条 YY/T 0478-2011 | √ |
|  | 尿液分析质控物 | 1 | 全部参数 | 尿液分析质控物 YY/T 0501-2004 | √ |
|  | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症检测试剂盒 | 1 | 全部参数 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症检测试剂盒（G6PD/6PGD定量比值法） YZB/粤0457-2005 | √ |
|  | 改良葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G6PD）定量比值法试剂盒 | 1 | 全部参数 | 改良葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G6PD）定量比值法试剂盒） YZB/粤0038-2005 | √ |
|  | T淋巴细胞快速染色试剂盒 | 1 | 全部参数 | T淋巴细胞快速染色试剂盒 YZB/粤0289-2005 | √ |
|  | 隐血珠－胃隐血快速检测试剂盒 | 1 | 全部参数 | 隐血珠－胃隐血快速检测试剂盒 YZB/粤0486-2005 | √ |
|  | 便隐血(OB)试剂(匹拉米洞半定量检测法 | 1 | 全部参数 | 便隐血(OB)试剂(匹拉米洞半定量检测法) YZB/粤0480-2005 | √ |
|  | 液基薄层细胞处理染色试剂盒 | 1 | 全部参数 | 液基薄层细胞处理染色试剂盒 YZB/粤0212-2006 | √ |
| ⅩⅩⅩⅦ 临床化学检验试剂 |  |  |  |  |  |
|  | 自测用血糖检测系统 | 1 | 全部参数 | 体外诊断检验系统 自测用血糖检测系统通用技术条件 GB/T19634-2005 （附加一号修改单 ） | √ |
|  | 临床化学体外诊断试剂盒 | 1 | 全部参数 | 临床化学体外诊断试剂盒 GB/T 26124-2011 | √ |
|  |  | 1 | 部分参数 | 临床化学体外诊断试剂盒质量总则 WS/T124-1999 | √ |
|  | 血清前白蛋白测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 血清前白蛋白测定试剂盒 YZB/粤 0303－2006 | √ |
|  | 类风湿因子测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 类风湿因子测定试剂盒 YZB/粤 0306－2006 | √ |
|  | 血浆纤维蛋白原测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 血浆纤维蛋白原测定试剂盒 YZB/粤 0308－2006 | √ |
|  | β-羟丁酸测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | β-羟丁酸测定试剂盒 YZB/粤 0342－2006 | √ |
|  | 血浆D-二聚体测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 血浆D-二聚体测定试剂盒 YZB/粤 0385－2006 | √ |
|  | 尿素检验试剂盒 | 1 | 全部参数 | 尿素检验试剂盒 YZB/国 1699-2003 | √ |
|  | 肌酸激酶检验试剂盒 | 1 | 全部参数 | 肌酸激酶检验试剂盒 YZB/国 1701-2003 | √ |
|  | 磷检验试剂盒 | 1 | 全部参数 | 磷检验试剂盒 YZB/国 1708-2003 | √ |
|  | 葡萄糖检验试剂盒 | 1 | 全部参数 | 葡萄糖检验试剂盒 YZB/国 1709-2003 | √ |
|  | 肌酐检验试剂盒 | 1 | 全部参数 | 肌酐检验试剂盒 YZB/国 1710-2003 | √ |
|  | 直接胆红素检验试剂盒 | 1 | 全部参数 | 直接胆红素检验试剂盒 YZB/国 1711-2003 | √ |
|  | γ- 谷氨酰酞转移酶检验试剂盒 | 1 | 全部参数 | γ- 谷氨酰酞转移酶检验试剂盒 YZB/国 1716-2003 | √ |
|  | 碱性磷酸酶检验试剂盒 | 1 | 全部参数 | 碱性磷酸酶检验试剂盒 YZB/国 1706-2003 | √ |
|  | 乳酸脱氢酶检验试剂盒 | 1 | 全部参数 | 乳酸脱氢酶检验试剂盒 YZB/国 1707-2003 | √ |
|  | 天门冬氨酸氨基转移酶检验试剂盒 | 1 | 全部参数 | 天门冬氨酸氨基转移酶检验试剂盒 YZB/国 1713-2003 | √ |
|  | 白蛋白检验试剂盒 | 1 | 全部参数 | 白蛋白检验试剂盒 YZB/国 1714-2003 | √ |
|  | 丙氨酸氨基转移酶检验试剂盒 | 1 | 全部参数 | 丙氨酸氨基转移酶检验试剂盒 YZB/国 1715-2003 | √ |
|  | 总胆固醇检验试剂盒 | 1 | 全部参数 | 总胆固醇检验试剂盒 YZB/国 1705-2003 | √ |
|  | 钙检验试剂盒 | 1 | 全部参数 | 钙检验试剂盒 YZB/国 1712-2003 | √ |
|  | 葡萄糖检测试剂盒（葡萄糖氧化酶法） | 1 | 全部参数 | 葡萄糖检测试剂盒（葡萄糖氧化酶法） YZB/粤0345-2006 | √ |
|  | 低密度脂蛋白胆固醇试剂盒 | 1 | 全部参数 | 低密度脂蛋白胆固醇试剂盒 YZB/粤0076-2005 | √ |
|  | 高密度脂蛋白胆固醇试剂盒 | 1 | 全部参数 | 高密度脂蛋白胆固醇试剂盒 YZB/粤0077-2005 | √ |
|  | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒 | 1 | 全部参数 | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒 YZB/粤0114-2006 | √ |
|  | 乳酸脱氢酶同工酶1（LD1）检测试剂盒 | 1 | 全部参数 | 乳酸脱氢酶同工酶1（LD1）检测试剂盒 YZB/粤0115-2006 | √ |
|  | α-淀粉酶检测试剂盒 | 1 | 全部参数 | α-淀粉酶检测试剂盒 YZB/粤0116-2006 | √ |
|  | 电解质（ISE）检测试剂盒 | 1 | 全部参数 | 电解质（ISE）检测试剂盒 YZB/粤0117-2006 | √ |
|  | 二氧化碳（CO2）检测试剂盒 | 1 | 全部参数 | 二氧化碳（CO2）检测试剂盒 YZB/粤0118-2006 | √ |
|  | 铁及总铁结合力检测试剂盒 | 1 | 全部参数 | 铁及总铁结合力检测试剂盒 YZB/粤0119-2006 | √ |
|  | 镁检测试剂盒 | 1 | 全部参数 | 镁检测试剂盒 YZB/粤0120-2006 | √ |
|  | α-羟丁酸脱氢酶检测试剂盒 | 1 | 全部参数 | α-羟丁酸脱氢酶检测试剂盒 YZB/粤0121-2006 | √ |
|  | 尿液/脑脊液总蛋白检测试剂盒 | 1 | 全部参数 | 尿液/脑脊液总蛋白检测试剂盒 YZB/粤0327-2006 | √ |
|  | 总胆汁酸检测试剂盒（循环酶法） | 1 | 全部参数 | 总胆汁酸检测试剂盒（循环酶法） YZB/粤0328-2006 | √ |
|  | 载脂蛋白B（Apo-B）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 载脂蛋白B（Apo-B）测定试剂盒 YZB/粤 0195－2005 | √ |
|  | 脂蛋白（a）(LP(a))测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 脂蛋白（a）(LP(a))测定试剂盒 YZB/粤 0203－2005 | √ |
|  | 甘油三酯(TG)测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 甘油三酯(TG)测定试剂盒 YZB/粤 0213－2005 | √ |
|  | 总蛋白（TP）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 总蛋白（TP）测定试剂盒 YZB/粤 0214－2005 | √ |
|  | 尿酸（UA）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 尿酸（UA）测定试剂盒 YZB/粤 0215－2005 | √ |
|  | 总胆红素（T-bil)测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 总胆红素（T-bil)测定试剂盒 YZB/粤 0276－2005 | √ |
|  | 前白蛋白（PA）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 前白蛋白（PA）测定试剂盒 YZB/粤 0209－2004 | √ |
|  | 载脂蛋白A1（Apo-A1）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 载脂蛋白A1（Apo-A1）测定试剂盒 YZB/粤 0600－2005 | √ |
|  | 血清特异性生长因子测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 血清特异性生长因子测定试剂盒 YZB/粤 0568－2005 | √ |
|  | 果糖胺检测试剂盒（NBT比色法） | 1 | 全部参数 | 果糖胺检测试剂盒（NBT比色法） YZB/粤0240-2007 | √ |
|  | 心脏型脂肪酸结合蛋白（H-FABP）检测试剂盒 | 1 | 全部参数 | 心脏型脂肪酸结合蛋白（H-FABP）检测试剂盒（胶体金法） YZB/粤0289-2007 | √ |
|  | 腺苷脱氨酶（ADA）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 腺苷脱氨酶（ADA）测定试剂盒（酶比色法） YZB/粤0421-2007 | √ |
|  | β2微球蛋白（β2-mG）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | β2微球蛋白（β2-mG）测定试剂盒（免疫比浊法） YZB/粤0422-2007 | √ |
|  | 超敏C-反应蛋白（HS-CRP）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 超敏C-反应蛋白（HS-CRP）测定试剂盒（乳胶免疫比浊法） YZB/粤0424-2007 | √ |
|  | 胸苷激酶1诊断试剂盒 | 1 | 全部参数 | 胸苷激酶1诊断试剂盒 YZB/粤0610-2005 | √ |
|  | 临床化学体外诊断试剂（盒） | 1 | 全部参数 | 临床化学体外诊断试剂（盒）命名 YY/T 1227-2014 | √ |
|  | 白蛋白测定试剂（盒） | 1 | 全部参数 | 白蛋白测定试剂（盒） YY/T 1228-2014 | √ |
|  | 钙测定试剂（盒） | 1 | 全部参数 | 钙测定试剂（盒） YY/T 1229-2014 | √ |
|  | 胱抑素C测定试剂（盒） | 1 | 全部参数 | 胱抑素C测定试剂（盒） YY/T 1230-2014 | √ |
|  | 肌酐测定试剂（盒） | 1 | 全部参数 | 肌酐测定试剂（盒）（肌氨酸氧化酶法） YY/T 1231-2014 | √ |
|  | γ-谷氨酰基转移酶测定试剂（盒） | 1 | 全部参数 | γ-谷氨酰基转移酶测定试剂（盒）（GPNA底物法） YY/T 1232-2014 | √ |
|  | 碱性磷酸酶测定试剂（盒） | 1 | 全部参数 | 碱性磷酸酶测定试剂（盒）（NPP底物-AMP缓冲液法）YY/T 1234-2014 | √ |
|  | 弓形虫IgG抗体检测试剂(盒) | 1 | 全部参数 | 弓形虫IgG抗体检测试剂(盒)（酶联免疫法） YY/T 1237-2014 | √ |
|  | D-二聚体定量检测试剂（盒） | 1 | 全部参数 | D-二聚体定量检测试剂（盒） YY/T 1240-2014 | √ |
|  | 乳酸脱氢酶测定试剂（盒） | 1 | 全部参数 | 乳酸脱氢酶测定试剂（盒） YY/T 1241-2014 | √ |
|  | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂（盒） | 1 | 全部参数 | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂（盒） YY/T 1242-2014 | √ |
|  | 肌酸激酶测定试剂（盒） | 1 | 全部参数 | 肌酸激酶测定试剂（盒） YY/T 1243-2014 | √ |
|  | 尿酸测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 尿酸测定试剂盒(尿酸酶过氧化物酶偶联法) YY/T 1207-2013 | √ |
|  | 总胆固醇测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 总胆固醇测定试剂盒(氧化酶法) YY/T 1206-2013 | √ |
|  | 总胆汁酸测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 总胆汁酸测定试剂盒(酶循环法) YY/T1204-2013 | √ |
|  | 尿素测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 尿素测定试剂盒(酶偶联监测法) YY/T 1201-2013 | √ |
|  | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒(IFCC法） YY/T 1198-2013 | √ |
|  | 丙氨酸氨基转移酶（ALT)测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 丙氨酸氨基转移酶（ALT)测定试剂盒（IFCC法） YY/T 1197-2013 | √ |
|  | α-淀粉酶测定试剂(盒) | 1 | 全部参数 | α-淀粉酶测定试剂(盒)(连续监测法) YY/T 1194-2011 | √ |
|  | 甘油三酯测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 甘油三酯测定试剂盒（酶法） YYT 1199-2013 | √ |
|  | 葡萄糖测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 葡萄糖测定试剂盒（酶法） YYT 1200-2013 | √ |
|  | 总胆红素测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 总胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法） YYT 1205-2013 | √ |
|  | 丙型肝炎病毒(HCV)抗体检测试剂盒(胶体金法) | 1 | 全部参数 | 丙型肝炎病毒(HCV)抗体检测试剂盒(胶体金法) YY/T 1215-2013 | √ |
|  | 肌酸激酶同工酶(CK-MB)诊断试剂(盒）(胶体金法） | 1 | 全部参数 | 肌酸激酶同工酶(CK-MB)诊断试剂(盒）(胶体金法） YY/T 1220-2013 | √ |
|  | 心肌肌钙蛋白I诊断试剂(盒）(胶体金法） | 1 | 全部参数 | 心肌肌钙蛋白I诊断试剂(盒）(胶体金法） YY/T 1221-2013 | √ |
| ⅩⅩⅩⅧ 临床免疫学检验试剂 |  |  |  |  |  |
|  | 促黄体生成素检测试纸 | 1 | 全部参数 | 促黄体生成素检测试纸(胶体金免疫层析法) GB/T 18990-2008 | √ |
|  | 凝血酶时间检测试剂（盒） | 1 | 全部参数 | 凝血酶时间检测试剂（盒） YY/T 1156-2009 | √ |
|  | 活化部分凝血活酶时间检测试剂（盒） | 1 | 全部参数 | 活化部分凝血活酶时间检测试剂（盒） YY/T 1157-2009 | √ |
|  | 凝血酶原时间检测试剂（盒） | 1 | 全部参数 | 凝血酶原时间检测试剂（盒） YY/T 1158-2009 | √ |
|  | 纤维蛋白原检测试剂（盒） | 1 | 全部参数 | 纤维蛋白原检测试剂（盒） YY/T 1159-2009 | √ |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸 | 1 | 全部参数 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金免疫层析法） YY/T 1164-2009 | √ |
|  | 东南亚型α-地中海贫血Zeta链检测试剂盒 | 1 | 全部参数 | 东南亚型α-地中海贫血Zeta链检测试剂盒 YZB/粤 0010－2006 | √ |
| ⅩⅩⅩⅨ 微生物学检验试剂 |  |  |  |  |  |
|  | 沙门 志贺菌属琼脂培养基 | 1 | 全部参数 | 沙门 志贺菌属琼脂培养基 YY/T 0578-2005 | √ |
|  | 营养琼脂培养基 | 1 | 全部参数 | 营养琼脂培养基 YY/T 0577-2005 | √ |
|  | 硫乙醇酸盐流体培养基 | 1 | 全部参数 | 硫乙醇酸盐流体培养基 YY/T 0575-2005 | √ |
|  | MH 琼脂培养基 | 1 | 全部参数 | MH 琼脂培养基 YY/T 0665-2008 | √ |
|  | 商业性微生物培养基 | 1 | 全部参数 | 商业性微生物培养基质量检验规程 WS/T232-2002 | √ |
|  | 解脲脲原体和人型支原体培养基试剂盒 | 1 | 全部参数 | 解脲脲原体和人型支原体培养基试剂盒 Q/ZHLZ2-2002 | √ |
|  | 解脲脲原体和人型支原体分离鉴定、计数、药敏试剂盒 | 1 | 全部参数 | 解脲脲原体和人型支原体分离鉴定、计数、药敏试剂盒 Q/ZHLZ1-2002 | √ |
|  | 幽门螺杆菌试纸 | 1 | 全部参数 | 幽门螺杆菌试纸 YZB/粤 0192－2006 | √ |
|  | 支原体分离鉴定培养管 | 1 | 全部参数 | 支原体分离鉴定培养管 YZB/粤 0350－2004 | √ |
|  | 支原体分离鉴定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 支原体分离鉴定试剂盒 YZB/粤 0352－2004 | √ |
|  | T-M淋球菌选择性培养基（板、管） | 1 | 全部参数 | T-M淋球菌选择性培养基（板、管） YZB/粤 0353－2004 | √ |
|  | 血琼脂培养基（板、管） | 1 | 全部参数 | 血琼脂培养基（板、管） YZB/粤 0386－2004 | √ |
|  | 营养琼脂培养基（板、管） | 1 | 全部参数 | 营养琼脂培养基（板、管） YZB/粤 0387－2004 | √ |
|  | 改良沙氏培养基（板、管） | 1 | 全部参数 | 改良沙氏培养基（板、管） YZB/粤 0390－2004 | √ |
|  | 麦康凯培养基 | 1 | 全部参数 | 麦康凯培养基 YZB/粤 0529－2005 | √ |
|  | SS培养基 | 1 | 全部参数 | SS培养基 YZB/粤 0561－2005 | √ |
|  | 改良葡萄糖6-磷酸脱氢酶（G6PD）定量比值法试剂盒 | 1 | 全部参数 | 改良葡萄糖6-磷酸脱氢酶（G6PD）定量比值法试剂盒 YZB/粤0038-2005 | √ |
|  | 支原体分离鉴定药敏试剂（改良肉汤稀释法 | 1 | 全部参数 | 支原体分离鉴定药敏试剂（改良肉汤稀释法） YZB/粤0262-2009 | √ |
|  | 淋病奈瑟氏菌筛查试剂盒 | 1 | 全部参数 | 淋病奈瑟氏菌筛查试剂盒 YZB/粤0459-2005 | √ |
|  | 支原体选择性培养基 | 1 | 全部参数 | 支原体选择性培养基 YZB/粤0155-2006 | √ |
|  | 生殖道沙眼衣原体（糖原）快速检测试剂盒 | 1 | 全部参数 | 生殖道沙眼衣原体（糖原）快速检测试剂盒 YZB/粤0436-2005 | √ |
|  | 念珠菌显色平板 | 1 | 全部参数 | 念珠菌显色平板 YZB/粤0310-2006 | √ |
|  | 伊红美蓝琼脂平板 | 1 | 全部参数 | 伊红美蓝琼脂平板 YZB/粤0303-2006 | √ |
|  | 沙保氏琼脂平板 | 1 | 全部参数 | 沙保氏琼脂平板 YZB/粤0309-2006 | √ |
|  | 玫红酸中国蓝乳糖平板 | 1 | 全部参数 | 玫红酸中国蓝乳糖平板 YZB/粤0302-2006 | √ |
|  | 肺炎支原体分离培养管 | 1 | 全部参数 | 肺炎支原体分离培养管 YZB/粤0528-2005 | √ |
| ⅩⅩⅩⅩ 化学发光产品 |  |  |  |  |  |
|  | 癌胚抗原（CEA）定量测定试剂（盒） | 1 | 全部参数 | 癌胚抗原（CEA）定量测定试剂（盒）（化学发光免疫分析法） YY/T 1160-2009 | √ |
|  | 肿瘤相关抗原CA125定量测定试剂（盒） | 1 | 全部参数 | 肿瘤相关抗原CA125定量测定试剂（盒）（化学发光免疫分析法） YY/T 1161-2009 | √ |
|  | 甲胎蛋白（AFP）定量测定试剂（盒） | 1 | 全部参数 | 甲胎蛋白（AFP）定量测定试剂（盒）（化学发光免疫分析法） YY/T 1162-2009 | √ |
|  | 总前列腺特异性抗原（t-PSA)定量检测试剂（盒） | 1 | 全部参数 | 总前列腺特异性抗原（t-PSA)定量检测试剂（盒）（化学发光免疫分析法） YY/T 1163-2009 | √ |
|  | 甲状腺球蛋白（TG）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 甲状腺球蛋白（TG）测定试剂盒（化学发光法） YZB/粤0504-2007 | √ |
|  | 血清反三碘甲状腺原氨酸（rT3）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 血清反三碘甲状腺原氨酸（rT3）测定试剂盒（化学发光法） YZB/粤0501-2007 | √ |
|  | 游离雌三醇（FE3）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 游离雌三醇（FE3）测定试剂盒（化学发光法） YZB/粤0496-2007 | √ |
|  | 生长素（GH）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 生长素（GH）测定试剂盒（化学发光法） YZB/粤0517-2007 | √ |
|  | 皮质醇（CORTISOL）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 皮质醇（CORTISOL）测定试剂盒（化学发光法） YZB/粤0516-2007 | √ |
|  | 肌钙蛋白I（TROPONIN I）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 肌钙蛋白I（TROPONIN I）测定试剂盒（化学发光法） YZB/粤0524-2007 | √ |
|  | 肌红蛋白（MYOGLOBIN）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 肌红蛋白（MYOGLOBIN）测定试剂盒（化学发光法） YZB/粤0523-2007 | √ |
|  | 环孢霉素A（Cyclosporine A）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 环孢霉素A（Cyclosporine A）测定试剂盒（化学发光法） YZB/粤0522-2007 | √ |
|  | β2微球蛋白（β2-MG）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | β2微球蛋白（β2-MG）测定试剂盒（化学发光法） YZB/粤0526-2007 | √ |
|  | 醛固酮（ALD）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 醛固酮（ALD）测定试剂盒（化学发光法） YZB/粤0525-2007 | √ |
|  | 抗人胰岛素抗体（IAA）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 抗人胰岛素抗体（IAA）测定试剂盒（化学发光法） YZB/粤0512-2007 | √ |
|  | 谷氨酸脱羧酶抗体（GAD65）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 谷氨酸脱羧酶抗体（GAD65）测定试剂盒（化学发光法） YZB/粤0515-2007 | √ |
|  | C肽（C-PEPTIDE）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | C肽（C-PEPTIDE）测定试剂盒（化学发光法） YZB/粤0514-2007 | √ |
|  | 促肾上腺皮质激素（ACTH）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 促肾上腺皮质激素（ACTH）测定试剂盒（化学发光法） YZB/粤0536-2007 | √ |
|  | 骨钙素（BGP）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 骨钙素（BGP）测定试剂盒（化学发光法） YZB/粤0494-2007 | √ |
|  | 绒毛膜促性腺激素β亚单位（β-HCG）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 绒毛膜促性腺激素β亚单位（β-HCG）测定试剂盒（化学发光法） YZB/粤0511-2007 | √ |
|  | 叶酸（FA）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 叶酸（FA）测定试剂盒（化学发光法） YZB/粤0528-2007 | √ |
|  | C-反应蛋白（CRP）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | C-反应蛋白（CRP）测定试剂盒（化学发光法） YZB/粤0529-2007 | √ |
|  | 地高辛（DIGOXIN）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 地高辛（DIGOXIN）测定试剂盒（化学发光法） YZB/粤0527-2007 | √ |
|  | 雌二醇（E2）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 雌二醇（E2）测定试剂盒（化学发光法） YZB/粤0505-2007 | √ |
|  | 血清游离四碘甲状腺原氨酸（FT4）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 血清游离四碘甲状腺原氨酸（FT4）测定试剂盒（化学发光法） YZB/粤0500-2007 | √ |
|  | 铁蛋白（Ferritin）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 铁蛋白（Ferritin）测定试剂盒（化学发光法） YZB/粤0531-2007 | √ |
|  | 卵泡刺激素（FSH）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 卵泡刺激素（FSH）测定试剂盒（化学发光法） YZB/粤0506-2007 | √ |
|  | 血清游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 血清游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）测定试剂盒（化学发光法） YZB/粤0498-2007 | √ |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）测定试剂盒（化学发光法） YZB/粤0507-2007 | √ |
|  | 血清透明质酸（HA）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 血清透明质酸（HA）测定试剂盒（化学发光法） YZB/粤0518-2007 | √ |
|  | 人尿微量白蛋白（H-ALB）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 人尿微量白蛋白（H-ALB）测定试剂盒（化学发光法） YZB/粤0532-2007 | √ |
|  | 人免疫球蛋白A（IgA）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 人免疫球蛋白A（IgA）测定试剂盒（化学发光法） YZB/粤0533-2007 | √ |
|  | 胰岛素（INSULIN）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 胰岛素（INSULIN）测定试剂盒（化学发光法） YZB/粤0513-2007 | √ |
|  | 人免疫球蛋白M（IgM）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 人免疫球蛋白M（IgM）测定试剂盒（化学发光法） YZB/粤0534-2007 | √ |
|  | 人免疫球蛋白G（IgG）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 人免疫球蛋白G（IgG）测定试剂盒（化学发光法） YZB/粤0530-2007 | √ |
|  | 层粘连蛋白（LN）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 层粘连蛋白（LN）测定试剂盒（化学发光法） YZB/粤0519-2007 | √ |
|  | 催乳素（PRL）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 催乳素（PRL）测定试剂盒（化学发光法） YZB/粤0508-2007 | √ |
|  | 降钙素原（PCT）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 降钙素原（PCT）测定试剂盒（化学发光法） YZB/粤0521-2007 | √ |
|  | 妊娠相关蛋白（PAPPA）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 妊娠相关蛋白（PAPPA）测定试剂盒（化学发光法） YZB/粤0492-2007 | √ |
|  | 孕酮（PROGESTERONE）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 孕酮（PROGESTERONE）测定试剂盒（化学发光法） YZB/粤0509-2007 | √ |
|  | 睾酮（TESTOSTERONE）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 睾酮（TESTOSTERONE）测定试剂盒（化学发光法） YZB/粤0510-2007 | √ |
|  | 血清甲状旁腺素（PTH）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 血清甲状旁腺素（PTH）测定试剂盒（化学发光法） YZB/粤0535-2007 | √ |
|  | 血清三碘甲状腺原氨酸（T3）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 血清三碘甲状腺原氨酸（T3）测定试剂盒（化学发光法） YZB/粤0499-2007 | √ |
|  | 血清甲状腺素（T4）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 血清甲状腺素（T4）测定试剂盒（化学发光法） YZB/粤0502-2007 | √ |
|  | 促甲状腺素（TSH）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 促甲状腺素（TSH）测定试剂盒（化学发光法） YZB/粤0493-2007 | √ |
|  | 甲状腺球蛋白抗体（TGA）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 甲状腺球蛋白抗体（TGA）测定试剂盒（化学发光法） YZB/粤0503-2007 | √ |
|  | 甲状腺微粒体抗体（TMA）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 甲状腺微粒体抗体（TMA）测定试剂盒（化学发光法） YZB/粤0495-2007 | √ |
|  | 促甲状腺激素受体抗体（TRAb）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 促甲状腺激素受体抗体（TRAb）测定试剂盒（化学发光法） YZB/粤0497-2007 | √ |
|  | 体外诊断试剂用纯化水 | 1 | 全部参数 | 体外诊断试剂用纯化水 YY/T 1244-2014 | √ |
|  | 氯测定试剂盒（酶法） | 1 | 全部参数 | 氯测定试剂盒（酶法） YY/T 1196-2013 | √ |
|  | 钠测定试剂盒（酶法） | 1 | 全部参数 | 钠测定试剂盒（酶法） YY/T 1203-2013 | √ |
|  | 钾测定试剂盒（酶法） | 1 | 全部参数 | 钾测定试剂盒（酶法） YY/T 1202-2013 | √ |
|  | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)定量测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 1 | 全部参数 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)定量测定试剂盒(化学发光免疫分析法) YY/T 1192-2011 | √ |
|  | 促卵泡生成激素(FSH)定量测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 1 | 全部参数 | 促卵泡生成激素(FSH)定量测定试剂盒(化学发光免疫分析法) YY/T 1193-2011 | √ |
|  | 癌抗原CA72-4定量测定试剂(盒) 化学发光免疫分析法 | 1 | 全部参数 | 癌抗原CA72-4定量测定试剂(盒) 化学发光免疫分析法 YY/T 1177-2010 | √ |
|  | 糖类抗原CA19-9定量测定试剂(盒) 化学发光免疫分析法 | 1 | 全部参数 | 糖类抗原CA19-9定量测定试剂(盒) 化学发光免疫分析法 YY/T 1178-2010 | √ |
|  | 癌抗原CA15-3定量测定试剂(盒)化学发光免疫分析法 | 1 | 全部参数 | 癌抗原CA15-3定量测定试剂(盒)化学发光免疫分析法 YY/T 1176-2010 | √ |
|  | 肿瘤标志物定量测定试剂(盒) 化学发光免疫分析法 | 1 | 全部参数 | 肿瘤标志物定量测定试剂(盒) 化学发光免疫分析法 YY/T 1175-2010 | √ |
|  | 乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂(盒)(化学发光免疫分析法) | 1 | 全部参数 | 乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂(盒)(化学发光免疫分析法) YY/T 1248-2014 | √ |
|  | 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂(盒)(化学发光免疫分析法) | 1 | 全部参数 | 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂(盒)(化学发光免疫分析法) YY/T 1247-2014 | √ |
|  | 心肌肌钙蛋白-Ⅰ定量测定试剂(盒)(化学发光免疫分析法) | 1 | 全部参数 | 心肌肌钙蛋白-Ⅰ定量测定试剂(盒)(化学发光免疫分析法) YY/T 1233-2014 | √ |
| ⅩⅩⅩⅪ 磁酶联产品 |  |  |  |  |  |
|  | 血清游离四碘甲状腺原氨酸（FT4）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 血清游离四碘甲状腺原氨酸（FT4）测定试剂盒（磁性酶联法） YZB/粤0540-2007 | √ |
|  | 血清游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 血清游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）测定试剂盒（磁性酶联法） YZB/粤0545-2007 | √ |
|  | C肽（C-PEPTIDE）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | C肽（C-PEPTIDE）测定试剂盒（磁性酶联法） YZB/粤0537-2007 | √ |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）测定试剂盒（磁性酶联法） YZB/粤0546-2007 | √ |
|  | 孕酮（PG）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 孕酮（PG）测定试剂盒（磁性酶联法） YZB/粤0548-2007 | √ |
|  | 催乳素（PRL）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 催乳素（PRL）测定试剂盒（磁性酶联法） YZB/粤0547-2007 | √ |
|  | 胰岛素（INSULIN）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 胰岛素（INSULIN）测定试剂盒（磁性酶联法） YZB/粤0539-2007 | √ |
|  | 血清三碘甲状腺原氨酸（T3）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 血清三碘甲状腺原氨酸（T3）测定试剂盒（磁性酶联法） YZB/粤0552-2007 | √ |
|  | 甲状腺微粒体抗体（TMA）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 甲状腺微粒体抗体（TMA）测定试剂盒（磁性酶联法） YZB/粤0543-2007 | √ |
|  | 甲状腺球蛋白抗体（TGA）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 甲状腺球蛋白抗体（TGA）测定试剂盒（磁性酶联法） YZB/粤0542-2007 | √ |
|  | 血清甲状腺素（T4）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 血清甲状腺素（T4）测定试剂盒（磁性酶联法） YZB/粤0541-2007 | √ |
|  | 促甲状腺素（TSH）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 促甲状腺素（TSH）测定试剂盒（磁性酶联法） YZB/粤0544-2007 | √ |
|  | 卵泡刺激素（FSH）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 卵泡刺激素（FSH）测定试剂盒（磁性酶联法） YZB/粤0551-2007 | √ |
|  | 雌二醇（E2）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 雌二醇（E2）测定试剂盒 YZB/粤0550-2007 | √ |
|  | 睾酮（TEST）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 睾酮（TEST）测定试剂盒（磁性酶联法） YZB/粤0549-2007 | √ |
|  | 铁蛋白（FERRITIN）测定试剂盒 | 1 | 全部参数 | 铁蛋白（FERRITIN）测定试剂盒（磁性酶联法） YZB/粤0538-2007 | √ |
| ⅩⅩⅩⅫ 酶联免疫产品 |  |  |  |  |  |
|  | 抗透明带抗体检测试剂盒 | 1 | 全部参数 | 抗透明带抗体检测试剂盒（酶联免疫法） YZB/安群－005－2006 | √ |
|  | 抗心磷脂抗体检测试剂盒 | 1 | 全部参数 | 抗心磷脂抗体检测试剂盒（酶联免疫法） YZB/粤0545－2009 | √ |
|  | 抗卵巢抗体检测试剂盒 | 1 | 全部参数 | 抗卵巢抗体检测试剂盒（酶联免疫法） YZB/粤0544－2009 | √ |
|  | 抗精子抗体检测试剂盒 | 1 | 全部参数 | 抗精子抗体检测试剂盒（酶联免疫法） YZB/粤0543－2009 | √ |
|  | 抗子宫内膜抗体检测试剂盒 | 1 | 全部参数 | 抗子宫内膜抗体检测试剂盒（酶联免疫法） YZB/粤0542－2009 | √ |
|  | 抗人绒毛膜促性腺激素抗体检测试剂盒 | 1 | 全部参数 | 抗人绒毛膜促性腺激素抗体检测试剂盒（酶联免疫法） YZB/粤0541－2009 | √ |
|  | 抗滋养细胞膜抗体检测试剂盒 | 1 | 全部参数 | 抗滋养细胞膜抗体检测试剂盒（酶联免疫法）YZB/粤0540－2009 | √ |
|  | Ⅳ型胶原检测试剂盒 | 1 | 全部参数 | Ⅳ型胶原检测试剂盒（酶联免疫法） YZB/粤0431－2009 | √ |
|  | 透明质酸检测试剂盒 | 1 | 全部参数 | 透明质酸检测试剂盒（酶联免疫法） YZB/粤0434－2009 | √ |
|  | 层粘蛋白检测试剂盒 | 1 | 全部参数 | 层粘蛋白检测试剂盒（酶联免疫法） YZB/粤0433－2009 | √ |
|  | Ⅲ型前胶原肽检测试剂盒 | 1 | 全部参数 | Ⅲ型前胶原肽检测试剂盒（酶联免疫法） YZB/粤0432－2009 | √ |
|  | 巨细胞病毒IgM抗体检测试剂盒 | 1 | 全部参数 | 巨细胞病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法）YZB/安群－001－2007 | √ |
|  | Ⅱ型单纯疱疹病毒IgM抗体检测试剂盒 | 1 | 全部参数 | Ⅱ型单纯疱疹病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） YZB/安群－004－2007 | √ |
|  | 弓形虫IgM抗体检测试剂盒 | 1 | 全部参数 | 弓形虫IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） YZB/安群－003－2007 | √ |
|  | 风疹病毒IgM抗体检测试剂盒 | 1 | 全部参数 | 风疹病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） YZB/安群－002－2007 | √ |
|  | 轮状病毒检测试剂盒 | 1 | 全部参数 | 轮状病毒检测试剂盒（酶联免疫法） YZB/安群－006－2007 | √ |
|  | 肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒 | 1 | 全部参数 | 肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） YZB/安群－001－2009 | √ |
|  | 结核杆菌IgG抗体检测试剂盒 | 1 | 全部参数 | 结核杆菌IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫法） YZB/安群－007－2007 | √ |
|  | 胰岛细胞抗体检测试剂盒 | 1 | 全部参数 | 胰岛细胞抗体检测试剂盒（酶联免疫法） YZB/粤0546-2009 | √ |
|  | 谷氨酸脱羧酶抗体检测试剂盒 | 1 | 全部参数 | 谷氨酸脱羧酶抗体检测试剂盒（酶联免疫法） YZB/粤0538－2009 | √ |
|  | 胰岛素自身抗体检测试剂盒 | 1 | 全部参数 | 胰岛素自身抗体检测试剂盒（酶联免疫法） YZB/粤0539－2009 | √ |
|  | 抗核抗体检测试剂盒 | 1 | 全部参数 | 抗核抗体检测试剂盒（酶联免疫法） YZB/安群－003－2006 | √ |
|  | 抗环瓜氨酸多肽抗体检测试剂盒 | 1 | 全部参数 | 抗环瓜氨酸多肽抗体检测试剂盒（酶联免疫法） YZB/粤0547－2009 | √ |
|  | 双链DNA自身抗体检测试剂盒 | 1 | 全部参数 | 双链DNA自身抗体检测试剂盒（酶联免疫法）YZB/安群－004－2006 | √ |
|  | 类风湿因子IgM抗体检测试剂盒 | 1 | 全部参数 | 类风湿因子IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） YZB/粤0548－2009 | √ |
|  | 酶联免疫吸附法检测试剂（盒） | 1 | 全部参数 | 酶联免疫吸附法检测试剂（盒） YY/T 1183-2010 | √ |
|  | 促卵泡生成素定量标记免疫分析试剂盒 | 1 | 全部参数 | 促卵泡生成素定量标记免疫分析试剂盒 YY/T 1213-2013 | √ |
|  | 促甲状腺素定量标记免疫分析试剂盒 | 1 | 全部参数 | 促甲状腺素定量标记免疫分析试剂盒 YY/T 1218-2013 | √ |
|  | 促黄体生成素定量标记免疫分析试剂盒 | 1 | 全部参数 | 促黄体生成素定量标记免疫分析试剂盒 YY/T 1217-2013 | √ |
|  | 甲胎蛋白定量标记免疫分析试剂盒 | 1 | 全部参数 | 甲胎蛋白定量标记免疫分析试剂盒 YY/T 1216-2013 | √ |
|  | 胰岛素定量标记免疫分析试剂盒 | 1 | 全部参数 | 胰岛素定量标记免疫分析试剂盒 YY/T 1250-2014 | √ |
|  | 游离前列腺特异性抗原定量标记免疫分析试剂盒 | 1 | 全部参数 | 游离前列腺特异性抗原定量标记免疫分析试剂盒 YY/T 1249-2014 | √ |
|  | 总三碘甲状腺原氨酸定量标记免疫分析试剂盒 | 1 | 全部参数 | 总三碘甲状腺原氨酸定量标记免疫分析试剂盒 YY/T 1222-2014 | √ |
|  | 总甲状腺素定量标记免疫分析试剂盒 | 1 | 全部参数 | 总甲状腺素定量标记免疫分析试剂盒 YY/T 1223-2014 | √ |
|  | 肺炎支原体抗体检测试剂盒 | 1 | 全部参数 | 肺炎支原体抗体检测试剂盒 YY/T 1225-2014 | √ |
|  | 巨细胞病毒IgG/IgM抗体检测试剂(盒) | 1 | 全部参数 | 巨细胞病毒IgG/IgM抗体检测试剂(盒) YY/T 1236-2014 | √ |
|  | 风疹病毒IgG/IgM抗体检测试剂(盒) | 1 | 全部参数 | 风疹病毒IgG/IgM抗体检测试剂(盒) YY/T 1235-2014 | √ |
|  | 核酸扩增检测用试剂(盒) | 1 | 全部参数 | 核酸扩增检测用试剂(盒) YY/T 1182-2010 | √ |
| ⅩⅩⅩⅩⅢ 包装材料 |  |  |  |  |  |
|  | 药用玻璃管 | 1 | 全部参数 | 药用玻璃管玻璃颗粒在121℃耐水性的试验方法和分级 GB/T 12414-1995 GB 12416.2-90 | √ |
|  | 低密度聚乙烯输液瓶 | 1 | 全部参数 | 低密度聚乙烯输液瓶 YBB00012002-2015 | √ |
|  | 聚丙烯输液瓶 | 1 | 全部参数 | 聚丙烯输液瓶 YBB00022002-2015 | √ |
|  | 钠钙玻璃输液瓶 | 1 | 全部参数 | 钠钙玻璃输液瓶 YBB00032005-2015 | √ |
|  | 注射液用卤化丁基橡胶塞 | 1 | 全部参数 | 注射液用卤化丁基橡胶塞 YBB00042005-2015 | √ |
|  | 注射用无菌粉末用卤化丁基橡胶塞 | 1 | 全部参数 | 注射用无菌粉末用卤化丁基橡胶塞 YBB00052005-2015 | √ |
|  | 低密度聚乙烯药用滴眼剂瓶 | 1 | 全部参数 | 低密度聚乙烯药用滴眼剂瓶 YBB00062002 | √ |
|  | 聚丙烯药用滴眼剂瓶 | 1 | 全部参数 | 聚丙烯药用滴眼剂瓶 YBB00072002-2015 | √ |
|  | 口服液体药用聚丙烯瓶 | 1 | 全部参数 | 口服液体药用聚丙烯瓶 YBB00082002-2015 | √ |
|  | 口服液体药用高密度聚乙烯瓶 | 1 | 全部参数 | 口服液体药用高密度聚乙烯瓶 YBB00092002-2015 | √ |
|  | 口服液体药用聚酯瓶 | 1 | 全部参数 | 口服液体药用聚酯瓶 YBB00102002-2015 | √ |
|  | 口服固体药用聚丙烯瓶 | 1 | 全部参数 | 口服固体药用聚丙烯瓶 YBB00112002-2015 | √ |
|  | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶 | 1 | 全部参数 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶 YBB00122002-2015 | √ |
|  | 铝质药用软膏管 | 1 | 全部参数 | 铝质药用软膏管 YBB00162002-2015 | √ |
|  | 聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜、袋 | 1 | 全部参数 | 聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜、袋 YBB00172002-2015 | √ |
|  | 聚酯/低密度聚乙烯药品包装用复合膜、袋 | 1 | 全部参数 | 聚酯/低密度聚乙烯药品包装用复合膜、袋 YBB00182002-2015 | √ |
|  | 双向拉伸聚丙烯/低密度聚乙烯药品包装用复合膜 | 1 | 全部参数 | 双向拉伸聚丙烯/低密度聚乙烯药品包装用复合膜 YBB00192002-2015 | √ |
|  | 聚氯乙烯/聚乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片 | 1 | 全部参数 | 聚氯乙烯/聚乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片 YBB00202005-2015 | √ |
|  | 聚氯乙烯固体 药用硬片 | 1 | 全部参数 | 聚氯乙烯固体药用硬片 YBB00212005-2015 | √ |
|  | 聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用 复合硬片 | 1 | 全部参数 | 聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片 YBB00222005-2015 | √ |
|  | 聚氯乙烯/低密度聚乙烯固体药用 复合硬片 | 1 | 全部参数 | 聚氯乙烯/低密度聚乙烯固体药用复合硬片 YBB00232005-2015 | √ |
|  | 聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷冲压成型固体药用复合硬片 | 1 | 全部参数 | 聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷冲压成型固体药用复合硬片面 YBB00242002-2015 | √ |
|  | 聚乙烯/铝/聚乙烯复合药用软膏管 | 1 | 全部参数 | 药用聚乙烯/铝/聚乙烯复合软膏管(试行)(附起草说明) YBB00252005-2015 | √ |
|  | 口服固体药用聚酯瓶 | 1 | 全部参数 | 口服固体药用聚酯瓶 YBB00262002-2015 | √ |
|  | 钠钙玻璃药瓶 | 1 | 全部参数 | 钠钙玻璃药瓶 YBB00272002-2015 | √ |
|  | 低硼硅玻璃管制 口服液体瓶 | 1 | 全部参数 | 低硼硅玻璃管制口服液体瓶 YBB00282002-2015 | √ |
|  | 高硼硅玻璃管制 注射剂瓶 | 1 | 全部参数 | 高硼硅玻璃管制注射剂瓶 YBB00292005-1-2015 | √ |
|  | 中性硼硅玻璃管制注射剂瓶 | 1 | 全部参数 | 中性硼硅玻璃管制注射剂瓶 YBB00292005-2-2015 | √ |
|  | 低硼硅玻璃管制 注射剂瓶 | 1 | 全部参数 | 低硼硅玻璃管制注射剂瓶 YBB00302002-2015 | √ |
|  | 钠钙玻璃模制 注射剂瓶 | 1 | 全部参数 | 钠钙玻璃模制注射剂瓶 YBB00312002-2015 | √ |
|  | 中性硼硅玻璃安瓿 | 1 | 全部参数 | 中性硼硅玻璃安瓿 YBB00322005-2-2015 | √ |
|  | 低硼硅玻璃安瓿 | 1 | 全部参数 | 低硼硅玻璃安瓿 YBB00332002-2015 | √ |
|  | 多层共挤输液膜、袋 | 1 | 全部参数 | 多层共挤输液用膜、袋通则 YBB00342002-2015 | √ |
|  | 药品包装用铝箔 | 1 | 全部参数 | 药品包装用铝箔 YBB00152002-2015 | √ |
|  | 药品包装用复合膜、袋 | 1 | 全部参数 | 药品包装用复合膜、袋通则 YBB00132002-2015 | √ |
|  | 低硼硅玻璃管制药瓶 | 1 | 全部参数 | 低硼硅玻璃管制药瓶 YBB00352003-2015 | √ |
|  | 低硼硅玻璃模制药瓶 | 1 | 全部参数 | 低硼硅玻璃模制药瓶 YBB00302003-2015 | √ |
|  | 低硼硅玻璃模制注射剂瓶 | 1 | 全部参数 | 低硼硅玻璃模制注射剂瓶 YBB00322003-2015 | √ |
|  | 低硼硅玻璃药用管 | 1 | 全部参数 | 低硼硅玻璃药用管 YBB00272003-2015 | √ |
|  | 抗生素瓶用铝塑组合盖 | 1 | 全部参数 | 抗生素瓶用铝塑组合盖 YBB00372003-2015 | √ |
|  | 口服液瓶用撕拉铝盖 | 1 | 全部参数 | 口服液瓶用撕拉铝盖 YBB00382003-2015 | √ |
|  | 外用液体药用高密度聚乙烯瓶 | 1 | 全部参数 | 外用液体要用高密度聚乙烯瓶 YBB00392003-2015 | √ |
|  | 钠钙玻璃管制药瓶 | 1 | 全部参数 | 钠钙玻璃管制药瓶 YBB00362003-2015 | √ |
|  | 钠钙玻璃管制注射剂瓶 | 1 | 全部参数 | 钠钙玻璃管制注射剂瓶 YBB00332003-2015 | √ |
|  | 钠钙玻璃药用管 | 1 | 全部参数 | 钠钙玻璃药用管 YBB00282003-2015 | √ |
|  | 中性硼硅玻璃模制注射剂瓶 | 1 | 全部参数 | 中性硼硅玻璃模制注射剂瓶 YBB 00062005-2-2015 | √ |
|  | 中性硼硅玻璃输液瓶 | 1 | 全部参数 | 中性硼硅玻璃输液瓶 YBB00022005-2-2015 | √ |
|  | 药用高硼硅玻璃管 | 1 | 全部参数 | 药用高硼硅玻璃管 YBB00012005-1-2015 | √ |
|  | 药用中性硼硅玻璃管 | 1 | 全部参数 | 药用中性硼硅玻璃管 YBB 00012005-2-2015 | √ |
|  | 输液瓶用铝塑组合盖 | 1 | 全部参数 | 输液瓶用铝塑组合盖 YBB00402003-2015 | √ |
|  | 药用低密度聚乙烯膜、袋 | 1 | 全部参数 | 药用低密度聚乙烯膜、袋 YBB00072005-2015 | √ |
|  | 三层共挤输液用膜(I)、袋 | 1 | 部分参数 | 三层共挤输液用膜(I)、袋 YBB00102005-2015 | √ |
|  | 五层共挤输液用膜(I)、袋 | 1 | 部分参数 | 五层共挤输液用膜(I)、袋 YBB00112005-2015 | √ |
|  | 药用口服固体陶瓷瓶 | 1 | 全部参数 | 药用口服固体陶瓷瓶 YBB00162005-2015 | √ |
|  | 注射剂瓶用铝盖 | 1 | 全部参数 | 注射剂瓶用铝盖 YBB00082005-2015 | √ |
|  | 药用合成聚异戊二烯垫片 | 1 | 全部参数 | 药用合成聚异戊二烯垫片 YBB00232004-2015 | √ |
|  | 聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷冲压成型固体药用复合硬片 | 1 | 全部参数 | 聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷冲压成型固体药用复合硬片 YBB00242002-2015 | √ |
|  | 输液容器用聚丙烯组合盖 | 1 | 全部参数 | 输液容器用聚丙烯组合盖 YBB00242004-2015 | √ |
|  | 药用聚酯/铝/聚丙烯封口垫片 | 1 | 全部参数 | 药用聚酯/铝/聚丙烯封口垫片 YBB00132005-2015 | √ |
|  | 药用聚酯/铝/聚乙烯封口垫片 | 1 | 全部参数 | 药用聚酯/铝/聚乙烯封口垫片 YBB00152005-2015 | √ |
|  | 药用聚酯/铝/聚酯封口垫片 | 1 | 全部参数 | 药用聚酯/铝/聚酯封口垫片 YBB00142005-2015 | √ |
|  | 药品包装材料与药物相容性 | 1 | 部分参数 | 药品包装材料与药物相容性试验指导原则 YBB00142002-2015 | √ |
|  | 药用玻璃 | 1 | 全部参数 | 药用玻璃成份分类及其试验方法 YBB00342003-2015 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 药用玻璃铅、镉、砷、锑浸出量限度YBB00172005-2015 | √ |
|  | 预灌封注射器用硼硅玻璃针管 | 1 | 全部参数 | 预灌封注射器用硼硅玻璃针管 YBB00062004-2015 | √ |
|  | 预灌封注射器用氯化丁基橡胶活塞 | 1 | 全部参数 | 预灌封注射器用氯化丁基橡胶活塞 YBB00072004-2015 | √ |
|  | 预灌封注射器用不锈钢注射针 | 1 | 全部参数 | 预灌封注射器用不锈钢注射针 YBB00092004-2015 | √ |
|  | 预灌封注射器用聚异戊二烯橡胶针头护帽 | 1 | 全部参数 | 预灌封注射器用聚异戊二烯橡胶针头护帽 YBB00102004-2015 | √ |
|  | 预灌封注射器组合件 | 1 | 全部参数 | 预灌封注射器组合件 YBB00112004-2015 | √ |
|  | 双向拉伸聚丙烯/真空镀铝流延聚丙烯药品包装用复合膜、袋 | 1 | 全部参数 | 双向拉伸聚丙烯/真空镀铝流延聚丙烯药品包装用复合膜、袋 YBB00192004-2015 | √ |
|  | 胶囊用明胶 | 1 | 全部参数 | 胶囊用明胶 YBB00252004 | √ |
|  | 低硼硅玻璃输液瓶 | 1 | 全部参数 | 低硼硅玻璃输液瓶 YBB00012004-2015 | √ |
|  | 硼硅玻璃管制口服液体瓶 | 1 | 全部参数 | 硼硅玻璃管制口服液体瓶 YBB00022004-2015 | √ |
|  | 钠钙玻璃管制口服液体瓶 | 1 | 全部参数 | 钠钙玻璃管制口服液体瓶 YBB00032004-2015 | √ |
|  | 硼硅玻璃管制药瓶 | 1 | 全部参数 | 硼硅玻璃管制药瓶 YBB00042004-2015 | √ |
|  | 硼硅玻璃模制药瓶 | 1 | 全部参数 | 硼硅玻璃模制药瓶 YBB00052004-2015 | √ |
|  | 包装材料 | 1 | 第五法 | 包装材料红外光谱测定法 YBB00262004-2015 | √ |
|  | 钠盖玻璃药瓶 | 1 | 全部参数 | 热冲击强度测定法 YBB00182003-2015 | √ |
|  | 包装用塑料复合膜 | 1 | 全部参数 | 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 GB/T 10004-2008 | √ |
|  | 食品容器及包装材料 | 1 | 全部参数 | 食品容器及包装材料用聚酯树脂及其成型品中锑的测定 GB/T 5009.101-2003 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 食品容器及包装材料用聚对苯二甲酸乙二醇酯成型品卫生标准 GB 13113-1991 | √ |
|  |  | 3 | 全部参数 | 食品容器及包装材料用聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂卫生标准 GB 13114-1991 | √ |
|  |  | 4 | 全部参数 | 食品容器及包装材料用聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂及其玻璃钢制品卫生标准 GB 13115-1991 | √ |
|  |  | 5 | 全部参数 | 食品容器及包装材料用聚碳酸酯卫生标准 GB 13116-1991 | √ |
|  |  | 6 | 全部参数 | 食品容器及包装材料用聚碳酸酯成型品卫生标准 GB 14942-1994 | √ |
|  | 食品包装材料 | 1 | 全部参数 | 食品包装用聚乙烯树脂卫生标准的分析方法 GB/T 5009.58-2003 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 食品包装用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品卫生标准的分析方法 GB/T 5009.60-2003 | √ |
|  |  | 3 | 部分参数 | 食品包装材料用尼龙成型品卫生标准GB 16332-1996 | √ |
|  |  | 4 | 全部参数 | 食品包装用聚氯乙烯成型品卫生标准 GB 9681-1988 | √ |
|  |  | 5 | 全部参数 | 食品包装用聚乙烯成型品卫生标准 GB 9687-1988 | √ |
|  |  | 6 | 全部参数 | 食品包装用聚丙烯成型品卫生标准 GB 9688-1988 | √ |
|  | 30/20mm塑料防盗瓶盖 | 1 | 全部参数 | 30/20mm塑料防盗瓶盖 BB/T 0025-2004 | √ |
|  | 食品容器有机硅防粘涂料 | 1 | 全部参数 | 食品容器有机硅防粘涂料卫生标准 GB 11676-2012 | √ |
|  | 食品容器漆酚涂料 | 1 | 全部参数 | 食品容器漆酚涂料卫生标准 GB 9680-1988 | √ |
|  | 容器、包装材料 | 1 | 安全性评价 | 容器、包装材料安全性评价 《欧洲药典》 | √ |
|  | 双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 | 1 | 全部参数 | 双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 BB/T 0002-2008 | √ |
|  | 聚偏二氯乙烯(PVDC)涂布薄膜 | 1 | 全部参数 | 聚偏二氯乙烯(PVDC)涂布薄膜 BB/T 0012-2014 | √ |
|  | 夹链自封袋 | 1 | 全部参数 | 夹链自封袋 BB/T 0014-1999 | √ |
|  | 包装用镀铝薄膜 | 1 | 全部参数 | 包装用镀铝薄膜 BB/T 0030-2004 | √ |
|  | 商品零售包装袋 | 1 | 全部参数 | 商品零售包装袋 BB/T 0039-2013 | √ |
|  | 包装用多层共挤阻隔膜 | 1 | 部分参数 | 包装用多层共挤阻隔膜通则 BB/T 0041-2007 | √ |
|  | 食品包装用原纸 | 1 | 全部参数 | 食品包装用原纸卫生标准 GB 11680-1989 | √ |
|  | 液体食品保鲜包装用纸基复合材料 | 1 | 部分参数 | 液体食品保鲜包装用纸基复合材料 GB 18706-2008 | √ |
|  | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 | 1 | 全部参数 | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 GB 19741-2005 | √ |
|  | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | 1 | 部分参数 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T 4456-2008 | √ |
|  | 普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜 | 1 | 全部参数 | 普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜 GB/T 10003-2008 | √ |
|  | 食品包装用聚氯乙烯硬片、膜 | 1 | 全部参数 | 食品包装用聚氯乙烯硬片、膜 GB/T 15267-1994 | √ |
|  | 双向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材 | 1 | 全部参数 | 双向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材 GB/T 16719-2008 | √ |
|  | 包装用双向拉伸聚酯薄膜 | 1 | 全部参数 | 包装用双向拉伸聚酯薄膜 GB/T 16958-2008 | √ |
|  | 包装材料 | 1 | 全部参数 | 包装材料 聚烯烃热收缩薄膜 GB/T 19787-2005 | √ |
|  | 注射制剂和眼用制剂包装 | 1 | 酚类抗氧化剂检测 | 注射制剂和眼科制剂容器包装用聚丙烯（酚类抗氧化剂的检测项目） 欧洲药典第五版 3.1.6 | √ |
|  | 无菌医疗器械包装 | 1 | 全部参数 | 无菌医疗器械包装试验方法 第1部分： 加速老化试验指南 YY/T 0681.1-2009 | √ |
|  | 液体食品无菌包装用纸基复合材料 | 1 | 部分参数 | 液体食品无菌包装用纸基复合材料 GB 18192-2008 | √ |
|  | 液体食品无菌包装用复合袋 | 1 | 部分参数 | 液体食品无菌包装用复合袋 GB 18454-2001 | √ |
|  | 塑料购物袋 | 1 | 部分参数 | 塑料购物袋GB 21661-2008 | √ |
|  | 聚丙烯(PP)树脂 | 1 | 部分参数 | 聚丙烯(PP)树脂 GB/T 12670-2008 | √ |
|  | 聚苯乙烯(PS)树脂 | 1 | 部分参数 | 聚苯乙烯(PS)树脂 GB/T 12671-2008 | √ |
|  | 食品包装用聚偏二氯乙烯(PVDC)片状肠衣膜 | 1 | 部分参数 | 食品包装用聚偏二氯乙烯(PVDC)片状肠衣膜 GB/T 17030-2008 | √ |
|  | 包装用复合膜袋 | 1 | 部分参数 | 包装用复合膜袋通则 GB/T 21302-2007 | √ |
|  | 多层共挤输液容器用口管 | 1 | 苯乙烯单体 | 多层共挤输液容器用口管 JBB-0005-2006 | √ |
|  | 包装材料 | 1 | 差示量热扫描试验 | 热分析方法通则 JY/T 014-1996 | √ |
|  | 非肠道制剂及眼科制剂用容器用聚丙烯 | 1 | 硬脂酸钙含量（层析色谱法） | 欧洲药典第7版 3.1.6 | √ |
|  | 预灌封注射器 | 1 | 全部参数 | 预灌封注射器用溴化丁基橡胶活塞 YBB00082004-2015 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 预灌封注射器 第1部分: 齿科局部麻醉药筒用玻璃套筒 ISO 11040-1：1992 | √ |
|  |  | 3 | 全部参数 | 预灌封注射器 第4部分: 注射剂用玻璃套筒 ISO 11040-4-2015 | √ |
|  | 笔式注射器用硼硅玻璃珠 | 1 | 全部参数 | 笔式注射器用硼硅玻璃珠 YBB00122004-2015 | √ |
|  | 笔式注射器用硼硅玻璃套筒 | 1 | 全部参数 | 笔式注射器用硼硅玻璃套筒 YBB00132004-2015 | √ |
|  | 笔式注射器用铝盖 | 1 | 全部参数 | 笔式注射器用铝盖 YBB00142004-2015 | √ |
|  | 笔式注射器用氯化丁基橡胶活塞和垫片 | 1 | 全部参数 | 笔式注射器用氯化丁基橡胶活塞和垫片 YBB00152004-2015 | √ |
|  | 笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞和垫片 | 1 | 全部参数 | 笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞和垫片 YBB00162004-2015 | √ |
|  | 口服固体药用低密度聚乙烯防潮组合瓶盖 | 1 | 全部参数 | 口服固体药用低密度聚乙烯防潮组合瓶盖 YBB00172004-2015 | √ |
|  | 铝/聚乙烯冷成型固体药用复合硬片 | 1 | 全部参数 | 铝/聚乙烯冷成型固体药用复合硬片 YBB00182004-2015 | √ |
|  | 玻璃纸/铝/聚乙烯药品包装用复合膜、袋 | 1 | 全部参数 | 玻璃纸/铝/聚乙烯药品包装用复合膜、袋 YBB00202004-2015 | √ |
|  | 药品包装用铝塑封口垫片 | 1 | 全部参数 | 药品包装用铝塑封口垫片通则 YBB00212004-2015 | √ |
|  | 口服制剂用硅橡胶胶塞、垫片 | 1 | 全部参数 | 口服制剂用硅橡胶胶塞、垫片 YBB00222004-2015 | √ |
|  | 注射剂用胶塞、垫片 | 1 | 穿刺力 | 注射剂用胶塞、垫片穿刺力测定法 YBB00322004-2015 | √ |
|  |  | 2 | 穿刺落屑 | 注射剂用胶塞、垫片穿刺落屑测定法 YBB00332004-2015 | √ |
|  | 药用玻璃容器及管材 | 1 | 砷、锑、铅、镉浸出量 | 砷、锑、铅、镉浸出量测定法 YBB00372004-2015 | √ |
|  | 药品包装材料 | 1 | 偏二氯乙烯单体 | 偏二氯乙烯单体测定法YBB00152003-2015 | √ |
|  | 输液瓶用铝盖 | 1 | 全部参数 | 输液瓶用铝盖 YBB00092005-2015 | √ |
|  | 药用固体纸袋装硅胶干燥剂 | 1 | 全部参数 | 药用固体纸袋装硅胶干燥剂 YBB00122005-2015 | √ |
|  | 药用陶瓷容器 | 1 | 铅、镉浸出量 | 药用陶瓷容器铅、镉浸出量限度 YBB00182005-2015 | √ |
|  |  | 2 | 铅、镉浸出量 | 药用陶瓷容器铅、镉浸出量测定法 YBB00192005-2015 | √ |
|  | 玻璃输液瓶 | 1 | 全部参数 | 玻璃输液瓶 GB/T 2639-2008 | √ |
|  | 玻璃器皿 | 1 | 全部参数 | 玻璃器皿 玻璃容器内表面的耐水性 第1部分：用滴定法测定及分类 ISO 4802-1：2010 | √ |
|  | 注射剂用注射容器及附件 | 1 | 全部参数 | 注射剂用注射容器及附件 第1部分: 管制玻璃注射瓶 ISO 8362-1：2009 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 注射剂用注射容器及附件 第3部分: 注射瓶铝盖 ISO 8362-3：2001 | √ |
|  |  | 3 | 全部参数 | 注射剂用注射容器及附件 第4部分: 模制玻璃注射瓶 ISO 8362-4-2011 | √ |
|  |  | 4 | 全部参数 | 注射剂用注射容器及附件 第6部分: 铝塑组合注射瓶盖 ISO 8362-6：2010 | √ |
|  | 医用输液器具 | 1 | 全部参数 | 医用输液器具 第1部分: 玻璃输液瓶 ISO 8536-1：2011 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 医用输液器具 第3部分: 输液瓶铝盖 ISO 8536-3：2009 | √ |
|  |  | 3 | 全部参数 | 医用输液器具 第7部分: 铝塑组合输液瓶盖 ISO 8536-7：2009 | √ |
|  | 输血、输液和注射瓶用铝盖 | 1 | 全部参数 | 输血、输液和注射瓶铝盖 一般要求和试验方法 ISO 8872：2003 | √ |
|  | 医用注射器具 | 1 | 全部参数 | 医用注射器具 第1部分: 注射剂用安瓿 ISO 9187-1：2010 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 医用注射器具 第2部分: 色点刻痕安瓿 ISO 9187-2：2010 | √ |
|  | 输液瓶和注射瓶铝塑组合盖 | 1 | 全部参数 | 输液瓶和注射瓶铝塑组合盖 要求和试验方法 ISO 10985：2009 | √ |
|  | 药剂容器及附件 | 1 | 全部参数 | 药剂容器及附件 第2部分: 糖浆螺口瓶 ISO 11418-2：2005 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 药剂容器及附件 第3部分: 固体和液体药剂用螺口瓶 ISO 11418-3：2005 | √ |
|  |  | 3 | 全部参数 | 药剂容器及附件 第4部分: 片剂瓶 ISO 11418-4：2005 | √ |
|  |  | 4 | 全部参数 | 药剂容器及附件 第7部分: 液体药剂用管制玻璃螺口瓶 ISO 11418-7：1998 | √ |
|  | 医用笔式注射器 | 1 | 全部参数 | 笔系统 第1部分: 医用笔式注射器玻璃套筒 ISO 13926-1：2004 | √ |
|  | 静脉注射用塑料容器 | 1 | 全部参数 | 静脉注射用塑料容器 ISO 15747：2010 | √ |
|  | 兽用液体疫苗塑料瓶 | 1 | 全部参数 | 兽用液体疫苗塑料瓶质量标准 CVP3/2010/FL/027 | √ |
|  | 无菌医疗器械包装 | 1 | 全部参数 | 无菌医疗器械包装试验方法 第2部分：软性屏障材料的密封强度YY/T 0681.2-2010 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 无菌医疗器械包装试验方法 第3部分：无约束包装抗内压破坏 YY/T 0681.3-2010 | √ |
|  | 塑料包装材料 | 1 | 水蒸气透过量 | 材料水蒸气透过量的标准测试方法 ASTM E96/E96M-2013 | √ |
|  |  | 2 | 水蒸气透过率 | 塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定 电解传感器法 GB/T 21529-2008 | √ |
|  |  | 3 | 氧气透过量 | 包装材料 塑料薄膜和薄片氧气透过性试验 库仑计检测法 GB/T 19789-2005 | √ |
|  | 药品包装用卡纸折叠纸盒 | 1 | 全部参数 | 药品包装用卡纸折叠纸盒 YBX-2001-2009 | √ |
|  | 化妆品用共挤出多层复合软管 | 1 | 全部参数 | 化妆品用共挤出多层复合软管 GB/T 29336-2012 | √ |
|  | 注射液用、注射粉末用、注射冻干粉末用胶塞 | 1 | 3.2.9 注射液用、注射粉末用、注射冻干粉末用胶塞 | 欧洲药典 EP6.0 欧洲药典 EP6.0 | √ |
|  | 塑料购物袋 | 1 | 全部参数 | 塑料购物袋的环保、安全和标识通用技术要求 GB 21660-2008 | √ |
|  | 塑料编织袋 | 1 | 全部参数 | 塑料编织袋通用技术要求 GB/T 8946-2013 | √ |
|  | 包装容器 | 1 | 部分参数 | 包装容器 铝易开盖铝两片罐 GB/T 9106.1-2009 | √ |
|  |  | 2 | 全部参数 | 包装容器 方桶 GB/T 17343-1998 | √ |
|  |  | 3 | 全部参数 | 包装容器 钢提桶 GB/T 13252-2008 | √ |
|  |  | 4 | 全部参数 | 包装容器 塑料防盗瓶盖 GB/T 17876-2010 | √ |
|  |  | 5 | 全部参数 | 包装容器 方罐与扁圆罐 BB/T 0019-2013 | √ |
|  |  | 6 | 全部参数 | 包装容器 20mm口径铝气雾罐 BB/T 0006-2014 | √ |
|  | 圆柱形复合罐 | 1 | 全部参数 | 圆柱形复合罐 GB/T 10440-2008 | √ |
|  | 冠形瓶盖 | 1 | 全部参数 | 冠形瓶盖 GB/T 13521-92 | √ |
|  | 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 | 1 | 全部参数 | 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 GB/T 20218-2006 | √ |
|  | 牛皮纸 | 1 | 全部参数 | 牛皮纸 GB/T 22865-2008 | √ |
|  | 聚乙烯（PE）树脂 | 1 | 全部参数 | 聚乙烯（PE）树脂 GB/T 11115-2009 | √ |
|  | 软塑折叠包装容器 | 1 | 全部参数 | 软塑折叠包装容器 BB/T 0013-2011 | √ |
|  | 包装玻璃容器 | 1 | 全部参数 | 包装玻璃容器 公差 BB/T 0029-2004 | √ |
|  | 铝防伪瓶盖 | 1 | 全部参数 | 铝防伪瓶盖 BB/T 0034-2006 | √ |
|  | 组合式防伪瓶盖 | 1 | 全部参数 | 组合式防伪瓶盖 BB/T 0048-2007 | √ |
|  | 包装用矿物干燥剂 | 1 | 全部参数 | 包装用矿物干燥剂BB/T 0049-2008 | √ |
|  | 真空镀铝纸 | 1 | 全部参数 | 真空镀铝纸 BB/T 0054-2010 | √ |
|  | 包装用多层共挤重载膜、袋 | 1 | 全部参数 | 包装用多层共挤重载膜、袋 BB/T 0058-2011 | √ |
|  | 搪瓷食具容器 | 1 | 全部参数 | 搪瓷食具容器卫生标准 GB 4804-1984 | √ |
|  | 食品用橡胶制品 | 1 | 全部参数 | 食品用橡胶制品卫生标准 GB 4806.1-1994 | √ |
|  | 橡胶奶嘴 | 1 | 全部参数 | 橡胶奶嘴卫生标准 GB 4806.2-1994 | √ |
|  | 食品容器 | 1 | 全部参数 | 食品容器过氯乙烯内壁涂料卫生标准 GB 7105-1986 | √ |
|  | 陶瓷烹调器 | 1 | 全部参数 | 陶瓷烹调器铅、镉溶出量允许极限和检测方法 GB 8058-2003 | √ |
|  | 复合食品包装袋 | 1 | 全部参数 | 复合食品包装袋卫生标准 GB 9683-1988 | √ |
|  | 食品包装容器 | 1 | 全部参数 | 食品安全国家标准 内壁环氧聚酰胺树脂涂料 GB 9686-2012 | √ |
|  | 食品包装容器 | 1 | 全部参数 | 食品包装用聚苯乙烯成型品卫生标准 GB 9689-1988 | √ |
|  | 铝制食具容器 | 1 | 全部参数 | 铝制食具容器卫生标准 GB 11333-1989 | √ |
|  | 与食品接触的陶瓷容器 | 1 | 全部参数 | 与食物接触的陶瓷制品铅、镉溶出量允许极限 GB 12651-2003 | √ |
|  | 陶瓷包装容器 | 1 | 全部参数 | 陶瓷包装容器铅、镉溶出量允许极限 GB 14147-1993 | √ |
|  | 食品包装用聚氯乙烯瓶盖垫片及粒料 | 1 | 全部参数 | 食品包装用聚氯乙烯瓶盖垫片及粒料卫生标准 GB 14944-1994 | √ |
|  | 耐热玻璃器具 | 1 | 全部参数 | 耐热玻璃器具的安全与卫生要求 GB 17762-1999 | √ |
|  | 包装玻璃容器 | 1 | 全部参数 | 包装玻璃容器 铅、镉、砷、锑溶出物允许限量 GB 19778-2005 | √ |
|  | 医疗器械包装材料涂层抗化学性 | 1 | 全部参数 | 无菌医疗器械包装试验方法 第6部分：软包装材料上印墨和涂层抗化学性评价 YY/T 0681.6-2011 | √ |
|  | 食品用橡胶垫片（圈） | 1 | 全部参数 | 食品用橡胶垫片（圈）卫生标准的分析方法 GB/T 5009.64-2003 | √ |
|  | 食品用高压锅密封圈 | 1 | 全部参数 | 食品用高压锅密封圈卫生标准的分析方法 GB/T 5009.65-2003 | √ |
|  | 橡胶奶嘴 | 1 | 全部参数 | 橡胶奶嘴卫生标准的分析方法 GB/T 5009.66-2003 | √ |
|  | 食品包装用聚氯乙烯成型品 | 1 | 全部参数 | 食品包装用聚氯乙烯成型品卫生标准的分析方法 GB/T 5009.67-2003 | √ |
|  | 食品容器内壁聚酰胺环氧树脂涂料 | 1 | 全部参数 | 食品容器内壁聚酰胺环氧树脂涂料卫生标准的分析方法 GB/T 5009.70-2003 | √ |
|  | 食品包装用聚丙烯树脂 | 1 | 全部参数 | 食品包装用聚丙烯树脂卫生标准的分析方法 GB/T 5009.71-2003 | √ |
|  | 铝制食具容器 | 1 | 全部参数 | 铝制食具容器卫生标准的分析方法 GB/T 5009.72-2003 | √ |
|  | 食品包装用原纸 | 1 | 全部参数 | 食品包装用原纸卫生标准的分析方法 GB/T 5009.78-2003 | √ |
|  | 无菌医疗器械包装材料涂层附着性 | 1 | 全部参数 | 无菌医疗器械包装试验方法 第7部分：用胶带评价软包装材料上印墨或涂层附着性YY/T 0681.7-2011 | √ |
|  | 药液过滤材料 | 1 | 部分参数 | 医用输、注器具用过滤材料 第1部分：药液过滤材料 YY 0770.1-2009 | √ |
|  | 压敏胶带水蒸汽透过率 | 1 | 全部参数 | 压敏胶粘带水蒸汽透过率试验方法 GB/T 15331-1994 | √ |
|  | 氨基酸 | 1 | 铁 | 氨基酸中铁和铅的测定 原子吸收光谱法 GBT 28722-2012 | √ |
|  |  | 2 | 铅 |  | √ |
|  | 植物纤维类食品容器 | 1 | 全部参数 | 植物纤维类食品容器卫生标准中蒸发残渣的分析方法 GB/T 5009.203-2003 | √ |
|  | 食品包装用聚乙烯树脂 | 1 | 全部参数 | 食品包装用聚乙烯树脂卫生标准 GB 9691-1988 | √ |
|  | 食品包装用聚丙烯树脂 | 1 | 全部参数 | 食品包装用聚丙烯树脂卫生标准 GB 9693-1988 | √ |
|  | 聚丙烯树脂 | 1 | 卫生标准 | 进出口辐照食品包装容器及材料卫生标准 第1部分:聚丙烯树脂 SN/T 1888.1-2007 | √ |
|  | 聚丙烯成型品 | 1 | 卫生要求 | 进出口辐照食品包装容器及材料卫生标准 第2部分:聚丙烯成型品 SN/T 1888.2-2007 | √ |
|  | 聚乙烯成型品 | 1 | 卫生标准 | 进出口辐照食品包装容器及材料卫生标准 第4部分:聚乙烯成型品 SN/T 1888.4-2007 | √ |
|  | 聚苯乙烯树脂 | 1 | 卫生要求 | 进出口辐照食品包装容器及材料卫生标准 第6部分:聚苯乙烯树脂 SN/T 1888.6-2007 | √ |
|  | 聚苯乙烯成型品 | 1 | 卫生要求 | 进出口辐照食品包装容器及材料卫生标准 第7部分:聚苯乙烯成型品 SN/T 1888.7-2007 | √ |
|  | 无菌医疗器械包装 | 1 | 全部参数 | 无菌医疗器械包装试验方法 第9部分：约束板内部气压法软包装密封胀破试验 YY/T 0681.9-2011 | √ |
|  | 药品包装材料 | 1 | 砷、锑、铅、镉浸出量 | 砷、锑、铅、镉浸出量测定法 YBB00222003 | √ |
|  |  | 2 | 三氧化二硼 | 三氧化二硼测定法 YBB00232003-2015 | √ |
|  |  | 3 | 浸蚀性 | 玻璃耐沸腾盐酸浸蚀性测定法 YBB00342004-2015 | √ |
|  |  | 4 |  | 玻璃耐沸腾混合碱水溶液浸蚀性的测定法YBB00352004-2015 | √ |
|  |  | 5 | 玻璃颗粒98℃耐水性 | 玻璃颗粒98℃耐水性测定法 YBB00362004-2015 | √ |
|  |  | 6 | 直线度 | 直线度测定法YBB00392004-2015 | √ |
|  |  | 7 | 环氧乙烷残留量 | 环氧乙烷残留量测定法 YBB00242005-2015 | √ |
|  |  | 8 | 气体透过量 | 气体透过量测定法 YBB00082003-2015 | √ |
|  |  | 9 | 水蒸气透过量 | 水蒸气透过量测定法 YBB00092003-2015 | √ |
|  |  | 10 | 拉伸强度 | 拉伸性能测定法 YBB00112003-2015 | √ |
|  |  | 11 | 断裂伸长率 | 拉伸性能测定法 YBB00112003-2015 | √ |
|  |  | 12 | 热合强度 | 热合强度测定法 YBB00122003-2015 | √ |
|  |  | 13 | 密度 | 密度测定法 YBB00132003-2015 | √ |
|  |  | 14 | 鉴别 （红外光谱测定法） | 包装材料红外光谱测定法 YBB00262004-2015 | √ |
|  |  | 15 | 不溶性微粒测定 | 包装材料不溶性微粒测定法 YBB00272004-2015 | √ |
|  |  | 16 | 拉伸强度 | 塑料 拉伸性能的测定 GB/T1040.3-2006 | √ |
|  |  | 17 | 断裂伸长率 | 塑料 拉伸性能的测定 GB/T1040.3-2006 | √ |
|  |  | 18 | 水蒸汽透过量 | 塑料薄膜和片材透水蒸汽性试验方法（杯式法） GB 1037-88 | √ |
|  |  | 19 | 全部参数 | 塑料薄膜和薄片气体透过性试验方法（压差法） GB/T1038-2000 | √ |
|  |  | 20 | 121℃内表面耐水性 | 121℃内表面耐水性测定法和分级 YBB00242003-2015 | √ |
|  |  | 21 | 橡胶灰分 | 橡胶灰分测定法 YBB00262005-2015 | √ |
|  |  | 22 | 挥发性硫化物 | 挥发性硫化物测定法 YBB00302004-2015 | √ |
|  |  | 23 | 药用陶瓷吸水率 | 药用陶瓷吸水率测定法 YBB00402004-2015 | √ |
|  |  | 24 | 包装材料溶剂残留量 | 包装材料溶剂残留量测定法 YBB00312004-2015 | √ |
|  |  | 25 | 玻璃颗粒在121℃耐水性 | 玻璃颗粒在121℃耐水性测定法和分级 YBB00252003-2015 | √ |
|  |  | 26 | 剥离强度 | 剥离强度测定法 YBB00102003-2015 | √ |
|  |  | 27 | 垂直轴偏差 | 垂直轴偏差测定法 YBB00192003-2015 | √ |
|  |  | 28 | 加热伸缩率 | 加热伸缩率测定法 YBB00292004-2015 | √ |
|  |  | 29 | 乙醛 | 乙醛测定法 YBB00282004-2015 | √ |
|  |  | 30 | 氯乙烯单体 | 氯乙烯单体测定法 YBB00142003-2015 | √ |
|  |  | 31 | 耐内压力 | 耐内压力测定法 YBB00172003-2015 | √ |
|  |  | 32 | 内应力 | 内应力测定法 YBB00162003-2015 | √ |
|  |  | 33 | 平均线热膨胀系数 | 平均线热膨胀系数的测定法 YBB00202003-2015 | √ |
|  |  | 34 | 热合强度 | 塑料薄膜包装袋热合强度试验方法 QB/T2358-1998 | √ |
|  | 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）碳酸饮料瓶 | 1 | 部分参数 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）碳酸饮料瓶 QB/T 1868-2004 | √ |
|  | 聚酯（PET）无汽饮料瓶 | 1 | 全部参数 | 聚酯（PET）无汽饮料瓶 QB 2357-1998 | √ |
|  | 热灌装用聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶 | 1 | 全部参数 | 热灌装用聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶 QB/T 2665-2004 | √ |
|  | 聚丙烯吹塑薄膜 | 1 | 全部参数 | 聚丙烯吹塑薄膜 QB 1956-1994 | √ |
|  | 未拉伸聚乙烯、聚丙烯薄膜 | 1 | 全部参数 | 未拉伸聚乙烯、聚丙烯薄膜 QB/T 1125-2000 | √ |
|  | 单向拉伸高密度聚乙烯薄膜 | 1 | 部分参数 | 单向拉伸高密度聚乙烯薄膜QB/T 1128-1991 | √ |
|  | 液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 | 1 | 部分参数 | 液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 QB 1231-1991 | √ |
|  | 聚丙烯（PP)挤出片材 | 1 | 全部参数 | 聚丙烯（PP)挤出片材 QB/T2471-2000 | √ |
|  | 玻璃纸 | 1 | 部分参数 | 玻璃纸 QB 1013-2005 | √ |
|  | 食品包装纸 | 1 | 部分参数 | 食品包装纸 QB 1014-2010 | √ |
|  | 榨菜包装用复合膜、袋 | 1 | 部分参数 | 榨菜包装用复合膜、袋 QB 2197-1996 | √ |
|  | 聚苯乙烯泡沬塑料包装材料 | 1 | 部分参数 | 聚苯乙烯泡沬塑料包装材料 QB/T 1649-1992 | √ |
|  | 食品羊皮纸 | 1 | 部分参数 | 食品羊皮纸 QB/T 1710-2010 | √ |
|  | 双向拉伸尼龙（BOPA)/低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋 | 1 | 部分参数 | 双向拉伸尼龙（BOPA)/低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋 QB/T 1871-1993 | √ |
|  | 包装用降解聚乙烯薄膜 | 1 | 部分参数 | 包装用降解聚乙烯薄膜 QB/T 2461-1999 | √ |
|  | 半透明纸 | 1 | 部分参数 | 半透明纸 QB/T 2691-2005 | √ |
|  | 餐用纸制品 | 1 | 部分参数 | 餐用纸制品 QB/T 2898-2007 | √ |
|  | 液体食品复合软包装材料 | 1 | 部分参数 | 液体食品复合软包装材料 QB/T 3531-1999 | √ |
|  | 聚氯乙烯热收缩薄膜、套管 | 1 | 部分参数 | 聚氯乙烯热收缩薄膜、套管 QB/T 3632-1999 | √ |
|  | 聚乙烯气垫薄膜 | 1 | 全部参数 | 聚乙烯气垫薄膜 QB 1259-91 | √ |
|  | 化妆品产品包装 | 1 | 全部参数 | 化妆品产品包装外观要求 QB/T 1685-2006 | √ |
| ⅩⅩⅩⅩⅤ 电磁兼容 |  |  |  |  |  |
|  | 医用电气设备 | 1 | 电源端连续骚扰电压 | 医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY 0505-2012 IEC60601-1-2:2014 电磁兼容 家用电器，电动工具和类似器具的要求 第一部分：发射 GB4343.1-2009 CISPR 14-1：2005+CORR 1:2009+Am1:2008+Am2:2011 EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB17743-2007 工业，科学和医疗（ISM）射频设备 电磁骚扰特性的限值和测量方法 GB4824-2013 CISPR 11:2009+A1:2010 EN55011:2009+A1:2010 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 电磁兼容 GB9254-2008 CISPR22:2008 | √ |
|  |  | 2 | 辐射骚扰（频率30MHz以上） |  | √ |
|  |  | 3 | 电源端断续骚扰 | 家用电器，电动工具和类似器具的要求 第一部分：发射GB4343.1-2009 CISPR 14-1：2005+CORR 1:2009+Am1:2008+Am2:2011 EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 | √ |
|  |  | 4 | 骚扰功率 |  | √ |
|  |  | 5 | 辐射电磁骚扰（9KHz～30MHz） | 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB17743-2007 | √ |
|  |  | 6 | 插入损耗 |  | √ |
|  |  | 7 | 谐波电流 | 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A） GB17625.1-2012 | √ |
|  |  | 8 | 电压波动和闪烁 | 电磁兼容 限值 限值对额定电流不大于16A的设备在低压供电系统中产生的电压波动和闪烁的限制 GB17625.2-2007 IEC61000-3-3:2013 EN61000-3-3:2013 | √ |
|  |  | 9 | 静电放电抗扰度 | 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 GB/T17626.2-2006 IEC61000-4-2: 2008 EN61000-4-2: 2009 | √ |
|  |  | 10 | 射频辐射抗扰度 | 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T17626.3-2006 IEC 61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010 EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2：2010 | √ |
|  |  | 11 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T17626.4-2008 IEC61000-4-4:2012 EN61000-4-4:2012 | √ |
|  |  | 12 | 浪涌抗扰度 | 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T17626.5-2008 | √ |
|  |  | 13 | 射频传导抗扰度 | 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导抗扰度 GB/T17626.6-2008 IEC61000-4-6:2013 | √ |
|  |  | 14 | 工频磁场抗扰度 | 电磁兼容 试验和测试技术工频磁场抗扰度试验 GB/T 17626.8-2006 IEC 61000-4-8:2009 EN 61000-4-8:2010 | √ |
|  |  | 15 | 电压暂降，短时中断和电压变化抗扰度 | 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降，短时中断和电压变化抗扰度试验 GB/T 17626.11-2008 IEC 61000-4-11:2004 EN 61000-4-11：2004 | √ |
|  | 测量、控制和实验室用的电设备 | 1 | 电源端连续骚扰电压 | 测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 GB/T 18268.1-2010 IEC 61326-1:2012 EN 61326-1:2013 | √ |
|  |  | 2 | 辐射骚扰（频率30MHz～18GHz） |  |  |
|  |  | 3 | 谐波电流 |  |  |
|  |  | 4 | 电压波动和闪烁 |  |  |
|  |  | 5 | 静电放电抗扰度 |  |  |
|  |  | 6 | 射频辐射抗扰度 |  |  |
|  |  | 7 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 |  |  |
|  |  | 8 | 浪涌抗扰度 |  |  |
|  |  | 9 | 射频传导抗扰度 |  |  |
|  |  | 10 | 工频磁场抗扰度 |  |  |
|  |  | 11 | 电压暂降，短时中断抗扰度 |  |  |
|  | 体外诊断（IVD）设备 | 1 | 电源端连续骚扰电压 | 测量，控制和实验室用的电设备电磁兼容的要求-第2-6部分:体外诊断（IVD）设备的要求 GB/T 18268.26-2010 IEC 61326-2-6:2012 EN 61326-2-6:2013 | √ |
|  |  | 2 | 辐射骚扰（频率30MHz～18GHz） |  |  |
|  |  | 3 | 谐波电流 |  |  |
|  |  | 4 | 电压波动和闪烁 |  |  |
|  |  | 5 | 静电放电抗扰度 |  |  |
|  |  | 6 | 射频辐射抗扰度 |  |  |
|  |  | 7 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 |  |  |
|  |  | 8 | 浪涌抗扰度 |  |  |
|  |  | 9 | 射频传导抗扰度 |  |  |
|  |  | 10 | 工频磁场抗扰度 |  |  |
|  |  | 11 | 电压暂降，短时中断抗扰度 |  |  |
|  | 轮椅车 | 1 | 电源端连续骚扰电压 | 轮椅车 第21部分：电动轮椅车、电动代步和电池充电器的电磁兼容性要求和测试方法 GB/T 18029.21-2012 ISO 7176-21:2009 | √ |
|  |  | 2 | 辐射骚扰（频率30MHz～18GHz） |  |  |
|  |  | 3 | 谐波电流 |  |  |
|  |  | 4 | 电压波动和闪烁 |  |  |
|  |  | 5 | 静电放电抗扰度 |  |  |
|  |  | 6 | 射频辐射抗扰度 |  |  |
|  |  | 7 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 |  |  |
|  |  | 8 | 浪涌抗扰度 |  |  |
|  |  | 9 | 射频传导抗扰度 |  |  |
|  |  | 10 | 工频磁场抗扰度 |  |  |
|  |  | 11 | 电压暂降，短时中断抗扰度 |  |  |
|  | 医用电气设备 | 1 | 谐波电流 | 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A） IEC 61000-3-2:2014 EN 61000-3-2:2014 | √ |
|  | 医用电气设备 | 1 | 浪涌抗扰度 | 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验 IEC 61000-4-5:2014 EN 61000-4-5:2014 | √ |
|  | 医用电气设备 | 1 | 射频传导抗扰度 | 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导抗扰度 EN 61000-4-6:2014 | √ |
|  | 医用电气设备 | 1 | 插入损耗 | 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 CISPR 15 Edition 8.1 2015-03 EN 55015:2013+A1:2015 | √ |
|  |  | 2 | 电源端子骚扰电压 |  |  |
|  |  | 3 | 辐射电磁骚扰（9KHz～30MHz） |  |  |
|  |  | 4 | 辐射电磁骚扰（30MHz～300MHz） |  |  |
|  | 医用电气设备 | 1 | 电源端连续骚扰电压 | 医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容 要求和试验 EN 60601-1-2:2014 | √ |
|  |  | 2 | 辐射骚扰（频率30MHz～18GHz） |  |  |
|  |  | 3 | 谐波电流 |  |  |
|  |  | 4 | 电压波动和闪烁 |  |  |
|  |  | 5 | 静电放电抗扰度 |  |  |
|  |  | 6 | 射频辐射抗扰度 |  |  |
|  |  | 7 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 |  |  |
|  |  | 8 | 浪涌抗扰度 |  |  |
|  |  | 9 | 射频传导抗扰度 |  |  |
|  |  | 10 | 工频磁场抗扰度 |  |  |
|  |  | 11 | 电压暂降，短时中断和电压变化抗扰度 |  |  |
|  | 医用电气设备 | 1 | 电源端骚扰电压 | 多媒体设备电磁兼容性.发射要求 CISPR 32：2015 EN 55032: 2012 | √ |
|  |  | 2 | 辐射骚扰（30MHz～1000MHz） |  |  |
|  |  | 3 | 辐射骚扰（1GHz～6GHz） |  |  |
| 生物学评价 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医疗器械 | 1 | 急性全身毒性/异常毒性 | 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验 GB/T 16886.11-2011ISO 10993-11：2006《中华人民共和国药典》2015年版 | √ |
|  |  | 2 | 皮肤刺激 | 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验 GB/T 16886.10-2005 ISO 10993-10：2010 | √ |
|  |  | 3 | 眼刺激 |  | √ |
|  |  | 4 | 皮肤致敏 |  | √ |
|  |  | 5 | 皮内反应 |  | √ |
|  |  | 6 | 热原 | 《中华人民共和国药典》2015年版 | √ |
|  |  | 7 | 体外细胞毒性 | 医疗器械生物学评价 第5部分：体外细胞毒性试验GB/T16886.5－2003 ISO 10993-5：2009 | √ |
|  |  | 8 | 亚急性/亚慢性 | 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验GB/T 16886.11-2011/ISO 10993-11：2006 | √ |
|  |  | 9 | 血液相容性 | 医疗器械生物学评价第4部分:与血液相互作用试验选择GB/T16886.4-2003/ ISO 10993-4：2002 | √ |
|  |  | 10 | 遗传毒性试验 | 医疗器械生物学评价第3部分：遗传学毒性、致癌性和生殖毒性试验GB/T16886.3--2008/ ISO 10993-3：2003 | √ |
|  |  | 11 | 阴道刺激试验 | 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验 GB/T 16886.10-2005 ISO 10993-10：2010 | √ |
| 1 | 医疗器械 | 12 | 直肠刺激试验 | 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验 GB/T 16886.10-2005 ISO 10993-10：2010 | √ |
|  |  | 13 | 口腔刺激试验 | 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验 GB/T 16886.10-2005 ISO 10993-10：2010 | √ |
|  |  | 14 | 植入试验 | 医疗器械生物学评价 第6部分：植入后局部反应试验 GB/T 16886.6-1997 ISO 10993-6:2007 | √ |
| 2 | 医用有机硅材料 | 1 | 急性全身毒性 | 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008 | √ |
|  |  | 2 | 急性皮肤刺激(原发性皮肤刺激) |  | √ |
|  |  | 3 | 眼刺激 |  | √ |
|  |  | 4 | 皮肤致敏 |  | √ |
|  |  | 5 | 皮内反应 |  | √ |
|  |  | 6 | 热原 |  | √ |
|  |  | 7 | 溶血 |  | √ |
|  |  | 8 | 体外细胞毒性 |  | √ |
|  |  | 9 | 亚急性/亚慢性 |  | √ |
|  |  | 10 | 遗传毒性试验 |  | √ |
|  |  | 11 | 植入试验 |  | √ |
| 3 | 医用输液、输血、注射器具 | 1 | 急性全身毒性 | 医用输液、输血、注射器具检验方法第2部分：生物学试验方法GB/T 14233.2－2005 | √ |
|  |  | 2 | 皮肤致敏 |  | √ |
|  |  | 3 | 皮内反应 |  | √ |
|  |  | 4 | 热原 |  | √ |
|  |  | 5 | 体外细胞毒性 |  | √ |
|  |  | 6 | 溶血 |  | √ |
|  |  | 7 | 亚急性/亚慢性 |  | √ |
|  |  | 8 | 血液相容性 |  | √ |
|  |  | 9 | 植入试验 |  | √ |
| 4 | 口腔材料 | 1 | 急性全身毒性 | 口腔医疗器械生物学评价 第2单元：试验方法 急性全身毒性试验：静脉途径 YY/T 0127.2-2009 口腔材料生物试验方法 短期全身毒性试验：经口途径 YY/T 0244－1996 | √ |
|  |  | 2 | 细胞毒性琼脂覆盖法 | 口腔材料生物学评价 第2单元：口腔材料生物试验方法 细胞毒性试验：琼脂扩散法及滤膜扩散法 YY/T0127.9－2009 | √ |
|  |  | 3 | 细胞毒性分子滤过法 |  | √ |
| 4 | 口腔材料 | 4 | 亚急性/亚慢性 | 口腔医疗器械生物学评价 第2单元：试验方法 亚急性和亚慢性全身毒性试验：经口途径 YY/T 0127.15-2009 | √ |
|  |  | 5 | 急性经口全身毒性 | 口腔医疗器械生物学评价 第2单元：试验方法 急性经口全身毒性试验 YY/T 0127.14-2009 | √ |
|  |  | 6 | 遗传毒性试验 | 口腔医疗器械生物学评价 第2单元:试验方法 鼠伤寒沙门氏杆菌回复突变试验(Ames试验) YY/T 0127.10-2009 | √ |
|  |  | 7 | 骨埋植试验 | 口腔材料生物学评价 第2单元 口腔材料生物试验方法 骨埋植试验 YY/T 0127.4-2009 | √ |
|  |  | 8 | 皮下植入试验 | 口腔材料生物学评价 第2单元 口腔材料生物试验方法 YY/T 0127.8-2001 | √ |
|  |  | 9 | 口腔粘膜刺激试验 | 口腔医疗器械生物学评价 第2单元试验方法 口腔粘膜刺激试验 YY/T 0127.13-2009 | √ |
| 5 | 消毒产品 | 1 | 动物细胞染色体畸变试验 | 《消毒技术规范》(2002版) GB19192-2003隐形眼镜护理液卫生要求 | √ |
|  |  | 2 | 小鼠淋巴瘤细胞基因突变试验 |  | √ |
|  |  | 3 | 皮肤刺激试验 |  | √ |
|  |  | 4 | 急性眼刺激试验 |  | √ |
|  |  | 5 | 皮肤变态反应试验 |  | √ |
|  |  | 6 | 亚急性毒性 |  | √ |
|  |  | 7 | 亚慢性毒性 |  | √ |
|  |  | 8 | 阴道粘膜刺激试验 | 消毒技术规范（2002版） | √ |
| 6 | 卫生用品 | 1 | 阴道粘膜刺激试验 | 一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 | √ |