附录A

（规范性附录）

食品药品检验检测机构实验室主要仪器装备标准汇总表

附录A是食品药品检验检测机构实验室主要仪器装备标准的汇总表，其中表A.1是食品药品检验检测机构实验室主要仪器装备标准的统计总表，表A.2、表A.3和表A.4分别为食品、药品化妆品、医疗器械检验机构实验室主要仪器装备标准。

表A.1食品药品检验检测机构实验室主要仪器装备标准统计总表

| 类别 | 项目 | 省级（种） | 市级（种） | 县级（种） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 食品 | ◆（必选） | 157 | 106 | 64 |
|  | ◇（可选） | 98 | 122 | 74 |
| 药品化妆品 | ◆（必选） | 110 | 60 | / |
|  | ◇（可选） | 50 | 22 | / |
| 医疗器械 | ◆（必选） | 1028 | / | / |

表A.2食品检验检测机构实验室主要仪器装备标准

| 序号 | 仪器设备名称 | 省级 | 市级 | 县级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、理化检验分析 |  |  |  |  |
| （一）大型检测仪器 |  |  |  |  |
| 1 | 液相色谱三重四级杆串联质谱仪 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 2 | 电感耦合等离子体质谱仪 | ◆ | ◆ | / |
| 3 | 液相色谱-电感耦合等离子体质谱仪 | ◆ | ◇ | / |
| 4 | 液相色谱-飞行时间质谱 | ◆ | ◇ | / |
| 5 | 气相色谱串联质谱仪 | ◆ | ◇ | / |
| 6 | 稳定同位素质谱仪 | ◆ | ◇ | / |
| 7 | 二维气相色谱质谱仪 | ◇ | / | / |
| 8 | 液相色谱-离子阱质谱仪 | ◇ | / | / |
| 9 | 电感耦合等离子体串联质谱仪 | ◇ | / | / |
| 10 | 气相色谱-高分辨率质谱 | ◇ | / | / |
| 11 | 核磁共振 | ◇ | / | / |
| 12 | 离子阱静电场轨道阱质谱仪 | ◇ | / | / |
| 13 | 全二维气相色谱飞行时间质谱 | ◇ | / | / |
| 14 | 液相色谱-四极杆-轨道阱组合质谱系统 | ◇ | / | / |
| 15 | 液相色谱-离子阱-三重四极杆组合质谱系统 | ◇ | / | / |
| （二）中型检测仪器 |  |  |  |  |
| 16 | 原子吸收光谱仪 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 17 | 原子荧光分光光度计 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 18 | 气相色谱仪 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 19 | 液相色谱仪 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 20 | 气相色谱质谱仪 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 21 | 荧光分光光度计 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 22 | 离子色谱仪 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 23 | 顶空-气相色谱仪 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 24 | 薄层色谱仪 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 25 | 液相色谱-原子荧光分光光度计 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 26 | 酶联免疫分析仪 | ◆ | ◇ | ◇ |
| 27 | 全自动测汞仪 | ◆ | ◇ | / |
| 28 | 甲基汞测定仪 | ◆ | ◇ | / |
| 29 | 双三元高效液相色谱仪 | ◆ | ◇ | / |
| 30 | 氨基酸分析仪 | ◆ | ◇ | / |
| 31 | 红外光谱仪 | ◆ | ◇ | / |
| 32 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | ◆ | ◇ | / |
| 33 | 火焰光度计 | ◆ | ◇ | / |
| 34 | X-射线荧光仪 | ◇ | ◇ | / |
| 35 | 测氡仪 | ◇ | ◇ | / |
| 36 | αβ计数器 | ◇ | ◇ | / |
| 37 | γ能谱测量仪 | ◇ | ◇ | / |
| 38 | 流动注射分析仪 | ◇ | / | / |
| 39 | 拉曼光谱仪 | ◇ | / | / |
| 40 | 近红外光谱仪 | ◇ | / | / |
| （三）小型检测仪器 |  |  |  |  |
| 41 | 精密台式pH测量仪 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 42 | 数字湿度计 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 43 | 酸度计 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 44 | 真空干燥箱 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 45 | 紫外分光光度计 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 46 | 定氮仪 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 47 | 二氧化碳测定仪 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 48 | 罗维朋比色计 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 49 | 阿贝折光仪 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 50 | 电位滴定仪 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 51 | 旋光仪 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 52 | 旋转粘度计 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 53 | 浊度计 | ◆ | ◇ | ◇ |
| 54 | 自动电位滴定仪 | ◆ | ◇ | / |
| 55 | 白度测定仪 | ◆ | ◇ | / |
| 56 | 散射光浑浊度计 | ◆ | ◇ | / |
| 57 | EBC－比色计 | ◆ | ◇ | / |
| 58 | 自动纤维素分析仪 | ◆ | ◇ | / |
| 59 | 自动脂肪测定仪 | ◆ | ◇ | / |
| 60 | 啤酒色度测定仪 | ◆ | ◇ | / |
| 61 | 全自动凯氏定氮仪 | ◆ | ◇ | / |
| 62 | 膳食纤维分析仪 | ◆ | ◇ | / |
| 63 | 烟点测定仪 | ◆ | ◇ | / |
| 64 | 冰激凌膨胀测定仪 | ◇ | ◇ | / |
| 65 | 不溶度指数测定仪 | ◇ | ◇ | / |
| 66 | 布拉班德粘度计 | ◇ | ◇ | / |
| 67 | 磁性金属测定仪 | ◇ | ◇ | / |
| 68 | 粉质曲线测定仪 | ◇ | ◇ | / |
| 69 | 激光尘埃离子计数器 | ◇ | ◇ | / |
| 70 | 检粉仪 | ◇ | ◇ | / |
| 71 | 降落数值测定仪 | ◇ | ◇ | / |
| 72 | 面包体积测定仪 | ◇ | ◇ | / |
| 73 | 面筋测定仪 | ◇ | ◇ | / |
| 74 | 啤酒泡沫测定仪 | ◇ | ◇ | / |
| 75 | 热释光仪 | ◇ | ◇ | / |
| 76 | 熔点仪 | ◇ | ◇ | / |
| 77 | 水分活度仪 | ◇ | ◇ | / |
| 78 | 微量水分测定仪 | ◇ | ◇ | / |
| 79 | 纤维测定仪 | ◇ | ◇ | / |
| 80 | 液体比重天平 | ◇ | ◇ | / |
| 81 | 真菌毒素测定仪 | ◇ | ◇ | / |
| 82 | 卡尔费休水分测定仪 | ◇ | ◇ | / |
| 83 | 辐照食品热释光检测X光辐照器 | ◇ | ◇ | / |
| 84 | 质构仪 | ◇ | / | / |
| （四）前处理设备 |  |  |  |  |
| 85 | 微波消解仪 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 86 | 离心机 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 87 | 纯水/超纯水处理系统 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 88 | 超声波提取器 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 89 | 漩涡混合器 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 90 | 振荡器 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 91 | 食品粉碎机 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 92 | 食品搅拌机 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 93 | 匀浆机 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 94 | 单道可调移液器 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 95 | 氮吹仪 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 96 | 恒温震荡水浴 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 97 | 磁力搅拌器 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 98 | 电子天平 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 99 | 冰箱 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 100 | 冷藏箱 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 101 | 冰柜 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 102 | 乳脂离心机 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 103 | 马弗炉 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 104 | 半自动或全自动固相萃取仪 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 105 | 无机试剂柜 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 106 | 有机试剂柜 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 107 | 冷冻离心机 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 108 | 旋转蒸发仪 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 109 | 超声波清洗机 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 110 | 均质器 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 111 | 冷冻干燥机 | ◆ | ◆ | / |
| 112 | 凝胶净化色谱仪 | ◆ | ◆ | / |
| 113 | 微波辅助萃取仪 | ◆ | ◇ | / |
| 114 | 真空离心浓缩仪 | ◆ | ◇ | / |
| 115 | 快速溶剂萃取仪 | ◆ | ◇ | / |
| 116 | 低温循环水浴装置 | ◆ | ◇ | / |
| 117 | 卧式冰柜(280升左右) | ◆ | ◇ | / |
| 118 | 赶酸器 | ◆ | ◇ | / |
| 119 | 超临界流体萃取仪 | ◇ | ◇ | / |
| 120 | 毛氏离心机 | ◇ | ◇ | / |
| 121 | 毛氏振荡器 | ◇ | ◇ | / |
| 122 | 盘式实验粉碎磨 | ◇ | ◇ | / |
| 123 | 微波灰化炉 | ◇ | ◇ | / |
| 124 | 全自动在线/离线浓缩系统仪 | ◇ | ◇ | / |
| 125 | 制备色谱 | ◇ | / | / |
| 126 | 固体混匀机 | ◇ | / | / |
| 127 | 精密研磨仪 | ◇ | / | / |
| 128 | 气流干燥器 | ◇ | / | / |
| 129 | 大型冻干机 | ◇ | / | / |
| 130 | 纯化系统 | ◇ | / | / |
| 131 | 酸纯化装置 | ◇ | / | / |
| （五）辅助设备 |  |  |  |  |
| 132 | 真空泵 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 133 | 液氩罐/液氮罐 | ◆ | ◆ | / |
| 134 | 氢气发生器 | ◆ | ◇ | ◇ |
| 135 | 氮气发生器 | ◆ | ◇ | ◇ |
| 136 | 空气发生器 | ◆ | ◇ | ◇ |
| 137 | LC/MS专用高纯氮气发生器 | ◆ | ◇ | ◇ |
| 138 | UPS电源 | ◆ | ◇ | ◇ |
| 139 | 除湿机 | ◆ | ◇ | ◇ |
| 140 | 便携式采样工具箱 | ◆ | ◇ | ◇ |
| 二、生物检验分析部分 |  |  |  |  |
| （一）大型检测仪器 |  |  |  |  |
| 1 | 基因定量分析系统－焦磷酸测序 | ◆ | ◇ | / |
| 2 | 全自动基因测序仪 | ◆ | ◇ | / |
| 3 | 基质辅助激光解吸电离-飞行时间质谱 | ◆ | / | / |
| 4 | 全自动基因指纹分析仪 | ◇ | ◇ | / |
| 5 | 基因芯片分析系统 | ◇ | ◇ | / |
| 6 | 液态悬浮芯片分析系统 | ◇ | ◇ | / |
| 7 | 微生物表型芯片分析系统 | ◇ | ◇ | / |
| （二）中型检测仪器 |  |  |  |  |
| 8 | 纯水/超纯水处理系统 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 9 | 全自动微生物免疫荧光分析系统 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 10 | 全自动微生物指纹图谱分析系统 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 11 | 全自动微生物鉴定及药敏分析系统 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 12 | 实时荧光定量PCR检测系统 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 13 | 厌氧工作站 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 14 | 全自动食品微生物定量分析系统 | ◆ | ◆ | / |
| 15 | 全自动病原微生物检测系统 | ◆ | ◆ | / |
| 16 | 全自动致病菌酶标检测系统 | ◆ | ◇ | ◇ |
| 17 | 自动化革兰氏染色系统 | ◆ | ◇ | ◇ |
| 18 | 脉冲场电泳系统 | ◆ | ◇ | ◇ |
| 19 | 快速致病菌免疫磁珠基因筛选系统 | ◆ | ◇ | / |
| 20 | 变性高效液相色谱仪（DHPLC） | ◆ | ◇ | / |
| 21 | 激光共聚焦显微镜 | ◇ | ◇ | / |
| 22 | 全自动样本储存管理系统 | ◇ | ◇ | / |
| 23 | 自动微生物快速检测分析系统 | ◇ | ◇ | / |
| 24 | 商业无菌自动化检测系统 | ◇ | ◇ | / |
| 25 | 微生物鉴定系统—全细胞脂肪酸分析系统 | ◇ | ◇ | / |
| 26 | 全自动微生物平板螺旋加样系统 | ◇ | ◇ | / |
| 27 | 全自动平板划线系统 | ◇ | ◇ | / |
| 28 | 培养基自动制备分装仪 | ◇ | ◇ | / |
| 29 | 毒理生化工作站 | ◇ | ◇ | / |
| 30 | 毒理病理工作站 | ◇ | ◇ | / |
| 31 | 毒理遗传工作站 | ◇ | ◇ | / |
| 32 | 毒理染毒设备 | ◇ | ◇ | / |
| 33 | 毒理常规动物设备 | ◇ | ◇ | / |
| 34 | 细胞毒理设备 | ◇ | ◇ | / |
| 35 | SP级动物房净化工作站 | ◇ | ◇ | / |
| 36 | 生物芯片检测系统 | ◇ | ◇ | / |
| 37 | 流式细胞仪 | ◇ | ◇ | / |
| 38 | 电子扫描显微镜 | ◇ | / | / |
| 39 | 全波段图像显微系统 | ◇ | / | / |
| 40 | 扫描电镜 | ◇ | / | / |
| 41 | 毛细管电泳色谱仪 | ◇ | / | / |
| （三）小型检测仪器 |  |  |  |  |
| 42 | 电子天平 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 43 | 显微镜 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 44 | 紫外分光光度计 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 45 | 酶标仪或多功能酶标仪 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 46 | 酶标板洗板机 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 47 | 定性PCR仪 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 48 | 凝胶成像仪 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 49 | 核酸蛋白分析仪 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 50 | 二维电泳系统 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 51 | 通用电泳仪 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 52 | 水平电泳槽 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 53 | 垂直电泳槽 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 54 | 真空转印仪 | ◆ | ◇ | ◇ |
| 55 | 全凝胶洗脱仪 | ◆ | ◇ | ◇ |
| 56 | 倒置显微镜 | ◆ | ◇ | ◇ |
| 57 | 抑菌圈测量仪 | ◆ | ◇ | ◇ |
| 58 | 梯度PCR仪 | ◇ | ◇ | / |
| 59 | 核酸高压测序胶系统 | ◇ | ◇ | / |
| 60 | 电穿孔仪 | ◇ | ◇ | / |
| 61 | 遗传分析系统 | ◇ | ◇ | / |
| 62 | 紫外交联仪 | ◇ | ◇ | / |
| 63 | 分子杂交炉 | ◇ | ◇ | / |
| 64 | 基因探针检测系统 | ◇ | ◇ | / |
| 65 | 杂交印迹系统(成套设备) | ◇ | ◇ | / |
| 66 | 基因芯片扫描仪 | ◇ | ◇ | / |
| 67 | 荧光显微镜 | ◇ | ◇ | / |
| （四）前处理设备 |  |  |  |  |
| 68 | 食品搅拌机 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 69 | 匀浆机 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 70 | 漩涡混合器 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 71 | 磁力搅拌器 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 72 | 离心机 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 73 | 振荡器 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 74 | 鼓风干燥箱 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 75 | 恒温恒湿培养箱 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 76 | 霉菌培养箱 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 77 | 冷冻离心机 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 78 | 多点接种仪 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 79 | 红外接种环灭菌器 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 80 | 恒温摇床 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 81 | 二氧化碳培养箱 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 82 | 三气细胞培养箱 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 83 | 重量稀释仪 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 84 | 电热干燥箱 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 85 | 液态罐 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 86 | 超声波细胞破碎仪 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 87 | 组织匀浆器 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 88 | 冷冻干燥机 | ◆ | ◆ | / |
| 89 | 超声波提取器 | ◆ | ◆ | / |
| 90 | 均质器 | ◆ | ◆ | / |
| 91 | 低温摇床 | ◆ | ◇ | ◇ |
| 92 | 液体分装系统 | ◆ | ◇ | ◇ |
| 93 | 全自动核酸提取系统 | ◆ | ◇ | ◇ |
| 94 | 微量过滤装置 | ◇ | ◇ | / |
| 95 | DNA浓缩仪 | ◇ | ◇ | / |
| （五）辅助设备 |  |  |  |  |
| 96 | 超净工作台 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 97 | 生物安全柜 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 98 | 高压灭菌器 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 99 | 冰箱 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 100 | 冰柜 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 101 | 超低温冰箱 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 102 | 食品微生物采样工具箱 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 103 | 二级生物样品安全转移箱 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 104 | 除湿机 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 三、食品快检车及快检装备 |  |  |  |  |
| 1 | 农药残留检测仪 | ◇ | ◇ | ◆ |
| 2 | 食用油品质检测仪 | ◇ | ◇ | ◆ |
| 3 | 食品微生物采样检测箱 | ◇ | ◇ | ◆ |
| 4 | 食品安全便携式检测箱 | ◇ | ◇ | ◆ |
| 5 | 脂肪酸分析仪 | / | / | ◆ |
| 6 | 亚硝酸盐检测仪 | / | / | ◆ |
| 7 | 甲醛检测仪 | / | / | ◆ |
| 8 | 吊白块检测仪 | / | / | ◆ |
| 9 | 水分测定仪 | / | / | ◆ |
| 10 | 酒醇速测系统 | / | / | ◆ |
| 11 | 抗生素残留检测仪 | / | / | ◆ |
| 12 | 过氧化值测量仪 | / | / | ◆ |
| 13 | 氨基酸态氮测量仪 | / | / | ◆ |
| 14 | 碘含量测量仪 | / | / | ◆ |
| 15 | 甲醇测定仪 | / | / | ◆ |
| 16 | 实时微生物荧光光电快速检测系统 | ◇ | / | ◇ |
| 17 | 食品快检车 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 18 | 车载冷藏箱 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 19 | 微型离心机 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 20 | 车载电源转换器 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 21 | 配套试剂盒 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 22 | 生物芯片检测系统 | ◇ | / | ◇ |

注：1.“◆”表示必选；

2.“◇”表示可选；

3.“/”表示不选。

表A.2药品化妆品检验检测机构实验室主要仪器装备标准

| 序号 | 仪器设备名称 | 省级 | 市级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核磁共振波谱仪 | ◇ | / |
| 2 | 透射电镜 | ◇ | / |
| 3 | 扫描电子显微镜 | ◇ | / |
| 4 | γ能谱仪 | ◇ | / |
| 5 | 原子荧光分光光度计 | ◆ | ◆ |
| 6 | 原子吸收分光光度计 | ◆ | ◆ |
| 7 | 液相色谱/质谱联用仪 | ◆ | ◆ |
| 8 | 液相色谱/原子荧光联用仪 | ◇ | / |
| 9 | 液相色谱/电感耦合等离子体质谱联用仪 | ◆ | ◇ |
| 10 | 显微注射系统 | ◇ | / |
| 11 | 水迷宫 | ◆ | / |
| 12 | 人工气候箱 | ◇ | / |
| 13 | 气相色谱/质谱联用仪 | ◆ | ◆ |
| 14 | 光释光检测仪 | ◇ | / |
| 15 | 放射性分析仪 | ◇ | / |
| 16 | 冻干机 | ◆ | / |
| 17 | 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 | ◆ | / |
| 18 | 锝分析仪 | ◇ | / |
| 19 | X射线衍射仪 | ◆ | / |
| 20 | 生物安全柜 | ◆ | ◆ |
| 21 | 液相色谱仪 | ◆ | ◆ |
| 22 | 无菌隔离器 | ◇ | ◇ |
| 23 | 微生物检验系统 | ◇ | ◇ |
| 24 | 微生物基因指纹鉴定系统 | ◇ | / |
| 25 | 微生物分析系统 | ◇ | ◇ |
| 26 | 水分测定仪 | ◆ | ◆ |
| 27 | 生物大分子相互作用分析系统 | ◇ | / |
| 28 | 生化分析仪 | ◆ | / |
| 29 | 热分析仪 | ◆ | ◇ |
| 30 | 热释光检测仪 | ◆ | / |
| 31 | 全自动蛋白多肽测序仪 | ◇ | / |
| 32 | 气相色谱仪 | ◆ | ◆ |
| 33 | 凝胶色谱仪 | ◆ | / |
| 34 | 凝胶成像分析系统 | ◆ | / |
| 35 | 逆流色谱仪 | ◆ | ◇ |
| 36 | 膜片钳系统 | ◇ | / |
| 37 | 毛细管电泳仪 | ◆ | / |
| 38 | 流式细胞仪 | ◆ | / |
| 39 | 离子色谱仪 | ◆ | ◆ |
| 40 | 拉曼光谱仪 | ◆ | / |
| 41 | 菌落成像系统 | ◇ | ◇ |
| 42 | 绝对分子量检测仪 | ◆ | / |
| 43 | 近红外分光光度计 | ◆ | ◆ |
| 44 | 基因分析系统 | ◇ | / |
| 45 | 红外分光光度计 | ◆ | ◆ |
| 46 | 高压灭菌器 | ◆ | ◇ |
| 47 | 冻力测试仪 | ◇ | / |
| 48 | 动态水分气体吸附仪 | ◇ | ◇ |
| 49 | 定氮仪 | ◆ | ◆ |
| 50 | 蛋白纯化分析仪 | ◇ | / |
| 51 | 大鼠呼吸测定系统 | ◇ | / |
| 52 | 穿梭箱实验系统 | ◇ | / |
| 53 | 超临界流体色谱仪 | ◇ | / |
| 54 | 超临界净化装置 | ◇ | / |
| 55 | 氨基酸分析仪 | ◇ | / |
| 56 | γ计数器 | ◇ | / |
| 57 | α、β测量仪 | ◇ | / |
| 58 | 总有机碳分析仪 | ◆ | ◆ |
| 59 | 自主活动仪 | ◆ | / |
| 60 | 紫外可见分光光度计 | ◆ | ◆ |
| 61 | 浊度计 | ◆ | ◆ |
| 62 | 锥入度仪 | ◆ | / |
| 63 | 重金属快检仪 | ◆ | ◇ |
| 64 | 振荡器 | ◆ | ◆ |
| 65 | 粘度计 | ◆ | ◆ |
| 66 | 匀浆机 | ◆ | / |
| 67 | 元素分析仪 | ◇ | ◇ |
| 68 | 荧光显微镜 | ◆ | / |
| 69 | 荧光分光光度计 | ◆ | ◇ |
| 70 | 荧光定量基因扩增仪 | ◇ | / |
| 71 | 抑菌圈测定仪 | ◆ | ◆ |
| 72 | 液体稀释仪 | ◆ | ◆ |
| 73 | 液体闪烁计数器 | ◇ | / |
| 74 | 全自动血细胞分析仪 | ◆ | / |
| 75 | 旋转蒸发仪 | ◆ | ◆ |
| 76 | 旋光仪 | ◆ | ◆ |
| 77 | 心电图机 | ◇ | / |
| 78 | 显微镜 | ◆ | ◆ |
| 79 | 细胞电阻仪 | ◆ | / |
| 80 | 洗板机 | ◆ | / |
| 81 | 稀释仪 | ◆ | ◇ |
| 82 | 雾滴（粒）分布仪 | ◇ | / |
| 83 | 微波消解仪 | ◆ | ◆ |
| 84 | 脱水机 | ◆ | / |
| 85 | 涂片机 | ◇ | / |
| 86 | 酸度计 | ◆ | ◆ |
| 87 | 精密恒温水浴 | ◆ | ◆ |
| 88 | 水活度测定仪 | ◇ | / |
| 89 | 生物芯片扫描仪 | ◇ | / |
| 90 | 生物分光光度计 | ◇ | / |
| 91 | 渗透压仪 | ◆ | ◆ |
| 92 | 筛分仪 | ◆ | ◆ |
| 93 | 色差计 | ◆ | ◆ |
| 94 | 融变时限仪 | ◆ | ◆ |
| 95 | 熔蜡箱 | ◆ | / |
| 96 | 熔点仪 | ◆ | ◆ |
| 97 | 溶出度仪 | ◆ | ◆ |
| 98 | 热源仪 | ◆ | / |
| 99 | 染色机 | ◆ | / |
| 100 | 全自动微生物螺旋加样系统 | ◇ | / |
| 101 | 球磨机 | ◇ | / |
| 102 | 切片扫描仪 | ◇ | / |
| 103 | 切片机 | ◆ | / |
| 104 | 切割机 | ◆ | / |
| 105 | 培养箱 | ◆ | ◆ |
| 106 | 凝胶电泳系统 | ◆ | / |
| 107 | 尿分析仪 | ◇ | / |
| 108 | 密度天平 | ◆ | ◆ |
| 109 | 密度计 | ◆ | / |
| 110 | 酶标仪 | ◆ | / |
| 111 | 露点仪 | ◆ | ◇ |
| 112 | 流变仪 | ◆ | ◇ |
| 113 | 粒度分析仪 | ◆ | ◇ |
| 114 | 离心机 | ◆ | ◆ |
| 115 | 抗生素光度测量仪 | ◆ | / |
| 116 | 精子毒性分析仪 | ◇ | / |
| 117 | 基因扩增仪 | ◆ | / |
| 118 | 活体成像仪 | ◆ | / |
| 119 | 恒温水浴摇床 | ◆ | ◆ |
| 120 | 恒温水箱 | ◆ | ◆ |
| 121 | 恒温金属浴 | ◆ | ◇ |
| 122 | 恒温恒湿箱 | ◆ | ◆ |
| 123 | 过氧化氢灭菌器 | ◇ | / |
| 124 | 过滤器 | ◆ | ◇ |
| 125 | 光照试验箱 | ◇ | / |
| 126 | 光敏仪 | ◇ | / |
| 127 | 干燥箱 | ◆ | ◆ |
| 128 | 干热灭菌箱 | ◆ | ◇ |
| 129 | 赶酸器 | ◆ | ◆ |
| 130 | 粉碎机 | ◆ | ◆ |
| 131 | 分散机 | ◆ | ◇ |
| 132 | 电位滴定仪 | ◆ | ◆ |
| 133 | 动物行为仪 | ◇ | / |
| 134 | 动物安乐死设备 | ◇ | / |
| 135 | 电子天平 | ◆ | ◆ |
| 136 | 电泳仪 | ◆ | ◆ |
| 137 | 电导率测定仪 | ◆ | ◆ |
| 138 | 低温冰箱 | ◆ | ◆ |
| 139 | 氮吹仪 | ◆ | ◆ |
| 140 | 萃取仪 | ◆ | ◆ |
| 141 | 脆碎度仪 | ◆ | ◆ |
| 142 | 超纯水机 | ◆ | ◆ |
| 143 | 可见异物检测仪 | ◆ | ◆ |
| 144 | 超声波细胞破碎仪 | ◆ | / |
| 145 | 超声波清洗器 | ◆ | ◆ |
| 146 | 不溶性微粒仪 | ◆ | ◆ |
| 147 | 比表面积仪 | ◆ | / |
| 148 | 崩解仪 | ◆ | ◆ |
| 149 | 薄层扫描仪 | ◆ | ◆ |
| 150 | 包埋机 | ◇ | / |
| 151 | 白度仪 | ◆ | / |
| 152 | 折光计 | ◆ | ◆ |
| 153 | 火焰光度计 | ◆ | ◆ |
| 154 | 制备型液相色谱仪 | ◆ | ◇ |
| 155 | 微量分析天平 | ◆ | ◆ |
| 156 | 多导生理仪 | ◆ | / |
| 157 | 差示量热扫描仪 | ◆ | ◆ |
| 158 | 集菌仪 | ◆ | ◆ |
| 159 | 浮游菌采样器 | ◆ | ◆ |
| 160 | 快检车 | ◇ | ◇ |

注：1.“◆”表示必选；

2.“◇”表示可选；

3.“/”表示不选。

表A.4医疗器械检验检测机构实验室主要仪器装备标准

| 序号 | 仪器设备 |
| --- | --- |
| 1 | 千分表 |
| 2 | 数显千分表 |
| 3 | 百分表 |
| 4 | 杠杆千分表 |
| 5 | 外径千分卡尺 |
| 6 | 外径数显千分卡尺 |
| 7 | 深度游标卡尺 |
| 8 | 游标卡尺 |
| 9 | 万能角度尺 |
| 10 | 水平角度尺 |
| 11 | 钢直尺 |
| 12 | 数显轴偏差检测仪 |
| 13 | 胶囊测厚仪 |
| 14 | 安瓿底厚测定仪 |
| 15 | 安瓿丝壁厚检测仪 |
| 16 | 安瓿圆跳动检测仪 |
| 17 | 试验指、钩、针、甲、棒 |
| 18 | 试验指 |
| 19 | 测厚仪 |
| 20 | 瓶身厚度检测仪 |
| 21 | 软性接触镜厚度测试仪 |
| 22 | 爬电距离电气间隙测试卡 |
| 23 | 表面粗糙度比较样块 |
| 24 | 表面粗糙度测量仪 |
| 25 | 标准样块 |
| 26 | 钳工水平仪 |
| 27 | 倾角仪 |
| 28 | 壁厚千分尺 |
| 29 | 数显千分尺 |
| 30 | 医用注射针量规 |
| 31 | 橡胶避孕套测量仪(长度) |
| 32 | 橡胶避孕套测量仪(宽度) |
| 33 | 避孕套长度测试仪 |
| 34 | 试验筛 |
| 35 | 玻璃测厚仪 |
| 36 | 织物测厚仪 |
| 37 | 锥（针）入度测定仪 |
| 38 | 牙卡尺 |
| 39 | 人工晶状体压缩力下轴向位移测试仪 |
| 40 | 三坐标测量仪 |
| 41 | 高速万能粉碎机 |
| 42 | 架盘天平(配砝码) |
| 43 | 电子天平 |
| 44 | 量杯量筒及容量瓶（一套） |
| 45 | 数字可调移液器 |
| 46 | 标准液移液系统 |
| 47 | 瓶口分配器 |
| 48 | 单通道微量注射泵 |
| 49 | 臭氧气体浓度测试仪 |
| 50 | 精密压力表 |
| 51 | 大气压力表 |
| 52 | 手持式压力表 |
| 53 | 手动压力泵 |
| 54 | 台式气压泵 |
| 55 | 试压泵 |
| 56 | 无创血压检测仪 |
| 57 | 无创血压模拟器(含变压器) |
| 58 | 无创血压监护仪测试仪 |
| 59 | 血压模拟器 |
| 60 | 便携式无创血压检测仪 |
| 61 | 手持式数字压力测试仪 |
| 62 | 正压装置 |
| 63 | 负压装置 |
| 64 | 密封试验仪 |
| 65 | 医用材料密封强度测试仪（剥离张度测试仪） |
| 66 | 泄漏检测仪 |
| 67 | 泄漏与密封强度测试仪 |
| 68 | 手套充水测漏仪（配底柜式安装架） |
| 69 | 拉压力测试台(卧式) |
| 70 | 拉压力测试台(立式) |
| 71 | 压力试验机（配惠普PC电脑） |
| 72 | PC电脑 惠普微型计算机 |
| 73 | 压力试验机 |
| 74 | 电动试压泵 |
| 75 | 负压泵 |
| 76 | 数字压力表 |
| 77 | 无油压力/真空泵﹝带表头﹞ |
| 78 | 真空泵(配旋转蒸发器) |
| 79 | 真空泵 |
| 80 | 空气泵 |
| 81 | IBP模拟器 |
| 82 | 微差压表 |
| 83 | 包装耐破性和密封性测试仪 |
| 84 | 纸张透气度检测仪 |
| 85 | 纸张纸板透气度测试仪 |
| 86 | 蒸汽灭菌用安全阀校验台 |
| 87 | 避孕套完整性测试仪 |
| 88 | 牙科治疗机静水压试验装置 |
| 89 | 泵精度校准系统（配用上普PC电脑） |
| 90 | 循环水真空泵 |
| 91 | 软管密封性能试验装置 |
| 92 | 人工晶状体压缩力衰减与压缩力测试仪 |
| 93 | 气雾罐爆破压力测试仪 |
| 94 | 全自动织物静水压测试仪 |
| 95 | 一氧化二氮瓶减压阀(管道连接头2个) |
| 96 | 空气瓶减压阀(管道连接头2个) |
| 97 | 压缩性能指示测量装置 |
| 98 | 流量计 |
| 99 | 输液泵分析仪 |
| 100 | 累积气体流量计 |
| 101 | 液体流量计 |
| 102 | 医疗器械流量测试仪 |
| 103 | 导管流量测试仪 |
| 104 | 输注泵流量参数测试仪 |
| 105 | 管型测力计 |
| 106 | 测力计 |
| 107 | 洛氏硬度计 |
| 108 | 维氏硬度计 |
| 109 | 数显布洛维硬度计 |
| 110 | 冲片机 |
| 111 | 气动冲片机(配空气压缩机) |
| 112 | 智能电子拉力试验机（配PC联想电脑） |
| 113 | 拉伸试验机（配PC联想电脑） |
| 114 | 手动冲片机 |
| 115 | 拉力机 |
| 116 | 智能电子拉力试验机 |
| 117 | 电子拉力机（配PC联想计算机、惠普打印机） |
| 118 | 弹簧冲击器 |
| 119 | 安瓿折断力测试仪 |
| 120 | 橡胶硬度计 |
| 121 | 指针式拉压力计 |
| 122 | 活塞式压力计 |
| 123 | 医用注射针管(针)韧性测试仪 |
| 124 | 医用注射针尖刺穿力测试仪 |
| 125 | 医用注射针管(针)刚性测试仪 |
| 126 | 注射器/针密合性测试仪 |
| 127 | 医用注射器器身正压测试仪 |
| 128 | 注射器密合性正压测试仪 |
| 129 | 医用注射器器身负压测试仪 |
| 130 | 医用注射器滑动性能测试仪 |
| 131 | 低阻力注射器滑动性能测试仪 |
| 132 | 电源线拉扭力试验机 |
| 133 | 插头引线弯折试验机 |
| 134 | 电源线拉力扭转试验装置 |
| 135 | 电源线弯曲试验机 |
| 136 | 扭转试验装置 |
| 137 | 弯曲试验装置 |
| 138 | 球压试验装置 |
| 139 | 落球冲击试验机 |
| 140 | AD电子式破裂强度试验机 |
| 141 | 破裂强度试验机 |
| 142 | 塑瓶试验机 |
| 143 | 粘度计 |
| 144 | 数显旋转粘度计 |
| 145 | 显微硬度计 |
| 146 | 6％(鲁尔)圆锥接头性能测试仪 |
| 147 | 6％(鲁尔)接头多功能测试仪 |
| 148 | 6％(鲁尔)圆锥接头 |
| 149 | 注射针牢固度测试仪 |
| 150 | 电子剥离试验机 |
| 151 | 扭矩仪 |
| 152 | 扭矩板手(扭力计,带字针) |
| 153 | 扭矩表 |
| 154 | 持粘性测试仪子(配砝码、压辊) |
| 155 | 恒温持粘性测试仪 |
| 156 | 输液器泄漏正压测试仪 |
| 157 | 电动注射液器 |
| 158 | 立式直线度仪 |
| 159 | 自动研磨抛光机 |
| 160 | 金相试样切割机 |
| 161 | 精密切割机 |
| 162 | 镶嵌机 |
| 163 | 连接牢固度测试仪 |
| 164 | 推拉力计 |
| 165 | 安瓿折力计（数显折力计） |
| 166 | 玻璃瓶耐内压仪 |
| 167 | 双翼式跌落试验机 |
| 168 | 砝码 |
| 169 | 全自动轮转切片机 |
| 170 | 石蜡切片机 |
| 171 | 钢球 |
| 172 | 钢球冲击测试装置 |
| 173 | 撕裂度仪（配联想PC电脑） |
| 174 | 撕裂强度测试仪 |
| 175 | 薄膜冲击试验仪（配联想PC电脑） |
| 176 | 摩擦系数/剥离试验仪（配PC联想电脑） |
| 177 | 输液袋悬挂力试验装置 |
| 178 | 砝码（配件） |
| 179 | 输液袋渗透性试验装置 |
| 180 | 电子扭矩试验机 |
| 181 | 摆锤冲击试验机 |
| 182 | 轮椅车摆锤冲击试验机 |
| 183 | 医用缝合针切割力测试仪 |
| 184 | 医用缝合针强度刺穿力测试仪 |
| 185 | 缝合线线径测量仪 |
| 186 | 缝合针韧性和弹性测试仪 |
| 187 | 医用缝合针弹性韧性测试仪 |
| 188 | 张力测试仪 |
| 189 | 手术刀片弹性测试仪 |
| 190 | 手术刀片锋利度测试仪 |
| 191 | 医用剪刀剪切力测试仪 |
| 192 | 一次性使用无菌阴道扩张挠度和强度测试仪 |
| 193 | 抗破裂试验机 |
| 194 | 内聚力测试仪 |
| 195 | 人工晶状体动态疲劳耐久性测试仪 |
| 196 | 人工晶状体襻抗拉强度测试仪 |
| 197 | 人工乳房疲劳试验机 |
| 198 | 双辊测试机 |
| 199 | 综合测试台（障碍物） |
| 200 | 耐磨试验机 |
| 201 | 扭矩扳手 |
| 202 | 插拔力试验机 |
| 203 | 电极导管连接器内腔模型 |
| 204 | 测试针 |
| 205 | 电极导管片段弯曲试验装置 |
| 206 | 连接器弯曲性能试验装置 |
| 207 | 声级计 |
| 208 | 仿组织超声体模 |
| 209 | 超声功率计 |
| 210 | 辐射力天平 |
| 211 | 毫瓦级超声功率计 |
| 212 | 超声声场分布检测仪 (AIMS) 三维水箱(配有一台电脑Lenovo 开天M2000) |
| 213 | 声场分布测试系统 |
| 214 | 膜式水听器 |
| 215 | 针式水听器 |
| 216 | 超声声场分布检测系统(配PC戴尔电脑) |
| 217 | 实时真耳测验及助听器分析仪(Fonix 6500CX) 助听器测试系统主机 |
| 218 | 测试箱及连接线 |
| 219 | 实时真耳测验及助听器分析仪 |
| 220 | 超声多普勒胎儿测量仪检测装置 |
| 221 | 超声多普勒胎儿测量仪 |
| 222 | 超声洁牙设备检测仪(生物显微镜) |
| 223 | 电声屏蔽室 |
| 224 | 多普勒体模与仿血流控制系统 |
| 225 | 多普勒弦线体模 |
| 226 | 温升试验体模 |
| 227 | 三维体模 |
| 228 | 切片厚度体模 |
| 229 | 线靶多普勒测试件 |
| 230 | 2D/3D测试件 |
| 231 | 胎儿监护仪 |
| 232 | 光电转速表 |
| 233 | 电子计数式转速表 |
| 234 | 磁感应转速表 |
| 235 | 转速表 |
| 236 | 便携转速测量仪 |
| 237 | 数字转速表 |
| 238 | 转速计 |
| 239 | 强化模拟汽车运输振动台 |
| 240 | 模拟汽车运输台 |
| 241 | 冲击试验台 |
| 242 | 抗冲击试验台 |
| 243 | 机械振动试验台 |
| 244 | 数字式振动控制系统（配惠普PC电脑） |
| 245 | 开关功率放大器 |
| 246 | 垂直附加台面 |
| 247 | 惠普PC电脑 |
| 248 | 激光多普勒震动幅度测试仪 |
| 249 | 恒温培养摇床 |
| 250 | 噪声振动分析仪 |
| 251 | 手持式振动计 |
| 252 | 数字温度计 |
| 253 | 二等标准水银温度计 |
| 254 | 精密水银温度计 |
| 255 | 水银温度计 |
| 256 | 留点温度计 |
| 257 | 量热温度计 |
| 258 | 一等标准水银温度计 |
| 259 | 数字温度表（两个温度探头） |
| 260 | 红外测温仪校准源 |
| 261 | 恒温油槽及校准源 |
| 262 | 手持式红外温度计 |
| 263 | 恒温水槽（配黑体） |
| 264 | 恒温油槽（配黑体） |
| 265 | 红外测温仪 |
| 266 | 热像可视红外测温仪 |
| 267 | 高精密数字温度计 |
| 268 | 冰箱用最低温度计 |
| 269 | 冰箱室温多用温度计 |
| 270 | 冰箱数字温度计 |
| 271 | 高精密度数字温度计 |
| 272 | 数字温湿度表 |
| 273 | MV100温度记录仪（配戴尔PC电脑） |
| 274 | 温度记录仪 |
| 275 | 最高最低温度计 |
| 276 | 工作用玻璃液体温度计（冰箱室温多用温度计） |
| 277 | 低温脆化温度测试仪（配压缩机、防尘罩） |
| 278 | 兆欧表 |
| 279 | 数字功率计 |
| 280 | 霍尔数字磁强计 |
| 281 | 交直流磁场强度计(高斯计) |
| 282 | 交直流磁场强度计(特斯拉计) |
| 283 | 高斯计 |
| 284 | 钳型电流表 |
| 285 | 真有效值电流表 |
| 286 | 钳形电流表 |
| 287 | 电导率仪 |
| 288 | 带电绕组温升测试仪 |
| 289 | 在线绕组线圈电阻/温度双显示测定器 |
| 290 | (绕组温升测试仪) |
| 291 | 在线绕阻/温升测试仪 |
| 292 | 功率谐波失真分析仪 |
| 293 | 电子直流负载 |
| 294 | 电子交直流负载 |
| 295 | 直流电子负载 |
| 296 | 交流负载 |
| 297 | 直流负载 |
| 298 | 手持式起搏器分析仪 |
| 299 | 毛细管电泳系统（蛋白电泳仪） |
| 300 | 标准心电数据库 |
| 301 | 冲击试验设备 |
| 302 | 示波器 |
| 303 | 万用表 |
| 304 | 保护接地阻抗测试仪 |
| 305 | 函数/任意波形信号发生器 |
| 306 | 多功能合成器 |
| 307 | 电气安全测试仪 |
| 308 | 智能化心脑电图机检定仪 |
| 309 | 耐压测试仪 |
| 310 | 内涂层连续性试验仪 |
| 311 | 数字电容表 |
| 312 | 患者模拟器 |
| 313 | 数据采集器 |
| 314 | 20通道用多路转换器 |
| 315 | 多用表 |
| 316 | 直流稳压电源 |
| 317 | 变频电源 |
| 318 | 交流稳压电源 |
| 319 | 三相稳压电源 |
| 320 | 泄漏电流测试仪 |
| 321 | 多参数患者模拟器 (FLUKE六台仪器说明书光盘) |
| 322 | 漏电流测试工装 |
| 323 | 单相高频电压表 |
| 324 | 高频电压表 |
| 325 | 变压器感应耐压测试仪 |
| 326 | 内部噪声测试工装 |
| 327 | 噪声分析仪 |
| 328 | 微波测试装置 |
| 329 | 除颤效应检测仪 |
| 330 | 阻尼正弦波除颤器 |
| 331 | LCR测试仪 |
| 332 | 智能直流低电阻测试仪 |
| 333 | 示波器衰减棒(高压探头) |
| 334 | 示波器电流探头 |
| 335 | 静电测试仪 |
| 336 | 三相隔离变压器 |
| 337 | 高频变压器 |
| 338 | 无感电阻 |
| 339 | 呼吸机分析仪及模拟肺 |
| 340 | 正弦波模拟流量发生器 |
| 341 | 模拟肺及连接套件 |
| 342 | 呼吸/麻醉分析仪 |
| 343 | 气流及呼吸机分析仪 |
| 344 | 模拟肺 |
| 345 | 精密电容储能焊接电源 |
| 346 | 一次性心电电极测试仪 |
| 347 | 高压静电发生器 |
| 348 | 变压器负载台（过载、短路） |
| 349 | 表面电阻测试仪 |
| 350 | 能耗仪 |
| 351 | 脉冲发生接收器 |
| 352 | 中性电极极板接触阻抗测试仪 |
| 353 | 麻醉综合试验仪 |
| 354 | 秒表 |
| 355 | 频率数字计数器 |
| 356 | 数字频率计 |
| 357 | 高频电刀质量检测仪 |
| 358 | 高频电刀中性电极专用检测设备 |
| 359 | 高频电刀 |
| 360 | 便携式放射性污染剂量仪 |
| 361 | X射线综合测试系统 |
| 362 | X射线机多功能质量检测仪 |
| 363 | 数字X射线探测器综合测试仪 |
| 364 | 电离室巡检仪 |
| 365 | 区域报警仪 |
| 366 | 密度/对比度分辨力测试工具 |
| 367 | 准直检测/线束检测工具 |
| 368 | 线对卡 |
| 369 | 透视测量模体组合 |
| 370 | 低对比度细节模体 |
| 371 | DR低对比度测试模体 |
| 372 | DR综合测试卡 |
| 373 | 光野射野一致性测试板 |
| 374 | 视野及失真测试卡 |
| 375 | 图像灰度鉴别等级测试卡 |
| 376 | X射线影像增强器性能测试卡组件 |
| 377 | 多功能测试卡 |
| 378 | 手持式胶片密度计 |
| 379 | 焦点测试仪(配三星手提电脑） |
| 380 | 2度星卡 |
| 381 | 乳腺射线成像检定模体 |
| 382 | 数字减影模体组 |
| 383 | 牙科模拟模体 |
| 384 | 模拟病人衰减模体 |
| 385 | X射线手足头模体 |
| 386 | 胸肺模体 |
| 387 | CT儿童/成人头部及体部性能模体 |
| 388 | 诊断X线检测模体组件 |
| 389 | 乳腺摄影防散射率线栅物理特性测试模体 |
| 390 | DIGIDENT牙科测试体模 |
| 391 | 口腔X射线数字化体层摄影设备测试体模 |
| 392 | CT性能模体 |
| 393 | X射线屏蔽室 |
| 394 | 牙科X射线机 |
| 395 | 洗片机 |
| 396 | x光胶片全自动洗片机 |
| 397 | 牙科专用孔型像质计 |
| 398 | 暗盒漏光试验装置 |
| 399 | X射线高压电缆插头插座密封性试压泵 |
| 400 | X射线防护服 |
| 401 | X射线设备检测照度计 |
| 402 | X射线机测试数显角度仪 |
| 403 | X射线机测试功率计 |
| 404 | X射线机测试管型拉力计 |
| 405 | X射线机测试推拉力计 |
| 406 | MRI环境测试系统 |
| 407 | MRI环境测试系统（核磁共振磁场检测仪） |
| 408 | MRI射频能量沉积测试系统 |
| 409 | 医用核磁设备性能检测模体 |
| 410 | 面源式黑体辐射源 |
| 411 | 高频X射线机 |
| 412 | 紫外可见光记录分光光度计 |
| 413 | 可见紫外光分光光度计(配联想PC电脑，惠普打印机) |
| 414 | 紫外可见分光光度计 |
| 415 | 尘埃粒子计数器 |
| 416 | PH计 |
| 417 | 血氧饱和度检测仪 |
| 418 | 脉搏血氧模拟器 |
| 419 | 便携式氧气浓度仪 |
| 420 | 氧气透过量测试仪(等压法)(配联想PC电脑) |
| 421 | 气体渗透仪(压差法)(配联想PC电脑) |
| 422 | 氧气透过率测试仪(配戴尔PC电脑，惠普打印机) |
| 423 | 傅里叶变换红外光谱仪(配PC联想电脑，奔图黑白打印机） |
| 424 | 原子吸收分光光度计(配PC联想电脑、惠普打印机) |
| 425 | 自动电位滴定仪 |
| 426 | 酸度滴定仪 |
| 427 | 透湿性测试仪 |
| 428 | 水蒸气透过率测试系统 |
| 429 | 氧气透过率测试仪（极谱法） |
| 430 | 氧气透过率测试仪（库伦法） |
| 431 | 气体透过率测试系统（配戴尔显示器） |
| 432 | 氧气透过率测试仪(压差法）（配温湿度控制器） |
| 433 | 水蒸气透过率测试系统（配戴尔显示器） |
| 434 | 气体透过率测试仪（压差法）（配戴尔PC电脑） |
| 435 | 水蒸气透过率测试仪（称重法） |
| 436 | 红外法水蒸气透过率测试仪 |
| 437 | 水汽透过率测定仪 |
| 438 | 冰点渗透压计 |
| 439 | 渗透压仪 |
| 440 | 溶氧量测试仪 |
| 441 | 空气负离子浓度测定仪 |
| 442 | 二氧化碳浓度测试仪 |
| 443 | 蒸汽生物指示物抗力测定器（配蒸汽源） |
| 444 | 臭氧浓度测试仪 |
| 445 | 生化分析仪 |
| 446 | 光谱仪(单色仪)(配PC联想电脑) |
| 447 | 脉搏血氧分析仪 |
| 448 | 洗板机 |
| 449 | 精密电子稀释仪(计量电子天平) |
| 450 | 比浊仪 |
| 451 | 扭曲测试仪 |
| 452 | 环氧乙烷检测仪 |
| 453 | 磷酸盐测定仪 |
| 454 | 全自动开放式化学发光免疫分析仪 |
| 455 | 火焰光度计 |
| 456 | 集菌仪 |
| 457 | 平板菌落计数仪 |
| 458 | 氧分析仪 |
| 459 | 氧化电位计 |
| 460 | 麻醉气体分析仪 |
| 461 | SEV、ISO、ENF挥发罐 |
| 462 | 高效液相色谱仪（配惠普微型计算机和惠普打印机） |
| 463 | 多通道血小板聚集仪 |
| 464 | 动物专用全自动血液分析仪 |
| 465 | 全自动五分类血液细胞分析仪（带自动进样器）（配联想PC电脑） |
| 466 | 电解质分析仪 |
| 467 | 卤素灯冷光源 |
| 468 | 全自动真空组织脱水机 |
| 469 | 组织包埋机 |
| 470 | ICP-MS（电感耦合等离子体质谱仪）（配联想PC电脑，惠普打印机） |
| 471 | 离子色谱仪(配自动进样系统及联想PC电脑、佳能打印机) |
| 472 | 水质分析仪 |
| 473 | 摊片烤片机 |
| 474 | 智能溶出度试验仪 |
| 475 | 电化学测量系统 |
| 476 | 卤素水分测定仪 |
| 477 | 水分测定仪 |
| 478 | 水分测定仪（卡尔费休库伦法） |
| 479 | 全自动玻片封片机 |
| 480 | 密封式全自动染色机 |
| 481 | 顶空分析仪 |
| 482 | 差示扫描量热分析仪（配惠普PC电脑、惠普打印机） |
| 483 | 同步热分析仪 |
| 484 | 固相萃取仪 |
| 485 | 手动固相萃取仪 |
| 486 | 气质联用仪（GC-MS,配置自动进样器） |
| 487 | （配惠普打印机） |
| 488 | 气质联用仪（GC/MS,配置自动进样器）（配联想PC电脑、惠普打印机） |
| 489 | 微波消解仪 |
| 490 | 总有机碳检测仪 |
| 491 | 压力消解罐 |
| 492 | 渗透标准比较样块 |
| 493 | 索氏提取器 |
| 494 | 全自动薄层色谱点样仪 |
| 495 | 全自动定量浓缩仪 |
| 496 | 液体撞击式微生物气溶胶采样器 |
| 497 | 六级筛孔空气撞击式采样器 |
| 498 | 空气采样仪 |
| 499 | 狭缝式空气采样器 |
| 500 | 红外含油分析仪 |
| 501 | Sibata液体气溶胶发生器 |
| 502 | 通氧机 |
| 503 | 测量显微镜 |
| 504 | 万能工具显微镜 |
| 505 | 应力测试仪 |
| 506 | 高速激光扫描测微仪 |
| 507 | 接触镜规格尺寸测试仪 |
| 508 | 照度计 |
| 509 | 辐射计(配探头) |
| 510 | 紫外辐射测试系统 |
| 511 | （配联想PC电脑） |
| 512 | 色温计 |
| 513 | 白度仪(标准板) |
| 514 | 亮度测试系统 |
| 515 | 旋光分析仪 |
| 516 | 显微镜 |
| 517 | 生物显微镜（配摄像系统） |
| 518 | 激光功率计（配探头） |
| 519 | 比色板 |
| 520 | VITAPAN传统16色比色板 |
| 521 | 二氧化碳激光光束分析仪系统 |
| 522 | 激光波长计 |
| 523 | 澄明度仪 |
| 524 | 激光位移传感器 |
| 525 | 显色指数检测仪(配联想笔记本电脑 G450) |
| 526 | 显色指数检测仪 |
| 527 | 雾度计 |
| 528 | 内窥镜测试装置 |
| 529 | 内窥镜摄像机 |
| 530 | 医用内窥镜照明用光缆测试系统 |
| 531 | 光泽度仪 |
| 532 | 折射率仪 |
| 533 | 角膜接触镜片折光仪 |
| 534 | 金相显微镜 |
| 535 | 超景深3D显微系统（配数字工作站） |
| 536 | 显微镜（带CCD图像传输系统）（配联想笔记本电脑） |
| 537 | 显微摄像成像系统 |
| 538 | 隐形眼镜镜片光学分析 |
| 539 | 角膜接触镜曲率半径测试仪 |
| 540 | 角膜接触镜专用标准镜片 |
| 541 | 眼镜片用顶焦度标准镜片 |
| 542 | 接触角测试仪 |
| 543 | 荧光显微数码成像系统 |
| 544 | 广角检眼镜 |
| 545 | 激光模式分布诊断系统 |
| 546 | 光通量色度照度测试系统 |
| 547 | 光通量计 |
| 548 | 验光机检定装置 |
| 549 | 光密度计 |
| 550 | 色稳定性测试仪 |
| 551 | 可变光栅 |
| 552 | 定位装置 |
| 553 | 标准单光纤 |
| 554 | 焦度计 |
| 555 | 偏光应力仪 |
| 556 | 扫描电镜（配戴尔PC电脑） |
| 557 | 轮廓投影仪 |
| 558 | 总放大率仪 |
| 559 | 滤光片 |
| 560 | 全自动数字式焦距仪 |
| 561 | 一体化实验室温湿度系统 |
| 562 | 实验室温湿度、压力测试系统 |
| 563 | 空气盒气压表 |
| 564 | 温湿度表 |
| 565 | 微压计 |
| 566 | 通风干湿表 |
| 567 | 智能风速仪 |
| 568 | 露点仪 |
| 569 | 数字湿度计（配探头） |
| 570 | 取暖器 |
| 571 | 无铅焊台 |
| 572 | 隔水式恒温培养箱 |
| 573 | 精密烘箱 |
| 574 | 电热鼓风干燥箱（精密烘箱） |
| 575 | 马福炉 |
| 576 | 高温电炉 |
| 577 | 生化培养箱 |
| 578 | 微生物培养箱 |
| 579 | 微机霉菌培养箱 |
| 580 | 高低温交变湿热试验箱 |
| 581 | 高低温试验箱 |
| 582 | 超级水浴恒温振荡器 |
| 583 | 振荡器 |
| 584 | 恒温水浴锅 |
| 585 | 恒温震荡水槽 |
| 586 | 热封仪(配空压机) |
| 587 | 摆管淋雨试验装置 |
| 588 | 淋水溅水手持式试验装置 |
| 589 | 摆管淋雨装置 |
| 590 | 滴水试验机 |
| 591 | 老化箱 |
| 592 | 灭菌培养锅 |
| 593 | 立式灭菌器 |
| 594 | 机动门脉动真空灭菌器（双扉） |
| 595 | 开口浴槽循环器 |
| 596 | 恒温水浴槽 |
| 597 | 智能热源仪（含探头） |
| 598 | 细菌内毒素测定仪 |
| 599 | 二氧化碳培养箱 |
| 600 | 安全智能型反压高温蒸煮锅 |
| 601 | 红外接种环灭菌器 |
| 602 | 氧弹(空气弹)老化试验箱 |
| 603 | 电热鼓风干燥箱 |
| 604 | 电热恒温鼓风干燥箱 |
| 605 | 开口浴槽(水浴箱) |
| 606 | 加湿器 |
| 607 | 手提式蒸汽灭菌器 |
| 608 | 恒温恒湿箱 |
| 609 | 热缩试验仪 |
| 610 | 真空干燥箱 |
| 611 | 高温气氛炉 |
| 612 | 技工振荡器 |
| 613 | 物重砣 |
| 614 | 洁净工作台 |
| 615 | 稳定性试验台 |
| 616 | 喷雾激光粒度分析仪（配惠普PC电脑） |
| 617 | 微粒检测仪(光阻法) |
| 618 | 浮标细菌采样器 |
| 619 | 自动升降温水箱 |
| 620 | 血液透析机检测仪 |
| 621 | 血液透析装置 |
| 622 | 除颤高压发生器 |
| 623 | 气体测试节律发生器 |
| 624 | 血液分析仪（血球计数仪） |
| 625 | 加载物重砣 |
| 626 | 加载重量片 |
| 627 | 织物密度镜 |
| 628 | 裁刀 |
| 629 | 洁净间 |
| 630 | Pcr实验室（基因扩增实验室） |
| 631 | 免热源工作台 |
| 632 | 生物安全柜 |
| 633 | 小鼠饲养笼具 |
| 634 | 大鼠饲养笼具 |
| 635 | 豚鼠饲养笼具 |
| 636 | 家兔饲养笼具 |
| 637 | 热膨胀仪(配华硕笔记本电脑) |
| 638 | 玻璃膨胀系数仪(配戴尔PC电脑) |
| 639 | 玻璃膨胀系数仪 |
| 640 | 液氮罐 |
| 641 | 交互式生物医学万用信号源（配联想笔记本电脑） |
| 642 | 交互式生物医学万用信号源 |
| 643 | 恒温犬、猪手术台 |
| 644 | 恒温鼠、兔手术台 |
| 645 | 手术无影灯 |
| 646 | 匀浆器 |
| 647 | 透析复用机 |
| 648 | 毒品柜 |
| 649 | 电镊子 |
| 650 | 观片灯 |
| 651 | 通风橱 |
| 652 | 人工肾血泵 |
| 653 | 滚压式血泵 |
| 654 | 变温水箱 |
| 655 | 无油空气压缩机 |
| 656 | 无油空气压缩机(含木制降噪箱) |
| 657 | 双目生物显微镜 |
| 658 | 自动平衡微型离心机 |
| 659 | 低速台式离心机 |
| 660 | 台式离心机 |
| 661 | 高速离心机 |
| 662 | 三用紫外分析仪 |
| 663 | 蠕动泵 |
| 664 | 大功率搅拌机 |
| 665 | 强力电动搅拌机 |
| 666 | 机械搅拌器 |
| 667 | 电动搅拌机 |
| 668 | 玻璃仪器烘干器 |
| 669 | 纯水系统 |
| 670 | 灯箱、电视测试卡 |
| 671 | 牙科车头测试装置计 （含BOYU静音空压机、涡轮机） |
| 672 | 冷热循环试验机 |
| 673 | 牙科涡轮钻机 |
| 674 | 牙科技工台 |
| 675 | 手机检测台 |
| 676 | 滑线变阻器 |
| 677 | 薄膜过滤装置过滤支架 |
| 678 | 真空/压力两用泵 |
| 679 | 微生物限度检验设备 |
| 680 | 薄膜过滤装置 |
| 681 | 避孕套针孔水检仪 |
| 682 | 避孕套针孔水检仪(配联想PC电脑) |
| 683 | 避孕套针孔水检仪(配微型计算机) |
| 684 | 避孕套爆破测试仪(配联想PC电脑，惠普打印机) |
| 685 | 避孕套爆破测试仪(配联想PC电脑) |
| 686 | 避孕套爆破测试仪（配PC台式专用电脑） |
| 687 | 旋转式电阻箱 |
| 688 | 交直流电阻箱 |
| 689 | 红外线快速干燥器 |
| 690 | 磁力搅拌器 |
| 691 | 调压变压器 |
| 692 | 隔离(安全)升降压变压器 |
| 693 | 放大镜（台式、罩式等） |
| 694 | 晶体管直流稳压电源 |
| 695 | 阻然装置抽风系统 |
| 696 | 牙科治疗椅测试供水系统 |
| 697 | 血液透析机测试供水系统 |
| 698 | 超声波清洗器 |
| 699 | 电磁感应铝箔封口机 |
| 700 | 自动电磁感应铝箔封口机 |
| 701 | 手动切纸机 |
| 702 | 牙科口腔灯温升测试装置 |
| 703 | 导尿管流量试验装置 |
| 704 | 导尿管强度试验装置 |
| 705 | 漩涡混匀器 |
| 706 | 透气性能测试仪 |
| 707 | 标准容量筒 |
| 708 | 牙科径向跳动测试辅助装置 |
| 709 | 牙科颈部强度测试辅助装置 |
| 710 | 牙科旋转器械端刃切削、车针切削测试辅助装置 |
| 711 | 牙科旋转器械侧刃切削测试辅助装置 |
| 712 | 正压供气系统 |
| 713 | 负压供气系统 |
| 714 | 半电动平衡重堆高机 |
| 715 | 输液泵 |
| 716 | 台磨机 |
| 717 | 牙科真空搅拌机 |
| 718 | 印模材搅拌机 |
| 719 | 电力监测插座 |
| 720 | 水蒸气透过测试用盒子 |
| 721 | 消声水槽 |
| 722 | 空气净化消毒机 |
| 723 | 抽湿机 |
| 724 | 冷藏柜 |
| 725 | 电热水器 |
| 726 | 低温冰箱 |
| 727 | 超低温冰箱 |
| 728 | 冰箱 |
| 729 | 旋转翻滚型烘干机 |
| 730 | 织物渗水性测试仪 |
| 731 | 织物沾水度测量仪 |
| 732 | 织物摩擦带电电荷量测试仪 |
| 733 | 医用防护服合成血穿透 |
| 734 | 试验装置 |
| 735 | 医用口罩合成血穿透试验装置 |
| 736 | 数字拉力测量仪 |
| 737 | 恒温恒湿试验箱 |
| 738 | 表-界面张力仪 |
| 739 | 英斯特朗材料试验机(配联想PC电脑) |
| 740 | 自动滤材测试仪 |
| 741 | 国标透湿杯 |
| 742 | 口罩适应度测试仪 |
| 743 | 口罩阻燃性能测试仪 |
| 744 | 气相色谱仪(配氢气发生器)(配PC电脑ACER,惠普打印机) |
| 745 | 气相色谱仪(配氢气发生器) |
| 746 | 自动进样气相色谱仪 |
| 747 | 气相色谱仪(配氧气发生器，氢气发生器，自动进样器，配同方PC电脑，奔图黑白打印机) |
| 748 | 气相色谱仪（配联想PC电脑及惠普打印机） |
| 749 | 气瓶柜(带报警装置) |
| 750 | 全自动静水压透水性能测试仪 |
| 751 | 全自动透气性能测试仪 |
| 752 | 数字式自动胀破测试仪(配联想PC电脑,一体机HP) |
| 753 | 细菌过滤效率试验装置 |
| 754 | 阻干态细菌穿透试验仪 |
| 755 | 阻湿态细菌穿透试验仪 |
| 756 | 液体流失试验装置 |
| 757 | 口罩合成血穿透装置 |
| 758 | 口罩密合性检测装置（配戴尔PC电脑，惠普打印机） |
| 759 | 静电衰减测试仪（配联想PC电脑） |
| 760 | 水平垂直燃烧试验装置 |
| 761 | 医用材料阻水性能测试仪 |
| 762 | 紫外灯 |
| 763 | 全能婴儿培养箱质量检测仪（配用宏碁笔记本电脑） |
| 764 | 婴儿培养箱检测仪 |
| 765 | 医药包装性能测试仪 |
| 766 | 连续波发生器 |
| 767 | 三相脉冲群模拟器 |
| 768 | 静电放电模拟器 |
| 769 | 连续波模拟器（配联想PC电脑） |
| 770 | 连续波模拟器 |
| 771 | 单相谐波闪烁分析仪（配联想PC电脑） |
| 772 | 三相浪涌模拟器 |
| 773 | 喀呖声分析仪（断续干扰测试系统） |
| 774 | 信号发生器 |
| 775 | EMC抗扰度测试仪（配联想PC电脑） |
| 776 | 雷击浪涌发生器 |
| 777 | 电压跌落发生器 |
| 778 | 三相电压跌落变化模拟器 |
| 779 | EMI接收机（配联想手提电脑） |
| 780 | 接收机（配联想手提电脑） |
| 781 | 宽带天线 |
| 782 | 高增益对数周期型天线 |
| 783 | 喇叭天线 |
| 784 | 预放器 |
| 785 | 三环天线 |
| 786 | 三环天线校准组件 |
| 787 | 环形天线 |
| 788 | 人工电源网络 |
| 789 | 10m法电波暗室 |
| 790 | 屏蔽室1 |
| 791 | 屏蔽室2 |
| 792 | 电流探头 |
| 793 | 无源电压探头 |
| 794 | 衰减器 |
| 795 | 激光驱动场强探头（带支架） |
| 796 | 功率放大器 |
| 797 | 功率计 |
| 798 | 功率探头 |
| 799 | 电容式医疗模拟负载 |
| 800 | 模拟灯具 |
| 801 | 平衡不平衡转换器 |
| 802 | 吸收钳 |
| 803 | 去耦钳 |
| 804 | 8线阻抗稳定网络 |
| 805 | 功能测试套件 |
| 806 | 线路阻抗稳定网络 |
| 807 | 梳状波发生器 |
| 808 | 单相变频电源 |
| 809 | 三相变频电源 |
| 810 | 直流电源 |
| 811 | 无触点交流稳压器 |
| 812 | CDMA2000/GSM 数字移动 |
| 813 | 电话机 |
| 814 | WCDMA 数字移动电话机 |
| 815 | IBM服务器 |
| 816 | 软件测试用PC机 |
| 817 | 微软平板电脑 |
| 818 | 操作系统 |
| 819 | 杀毒软件 |
| 820 | UPS |
| 821 | Loadrunner |
| 822 | 复合膜菌检工装 |
| 823 | 牙科椅承载力沙袋 (X2006-36-01) |
| 824 | 电动轮椅测试用沙袋 |
| 825 | 沙袋 |
| 826 | 牙科椅承载力沙袋 |
| 827 | 牙科手机夹具工装 |
| 828 | 无影灯测试工装 |
| 829 | 超声洁牙机夹具工装 |
| 830 | 输入回路电流测试工装 |
| 831 | 牙科椅头枕测试工装 |
| 832 | 加热板 |
| 833 | 脚踏开关寿命试验工装 |
| 834 | 电工仪表测试工装 |
| 835 | 电动水压测试工装 |
| 836 | 水压试验装置 |
| 837 | 电介质强度试验测试工装 |
| 838 | 除颤测试转接盒 |
| 839 | 电视测试卡及暗箱 |
| 840 | 软电线防护套柔软性试验工装 |
| 841 | 铜网(牙科椅头枕测试工装) |
| 842 | 电源电压瞬态波动工装(含电压转换器) |
| 843 | 压辊(压辊胶垫) |
| 844 | 提手加压装置 |
| 845 | 防浸装置 |
| 846 | 标准测试角(大/中/小) |
| 847 | 水平和垂直外力造成的不稳定性工装 |
| 848 | 不稳定性测试平面工装 |
| 849 | 轮椅车稳定综合试验机 |
| 850 | 针孔测试台 |
| 851 | V型铁 |
| 852 | 强度测试工装 |
| 853 | 一次性使用橡胶检查手套用圆轴 |
| 854 | 滤光片支架 |
| 855 | 圆筒 |
| 856 | 测试探针 |
| 857 | 跌落试验硬木板 |
| 858 | 硬木、坡板 |
| 859 | 625㎜²受力面木板 |
| 860 | 硬木负载板 |
| 861 | 门槛台阶 |
| 862 | 固体硬木垂直墙 |
| 863 | 透湿杯 |
| 864 | 敷料透湿杯 |
| 865 | 杯盖 |
| 866 | 不锈钢挂板 |
| 867 | 手动手术台摆动量工装 |
| 868 | 抛光的金属圆柱 |
| 869 | 标准测试角 |
| 870 | 心电导联连接装置 |
| 871 | 漏电流工装(连接器) |
| 872 | 医用支架 |
| 873 | 扩张器测量工装 |
| 874 | 胎心测试工装 |
| 875 | 粘附力工装(钢球56*2个) |
| 876 | 熔断器座工装 |
| 877 | 高频手术电极导线泄漏电流工装 |
| 878 | 短锥顶 |
| 879 | 长锥顶 |
| 880 | 玻璃耐沸腾盐酸测试仪 |
| 881 | 心电监护仪检测工装 |
| 882 | 体外循环血路量规 |
| 883 | 塞规和环规 |
| 884 | 针规 |
| 885 | 量规 |
| 886 | 电极导管连接器量规 |
| 887 | 连接器内腔量规 |
| 888 | 气管插管专用透明管 |
| 889 | 气管插管专用钢球 |
| 890 | 接触电流工装 |
| 891 | EMC试验负载容器 |
| 892 | 电动轮椅测试用重物 |
| 893 | 钢球撞击试验装置(侧撞)(钢球1个) |
| 894 | 心脑电EMC测试连接电路工装 |
| 895 | EMC测试外科设备抗扰度工装-Ⅰ |
| 896 | EMC抗扰度测试工装 |
| 897 | 超声多普勒胎儿测量仪工装 |
| 898 | 标准试块 |
| 899 | 人体测试质量块 |
| 900 | 非金属夹具工装 |
| 901 | 夹具工装 |
| 902 | 金属夹具工装 |
| 903 | 拉伸试验夹具 |
| 904 | 光固化机夹具 |
| 905 | 牙科手机动态夹持力测试工装 |
| 906 | 测试用平台 |
| 907 | 左右颠簸测试机 |
| 908 | 前后颠簸测试机 |
| 909 | 径向端面跳动检测台 |
| 910 | 假人 |
| 911 | 单位面积质量取样工装 |
| 912 | 断裂强力取样工装 |
| 913 | 荧光物检测暗箱 |
| 914 | 紧急冲淋洗眼器 |
| 915 | 容器工装 |
| 916 | 可密封的不锈钢样品容器 |
| 917 | 刚性容器 |
| 918 | 水透盒 |
| 919 | 橡胶负载 |
| 920 | 不锈钢篮筐的测试盒和金属螺丝 |
| 921 | 压力传感器及接口 |
| 922 | 温度传感器及接口 |
| 923 | 刚性支撑系统 |
| 924 | 试验挂钩 |
| 925 | 心电通用测试工装（配联想手提电脑） |
| 926 | 电外科设备试验工装 |
| 927 | 共模抑制能力测试工装 |
| 928 | 电流互感器保护器 |
| 929 | 高压分压器 |
| 930 | 油耐压测试仪 |
| 931 | 直流高压微安表 |
| 932 | 直流高压发生器 |
| 933 | 医用高压电缆测试适配器 |
| 934 | 回路测试仪 |
| 935 | 导丝破裂试验工装 |
| 936 | 导丝抗弯曲工装 |
| 937 | 楔形开口夹具 |
| 938 | 滴速式输液泵/输液控制器精度检测工装 |
| 939 | 粉尘捕集器 |
| 940 | 刚度测试装置 |
| 941 | 集尿袋测量杆 |
| 942 | 集尿袋供水装置 |
| 943 | 集尿袋专用夹具 |
| 944 | 集尿袋限位器及平板套装 |
| 945 | 耐高温吊挂器 |
| 946 | 直角形裁刀 |
| 947 | 光具座 |
| 948 | 伸长仪 |
| 949 | 维氏针入度计 |
| 950 | 针入度计 |
| 951 | 齿科材料复制再现性模具 |
| 952 | 温热装置 |
| 953 | 座(靠)垫阻燃性测试框架 |
| 954 | 火花点燃试验工装 |
| 955 | 框式助行架加载装置 |
| 956 | 模型臂试验装置 |
| 957 | 腋拐、肘拐加载装置 |
| 958 | 跌落测试机 |
| 959 | 轮椅车跌落疲劳试验机 |
| 960 | 驻车制动重复操作装置 |
| 961 | 轮椅车驻制动器疲劳强度测试设备 |
| 962 | 手动轮椅车加载装置 |
| 963 | 轮椅车静态加载装置 |
| 964 | 氧气浓缩器出口压力试验工装 |
| 965 | 甲醛灭菌器测试用工装 |
| 966 | 轻质摇轮工装 |
| 967 | 口腔灯阴影测试工装 |
| 968 | 耐久性试验工装 |
| 969 | 冲击体 |
| 970 | 22mm锁接接头可靠性测试仪器 |
| 971 | 血压计工装 |
| 972 | 剩余电压辅助测试工装 |
| 973 | 压力/容量曲线测试工装 |
| 974 | 电动轮椅测试沟 |
| 975 | 有创血压测试工装(IBP测试工装） |
| 976 | 坠落试验工装 |
| 977 | 粗鲁搬运试验工装I |
| 978 | 粗鲁搬运试验工装II |
| 979 | 人体重量的静力试验工装 |
| 980 | 推力测试工装 |
| 981 | 电子针疗仪直流分量测试工装 |
| 982 | 婴儿培养箱测试工装 |
| 983 | 无创血压袖带寿命工装 |
| 984 | 铜丝框 |
| 985 | 呼吸麻醉连接系统（配电子天平） |
| 986 | 测量容量装置 |
| 987 | 不锈钢切刀 |
| 988 | 测量底盘渗漏装置 |
| 989 | 创面敷料水蒸气透过率测试工装 |
| 990 | 密闭容器 |
| 991 | 牙科手机供水供气工装 |
| 992 | 牙科手机马达气源测试工装 |
| 993 | 医用胶带水蒸气透过性测试工装 |
| 994 | 制样杵 |
| 995 | 耐碱性试验仪 |
| 996 | 韧性试验装置 |
| 997 | 10X十字分划目镜 |
| 998 | 分划尺 |
| 999 | 十字分划板 |
| 1000 | 刀口尺 |
| 1001 | 塞片规 |
| 1002 | 测微目镜 |
| 1003 | 双目平行差、方位差检查仪 |
| 1004 | 力学拉伸夹具 |
| 1005 | 胶凝温度测试装置 |
| 1006 | 工作时间和固化时间测试装置 |
| 1007 | 粘结强度装置 |
| 1008 | 细节再现性环形模具及开口模具 |
| 1009 | 线尺寸变化试验块 |
| 1010 | 稠度及压应变试验仪器 |
| 1011 | 材料输送器 |
| 1012 | 印模材料工作时间试验仪器 |
| 1013 | 圆柱孔座工装 |
| 1014 | 高频设备高温试验工装 |
| 1015 | 半径规 |
| 1016 | 标准圆柱轴 |
| 1017 | 适配器 |
| 1018 | 支起路转换接头 |
| 1019 | 臼杵 |
| 1020 | 压力测量装置（配清华同方PC电脑） |
| 1021 | 拉力机专用夹具 |
| 1022 | 溢出测试工装 |
| 1023 | 铜管 |
| 1024 | 校准HME |
| 1025 | 钢性球 |
| 1026 | 试验椎体 |
| 1027 | 光圆轴 |
| 1028 | 声速测量夹具工装 |