附表

广东省手动轮椅专项监督抽检合格产品详细信息表

填表单位：广东省药品监督管理局                           填表时间：2019年1月22日

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 检验依据 | 检验机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动轮椅车 | 广州 | 佛山市南海区康健泰康复器材有限公司 | 大参林医药集团股份有限公司九十七分店 | SYIV100-KJT312 | 20180711-001 | 粤械注准20162560160 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 2 | 手动轮椅车 | 广州 | 佛山市东方医疗设备厂有限公司 | 广州市劢褀燊医疗器械有限公司 | FS869L | 18-6-695 | GB/T 13800-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 3 | 手动轮椅车 | 深圳 | 广东凯洋医疗科技集团有限公司 | 深圳市永安堂大药房连锁有限公司沙河世纪分店 | KY809 | 00332204 | GB/T 13800-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 4 | 钢管手动轮椅车 | 深圳 | 上海互邦智能康复设备股份有限公司 | 深圳市文华医药有限公司蛇口文康药店 | HBG25 | 180404 | 沪械注准20172560371 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 5 | 手动轮椅车 | 珠海 | 中山市福仕德健身器材有限公司 | 珠海仁致傲翔医疗器械有限公司 | SYIV100-2000H20 | 2018-07-27 | YZB/粤 2324-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 6 | 手动轮椅车 | 珠海 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 珠海市金杏堂医药连锁有限公司凤凰南路分店 | H007 | 1807/0022 | 苏械注准20152560948 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 7 | 手动轮椅车 | 汕头 | 广东新华丰医疗科技有限公司 | 汕头市爱婴医疗器械有限公司 | HF6-01 | 201809 | 粤械注准20152560501 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 8 | 手动轮椅车 | 汕头 | 佛山市东方医疗设备厂有限公司 | 汕头市朝阳区英蔚康医疗器械经营部 | FS875 | 2018/5/22 | GB/T 13800-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 9 | 手动轮椅车 | 汕头 | 广东凯洋医疗科技集团有限公司 | 汕头市善本药品有限公司 | KY863LABJ-12 | 18W03-16 | 粤械注准20172561825 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 10 | 手动轮椅车 | 韶关 | 广东大洋医疗科技股份有限公司 | 韶关市乡亲大药房医药连锁有限公司 | DY02608 | 20180501 | 粤械注准20152562584 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 11 | 手动轮椅车 | 韶关 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 韶关市乡亲大药房医药连锁有限公司 | H031 | 1805/0044 | 苏械注准20152560948 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 12 | 手动折式轮椅车 | 韶关 | 佛山市南海区安健医疗器械配件有限公司 | 韶关市蓝梦医疗器械有限公司 | 601 | 180816 | GB/T 13800-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 13 | 手动轮椅车 | 河源 | 佛山市南海区康健泰康复器材有限公司 | 河源大参林药店有限公司连平南街分店 | SYIV100-KJT803 | 2018-03-14 | GB/T 13800-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 14 | 手动轮椅车 | 河源 | 佛山市南海区康健泰康复器材有限公司 | 河源大参林药店有限公司东源市场分店 | SYIV100-KJT803 | 20180314 | GB/T 13800-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 15 | 手动轮椅车 | 梅州 | 广东凯洋医疗科技集团有限公司 | 广东岭东大药房连锁有限公司新县城店 | KY608 | 2018.01.08 | 粤械注准20172561825 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 16 | 手动轮椅车 | 梅州 | 江苏鸿凯医疗科技有限公司 | 五华县宏康大药房 | PHW608J | 18W01-07 | GB/T 13800-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 17 | 手动轮椅车 | 惠州 | 广东凯洋医疗科技集团有限公司 | 惠州市鹏泰贸易有限公司 | KY608 | 2018-03-29 | 粤械注准20172561825 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 18 | 手动轮椅车 | 东莞 | 广东凯洋医疗科技集团有限公司 | 东莞市广印堂中药有限公司虎门中药馆 | KY607GCJ | 18W01-21总 | 粤械注准20172561825 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 19 | 手动轮椅车 | 东莞 | 佛山市东方医疗设备厂有限公司 | 广东天士力粤健医药有限公司东莞分公司 | FS609 | 18-3-14E | 粤械注准20172560499 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 20 | 手动轮椅车 | 东莞 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 广东省东莞国药集团常平医药有限公司 | H007 | 1804 | 粤械注准20152560948 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 21 | 手动轮椅车 | 湛江 | 广东凯洋医疗科技集团有限公司 | 湛江市麻章区佳康医疗器械经营部 | KY863LAJ | 17W011-61总 | 粤械注准20172561825 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 22 | 手动轮椅车 | 湛江 | 佛山市南海区康健泰康复器材有限公司 | 湛江大参林连锁药店有限公司百姓分店 | SYIV100-KT803 | 20180708 | 粤械注准20162560160 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 23 | 手动轮椅车 | 佛山 | 佛山市南海区惠康轮椅器械厂 | 佛山市新乐医药有限公司三水环城路分店 | SYIV90-HKL01A | 2018年3月27日 | GB/T 13800-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 24 | 手动轮椅车 | 阳江 | 佛山市南海区安健医疗器械配件有限公司 | 广东邦健医药连锁有限公司阳江新华北路分店 | AJ | 170807 | GB/T 13800-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 25 | 铝合金手动轮椅车 | 江门 | 上海互邦智能康复设备股份有限公司 | 江门市顺康假肢医疗器械有限公司 | HBL33 | 2017年1月2日 | GB/T 13800-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 26 | 手动轮椅车 | 茂名 | 佛山市飞扬康复器材有限公司 | 茂名市鸿兴医疗器械有限公司 | FY609 | 2018年3月24日 | GB/T 13800 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 27 | 手动轮椅车 | 茂名 | 中山奥力克医疗设备科技有限公司 | 化州市一爱堂药房 | ALK809-46 | 2018-05-06 | GB/T 13800-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 28 | 手动轮椅车 | 茂名 | 佛山市东方医疗设备厂有限公司 | 化州市洪泰医疗器械有限公司 | FS809 | 20170904 | GB/T 13800-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 29 | 手动轮椅车 | 茂名 | 佛山市南海区康健泰康复器材有限公司 | 茂名大参林连锁药店有限公司官渡分店 | SYIV100-KJT803 | 20180708-001 | GB/T 13800-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 30 | 手动轮椅车 | 茂名 | 佛山市骏能康复器材有限公司 | 高州市真情家庭医疗器械护理用品店 | JN609J | 201809005 | GB/T 13800-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 31 | 手动轮椅车 | 茂名 | 佛山市南海区康健泰康复器材有限公司 | 茂名大参林连锁药店有限公司化州分公司 | SYIV100-KJT314 | 20180616-001 | 粤械注准20162560160 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 32 | 钢管手动轮椅车 | 肇庆 | 上海互邦智能康复设备股份有限公司 | 肇庆市端州区新佳德医疗器械有限公司 | HBG15-B | 180305 | GB/T 13800-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 33 | 手动轮椅车 | 清远 | 佛山市顺康达医疗科技有限公司 | 广东阳光大药房医药连锁有限公司 | SYN100-CA907E | 2017年3月3日 | 粤械注准20152541473 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 34 | 手动折式轮椅车 | 揭阳 | 佛山市南海区安健医疗器械配件有限公司 | 揭阳市健康源医药连锁有限公司天福商场 | AJ702 | 180228 | GB/T 13800-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |