附表

广东省手术刀片专项监督抽检合格产品详细信息表

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 检验依据 | 检验机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无菌手术刀片 | 广州 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 广东燕岭医院 | 20 | 35T1201 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 2 | 无菌手术刀片 | 广州 | 上海联辉医疗用品有限公司 | 广州开发区医院 | 10 | 2S0103 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 3 | 无菌手术刀片 | 广州 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 南方医科大学中西医结合医院 | 11 | 35T1203 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 4 | 无菌手术刀片 | 广州 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 21 | 35U0104 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 5 | 无菌手术刀片 | 广州 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 广州市白云区中医医院 | 23 | 35T0804 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 6 | 无菌手术刀片 | 深圳 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 深圳万方医疗科技有限公司 | 20 | 35T01206 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 7 | 无菌手术刀片 | 深圳 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 深圳市鹏鑫医疗器械有限公司 | 11 | 35U0347 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 8 | 无菌手术刀片 | 深圳 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 深圳万方医疗科技有限公司 | 10 | 35T1209 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 9 | 无菌手术刀片 | 深圳 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 深圳市鹏鑫医疗器械有限公司 | 15 | 35U0702 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 10 | 无菌手术刀片 | 深圳 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 深圳市宝安区中医院 | 12 | 170704 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 11 | 无菌手术刀片 | 深圳 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 深圳市宝安区中医院 | 10 | 180102 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 12 | 无菌手术刀片 | 深圳 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 深圳市宝安区中医院 | 11 | 180503 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 13 | 一次性使用手术刀片 | 珠海 | 杭州华威医疗用品有限公司 | 珠海市人民医院 | 15 | 20180606 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 14 | 无菌手术刀片 | 珠海 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 珠海广安手足外科医院 | 15 | 35U0702 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 15 | 一次性使用无菌手术刀片 | 珠海 | 淮阴医疗器械有限公司 | 珠海康德莱医疗器械有限公司 | 11 | N180102 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 16 | 无菌手术刀片 | 珠海 | 上海联辉医疗用品有限公司 | 珠海市香洲区人民医院 | 15 | 2R1103 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 17 | 无菌手术刀片 | 珠海 | 上海联辉医疗用品有限公司 | 遵义医学院第五附属（珠海）医院 | 10 | 2S1106 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 18 | 无菌手术刀片 | 珠海 | 上海联辉医疗用品有限公司 | 遵义医学院第五附属（珠海）医院 | 11 | 2T0504 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 19 | 无菌手术刀片 | 珠海 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 珠海市中西医结合医院 | 21 | 35U0104 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 20 | 无菌手术刀片 | 汕头 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 11 | 35U0413 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 21 | 无菌手术刀片 | 汕头 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 汕头市上棱医疗器械有限公司 | 11 | 35U0338 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 22 | 无菌手术刀片 | 汕头 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 汕头市潮安区陈店镇卫生院 | 21 | 35U0406 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 23 | 无菌手术刀片 | 汕头 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 汕头市中心医院 | 21 | 35U0101 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 24 | 无菌手术刀片 | 汕头 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 汕头市澄海区妇幼保健院 | 22 | 35T0903 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 25 | 无菌手术刀片 | 汕头 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 汕头华美医疗美容医院 | 11 | 35U0424 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 26 | 无菌手术刀片 | 韶关 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 韶关市康达医疗器械有限公司 | 22 | 35U0201 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 27 | 无菌手术刀片 | 韶关 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 南雄汇浦医药有限公司 | 23 | 35U0317 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 28 | 无菌手术刀片 | 河源 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 河源同济医院 | 21 | 35T0806 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 29 | 无菌手术刀片 | 河源 | 上海联辉医疗用品有限公司 | 和平县人民医院 | 11 | 2T0503 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 30 | 无菌手术刀片 | 河源 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 龙川县中医院 | 15 | 35U0405 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 31 | 无菌手术刀片 | 河源 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 紫金县人民医院 | 23 | 35U0411 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 32 | 无菌手术刀片 | 河源 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 东源县妇幼保健院 | 21 | 35U0405 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 33 | 手术刀片 | 梅州 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 梅州市卫健医疗器械有限公司 | 21 | 31F0403 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 34 | 无菌手术刀片 | 梅州 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 广东省平远县人民医院 | 10 | 35T0905 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 35 | 无菌手术刀片 | 梅州 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 蕉岭县人民医院 | 23 | 35T0810 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 36 | 无菌手术刀片 | 梅州 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 梅州市勤联医疗配送服务有限公司 | 12 | 35T0801 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 37 | 手术刀片 | 梅州 | 上海元洪医疗器械有限公司 | 兴宁市卫康医疗器械经营部 | 24 | YHH-09 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 38 | 无菌手术刀片 | 惠州 | 上海联辉医疗用品有限公司 | 惠州惠康医院 | 20 | 2T0306 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 39 | 无菌手术刀片 | 惠州 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 惠州市中大惠亚医院 | 11 | 35U0423 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 40 | 无菌手术刀片 | 惠州 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 博罗县人民医院 | 10 | 35U0301 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 41 | 一次性使用无菌手术刀片 | 惠州 | 上海医用缝合针厂有限公司 | 惠州市中医医院 | 15号 | D-040618 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 42 | 无菌手术刀片 | 汕尾 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 广东汇得药业有限公司 | 11 | 35U0203 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 43 | 无菌手术刀片 | 汕尾 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 广东汇得药业有限公司 | 15 | 35U0702 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 44 | 无菌手术刀片 | 汕尾 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 广东汇得药业有限公司 | 10 | 35U0301 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 45 | 无菌手术刀片 | 汕尾 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 海丰粤东医院 | 22 | 35U0102 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 46 | 无菌手术刀片 | 汕尾 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 海丰县澎湃纪念医院 | 11 | 35U0412 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 47 | 无菌手术刀片 | 汕尾 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 海丰县澎湃纪念医院 | 23 | 35T0814 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 48 | 无菌手术刀片 | 东莞 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 东莞市洪达医疗器械有限公司 | 12 | 35T1202 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 49 | 无菌手术刀片 | 东莞 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 广东广济医药器械有限公司 | 23 | 35U0407 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 50 | 无菌手术刀片 | 东莞 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 东莞市莞城医院 | 10 | 35T1213 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 51 | 一次性使用手术刀片 | 东莞 | 杭州华威医疗用品有限公司 | 东莞市人民 医院 | 10 | 20180103 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 52 | 一次性使用无菌手术刀片 | 东莞 | 上海医用缝合针厂有限公司 | 东莞市大朗医院 | 23号 | D-080417 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 53 | 无菌手术刀片 | 东莞 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 东莞三局医院 | 11 | 35U0324 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 54 | 无菌手术刀片 | 中山 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 国药控股中山有限公司 | 11 | 35U0341 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 55 | 无菌手术刀片 | 中山 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 国药控股中山有限公司 | 12 | 35U0402 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 56 | 无菌手术刀片 | 中山 | 上海联辉医疗用品有限公司 | 中山市博爱医院 | 22 | 2T0502 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 57 | 无菌手术刀片 | 中山 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 国药控股中山有限公司 | 10 | 35T1201 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 58 | 无菌手术刀片 | 中山 | 上海联辉医疗用品有限公司 | 中山市三乡医院 | 11 | 2T0604 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 59 | 无菌手术刀片 | 中山 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 中山市人民医院 | 22 | 35U0501 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 60 | 无菌手术刀片 | 中山 | 上海联辉医疗用品有限公司 | 中山市中医院 | 12 | 2S1103 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 61 | 无菌手术刀片 | 中山 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 中山市南区医院 | 11 | 35U0329 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 62 | 无菌手术刀片 | 湛江 | 浙江省遂昌双剑医疗器械有限公司 | 遂溪县中医院 | 21号 | 20161201 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 63 | 无菌手术刀片 | 湛江 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 坡头区龙头镇中心卫生院 | 11 | 35T1235 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 64 | 无菌手术刀片 | 湛江 | 浙江省遂昌双剑医疗器械有限公司 | 湛江市赤坎区妇幼保健院 | 20 | 20171001 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 65 | 无菌手术刀片 | 湛江 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 湛江岭南医院有限公司 | 10 | 35T1002 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 66 | 无菌手术刀片 | 佛山 | 上海联辉医疗用品有限公司 | 广州医科大学附属顺德医院（佛山市顺德区乐从医院） | 15 | 2S1204 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 67 | 无菌手术刀片 | 佛山 | 上海联辉医疗用品有限公司 | 佛山市顺德区勒流医院 | 11 | 2S1205 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 68 | 无菌手术刀片 | 佛山 | 上海联辉医疗用品有限公司 | 佛山市顺德区勒流医院 | 22 | 2S1204 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 69 | 无菌手术刀片 | 佛山 | 上海联辉医疗用品有限公司 | 佛山市三水区妇幼保健院 | 15 | 2S0502 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 70 | 一次性使用无菌手术刀片 | 佛山 | 淮阴医疗器械有限公司 | 佛山市南海区人民医院 | 21 | N171002 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 71 | 一次性使用无菌手术刀片 | 佛山 | 上海医用缝合针厂有限公司 | 广东省人民医院南海医院 | 23号 | D-080917 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 72 | 无菌手术刀片 | 阳江 | 上海联辉医疗用品有限公司 | 阳江市人民医院 | 23 | 2T0101 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 73 | 无菌手术刀片 | 阳江 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 阳江高新技术产业开发区人民医院 | 23 | 35T0706 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 74 | 无菌手术刀片 | 阳江 | 上海联辉医疗用品有限公司 | 阳江市人民医院 | 22 | 2T0106 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 75 | 无菌手术刀片 | 阳江 | 上海联辉医疗用品有限公司 | 阳江市人民医院 | 11 | 2T0503 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 76 | 无菌手术刀片 | 江门 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 江门市五邑中医院 | 11 | 35U0308 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 77 | 无菌手术刀片 | 江门 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 江门市仁仁医疗器械有限公司 | 22 | 35T0606 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 78 | 无菌手术刀片 | 江门 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 国药器械（江门）有限公司 | 15 | 180614 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 79 | 无菌手术刀片 | 江门 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 江门市人民医院 | 11 | 35U0417 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 80 | 无菌手术刀片 | 茂名 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 信宜市人民医院 | 10 | 35T0908 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 81 | 一次性使用无菌手术刀片 | 茂名 | 淮阴医疗器械有限公司苏械注准 | 化州市人民医院 | 11 | N180702 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 82 | 无菌手术刀片 | 茂名 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 茂名市电白区沙琅镇中心卫生院 | 21 | 35U0103 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 83 | 一次性使用无菌手术刀片 | 茂名 | 上海医用缝合针厂有限公司 | 化州市妇幼保健计划生育服务中心 | 22号 | D-070517 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 84 | 无菌手术刀片 | 茂名 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 茂名市茂南区中医院 | 15 | 180704 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 85 | 无菌手术刀片 | 肇庆 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 怀集县人民医院 | 22 | 35U0602 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 86 | 无菌手术刀片 | 肇庆 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 肇庆市高要区中医院 | 22 | 35W0305 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 87 | 无菌手术刀片 | 肇庆 | 上海联辉医疗用品有限公司 | 德清县人民医院 | 11 | 2S1002 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 88 | 无菌手术刀片 | 肇庆 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 肇庆市鼎湖区人民医院 | 23 | 35U0308 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 89 | 无菌手术刀片 | 肇庆 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 广宁县人民医院 | 11 | 35U0102 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 90 | 无菌手术刀片 | 清远 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 英德市英城街道卫生院 | 21 | 35U0103 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 91 | 无菌手术刀片 | 清远 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 清远市清城区龙塘卫生院 | 23 | 180612 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 92 | 无菌手术刀片 | 清远 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 清远市清城区横荷社区卫生服务中心 | 23 | 35T1215 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 93 | 无菌手术刀片 | 清远 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 连州市中医院 | 23 | 35U0301 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 94 | 无菌手术刀片 | 清远 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 连山壮族瑶族自治县人民医院 | 23 | 35T1226 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 95 | 无菌手术刀片 | 清远 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 广东迪优贸易有限公司 | 12 | 35T1201 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 96 | 无菌手术刀片 | 清远 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 广东迪优贸易有限公司 | 23 | 35U0312 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 97 | 无菌手术刀片 | 清远 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 连南瑶族自治县人民医院 | 46 | 35U0313 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 98 | 无菌手术刀片 | 潮州 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 潮州市人民医院 | 11 | 35T1206 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 99 | 无菌手术刀片 | 潮州 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 潮州市中心医院 | 10 | 35T1206 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 100 | 无菌手术刀片 | 潮州 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 潮州妇产医院 | 23 | 35U0308 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 101 | 无菌手术刀片 | 揭阳 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 惠来县人民医院 | 23 | 35U0308 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 102 | 无菌手术刀片 | 揭阳 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 揭阳市揭东区第二人民医院 | 11 | 35T1211 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 103 | 无菌手术刀片 | 揭阳 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 揭阳揭东集和医院 | 11 | 35U0304 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 104 | 无菌手术刀片 | 揭阳 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 揭阳市揭东区妇幼保健计划生育服务中心 | 21 | 35T0806 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 105 | 无菌手术刀片 | 揭阳 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 揭阳市揭东区人民医院 | 22 | 35T0606 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 106 | 一次性使用无菌手术刀片 | 云浮 | 上海医用缝合针厂有限公司 | 云浮市人民医院 | 11号 | D-020618 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 107 | 一次性使用无菌手术刀片 | 云浮 | 上海医用缝合针厂有限公司 | 云浮市人民医院 | 23号 | D-080617 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 108 | 一次性使用无菌手术刀片 | 云浮 | 上海医用缝合针厂有限公司 | 云浮市人民医院 | 15号 | D-040917 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 109 | 无菌手术刀片 | 云浮 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 云浮市云城区人民医院 | 11 | 35U0412 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 110 | 无菌手术刀片 | 云浮 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 云浮市云城区人民医院 | 23 | 35T0912 | YY 0174-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |