附表

广东省空心纤维血液透析器专项监督抽检

不合格产品详细信息表

| 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 主要不合格 项目 | 检验依据 | 检验机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 血液透析器 | 深圳 | Bellco S.r.l.（代理人：上海和祥医疗器械有限公司） | 深圳市原位实业有限公司 | BLS 514G | 1701000195 | 清除率 | YY 0053-2008、中华人民共和国药典（2015版） | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |