附表

广东省空心纤维血液透析器专项监督抽检

合格产品详细信息表

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 检验依据 | 检验机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空心纤维血液透析器 | 广州 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | B-18P | 1803210459 | YY 0053-2008、中华人民共和国药典（2015版） | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 2 | 空心纤维血液透析器 | 广州 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | B-16H | 1803210465 | YY 0053-2008、中华人民共和国药典（2015版） | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 3 | 空心纤维血液透析器 | 广州 | Fresenius Medical Care AG&Co.KGaA 售后服务机构：费森尤斯医药用品(上海)有限公司 | 广州市第一人民医院 | FX10 | YLV13100 | YY 0053-2008、中华人民共和国药典（2015版） | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 4 | 空心纤维透析器 | 广州 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | 广州医科大学附属第三医院荔湾医院 | B-16P | 1803210281 | YY 0053-2008、中华人民共和国药典（2015版） | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 5 | 空心纤维透析器 | 深圳 | 旭化成医疗器械（杭州）有限公司 | 深圳市原位实业有限公司 | REXEED-13LC | 1G7Z7B | YY 0053-2008、中华人民共和国药典（2015版） | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 6 | 空心纤维透析器 | 珠海 | ニプロ株式会社（代理人：尼普洛贸易（上海）有限公司） | 广东省中医院珠海医院 | SUREFLUX-150G | 17H24BX | YY 0053-2008、中华人民共和国药典（2015版） | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 7 | 空心纤维血液透析器 | 汕头 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | 汕头潮南民生医院 | 高通量型 B-16H | 1803210224 | YY 0053-2008、中华人民共和国药典（2015版） | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 8 | 中空纤维透析器 | 汕头 | Gambro Dialysatoren GmbH 代理人:百特医疗用品贸易(上海)有限公司 | 汕头大学医学院第一附属医院 | Polyflux17L | 7-4215-H-01 | YY 0053-2008、中华人民共和国药典（2015版） | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 9 | 高通量聚醚砜中空纤维膜血液透析器 | 韶关 | 成都欧赛医疗器械有限公司 | 南雄明正血液透析中心 | OCI-HD150 | 170927 | YY 0053-2008、中华人民共和国药典（2015版） | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 10 | 空心纤维透析器 | 河源 | 威海威高血液净化制品有限公司 | 河源市中医院 | F15 | 1804043 | YY 0053-2008、中华人民共和国药典（2015版） | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 11 | 空心纤维透析器 | 梅州 | 威海威高血液净化制品有限公司 | 中山大学附属第三医院粤东医院 | HF18 | 1804292 | YY 0053-2008、中华人民共和国药典（2015版） | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 12 | 空心纤维透析器 | 惠州 | 威海威高血液净化制品有限公司 | 惠州市第三人民医院 | HF 15 | 1803252 | YY 0053-2008、中华人民共和国药典（2015版） | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 13 | 空心纤维血液透析滤过器 | 东莞 | Fresenius Medical Care Japan k.k（代理人：费森尤斯医药用品(上海)有限公司） | 东莞市黄江医院 | FX80 | 232A17200 | YY 0053-2008、中华人民共和国药典（2015版） | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 14 | 空心纤维血液透析滤过器 | 中山 | Fresenius Medical Care Japan K.K( 售后服务机构：费森尤斯医药用品(上海)有限公司） | 中山市小榄人民医院 | FX60 | YKZ31100 | YY 0053-2008、中华人民共和国药典（2015版） | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 15 | 空心纤维血液透析器 | 中山 | Fresenius Medical Care AG&Co.KGaA （代理人：费森尤斯医药用品(上海)有限公司） | 中山市中医院 | Hemoflow F6HPS | YCB27100 | YY 0053-2008、中华人民共和国药典（2015版） | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 16 | 中空纤维透析器 | 佛山 | Gambro Dailysatoren Gmbh（代理人：百特医疗用品贸易（上海）有限公司） | 南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院） | Polyflux 14L | 7-5111-H-01 | YY 0053-2008、中华人民共和国药典（2015版） | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 17 | 空心纤维血液透析器 | 阳江 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | 阳江市人民医院 | B-14P | 1803210213 | YY 0053-2008、中华人民共和国药典（2015版） | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 18 | 聚砜膜透析器 | 茂名 | B.Braun Avitum AG（代理人：贝朗爱敦（上海）贸易有限公司） | 茂名市天峯医疗电子有限公司 | LO PS 15 | 1 2226 11 17 | YY 0053-2008、中华人民共和国药典（2015版） | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 19 | 空心纤维血液透析器 | 肇庆 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | 四会市人民医院 | B-16P | 1703210788 | YY 0053-2008、中华人民共和国药典（2015版） | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 20 | 聚砜膜空心纤维透析器 | 清远 | 威海威高血液净化制品有限公司 | 广东省英德市人民医院 | F15 | 1802112 | YY 0053-2008、中华人民共和国药典（2015版） | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 21 | 空心纤维血液透析器 | 揭阳 | Fresenius Medical Care AG&Co.KGaA（售后服务机构：费森尤斯医药用品(上海)有限公司） | 揭阳市人民医院 | FX8 | YDS11100 | YY 0053-2008、中华人民共和国药典（2015版） | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 22 | 聚醚砜血液透析器 | 云浮 | 上海佩尼医疗科技发展有限公司 | 罗定市中医院 | PES16LF | MH1059A | YY 0053-2008、中华人民共和国药典（2015版） | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |