附表

广东省跟踪、符合性抽检不合格产品详细信息表

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号 规格 | 产品编号/批号 | 主要不合格 项目 | 检验依据 | 检验机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输液控制器 | 广州 | 广州欧浦瑞医疗科技有限公司 | 广州欧浦瑞医疗科技有限公司 | UPR200 | 201801032 | 静电放电（ESD） | 粤械注准20172540558 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 2 | 电磁场治疗仪 | 广州 | 广州龙之杰科技有限公司 | 广州龙之杰科技有限公司 | LGT-2012 | 20120001300170 | 辐射发射、电快速瞬变脉冲群 | YZB/粤1154-2012 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 3 | 超声治疗仪 | 广州 | 广州养和生物科技有限公司 | 广州养和生物科技有限公司 | YH-900A | 20180413 | 输出指示、设备或设备部件的外部标记 | 粤械注准20172230442 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 4 | 全自动电子血压计 | 深圳 | 中屾医疗仪器（深圳）有限公司 | 中屾医疗仪器（深圳）有限公司 | AC05C | 序列号：CN703AAQV0018 | 指示灯颜色 | 粤械注准20172200439 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 5 | 胎儿监护仪 | 深圳 | 深圳市艾瑞康医疗设备有限公司 | 深圳市艾瑞康医疗设备有限公司 | FM-3A | FM-3A1HE01004 | 辐射发射、静电放电（ESD） | 粤械注准20152230468 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所 复检机构：深圳市医疗器械检测中心 |  |
| 6 | 超声胎儿监护仪 | 深圳 | 深圳京柏医疗科技股份有限公司 | 深圳京柏医疗科技股份有限公司 | JPD-300P | 批号：1802-08-00030 编号：8524300P00063 | 设备或设备部件的外部标记 | 粤械注准20172231082 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 7 | 车载X射线机 | 深圳 | 深圳市艾克瑞电气有限公司 | 深圳市艾克瑞电气有限公司 | AKHX-200A-HF | cyyj201801 | 设备或设备部件的外部标记 | 粤械注准20172301107 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 8 | 定制式固定义齿 | 深圳 | 深圳华裕齿科技术开发有限公司 | 深圳华裕齿科技术开发有限公司 | 钴铬合金烤瓷桥（冠） | 2018年04月01日 | 孔隙度 | 粤械注准20162631265 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 9 | 超声血管导引穿刺套件 | 佛山 | 佛山特种医用导管有限责任公司 | 佛山特种医用导管有限责任公司 | U-21-A | 180710 | 外观、结构和尺寸 | 粤械注准20172231318 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 10 | 定制式义齿 | 阳江 | 阳春市粤阳义齿制作有限公司 | 阳春市粤阳义齿制作有限公司 | 镍铬烤瓷冠桥 | A18071301 | 孔隙度 | YZB/粤2385 -2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |