附表

广东省一次性使用手术衣专项监督抽检

不合格产品详细信息表

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 主要不合格 项目 | 检验依据 | 检验机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用手术衣 | 广州 | 南昌市东海医疗器材有限公司 | 圣亚医院 | A型/中号 | 20180409 | 缝制 | 赣械注准 20152640136 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 2 | 一次性使用手术衣 | 珠海 | 南昌市东海医疗器材有限公司 | 珠海延年医院 | A型/中号 | 2017年01月09日 | 缝制 | YZB/赣1869-2010 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 3 | 一次性使用手术衣 | 揭阳 | 江西中赣医疗器械有限公司 | 揭阳太和医院 | 中号 | 2017年07月02日 | 缝制、单位面积质量 | 赣械注准 20152640136 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |