附表

广东省一次性使用手术衣专项监督抽检

合格产品详细信息表

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 检验依据 | 检验机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用非织造布手术衣 | 广州 | 广东白马医疗器械有限公司白云分公司 | 广东白马医疗器械有限公司白云分公司 | 标准型L | 1807301 | 粤械注准20152640297 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 2 | 一次性使用手术衣 | 广州 | 广东宏瑞医疗器械有限公司 | 广东宏瑞医疗器械有限公司 | 长x宽x袖长（115±8cm）x（135±8cm）x（160±6cm） | 42795 | YZB/粤1292-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 3 | 一次性使用手术衣 | 广州 | 广东宏瑞医疗器械有限公司 | 广东宏瑞医疗器械有限公司 | 长×宽×袖长（115±8cm）×（135cm±8cm）×（60±6cm）） | 2018.02.01 | YZB/粤 1292-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 4 | 非织造布手术衣 | 广州 | 广东康尔医疗科技有限公司 | 广东康尔医疗科技有限公司 | L | 180110 | 粤械注准20162640515 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 5 | 非织造布手术衣 | 广州 | 广东泽昌贸易有限公司 | 广东泽昌贸易有限公司 | M | 171115 | YZB/粤0718-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 6 | 一次性使用手术衣 | 广州 | 广州市洛华医疗器械实业有限公司 | 广州市洛华医疗器械实业有限公司 | 中号 | 20180110 | YZB/粤1049-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 7 | 一次性使用手术衣 | 广州 | 广州市天河豪政卫生材料厂 | 广州市天河豪政卫生材料厂 | L | 20171210 | 粤械注准20172640806 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 8 | 一次性使用手术衣 | 广州 | 广州市天河豪政卫生材料厂 | 广州复大医疗有限公司复大肿瘤医院 | M | 20171210 | 粤械注准20172640806 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 9 | 手术衣 | 广州 | 广州市卫信工贸有限公司 | 广州市卫信工贸有限公司 | L码 | 批号20170819 | 粤械注准20162640199 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 10 | 一次性使用手术衣 | 广州 | 广州中誉医疗器械有限公司 | 广州中誉医疗器械有限公司 | M | 18022621 | YZB/粤0662-2004 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 11 | 一次性使用手术衣 | 广州 | 振德医疗用品股份有限公司 | 广州市中医医院 | 120×140cm加强型 25g/m²SMMS料 | 20180108 | 浙械注准20172640096 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 12 | 一次性使用手术衣 | 深圳 | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 深圳市保安中医院（集团） | 130cmx160cm | 11802016 | 豫械注准20152640752 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 13 | 一次性使用手术衣 | 深圳 | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 南方医科大学深圳医院 | 130cmx160cm | 11710044 | 豫械注准20152640752 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 14 | 一次性手术衣 | 深圳 | 深圳市兴业卓辉实业有限公司 | 深圳市兴业卓辉实业有限公司 | XY-772510YP | 20170301001 | 粤械注准20162640004 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 15 | 一次性使用手术衣 | 深圳 | 深圳市宇冠医疗器械有限公司 | 深圳市宇冠医疗器械有限公司 | I型；115x135 | 170901 | 粤械注准20162641188 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 16 | 一次性使用手术衣 | 深圳 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 深圳市宝安区人民医院 | L 120cmx150cm | 20171225 | YZB/粤0320-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 17 | 一次性使用手术衣 | 深圳 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 普通型 XL 150cmx160cm | 20180305 | YZB/粤0320-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 18 | 一次性使用手术衣 | 珠海 | 新乡市华西卫材有限公司 | 珠海市香洲区人民医院 | 120cmx120cm | 85170904 | 豫械注准20172640425 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 19 | 一次性使用手术衣 | 汕头 | 南昌市恒康医疗器械有限公司 | 汕头市潮阳区妇幼保健院 | 中号 | 43075 | YZB/赣2642-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 20 | 一次性使用手术衣 | 汕头 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 汕头潮南民生医院 | M 120cmx140cm | 20170929 | YZB/粤0320-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 21 | 一次性使用手术衣 | 汕头 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 汕头市飘安医疗器械有限公司 | M 120cmx140xcm | 20171220 | YZB/粤0320-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 22 | 一次性使用手术衣 | 韶关 | 河北省豫北卫材有限公司 | 南雄市妇幼保健计划生育服务院 | 大号 | 20161203 | YZB/豫0016-2006 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 23 | 一次性使用手术衣 | 韶关 | 河南省豫北卫材有限公司 | 粤北人民医院 | 大号 | 51712001 | YZB/豫0016-2006 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 24 | 一次性使用手术衣 | 河源 | 南昌永德利医疗器械有限公司 | 和平县人民医院 | 中号 | 20171008 | 赣械注准20152640285 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 25 | 一次性使用手术衣 | 梅州 | 南昌市恩惠医用卫生材料有限公司 | 丰顺县中医院 | M | 2017年12月3日 | YZB/赣 2604-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 26 | 一次性使用手术衣 | 梅州 | 新乡市华西卫材有限公司 | 丰顺县人民医院 | 长（115-130）cmx宽（115~170）cm，袖长35≥cm | 171006 | 豫械注准20172640425 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 27 | 一次性使用非织造布手术衣 | 惠州 | 广东白马医疗器械有限公司白云分公司 | 惠州市中大惠亚医院 | L | 1803301 | 粤械注准20152640297 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 28 | 一次性使用手术衣 | 惠州 | 广州市洛华医疗器械实业有限公司 | 中信惠州医院有限公司 | 中号 | 20170906 | YZB/粤1049-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 29 | 一次性使用手术衣 | 惠州 | 广州天河豪政卫生材料厂 | 惠州市第一人民医院 | XL | 20180210 | 粤械注准20172640806 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 30 | 一次性使用手术衣 | 汕尾 | 河南瑞科医疗器械有限公司 | 汕尾逸挥基金医院 | 大号 | 171206 | 豫械注准20172640266 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 31 | 一次性使用手术衣 | 汕尾 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 海丰县惠慈医院 | 中号 | 2017年6月8日 | YZB/赣1907-2010 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 32 | 一次性医用手术包 | 东莞 | 新乡市大方医疗器械制造有限公司 | 东莞市万诺医疗器械有限公司 | 订制 | 18 01 15 | YZB/豫0123-2004 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 33 | 一次性使用手术衣 | 东莞 | 新乡市华西卫材有限公司 | 东莞市中堂医院 | 常规 | 81170902 | YZB/豫0178-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 34 | 一次性使用手术衣 | 中山 | 广州中誉医疗器械有限公司 | 中山火炬开发区医院（卫生院） | 常规 | 171227 | YZB/粤0662-2004 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 35 | 一次性使用手术衣 | 中山 | 南昌爱博医疗器械有限公司 | 中山市中医院 | 中号（2） | 2018年1月2日 | 赣械注准20152640128 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 36 | 一次性使用手术衣 | 中山 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 中山市第二人民医院 | M 120cmx140cm | 20171220 | YZB/粤0320-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 37 | 一次性使用医用手术衣 | 湛江 | 河南亚太医疗用品有限公司 | 吴川市人民医院 | 大号 | 20170215 | YZB/豫0071-2003 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 38 | 一次性使用手术衣 | 湛江 | 南昌益民医用卫生材料有限公司 | 湛江市霞山妇幼保健院 | 120×120 | 批号：20.171.12. | YZB/赣2600-2014《一次性使用手术衣》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 39 | 一次性手术衣 | 佛山 | 佛山南海康德福医疗用品有限公司 | 佛山南海康德福医疗用品有限公司 | L/加强型 | K180314017 | 粤械注准20162641262 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 40 | 一次性使用手术衣 | 佛山 | 佛山市康复医疗设备厂 | 佛山市康复医疗设备厂 | 中（M） | 18032604 | 粤械注准20172641690 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 41 | 一次性使用手术衣 | 佛山 | 河南省安邦卫材有限公司 | 佛山市中医院 | 小号/褂式 | 171202 | 豫械注准20162640192 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 42 | 一次性使用手术衣 | 佛山 | 新乡市华西卫材有限公司 | 佛山市三水区人民医院 | 120x130 | 43170911 | YZB/豫0178-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 43 | 一次性使用无菌手术衣 | 阳江 | 衡水滨湖新区康健卫生材料厂 | 阳西县人民医院 | 中 | 20171218 | YZB/冀0107-2012 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 44 | 一次性使用手术衣 | 阳江 | 南昌市翔翊医疗器械有限公司 | 阳江市人民医院 | 120cm×120cm | 20171105 | YZB/赣 2630-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 45 | 一次性使用手术衣 | 江门 | 广州市洛华医疗器械实业有限公司 | 江门市中心医院 | 中号 | 20171220 | YZB/粤1049-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 46 | 非织造布手术衣 | 茂名 | 广东康尔医疗科技有限公司 | 高州市中医院 | L | 180122 | 粤械注准20162640515 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 47 | 一次性使用无菌产包 | 茂名 | 河南亚太医疗用品有限公司 | 电白东方医院 | / | 161710008 | 豫械注准20172640294 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 48 | 一次性使用手术衣 | 肇庆 | 广州市洛华医疗器械实业有限公司 | 广东省封开县人民医院 | 中号 | 20170906 | YZB/粤1049-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 49 | 一次性使用手术包 | 肇庆 | 南昌市福康医疗器械有限公司 | 广宁县人民医院 | B型[产科用] | 20171208 | YZB/赣 2784-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 50 | 非织造布手术衣 | 清远 | 广东康尔医疗科技有限公司 | 清远市清城区龙塘镇卫生院 | L | 180107 | 粤械注准20162640515 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 51 | 一次性使用手术衣 | 清远 | 苏州市奥健医卫用品有限公司 | 清远市人民医院 | SPE/L 1P | 20170401 | YZB/苏 0528-2010 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 52 | 一次性使用手术衣 | 潮州 | 汕头市澄海区健发卫生用品有限公司 | 潮州市人民医院 | S | 2017年11月9日 | 粤械注准20162640741 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 53 | 一次性使用手术衣 | 揭阳 | 新乡市华西卫材有限公司 | 揭阳市蓝城区人民医院 | 常规 | 72170526 | YZB/豫 0178-2005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 54 | 一次性使用手术衣 | 揭阳 | 新乡市华西卫材有限公司 | 揭阳市榕城区中心医院 | 120x120 | 18011572 | 豫械注准20172640425 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 55 | 一次性使用手术衣 | 云浮 | 广州市洛华医疗器械实业有限公司 | 云浮市中医院 | 中号 | 20170906 | YZB/粤1049-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 56 | 一次性使用手术衣 | 云浮 | 广州市洛华医疗器械实业有限公司 | 罗定市人民医院 | 中号 | 20170906 | YZB/粤 1049-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |