附表

广东省一次性使用静脉输液针专项监督抽检

合格产品详细信息表

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 检验依据 | 检验机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用静脉输液针 | 广州 | 浙江康德莱医疗器械股份有限公司 | 广东三九脑科医院 | 0.55（0.55x20IRWLB） | 批20170922 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 2 | 一次性使用静脉输液针 | 广州 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 广东省第二人民医院 | 0.7x22.5TWLB | 20180301 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 3 | 一次性使用输液器 | 广州 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 广东省第二中医院 | 带针 | 批20180401A | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 4 | 一次性使用输液器 带针 | 广州 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 广州花都花城新华门诊部 | B1-1 0.6mm | 20171010 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 5 | 一次性使用静脉输液针 | 广州 | 湖南平安医械科技有限公司 | 广州花途山健医疗器械有限公司 | 0.55x19RWLB | 批20180306 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 6 | 一次性使用静脉输液针 | 广州 | 湖南平安医械科技有限公司 | 广州花途山健医疗器械有限公司 | 0.7x24TWLB | 批20180209 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 7 | 一次性使用输液器 带针 | 广州 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 广州市从化区街口街社区卫生服务中心 | 0.55mm | 批20180508 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 8 | 一次性使用静脉输液针 | 广州 | 上海正邦医疗科技有限公司 | 广州市从化区中医医院 | 0.55×19TWLB | 20171026 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 9 | 一次性使用静脉输液针 | 广州 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 广州市康华源贸易有限公司 | 0.55mm | 批20180513 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 10 | 一次性使用静脉输液针 | 广州 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | 广州市荔湾区中医医院 | 0.6×25TWLB | 170921 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 11 | 一次性使用精密过滤输液器 带针 | 广州 | 上海金塔医用器材有限公司 | 广州市越秀区大东街社区卫生服务中心 | 0.55x19RWSB | 20180105 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 12 | 一次性使用输液器带针 | 广州 | 上海金塔医用器材有限公司 | 广州市越秀区黄花岗街社区卫生服务中心 | JT-ZIS-2 0.7×24TWLB | 20180410 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 13 | 一次性使用输液器带针 | 广州 | 上海金塔医用器材有限公司 | 广州市增城区中新镇中心卫生院福和分院 | 规格 0.7×24TWLB | 批号 2020.03.01 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 14 | 一次性使用精密过滤输液器 带针 | 广州 | 北京伏尔特技术有限公司 | 广州市正骨医院 | RT-20X/S | 180428 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 15 | 一次性使用静脉输液针 | 广州 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 广州新海医院 | 0.7×25TWLB | 批20180115 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 16 | 一次性使用静脉输液针 | 广州 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 广州怡善医疗器械有限公司 | 0.6mm | 批20180413 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 17 | 一次性使用输液器带针 | 广州 | 湖南平安医械科技有限公司 | 广州怡善医疗器械有限公司 | A4 0.55x19RWLB | 批2180103 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 18 | 一次性使用静脉输液针 | 广州 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 广州怡善医疗器械有限公司 | 0.7mm | 批20180323 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 19 | 一次性使用静脉输液针 | 广州 | 江西庐乐医疗器械集团有限公司 | 南方医科大学南方医院 | 0.7x25TWLB | 批180412 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 20 | 一次性使用静脉输液针 | 深圳 | 深圳市保安医疗用品有限公司 | 深圳联合丽格医疗美容门诊部 | 0.55x20TWLB | 20161124 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 21 | 一次性使用静脉输液针 | 深圳 | 深圳市保安医疗用品有限公司 | 深圳联合丽格医疗美容门诊部 | 0.55x20TWLB | 20161020 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 22 | 一次性使用静脉输液针 | 深圳 | 深圳市保安医疗用品有限公司 | 深圳市保安医疗用品有限公司 | 0.7×25TWLB | 20180319 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 23 | 一次性使用静脉输液针 | 深圳 | 深圳市保安医疗用品有限公司 | 深圳市南山区妇幼保健院 | 0.55x20TWLB | 20171213 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 24 | 一次性使用输液器 带针 | 深圳 | 聚民生物科技有限公司 | 深圳市南山区妇幼保健院 | IS-Va-2D 0.7x25TWLB | 171012 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 25 | 一次性使用静脉输液针 | 深圳 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 深圳市南山区蛇口人民医院 | 0.7x22.5TWLB | 批20180121 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 26 | 一次性使用静脉输液针 | 深圳 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 深圳市南山区蛇口人民医院 | 0.55x17.5 RWLB | 批20180201 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 27 | 一次性使用输液器 | 深圳 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 深圳市南山区蛇口人民医院 | 带针 | 批20180121 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 28 | 一次性使用输液器带针 | 深圳 | 深圳市保安医疗用品有限公司 | 深圳五洲中西医结合医院 | 0.55x20TWLB | 20180102 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 29 | 一次性使用静脉输液针 | 深圳 | 深圳市保安医疗用品有限公司 | 深圳五洲中西医结合医院 | 0.7x25TWLB | 20170511 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 30 | 一次性使用静脉输液针 | 珠海 | 浙江康德莱医疗器械股份有限公司 | 广东省中医院珠海医院 | 0.7（0.7×25ITWLB） | 批C20170407 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 31 | 一次性使用静脉输液针 | 珠海 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 珠海明德医院 | 0.7x25TWLB | 批20180123 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 32 | 一次性使用静脉输液针 | 珠海 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 珠海明德医院 | 0.55x20RWLB | 批20170422 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 33 | 一次性使用输液器 带针 | 珠海 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 珠海市金湾区红旗镇卫生院 | B1-1 0.55mm | 批20180203 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 34 | 一次性使用输液器 带针 | 珠海 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 珠海市金湾区红旗镇卫生院 | B1-1 0.7mm | 批20171124 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 35 | 一次性使用输液器带针 | 珠海 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 珠海市香洲区人民医院 | IVA065 | 批K20160506 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 36 | 一次性使用静脉输液针 | 汕头 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 潮阳同济医院 | 0.7mm | 批20171222 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 37 | 一次性使用静脉输液针 | 汕头 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 濠江新圣创伤骨科医院 | 0.6mm | 批20171012 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 38 | 一次性使用输液器 | 汕头 | 上海正邦医疗科技有限公司 | 南澳县人民医院 | SYG-1BN | 20171117 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 39 | 一次性使用输液器 带针 | 汕头 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 汕头潮南民生医院 | IVA067 | 批K 20170425 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 40 | 一次性使用输液器 带针 | 汕头 | 上海凯乐输液器厂 | 汕头市潮阳区中医医院 | 0.6x25TWLB | 171007 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 41 | 一次性使用输液器 带针 | 汕头 | 上海凯乐输液器厂 | 汕头市潮阳区中医医院 | B3-3 | 批171221 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 42 | 一次性使用输液器 带针 | 汕头 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 汕头市澄海区澄华街道社区卫生服务中心 | IVA323 0.7mmx25mm TWLB | 201701005 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 43 | 一次性使用输液器（带针） | 汕头 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 汕头市金平区妇幼保健院 | IVA323 | C20170505 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 44 | 一次性使用输液器带针 | 韶关 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 仁化县闻韶镇卫生院 | 0.55×19 B1-1 | 批20170818 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 45 | 一次性使用静脉输液针 | 韶关 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿职工医院 | 0.55×19RWLB | 171202 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 46 | 一次性使用静脉输液针 | 韶关 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 始兴县人民医院 | 0.7mm | 批20171002 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 47 | 一次性使用输液器带针(重力输液式) | 韶关 | 上海宝舜医疗器械有限公司 | 翁源县新江中心卫生院 | 0.6×25mm TWLB IS-GAIV | 20171012 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 48 | 一次性使用输液器 | 河源 | 湖北楚天药业有限责任公司 | 东源县中医院 | A1 0.55×20 | 20180325 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 49 | 一次性使用静脉输液针 | 河源 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 和平县真至医药有限公司 | 0.5mm | 20170402 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 50 | 一次性使用静脉输液针 | 河源 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 河源东江医院 | 0.7mm | 20170922 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 51 | 一次性使用静脉输液针 | 河源 | 湖南平安医械科技有限公司 | 河源东江医院 | 0.6×24TWLB | 20180301 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 52 | 一次性使用输液器 带针 | 河源 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 河源市源城区人民医院 | B1-1 0.7mm | 批20180516 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 53 | 一次性使用静脉输液针 | 梅州 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 大埔县妇幼保健院 | 0.55mm | 批20180212 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 54 | 一次性使用输液器 带针 | 梅州 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 大埔县妇幼保健院 | 0.7×24 0.7mm B3-1T | 20171220 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 55 | 一次性使用静脉输液针 | 梅州 | 上海康德莱集团浙江康德莱医疗器械股份有限公司 | 蕉岭县新铺镇中心卫生院 | 0.55（0.55x20IRWLB） | 批20180122 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 56 | 一次性使用输液器 带针 | 梅州 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 蕉岭县长潭镇卫生院 | B3-1 T 0.7mm | 批20171205 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 57 | 一次性使用输液器 | 惠州 | 上海金塔医用器材有限公司 | 博罗县中医医院 | JT-FG2 0.55×19 RWLB | 批20171116 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 58 | 一次性使用静脉输液针 | 惠州 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 惠东吉隆安康医院 | 0.55mm | 20180223 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 59 | 一次性使用静脉输液针 | 惠州 | 浙江康德莱医疗器械股份有限公司 | 惠州市中大惠亚医院 | 0.6（0.6x25ITWLB） | 批C20171025 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 60 | 一次性使用止液输液器 带针 | 惠州 | 上海金塔医用器材有限公司 | 惠州仲恺高新技术产业开发区陈江街道办事处社区卫生服务中心 | 0.5x19rwlb | 20170727 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 61 | 一次性使用输液器 带针 | 惠州 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 龙门县龙城街道水西村第二卫生站 | B1-1 0.6x24 | 20180410 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 62 | 一次性使用输液器 带针 | 汕尾 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 广东立德药业有限公司 | B1-1 0.7mm | 20170824 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 63 | 一次性使用输液器 带针 | 汕尾 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 海丰惠慈医院 | B1-1 0.7mm | 批20171124 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 64 | 一次性使用输液器 带针 | 汕尾 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 海丰慧慈医院 | B1-1 0.6mm | 批20171211 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 65 | 一次性使用输液器带针 | 汕尾 | 委托方：广州花山医用塑料厂 受托方：岳阳民康医用材料有限公司 | 汕尾市人民医院 | 0.7×25 TWSB B-2 | 171030 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 66 | 一次性使用输液器 带针 | 汕尾 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 汕尾手外科医院汕尾骨科医院 | B1-1 0.6mm | 20180127 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 67 | 一次性使用输液器带针 | 汕尾 | 委托方：广州花山医用塑料厂 受托方：岳阳民康医用材料有限公司 | 汕尾逸挥基金医院 | B-1 0.55×20RWLB | 171216 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 68 | 一次性使用静脉输液针 | 东莞 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 东莞常平袁叶炽卫生所 | 0.7mm | 批20170702 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 69 | 一次性使用静脉输液针 | 东莞 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 东莞常平袁叶炽卫生所 | 0.5mm | 批20180212 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 70 | 一次性输液器 带针 | 东莞 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 东莞寮步聚康门诊部 | B1-1 0.6x24 | 20180110 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 71 | 一次性使用输液器 | 东莞 | 上海金塔医用器材有限公司 | 东莞市寮步镇社区卫生服务中心 | 0.7x24TWLB | 20180412 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 72 | 一次性使用静脉输液针 | 中山 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 广东九州通医药有限公司 | 0.55mm | 20180222 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 73 | 一次性使用静脉输液针 | 中山 | 浙江康德莱医疗器械股份有限公司 | 中山火炬开发区医院 | 0.7×25I TWLB | 批C20170914 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 74 | 一次性使用输液器 带针 | 中山 | 湖北仙明医疗器械有限公司 | 中山市沙溪隆都医院 | A2/0.7×23.5TWLB | 20180117 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 75 | 一次性使用输液器带针 | 中山 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 中山市小榄人民医院 | D-3 0.55×20RWLB | 批20171207 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 76 | 一次性使用静脉输液针 | 中山 | 广东龙心医疗器械有限公司 | 中山市兴卫医疗器械有限公司 | 0.7×25 TWLB | 171220 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 77 | 一次性使用静脉输液针 | 湛江 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 广东耀博贸易有限公司 | 0.45mm | 批20180412 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 78 | 一次性使用静脉输液针 | 湛江 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 遂溪县恒大药业有限公司 | 0.7mm | 批20171112 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 79 | 一次性使用静脉输液针 | 湛江 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 徐闻县妇幼保健院 | 0.5mm | 批20171212 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 80 | 一次性使用静脉输液针 | 湛江 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 湛江开发区仁瑞医院 | 0.5mm | 批20171102 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 81 | 一次性使用静脉输液针 | 湛江 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 湛江市坡头区妇幼保健院 | 0.55×19 RWLB | 2017/12/2 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 82 | 一次性使用静脉输液针 | 佛山 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 佛山肛泰肛肠医院 | 0.6mm | 批20171112 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 83 | 一次性使用输液器 带针 | 佛山 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 佛山市高明区民众医院 | B1-1 0.6mm | 20180529 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 84 | 一次性使用输液器 带针 | 佛山 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 佛山市高明区民众医院 | B1-1 0.6mm | 20180207 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 85 | 一次性使用输液器 带针 | 佛山 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 佛山市三水区大塘镇卫生院 | B1-1 0.5mm | 批20180306 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 86 | 一次性使用输液器 带针 | 佛山 | 上海金塔医用器材有限公司 | 佛山市三水区妇幼保健院 | 0.7x24 TWLB | 20171123D | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 87 | 一次性使用静脉输液针 | 佛山 | 浙江康德莱医疗器械股份有限公司 | 广东医科大学附属第三医院（佛山市顺德区龙江医院） | 0.8（0.8*28ITWLB）/I | 20170510 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 88 | 一次性使用静脉输液针 | 佛山 | 广东龙心医疗器械有限公司 | 南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院） | 0.6×23TWLB | 180412 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 89 | 一次性使用静脉输液针 | 阳江 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 阳江高新技术产业开发区人民医院 | 0.7mm | 批号：批20171012 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 90 | 一次性使用静脉输液针 | 阳江 | 湖南平安医械科技有限公司 | 阳江海陵岛滨海医院有限公司 | 0.7x24TWLB | 批170117 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 91 | 一次性使用输液器带针（重力输液式） | 阳江 | 上海宝舜医疗器械有限公司 | 阳江市江城区人民医院 | AD-1 0.55×19TWLB | 20170810 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 92 | 一次性使用静脉输液针 | 阳江 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 阳西县程村镇卫生院 | 0.7mm | 20170602 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 93 | 一次性使用输液器 带针 | 江门 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 江门市江海区人民医院 | B1-11 0.55mm | 批20180112 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 94 | 一次性使用输液器 带针 | 江门 | 上海金塔医用器材有限公司 | 江门市江海区中西医结合医院 | 0.7×24TWLB | 20180613 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 95 | 一次性使用精密过滤输液器 | 江门 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 江门市皮肤医院 | 进气式 | 批20180511 03 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 96 | 一次性使用输液器（带针） | 江门 | 上海金塔医用器材有限公司 | 江门市众康医疗器械有限公司 | 0.55×19RWLB | 20180316 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 97 | 一次性使用静脉输液针 | 江门 | 湖南平安医械科技有限公司 | 江门市众康医疗器械有限公司 | 0.7×24TWLB | 批20180108 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 98 | 一次性使用输液器带针 | 茂名 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 电白东方医院 | B1-1 0.6mm | 20180223 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 99 | 一次性使用输液器 带针 | 茂名 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 高州市大井镇中心卫生院 | 0.7*25 | 180506 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 100 | 一次性使用精密过滤输液器 | 茂名 | 浙江新德意医疗科技股份有限公司 | 茂名市电白区康诺医疗器械有限公司 | 0.55×20 TW LB | 1批20180424 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 101 | 一次性使用静脉输液针 | 茂名 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 信宜市妇幼保健院 | 0.55mm | 批20180323 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 102 | 一次性使用静脉输液针 | 肇庆 | 浙江康德莱医疗器械股份有限公司 | 怀集县第三人民医院 | 0.7（0.7x25ITWLB） | 批C20170918 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 103 | 一次性使用精密过滤输液器 带针 | 肇庆 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 四会市东城街道东城社区卫生服务中心 | 自动止液 ZJ-6型 | 批20171204 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 104 | 一次性使用输液器 带针 | 肇庆 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 肇庆高新区新时代专科医院 | B1-1 0.6MM | 批20180411 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 105 | 一次性使用输液器 带针 | 肇庆 | 江西庐乐医疗器械集团有限公司 | 肇庆市鼎湖区肇康专科门诊部 | B1-1 器 0.55x20RWLB | 批180203 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 106 | 一次性使用静脉输液针 | 肇庆 | 湖南平安医械科技有限公司 | 肇庆市康华医疗器械有限公司 | 0.7×24TWLB | 批20180413 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 107 | 一次性使用静脉输液针 | 清远 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 广东省英德市人民医院 | 0.9x28TWSB | 20180119 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 108 | 一次性使用输液器 带针 | 清远 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 连州市人民医院 | A-3L 0.7×25TWLB | 批20180426 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 109 | 一次性使用输液器 带针 | 清远 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 连州市中医院 | B1-1 | 批20180316 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 110 | 一次性使用输液器 带针 | 清远 | 中国双鸽集团。聚民生物科技有限公司 | 英德市中医院 | 0.7x 25TWLB | 180529 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 111 | 一次性使用输液器 带针 | 潮州 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 潮州市潮安区凤塘卫生院 | B3-1 0.6mm | 20180123 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 112 | 一次性使用输液器 带针 | 潮州 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 潮州市潮安区古巷中心卫生院 | B1-1 T 0.7mm | 批 20171208 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 113 | 一次性使用静脉输液针 | 潮州 | 浙江康德莱医疗器械股份有限公司 | 潮州市人民医院 | 0.55（0.55×20）IRWLB | 批C20180109 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 114 | 一次性使用静脉输液针 | 潮州 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 潮州市湘桥区磷溪卫生院 | 0.6×25TWLB | 批20170726 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 115 | 一次性使用静脉输液针 | 潮州 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 潮州市中心医院 | 0.9mm | 批20180112 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 116 | 一次性使用输液器(带针) | 揭阳 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 揭阳安真妇产医院 | B1-1 0.7mm | 20180205 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 117 | 一次性使用输液器 带针 | 揭阳 | 上海凯乐输液器厂 | 揭阳嘉春医疗器械有限公司 | 不-3 0.7×25TWLB | 171114 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 118 | 一次性使用输液器 带针 | 揭阳 | 上海凯乐输液器厂 | 揭阳市妇幼保健计划生育服务中心 | B3-3 0.7×25TWLB | 171212 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 119 | 一次性使用输液器 带针 | 揭阳 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 普宁安琪医院 | B1-1 0.7mm | 20180313 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 120 | 一次性使用静脉输液针 | 云浮 | 湖南平安医械科技有限公司 | 罗定市康艺药业有限公司 | 0.55×19 RWLB | 20180329 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 121 | 一次性使用静脉输液针 | 云浮 | 江西庐乐医疗器械集团有限公司 | 罗定市人民医院 | 0.55×20RWLB | 171109 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 122 | 一次性使用静脉输液针 | 云浮 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 罗定市中医院 | 0.55mm | 20180102 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 123 | 一次性使用静脉输液针 | 云浮 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 云浮市云安区人民医院 | 0.45mm | 批20170702 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 124 | 一次性使用静脉输液针 | 云浮 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 云浮市云城区人民医院 | 0.55×20RWLB | 批 20180108 | GB 18671-2009《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |