附表

广东省一次性使用医用橡胶检查手套专项监督抽检

不合格产品详细信息表

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 主要不合格 项目 | 检验依据 | 检验机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用橡胶检查手套 | 深圳 | 江西丹美实业有限公司（原南昌美芳医疗器械厂） | 深圳市光明新区光明李彬诊所 | 中号（7号） | 180106 | 老化前的扯断力和扯断伸长率、单位包装 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 2 | 检查手套 | 珠海 | 新乡市华西卫材有限公司 | 珠海明德医院 | 中号/光面 | 57170908 | 尺寸 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 3 | （橡胶）检查手套 | 珠海 | 佛山市华士康医疗用品有限公司 | 珠海源春林中西医结合医院 | 中号 | 20180302 | 尺寸 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 4 | （橡胶）检查手套 | 惠州 | 佛山市华士康医疗用品有限公司 | 惠州大亚湾经济技术开发区西区社区卫生服务中心 | 大号 | 20170418 | 老化前的扯断力和扯断伸长率 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 5 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 汕尾 | 南昌飞翔乳胶制品有限公司 | 广东立德药业有限公司 | M（7）中 | 20171105 | 尺寸、单位包装 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 6 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 汕尾 | 河南瑞科医疗器械有限公司 | 汕尾健康人护理医院 | 中号 | 20170406 | 老化前的扯断力和扯断伸长率、单位包装 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所 复检机构：山东省医疗器械产品质量检验中心 |  |
| 7 | 一次性使用橡胶检查手套 | 揭阳 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 惠来县慈云中医院 | M(中号) | 20180110 | 尺寸、老化前的扯断力和扯断伸长率、单位包装 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所 复检机构：江西省医疗器械检测中心 |  |