附表

广东省一次性使用医用橡胶检查手套专项监督抽检

合格产品详细信息表

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 检验依据 | 检验机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 广州 | 江西恒生实业有限公司 | 广州花都花城新华门诊部 | 中号 | 2018 01 06 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 2 | （橡胶）检查手套 | 广州 | 佛山市华士康医疗用品有限公司 | 广州祺和药业有限公司越秀分店 | 中号 | 201710181 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 3 | 检查手套（乳胶） | 广州 | 广州市加明橡塑制品有限公司 | 广州市南沙区第三人民医院 | 小（6.5） 有粉光面 | 180122 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 4 | 检查手套 | 广州 | 佛山市禅祥医用器材有限公司 | 广州市越秀区金典牙科门诊部 | 规格 特小 | 批号 20180210 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 5 | 检查手套 | 广州 | A.R.Medicom Inc（代理人：麦迪康医疗用品贸易（上海）有限公司） | 广州新海医院 | 丁腈橡胶检查手套 | 51120038S9 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 6 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 广州 | 广州市加明橡塑制品有限公司 | 广州越秀紫馨医疗美容门诊部 | 小(6.5) | 180306 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 7 | 医用橡胶检查手套 | 广州 | 陕西富源医用塑料有限公司 | 广州众力医药股份有限公司 | 小号(S） | 20170710 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 8 | 医用橡胶检查手套 | 广州 | 广东汇通乳胶制品有限公司 | 南方医科大学第三附属医院 | S | 1803B | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 9 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 广州 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | 南方医科大学第五附属医院 | 中号有粉麻面 | May-17 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 10 | 检查手套 | 广州 | 佛山市禅祥医用器材有限公司 | 天河长兴人民医院 | 中码 | 20180108 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 11 | 检查手套 | 广州 | 佛山市禅祥医用器材有限公司 | 天河长兴人民医院 | 中 | 20180308 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 12 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 广州 | 广州市加明橡塑制品有限公司 | 广州市加明响度制品有限公司 | 中(7.5) 有粉光面 | 180328 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 13 | 检查手套 | 深圳 | 佛山市禅祥医用器材有限公司 | 黄志勇西医妇科诊所 | 中 | 2018年3月8日 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 14 | 检查手套 | 深圳 | 佛山市禅祥医用器材有限公司 | 刘仁生口腔诊所 | 小 有粉光面 | 043016 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 15 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 深圳 | 江西恒生实业有限公司 | 深圳宝田医院 | 中号 | 20180316 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 16 | 一次性使用橡胶检查手套 | 深圳 | 江西丹美实业有限公司（原南昌美芳医疗器械厂） | 深圳桂芝门诊部 | 中号（7.5号） | 170706 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 17 | 检查手套 | 深圳 | 佛山市昊康医疗用品有限公司 | 深圳华光大门诊部 | 大号 有粉光面 | 2018年1月8日 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 18 | （橡胶）检查手套 | 深圳 | 佛山市华士康医疗用品有限公司 | 深圳南健门诊部 | 小号 | 20170818 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 19 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 深圳 | 广州北际医用塑胶制品有限公司 | 深圳市光明新区人民医院 |  | 20171011 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 20 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 深圳 | 广州北际医用塑胶制品有限公司 | 深圳市光明新区人民医院 | 有粉光面 | 20171218 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 21 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 深圳 | 广州北际医用塑胶制品有限公司 | 深圳市光明新区人民医院公明社区健康服务中心 | 小 有粉光面 | 20170711 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 22 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 深圳 | 江西恒生实业有限公司 | 深圳台兴门诊部 | 小号S | 20170908 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 23 | 检查手套 | 深圳 | 麦迪康医疗用品贸易(上海)有限公司 | 中山大学附属第七医院(深圳) | 1188D | 5112003851 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 24 | 检查手套 | 珠海 | 山东玉源乳胶手套有限公司 | 广东省人民医院珠海医院（珠海市金湾中心医院） | 小号（S） | 1701006 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 25 | 检查手套 | 珠海 | 广东华域医疗器械有限公司 | 中山大学附属第五医院 | 无粉麻面 小号 | 2018 04 06 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 26 | 橡胶检查手套 | 珠海 | 佛山市华士康医疗用品有限公司 | 珠海市香洲区香湾社区卫生服务中心 | 加小号 | 20171018 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 27 | 橡胶检查手套 | 珠海 | 佛山市华士康医疗用品有限公司 | 珠海市香洲区香湾社区卫生服务中心 | 小号 | 20171218 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 28 | 橡胶检查手套 | 珠海 | 佛山市华士康医疗用品有限公司 | 珠海市香洲区香湾社区卫生服务中心 | 中号 | 2017.10.18 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 29 | （橡胶）检查手套 | 珠海 | 佛山市华士康医疗用品有限公司 | 珠海延年医院 | 小号 | 2017年12月18日 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 30 | 华域检查手套 | 汕头 | 广东华域医疗器械有限公司 | 南澳县人民医院 | 中 | 2017年1月12日 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 31 | 检查手套（乳胶） | 汕头 | 广州市加明橡塑制品有限公司 | 汕头朝南民生医院 | 大（8.5） | 171214 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 32 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 汕头 | 江苏汇诚医疗科技有限公司 | 汕头市潮阳区妇幼保健院 | 有粉表面 S 小号 | 20170616 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 33 | 检查手套 | 汕头 | 惠州市瑞春医疗科技有限公司 | 汕头市澄海区澄华街道社区卫生服务中心 | 中 有粉光面 | 2018 02 01 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 34 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 汕头 | 新乡市华西卫材有限公司 | 汕头市澄海区人民医院 | 小号 有粉 | 2018年1月8日 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 35 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 汕头 | 广州市加明橡塑制品有限公司 | 汕头市濠江区人民医院 | 小（6.5） | 171229 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 36 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 汕头 | 扬州市晶星乳胶厂（总经销：麦迪康医疗用品贸易（上海）有限公司） | 汕头市金平区妇幼保健院 | 有粉表面 7 | 20171208 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 37 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 韶关 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 乐昌市第二人民医院 | 中 | 2018年1月2日 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 38 | 检查手套 | 韶关 | 佛山市禅祥医用器材有限公司 | 南雄明正血液透析中心（普通合伙） | 特小 | 043198 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 39 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 韶关 | 江西恒生实业有限公司 | 仁化县董塘镇中心卫生院 | 中号M | 20180316 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 40 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 韶关 | 江西恒生实业有限公司 | 仁化县黄坛镇卫生院 | 小号S | 2018 01 06 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 41 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 韶关 | 南昌维薇乳胶制业有限公司 | 乳源瑶族自治县人民医院 | M：中号 | 20180103 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 42 | 一次性使用橡胶检查手套 | 韶关 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 乳源瑶族自治县中医医院 | 小号 | 批20180402 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 43 | 检查手套 | 韶关 | 茂名市康力乳胶制品有限公司 | 翁源县中医院 | 中 | 2017年11月20日 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 44 | （橡胶）检查手套 | 河源 | 佛山市华士康医疗用品有限公司 | 河源市迈康医疗器械有限公司 | 中号 | 20180302 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 45 | 检查手套 | 河源 | 茂名市德力康医疗科技有限公司 | 连平县第二人民医院 | 小号 | 20180201 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 46 | 一次性使用橡胶检查手套 | 河源 | 清远市华丽康医疗器械有限公司 | 龙川东江医院 | 规格 中 | 批号 170806 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 47 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 河源 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 紫金县妇幼保健院 | 小 | 2018年1月2日 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 48 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 梅州 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 大埔县妇幼保健院 | S 6.5 | 1709223S | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 49 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 梅州 | 委托方：上海科邦医用乳胶器材有限公司 受托方：江西科邦医用乳胶器材有限公司 | 大埔县人民医院 | M 7.5 | 20170922M | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 50 | 医用橡胶检查手套 | 梅州 | 委托方：上海科邦医用乳胶器材有限公司 受托方：江西科邦医用乳胶器材有限公司 | 广东省平远县人民医院 | S 6.5 麻面 | 1801073S | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 51 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 梅州 | 委托方：上海科邦医用乳胶器材有限公司 受托方：江西科邦医用乳胶器材有限公司 | 广东省平远县人民医院 | M 7.5 有粉/麻面 | 1709193M | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 52 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 梅州 | 江西恒生实业有限公司 | 蕉岭县妇幼保健计划生育服务中心 | 中号M | 2018 01 06 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 53 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 梅州 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 蕉岭县人民医院 | M 7.5 | 1801133M | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 54 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 梅州 | 广州市加明橡塑制品有限公司 | 梅州市蕉华管理区医院（梅州市蕉华管理区社区卫生服务中心） | 大号（8.5） | 170601 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 55 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 梅州 | 江西恒生实业有限公司 | 平远县八尺镇卫生院 | M 有粉型 | 2017年5月9日 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 56 | （橡胶）检查手套 | 惠州 | 佛山市华士康医疗用品有限公司 | 博罗县长宁镇中心卫生院 | 中号 | 2018年3月2日 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 57 | 一次性使用橡胶检查手套 | 惠州 | 清远市华丽康医疗器械有限公司 | 惠东城南医院 | 小 | 180306 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 58 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 惠州 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 惠州市惠城区三栋镇卫生院 | 中号 有粉麻面 | 20171002 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 59 | 一次性使用橡胶检查手套 | 惠州 | 清远市华丽康医疗器械有限公司 | 惠州市惠阳区沙田镇中心卫生院 | 中 | 171206 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 60 | 检查手套 | 惠州 | 惠州市瑞春医疗科技有限公司 | 龙门县妇幼保健院 | 中 有粉光面 | 2017 09 1 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 61 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 汕尾 | 南昌飞翔乳胶制品有限公司 | 广东立德药业有限公司 | L（8）大 | 20170905 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 62 | 一次性使用橡胶检查手套 | 汕尾 | 江西丹美实业有限公司 | 海丰慧慈医院 | 中号（7.5号） | 170706 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 63 | 一次性使用橡胶检查手套 | 汕尾 | 江西丹美实业有限公司 | 海丰县惠慈医院 | 小号（6.5号） | 170706 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 64 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 汕尾 | 河南瑞科医疗器械有限公司 | 汕尾健康人护理医院 | 小号 | 20170806 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 65 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 汕尾 | 广州市加明橡塑制品有限公司 | 汕尾健康人护理医院 | 小（6.5） | 20170808 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 66 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 汕尾 | 广州市加明橡塑制品有限公司 | 汕尾市人民医院 | 中（7.5） | 171106 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 67 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 汕尾 | 广州市加明橡塑制品有限公司 | 汕尾市人民医院 | 小（6.5） | 171226 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 68 | （橡胶）检查手套 | 东莞 | 佛山市华士康医疗用品有限公司 | 东莞常安医院 | 中号 | 20180302 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 69 | 检查手套 | 东莞 | 佛山市禅祥医用器材有限公司 | 东莞市大朗医院 | 中号 | 2018年1月8日 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 70 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 东莞 | 江西恒生实业有限公司 | 东莞市仁正医药贸易有限公司 | 中号M | 2018 01 06 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 71 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 东莞 | 江西恒生实业有限公司 | 华润东莞医药有限公司 | 小号S/有粉表面 | 20180316 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 72 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 中山 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 广东九州通医药有限公司 | 小 | 2017年3月2日 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 73 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 中山 | 成都明森医疗器械有限责任公司 | 中山市港口医院 | 光面有粉（中号） | 20171024 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 74 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 中山 | 山东玉源乳胶手套有限公司 | 中山市小榄人民医院 | 小号 | 66171223 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 75 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 中山 | 山东玉源乳胶手套有限公司 | 中山市小榄人民医院 | 小号 | 1706166 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 76 | 检查手套 | 中山 | 上海华新医材有限公司 | 中山市中医院 | 2035 | 709098 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 77 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 湛江 | 广东汇通乳胶制品有限公司 | 广东汇通乳胶制品有限公司 | 有粉麻面 M | 1803A | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 78 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 湛江 | 江西恒生实业有限公司 | 雷州市雷城社区卫生服务中心 | 规格 中号 型号：有粉表面/光面 | 批号 2017 09 08 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 79 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 湛江 | 广东汇通乳胶制品有限公司 | 遂溪县恒大药业有限公司 | M 麻面 | 1801C | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 80 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 湛江 | 山东玉源乳胶手套有限公司 | 吴川市妇幼保健计划生育服务中心 | 中号 | 1712167D | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 81 | 一次性橡胶检查手套 | 湛江 | 佛山市威尔康乳胶制品有限公司 | 徐闻县人民医院 | M中 | 20170901 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 82 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 湛江 | 山东玉源乳胶手套有限公司制造 | 湛江东大肛肠医院 | 规格：中号 两只装 | 批号：1710167B | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 83 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 湛江 | 广东汇通乳胶制品有限公司 | 湛江麻章甲状腺专科医院 | 微粉 中号 | 1710A | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 84 | 一次性使用医用橡胶手套 | 湛江 | 山东玉源乳胶手套有限公司 | 湛江市坡头区南调街道社区卫生服务中心 | 规格 中号 两只装 | 批号 1705167 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 85 | 检查手套 | 佛山 | 江西科邦医用乳胶器材有限公司 | 佛山市百亿康贸易有限公司 | 无粉、麻面、S6.5 | 1803163S | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 86 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 佛山 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 佛山市高明区人民医院 | 中 | 20180102 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 87 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 佛山 | 河南亚都实业有限公司 | 佛山市高明区中医院 | 小号 | 2017年8月21日 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 88 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 佛山 | 广东恩瑞医疗科技有限公司 | 佛山市南海区妇幼保健院 | 光面有粉（S）/光面 | 201801142 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 89 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 佛山 | 广东汇通乳胶制品有限公司 | 佛山市三水区同方芦苞医院 | 有粉麻面，小号（S） | 016121 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 90 | 一次性使用医用橡胶手套 | 佛山 | 广东宏瑞医疗器械有限公司 | 南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院） | 光面有粉/小 | 20180201 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 91 | 检查手套 | 佛山 | 广东华域医疗器械有限公司 | 广东华域医疗器械有限公司 | 中号 | 20180506 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 92 | 一次性使用橡胶检查手套 | 佛山 | 清远市华丽康医疗器械有限公司 | 顺德聚龙医院 | 中 | 171206 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 93 | 检查手套 | 阳江 | 广东华域医疗器械有限公司 | 阳春市妇幼保健院 | 小 有粉光面 | 20171206 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 94 | 检查手套 | 阳江 | 武汉市华振医疗器械有限公司 | 阳江高新技术产业开发区人民医院 | 规格：中 | 20171206 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 95 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 阳江 | 山东蓝帆新材料有限公司 | 阳江海陵岛滨海医院有限公司 | 有粉 M号 | 2017011 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 96 | （橡胶）检查手套 | 阳江 | 佛山市华士康医疗用品有限公司 | 阳江市江城区康亿医疗器械店 | 加小号 | 20170208 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 97 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 阳江 | 上海金香乳胶制品有限公司 | 阳江市人民医院 | 小 | 1801063 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 98 | 检查手套 | 阳江 | 广东华域医疗器械有限公司 | 阳江市阳东区人民医院 | 中号 | 20171006 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 99 | 检查手套 | 阳江 | 武汉市华振医疗器械有限公司 | 阳西县儒洞镇中心卫生院 | 小号 | 20180106 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 100 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 江门 | 江西恒生实业有限公司 | 江会路民康门诊部 | 小号s | 20180316 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 101 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 茂名 | 南昌市凯旋医疗器械有限公司 | 高州市妇幼保健院 | 小号（S） 光面/有粉 | 2018年3月2日 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 102 | 检查手套 | 茂名 | 扬州世纪顺达科技有限公司 | 茂名市电白区观珠镇卫生院 | 中号（7.5）（1副） | 20180109 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 103 | 一次性橡胶检查手套（加厚型） | 茂名 | 佛山市威尔康乳胶制品有限公司 | 茂名市妇幼保健院 | S小号 | 20170901 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 104 | 检查手套 | 茂名 | 佛山市雅加固医疗器械有限公司 | 茂名市天科医疗器械有限公司 | （中号）M | 171203 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 105 | 检查手套 | 茂名 | 茂名市德力康医疗科技有限公司 | 信宜市人民医院 | 小号 | 20180303 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 106 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 肇庆 | 江西恒生实业有限公司 | 德庆县凤材镇卫生院 | 中号M | 2017 091208 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 107 | 检查手套 | 肇庆 | 惠州市瑞春医疗科技有限公司 | 广东省封开县中医院 | 小号 | 20170901 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 108 | 一次性橡胶检查手套 | 肇庆 | 佛山市威尔康乳胶制品有限公司 | 广东省工人医院鼎湖分院 | M 中号 | 20180101 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 109 | 检查手套 | 肇庆 | 武汉科达海医疗器械有限公司 | 广宁县中医院 | 中号 | 2017年12月6日 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 110 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 肇庆 | 江西恒生实业有限公司 | 怀集县第三人民医院 | 中号M | 2017 09 08 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 111 | 检查手套 | 肇庆 | 清远飞扬医疗用品有限公司 | 肇庆高新区人民医院 | 中 | 043175 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 112 | 一次性使用橡胶检查手套 | 肇庆 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 肇庆市高要区南岸街道马安社区卫生服务中心 | 中号 | 批20171112 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 113 | 橡胶检查手套 | 清远 | 清远市华丽康医疗器械有限公司 | 佛冈县人民医院 | 中 | 171206 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 114 | （橡胶）检查手套 | 清远 | 佛山市华士康医疗用品有限公司 | 连南瑶族自治县寨岗中心卫生院 | 小号 | 20170619 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 115 | （橡胶）检查手套 | 清远 | 佛山市华士康医疗用品有限公司 | 连山壮族瑶族自治县小三江镇中心卫生院 | 中号 | 20171218 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 116 | 一次性使用橡胶检查手套 | 清远 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 清远市洪达医疗设备经贸有限公司 | 中号 | 20180102 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 117 | 一次性使用橡胶检查手套 | 清远 | 清远市华丽康医疗器械有限公司 | 清远市华丽康医疗器械有限公司 | 小 | 180306 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 118 | 检查手套 | 清远 | 佛山市禅祥医用器材有限公司 | 阳山城东医院 | 规格：中 型号：有粉 光面 | 2017年12月8日 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 119 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 清远 | 广州市加明橡塑制品有限公司 | 阳山县妇幼保健计划生育服务中心 | 规格：小（6.5） | 171221 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 120 | 一次性使用橡胶检查手套 | 潮州 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 潮州市潮安区凤塘卫生院 | M（中号） | 20171124 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 121 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 潮州 | 广州市加明橡塑制品有限公司 | 潮州市潮安区古巷中心卫生院 | 中号（7.5） | 170901 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 122 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 潮州 | 广州市加明橡塑制品有限公司 | 潮州市湘桥区妇幼保健院 | 小号（6.5） | 170429 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 123 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 潮州 | 广州市加明橡塑制品有限公司 | 潮州市湘桥区观塘中心卫生院 | 小号（6.5） | 170817 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 124 | 橡胶检查手套 | 潮州 | 清远市华丽康医疗器械有限公司 | 潮州市中心医院 | 小号 | 20171206 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 125 | 检查手套 | 揭阳 | 江西阿尔梅医疗器械有限公司 | 揭阳创雅健口腔门诊部 | 特小号 | 180320 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 126 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 揭阳 | 广州市加明橡塑制品有限公司 | 揭阳市榕城区妇幼保健计划生育服务中心 | 小号（6.5） | 180106 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 127 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 揭阳 | 河北三星医用乳胶制品有限公司 | 刘妙珍口腔诊所 | S（小号）灭菌 | 20180106 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 128 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 揭阳 | 江西恒生实业有限公司 | 普宁安琪医院 | 中号M | 2018 01 06 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 129 | 检查手套 | 揭阳 | 茂名市康力乳胶制品有限公司 | 榕江医院 | 中 | 2018年1月10日 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 130 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 云浮 | 广东汇通乳胶制品有限公司 | 罗定市康艺药业有限公司 | 小号（S） | 017013 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 131 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 云浮 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 罗定市人民医院 | 小 | 2018年3月2日 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 132 | 检查手套 | 云浮 | 惠州市瑞春医疗科技有限公司 | 罗定市中医院 | 小 | 2017年9月1日 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 133 | 一次性使用医橡胶检查手套 | 云浮 | 江西恒生实业有限公司 | 郁南县妇幼保健院 | 小号S | 2017 09 08 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 134 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 云浮 | 广州市加明橡塑制品有限公司 | 郁南县中医院 | 中（7.5） | 180311 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 135 | 检查手套 | 云浮 | 清远飞扬医疗用品有限公司 | 云浮市云城区人民医院 | 中 | 043116 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 136 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 云浮 | Siam Sempermed Corporation Limited（售后服务：上海诗懂贸易有限公司） | 云浮市云城区同源医疗器械商店 | 小号 6-7 | 2017年1月9日 | GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |