附表

广东省导管冲洗器专项监督抽检合格产品详细信息表

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 检验依据 | 检验机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预充式导管冲洗器 | 广州 | Becton,Dickinson and Company（代理人：碧迪医疗器械(上海)有限公司） | 广州市家胜医疗器械有限公司 | BD 3ml PosiFlush预充式导管冲洗器 | 8298700 | 国械注进20163662809 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 2 | 预充式导管冲洗器 | 广州 | Becton,Dickinson and Company（代理人：碧迪医疗器械(上海)有限公司） | 广州市家胜医疗器械有限公司 | BD 10ml 标准芯杆预充式导管冲洗器 | 8145614 | 国械注进20163662809 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 3 | 预充式导管冲洗器 | 广州 | Becton,Dickinson and Company（代理人：碧迪医疗器械(上海)有限公司） | 广东俊豪医疗器械股份有限公司 | BD 3ml PosiFlush预充式导管冲洗器 | 8290566 | 国械注进20163662809 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 4 | 预充式导管冲洗器 | 广州 | Becton,Dickinson and Company（代理人：碧迪医疗器械(上海)有限公司） | 南方医科大学中西医结合医院 | BD 10ml 标准芯杆预充式导管冲洗器 | 8145615 | 国械注进20163662809 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 5 | 预冲式冲管注射器 | 广州 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 广州市红十字会医院 | WGCZ 10mL | 批1906142 | 国械注准20183151666 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 6 | 预充式导管冲洗器 | 深圳 | Becton,Dickinson and Company（代理人：碧迪医疗器械(上海)有限公司） | 深圳大学总医院 | BD 10ml 标准芯杆预充式导管冲洗器 | 8100539 | 国械注进20163662809 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 7 | 预冲式冲管注射器 | 深圳 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 香港大学深圳医院 | WGCZ 5mL | 批1904301 | 国械注准20183151666 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 8 | 预充式导管冲洗器 | 深圳 | Becton,Dickinson and Company（代理人：碧迪医疗器械(上海)有限公司） | 上药控股深圳有限公司 | BD 3ml PosiFlush预充式导管冲洗器 | 8290566 | 国械注进20163662809 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 9 | 预充式导管冲洗器 | 珠海 | Becton,Dickinson and Company（代理人：碧迪医疗器械(上海)有限公司） | 珠海市妇幼保健院 | BD 5ml PosiFlush预充式导管冲洗器 | 8261847 | 国械注进20163662809 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 10 | 预充式导管冲洗器 | 珠海 | Becton,Dickinson and Company（代理人：碧迪医疗器械(上海)有限公司） | 珠海市人民医院 | BD 10ml 标准芯杆预充式导管冲洗器 | 8100542 | 国械注进20163662809 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 11 | 导管冲洗器 | 珠海 | 海南众森生物科技有限公司 | 中山大学附属第五医院 | 3ml | 19041101 | 琼械注准20152660023 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 12 | 预冲式冲管注射器 | 汕头 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 汕头大学医学院附属肿瘤医院 | WGCZ 10mL | 批1906042 | 国械注准20183151666 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 13 | 预冲式冲管注射器 | 汕头 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 汕头大学医学院附属肿瘤医院 | WGCZ 10mL | 批1903071 | 国械注准20183151666 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 14 | 预充式导管冲洗器 | 汕头 | Becton,Dickinson and Company（代理人：碧迪医疗器械(上海)有限公司） | 汕头市中心医院 | BD 5ml PosiFlush预充式导管冲洗器 | 8298503 | 国械注进20163662809 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 15 | 导管冲洗器 | 韶关 | 海南众森生物科技有限公司 | 韶关市职业病防治院 | 5ml | 18120501 | 琼械注准2015266002 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 16 | 预充式导管冲洗器 | 河源 | Becton,Dickinson and Company（代理人：碧迪医疗器械(上海)有限公司） | 河源市河康医疗设备有限公司 | BD 5ml PosiFlush预充式导管冲洗器 | 8107585 | 国械注进20163662809 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 17 | 预充式导管冲洗器 | 河源 | Becton,Dickinson and Company（代理人：碧迪医疗器械(上海)有限公司） | 河源市源城区人民医院 | BD 5ml PosiFlush预充式导管冲洗器 | 8290586 | 国械注进20163662809 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 18 | 预充式导管冲洗器 | 河源 | Becton,Dickinson and Company（代理人：碧迪医疗器械(上海)有限公司） | 河源市人民医院 | BD 10ml 标准芯杆预充式导管冲洗器 | 8145614 | 国械注进20163662809 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 19 | 预充式导管冲洗器 | 梅州 | Becton,Dickinson and Company（代理人：碧迪医疗器械(上海)有限公司） | 广东润健医疗科技有限公司 | BD 5ml PosiFlush预充式导管冲洗器 | 8107585 | 国械注进20163662809 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 20 | 预充式导管冲洗器 | 梅州 | Becton,Dickinson and Company（代理人：碧迪医疗器械(上海)有限公司） | 五华县人民医院 | BD 5ml PosiFlush预充式导管冲洗器 | 8290557 | 国械注进20163662809 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 21 | 预充式导管冲洗器 | 梅州 | Becton,Dickinson and Company（代理人：碧迪医疗器械(上海)有限公司） | 梅州市第二中医医院 | BD 5ml PosiFlush预充式导管冲洗器 | 8107575 | 国械注进20163662809 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 22 | 预充式导管冲洗器 | 惠州 | Becton,Dickinson and Company（代理人：碧迪医疗器械(上海)有限公司） | 华润惠州医药有限公司 | BD 3ml PosiFlush预充式导管冲洗器 | 8116960 | 国械注进20163662809 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 23 | 导管冲洗器 | 惠州 | 海南众森生物科技有限公司 | 华润惠州医药有限公司 | 3ml | 19030101 | 琼械注准20152660023 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 24 | 导管冲洗器 | 惠州 | 海南众森生物科技有限公司 | 华润惠州医药有限公司 | 10ml | 18111601 | 琼械注准20152660023 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 25 | 导管冲洗器 | 汕尾 | 海南众森生物科技有限公司 | 汕尾市人民医院 | 5ml | 19060101 | 琼械注准20152660023 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 26 | 预充式导管冲洗器 | 汕尾 | Becton,Dickinson and Company（代理人：碧迪医疗器械(上海)有限公司） | 海丰县医药公司 | BD 3ml PosiFlush预充式导管冲洗器 | 8290557 | 国械注进20163662809 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 27 | 预充式导管冲洗器 | 汕尾 | Becton,Dickinson and Company（代理人：碧迪医疗器械(上海)有限公司） | 汕尾市康利药业有限公司 | BD 3ml PosiFlush预充式导管冲洗器 | 8265688 | 国械注进20163662809 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 28 | 预冲式冲管注射器 | 东莞 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 东莞东华医院 | WGCZ 5mL | 批1904301 | 国械注准20183151666 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 29 | 预充式导管冲洗器 | 东莞 | Becton,Dickinson and Company（代理人：碧迪医疗器械(上海)有限公司） | 东莞市中医院 | BD 10ml 标准芯杆预充式导管冲洗器 | 8145614 | 国械注进20163662809 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 30 | 预充式导管冲洗器 | 东莞 | Becton,Dickinson and Company（代理人：碧迪医疗器械(上海)有限公司） | 东莞市大朗医院 | BD 3ml PosiFlush预充式导管冲洗器 | 8290566 | 国械注进20163662809 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 31 | 预充式导管冲洗器 | 中山 | Becton,Dickinson and Company（代理人：碧迪医疗器械(上海)有限公司） | 中山市人民医院 | BD 10ml 标准芯杆预充式导管冲洗器 | 8145614 | 国械注进20163662809 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 32 | 预充式导管冲洗器 | 中山 | Becton,Dickinson and Company（代理人：碧迪医疗器械(上海)有限公司） | 中山市人民医院 | BD 3ml PosiFlush预充式导管冲洗器 | 8265688 | 国械注进20163662809 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 33 | 预充式导管冲洗器 | 中山 | Becton,Dickinson and Company（代理人：碧迪医疗器械(上海)有限公司） | 中山市人民医院 | BD 5ml PosiFlush预充式导管冲洗器 | 8261845 | 国械注进20163662809 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 34 | 预充式导管冲洗器 | 湛江 | Becton,Dickinson and Company（代理人：碧迪医疗器械(上海)有限公司） | 广东省农垦中心医院 | BD 10ml 标准芯杆预充式导管冲洗器 | 8145614 | 国械注进20163662809 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 35 | 预充式导管冲洗器 | 湛江 | Becton,Dickinson and Company（代理人：碧迪医疗器械(上海)有限公司） | 湛江中心人民医院 | BD 5ml PosiFlush预充式导管冲洗器 | 8290557 | 国械注进20163662809 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 36 | 预充式导管冲洗器 | 湛江 | Becton,Dickinson and Company（代理人：碧迪医疗器械(上海)有限公司） | 广东医科大学附属医院 | BD 10ml 标准芯杆预充式导管冲洗器 | 8145614 | 国械注进20163662809 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 37 | 预充式导管冲洗器 | 佛山 | Becton, Dickinson and Company（代理人：碧迪医疗器械(上海 )有限公司） | 佛山市三水区妇幼保健院 | BD 5ml PosiFlush预充式导管冲洗器 | 8141909 | 国械注进20163662809 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 38 | 预冲式冲管注射器 | 佛山 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 佛山市圣邦医疗器械有限公司 | WGCZ 5mL | 批1902261 | 国械注准20183151666 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 39 | 预冲式冲管注射器 | 佛山 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 佛山市高明区中医院 | WGCZ 3mL | 批1905031 | 国械注准20183151666 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 40 | 预冲式冲管注射器 | 佛山 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 佛山市禅城医药有限公司 | WGCZ 5mL | 批1906052 | 国械注准20183151666 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 41 | 预充式导管冲洗器 | 佛山 | Becton,Dickinson and Company（代理人：碧迪医疗器械(上海)有限公司） | 佛山市迪迈贸易有限公司 | BD 3ml PosiFlush预充式导管冲洗器 | 8265686 | 国械注进20163662809 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 42 | 预充式导管冲洗器 | 阳江 | Becton,Dickinson and Company（代理人：碧迪医疗器械(上海)有限公司） | 阳江市人民医院 | BD 3ml PosiFlush预充式导管冲洗器 | 8134683 | 国械注进20163662809 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 43 | 预充式导管冲洗器 | 阳江 | Becton,Dickinson and Company（代理人：碧迪医疗器械(上海)有限公司） | 阳江市阳东区妇幼保健院 | BD 5ml PosiFlush预充式导管冲洗器 | 8082846 | 国械注进20163662809 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 44 | 预充式导管冲洗器 | 阳江 | Becton,Dickinson and Company（代理人：碧迪医疗器械(上海)有限公司） | 阳江市中医医院 | BD 10ml 标准芯杆预充式导管冲洗器 | 8100542 | 国械注进20163662809 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 45 | 预冲式冲管注射器 | 江门 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 开平市中心医院 | WGCZ 10mL | 批19040902 | 国械注准20183151666 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 46 | 预充式导管冲洗器 | 江门 | Becton,Dickinson and Company（代理人：碧迪医疗器械(上海)有限公司） | 鹤山市人民医院 | BD 10ml 标准芯杆预充式导管冲洗器 | 8100542 | 国械注进20163662809 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 47 | 导管冲洗器 | 江门 | 海南众森生物科技有限公司 | 江门市蓬江区杜阮镇卫生院 | 5ml | 18070302 | 琼械注准20152660023 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 48 | 预充式导管冲洗器 | 江门 | Becton,Dickinson and Company（代理人：碧迪医疗器械(上海)有限公司） | 江门市五邑中医院 | BD 10ml 标准芯杆预充式导管冲洗器 | 8100542 | 国械注进20163662809 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 49 | 预冲式冲管注射器 | 江门 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 江门市新会区人民医院 | WGCZ 10mL | 1812081 | 国械注准20183151666 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 50 | 预冲式冲管注射器 | 茂名 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 茂名市人民医院 | WGCZ 3mL | 批1907031 | 国械注准20183151666 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 51 | 预冲式冲管注射器 | 茂名 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 茂名市人民医院 | WGCZ 10mL | 批1907051 | 国械注准20183151666 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 52 | 预充式导管冲洗器 | 茂名 | Becton,Dickinson and Company（代理人：碧迪医疗器械(上海)有限公司） | 茂名市茂南区人民医院 | BD 5ml PosiFlush预充式导管冲洗器 | 8172962 | 国械注进20163662809 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 53 | 预冲式冲管注射器 | 肇庆 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 四会市人民医院 | WGCZ 5mL | 批1906051 | 国械注准20183151666 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 54 | 预充式导管冲洗器 | 肇庆 | Becton,Dickinson and Company（代理人：碧迪医疗器械(上海)有限公司） | 肇庆市第一人民医院 | BD 10ml 标准芯杆预充式导管冲洗器 | 8100541 | 国械注进20163662809 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 55 | 预充式导管冲洗器 | 肇庆 | Becton,Dickinson and Company（代理人：碧迪医疗器械(上海)有限公司） | 肇庆市端州区妇幼保健院 | BD 3ml PosiFlush预充式导管冲洗器 | 8025865 | 国械注进20163662809 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 56 | 预充式导管冲洗器 | 清远 | Becton,Dickinson and Company（代理人：碧迪医疗器械(上海)有限公司） | 清远市人民医院 | BD 5ml PosiFlush预充式导管冲洗器 | 7325513 | 国械注进20163662809 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 57 | 预冲式冲管注射器 | 清远 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 清远市人民医院 | WGCZ 5mL | 批1904172 | 国械注准20183151666 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 58 | 预冲式冲管注射器 | 清远 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 清远市人民医院 | WGCZ 3mL | 批1905081 | 国械注准20183151666 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 59 | 预充式导管冲洗器 | 潮州 | Becton,Dickinson and Company（代理人：碧迪医疗器械(上海)有限公司） | 潮州市人民医院 | BD 5ml PosiFlush预充式导管冲洗器 | 8172962 | 国械注进20163662809 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 60 | 预冲式冲管注射器 | 潮州 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 潮州北斗肿瘤康复医院 | WGCZ 10mL | 批1905172 | 国械注准20183151666 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 61 | 导管冲洗器 | 揭阳 | 海南众森生物科技有限公司 | 揭阳市揭东区锡场镇卫生院 | 5ml | 18070402 | 琼械注准20152660023 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 62 | 预充式导管冲洗器 | 揭阳 | Becton,Dickinson and Company（代理人：碧迪医疗器械(上海)有限公司） | 揭阳市人民医院 | BD 5ml PosiFlush预充式导管冲洗器 | 8045562 | 国械注进20163662809 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 63 | 预充式导管冲洗器 | 揭阳 | Becton,Dickinson and Company（代理人：碧迪医疗器械(上海)有限公司） | 揭阳市人民医院 | BD 10ml 标准芯杆预充式导管冲洗器 | 8100541 | 国械注进20163662809 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |