附表

广东省一次性使用麻醉用针专项监督抽检合格产品详细信息表

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 检验依据 | 检验机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用麻醉用针 | 广州 | 上海埃斯埃医械塑料制品有限公司 | 广州市妇女儿童医疗中心 | AN-S 0.9x90 | F2019093 | 国械注准20163152101 YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 2 | 一次性使用麻醉用针 | 深圳 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 深圳远东妇产医院 | AN-S1 | 1908008 | 国械注准20153152153 YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 3 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 深圳 | 上海上医康鸽医用器材有限责任公司 | 深圳市众森医疗器械有限公司 | AS-S | 190902 | YZB/国 0184-2012 YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 4 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 深圳 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | 北京大学深圳医院 | 硬膜外及腰麻联合配套 AS-E/S | 8255242 | 国械注准20153662369 YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 5 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 深圳 | 浙江苏嘉医疗器械股份有限公司 | 深圳市第二人民医院 | 硬膜外麻醉包(AS-E) | 1909A1 001 | 国械注准20153661947 YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 6 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 珠海 | 佛山特种医用导管有限责任公司 | 珠海市人民医院 | AS-E/S II | 190603-3 | 国械注准20173660264 YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 7 | 一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件 | 珠海 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 中山大学附属第五医院 | AS-E/SⅡ（腰麻硬膜外联合套件）Ⅰ型 | 1905003 | 国械注准20153660652 YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 8 | 一次性使用麻醉用针 | 珠海 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 珠海市中西医结合医院 | AN-SI | 1910004 | 国械注准20153152153 YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 9 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 珠海 | 江苏阳普医疗科技有限公司 | 珠海市妇幼保健院 | AS-E/SⅡ | 201907005 | 国械注准20153661522 YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 10 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 汕头 | 浙江海圣医疗器械有限公司 | 汕头市捷盛贸易有限公司 | AS-E/SⅡ | 19061716 | 国械注准20173664119 YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 11 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 河源 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 连平县人民医院 | AS-E/S Ⅱ | 1908027 | 国械注准20183660146 YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 12 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 河源 | 江苏省华星医疗器械实业有限公司 | 河源市中医院 | AS-E/SⅡ Ⅱ硬膜外和腰椎联合麻醉穿刺包 | 20190806 | 国械注准20163662381 YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 13 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 河源 | 镇江高冠医疗器械有限公司 | 河源市人民医院 | AS-E/S II | 19100106 | 国械注准20143662085 YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 14 | 一次性使用麻醉用针 | 梅州 | 江苏省华星医疗器械实业有限公司 | 梅州客都骨科医院 | AN-SⅠ型腰椎穿刺针7#（0.7mm×90mm） | 20190717 | 国械注准20173154673 YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 15 | 一次性使用腰麻及硬膜外联合麻醉套件 | 惠州 | B.Braun Melsungen AG（代理人：贝朗医疗(上海)国际贸易有限公司） | 惠州市第三人民医院 | 4556763 | 17C17A8701 | YZB/GER 7516-2018 YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 16 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 惠州 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 惠州市中医医院 | AS-E | 1907008 | YZB/国1442-2015 YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 17 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 惠州 | 浙江海圣医疗器械有限公司 | 惠州市第一人民医院 | AS-E/SⅡ | 19091204 | 国械注准20173664119 YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 18 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 东莞 | 江苏亚光医疗器械有限公司 | 东莞黄江南国妇儿医院 | AS-E/SII型 | 20190626 | YZB/国 7156-2014 YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 19 | 一次性使用麻醉用针 | 广州 | 盐城市滋润医用器材厂 | 国药控股广州有限公司 | AN-N | 20190506 | 国械注准20153151753 YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 20 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 中山 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 中山市人民医院 | AS-E | 1903027 | YZB/国 1442-2015 YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 21 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 中山 | 南昌贝欧特医疗科技股份有限公司 | 中山市人民医院 | AS-E | 01190414 | 国械注准20153662169 YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 22 | 一次性使用麻醉用针 | 中山 | 上海埃斯埃医械塑料制品有限公司 | 广东安顺达供应链管理有限公司 | AN-S | F2019093 | 国械注准20163152101 YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 23 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 中山 | 武夷山捷安医疗器械制造有限公司 | 广东安顺达供应链管理有限公司 | AS-E/S | 190101401 | 国械注准20173660690 YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 24 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 中山 | 张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司 | 中山市陈星海医院 | AS-E/SⅡ | 190709 | 国械注准20173660689 YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 25 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 中山 | 浙江伏尔特医疗器械股份有限公司 | 中山市源健医疗器械有限公司 | AS-E AN-E 1.6x80 | 20190927 | 国械注准20173664170 YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 26 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 湛江 | 浙江海圣医疗器械有限公司 | 广东医科大学附属医院 | AS-E/S Ⅱ（腰硬联合麻醉包） | 19081504 | 国械注准20173664119 YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 27 | 一次性使用麻醉用针 | 佛山 | 上海埃斯埃医械塑料制品有限公司 | 佛山市中医院三水医院 | AN-N 0.7x90 | F2019161 | 国械注准20163152101 YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 28 | 一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件 | 阳江 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 阳江市人民医院 | AS-E/SⅡ（腰麻硬膜外联合套件）Ⅰ型 | 1905012 | 国械注准20153660652 YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 29 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 阳江 | 南昌贝欧特医疗科技股份有限公司 | 阳西县人民医院 | AS-E/SⅡ | 01190716 | 国械注准20153662169 YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 30 | 一次性使用麻醉用针 | 阳江 | 上海埃斯埃医械塑料制品有限公司 | 阳江市妇幼保健院 | AN-S 0.7x90 | F2019092 | 国械注准20163152101 YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 31 | 一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件 | 江门 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 开平市沙冈张立群医院 | AS-E/SⅡ（腰麻硬膜外联合套件）Ⅱ型 | 1905023 | 国械注准20153660652 YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 32 | 一次性使用麻醉用针 | 江门 | 上海埃斯埃医械塑料制品有限公司 | 江门市新会区中医院 | AN-N 0.9x90 | F2019002 | 国械注准20163152101 YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 33 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 茂名 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 茂名市海芝霖医疗设备有限公司 | AS-E/S | 批20190512 | 国械注准20173664575 YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 34 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 茂名 | 南京宁创医疗设备有限公司 | 茂名市妇幼保健院 | AS-E/SII | 190702 | 国械注准20153662379 YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 35 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 茂名 | 武夷山捷安医疗器械制造有限公司 | 高州市人民医院 | AS-E/S | 190801401 | 国械注准20173660690 YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 36 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 肇庆 | 江苏省华星医疗器械实业有限公司 | 肇庆市高要区人民医院 | AS-E/SⅡ Ⅱ硬膜外和腰椎联合麻醉穿刺包 | 20190808 | 国械注准20163662381 YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 37 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 肇庆 | 江苏省华星医疗器械实业有限公司 | 肇庆市高要区人民医院 | AS-E 硬膜外麻醉穿刺包 | 20190515 | 国械注准20163662381 YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 38 | 一次性使用麻醉用针 | 肇庆 | 镇江高冠医疗器械有限公司 | 肇庆市高要区人民医院 | 7#x80mm | 20190806 | 国械注准20163152416 YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 39 | 一次性使用麻醉用针 | 揭阳 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 揭阳市慈云医院 | AN-N | 1908031 | 国械注准20153152153 YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 40 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 揭阳 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 揭阳市人民医院 | AS-E（硬膜外麻醉） | 1907004 | 国械注准20153660654 YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 41 | 一次性使用麻醉用针 | 揭阳 | 扬州市江洲医疗器械有限公司 | 普宁市中医医院 | AN-SⅠ | 20190825 | 国械注准20173150519 YY 0321.2-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |