附件

广东省医疗器械监督抽检产品检验结果详细信息表

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号 规格 | 产品编号/批号/生产日期 | 检验依据 | 检验机构 | 检验结果 | 主要不合格项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新型冠状病毒（2019-nCoV）抗体检测试剂盒（胶体金法） | 广州市 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 卡型：20人份/盒 | W19510113 | 国械注准20203400176 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 2 | 新型冠状病毒（2019-nCoV）抗原检测试剂盒（胶体金法） | 广州市 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 卡型 20人份/盒 | W19601118 | 国械注准20203400830 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 3 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 广州市 | 中山大学达安基因股份有限公司 | 中山大学达安基因股份有限公司 | 大包装，96人份/盒 | 2021045 | 国械注准20203400063 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 4 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 广州市 | 中山大学达安基因股份有限公司 | 中山大学达安基因股份有限公司 | 大包装，96人份/盒 | 2021075 | 国械注准20203400749 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 5 | 新型冠状病毒(2019-nCoV) 抗原检测试剂盒(荧光免疫层析法) | 深圳市 | 深圳华大因源医药科技有限公司 | 深圳华大因源医药科技有限公司 | 20人份/盒 | BGI20210301004 | 国械注准20203400940 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 6 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 深圳市 | 深圳联合医学科技有限公司 | 深圳联合医学科技有限公司 | 50人份/盒 | 20210201 | 国械注准20203400535 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 7 | 新型冠状病毒（2019-nCoV）IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 深圳市 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 | 20210102 | 国械注准20203400769 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 8 | 新型冠状病毒（2019-nCoV）IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 深圳市 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2×50人份/盒 | 20210102 | 国械注准20203400770 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 9 | 新型冠状病毒（2019-nCoV）IgM/IgG抗体检测试剂盒（胶体金法） | 珠海市 | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 10人份/盒 | 2102090410 | 国械注准20203400240 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |