附件

广东省医疗器械监督抽检产品检验结果信息表

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号 规格 | 产品编号/批号/生产日期 | 检验依据 | 检验机构 | 检验结果 | 主要不合格项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性动静脉穿刺针 | 广州市 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | BAIN-A.V.F-006S | 2102011405 | 国械注准20163101081 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 2 | 一次性使用动静脉穿刺针 | 广州市 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | BAIN-A.V.F-001 | 2102011381 | 国械注准20163100455 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 3 | 一次性使用动静脉穿刺针 | 广州市 | 大连JMS医疗器具有限公司 | 广东药科大学附属第一医院 | 1.6（16G）/25mm | 210204.93-1625RS N | 国械注准20143142113 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 4 | 一次性使用动静脉穿刺针 | 广州市 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | 广州富斯特医疗器械有限公司 | BAIN-A.V.F-005 | 2102010963 | 国械注准20163100455 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 5 | 一次性动静脉穿刺针 | 广州市 | 尼普洛（上海）有限公司 | 广州市第一人民医院 | 16G×1″HC-30W | 21E2231 | 国械注准20173154167 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 6 | 一次性动静脉穿刺针 | 广州市 | 尼普洛（上海）有限公司 | 广州市荔湾区中心医院 | 16G×1″HC-30W | 20L1531 | 国械注准20173154167 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 7 | 一次性使用动静脉穿刺针 | 广州市 | 大连JMS医疗器具有限公司 | 广州医科大学附属第三医院 | 1.4（17G）/25mm | 210305.91-1425S | 国械注准20143142113 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 8 | 一次性使用动静脉穿刺针 | 深圳市 | 大连JMS医疗器具有限公司 | 深圳宝田医院 | 1.6（16G） | 200927.92-1625RD | 国械注准20143142113 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 9 | 内瘘管翼状针 | 深圳市 | 邦特生物科技股份有限公司（代理人：常熟市如保医疗器械销售有限公司） | 深圳市宝安区人民医院 | BT-111R/旋转翼 | A20C910 | 国械注许20163450067 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 10 | 一次性使用动静脉穿刺针 | 深圳市 | 大连JMS医疗器具有限公司 | 深圳市龙华区人民医院 | 1.6（16G）/25mm | 210310.92.1625RD | 国械注准20143142113 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 11 | 一次性使用动静脉瘘穿刺针 | 深圳市 | B.Braun Avitum AG(贝朗爱敦(上海)国际贸易有限公司) | 深圳市泽健医疗科技有限公司 | 70232660 16G A 1.6×25 | 200204I2 | 国械注进20163453037 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 12 | 一次性使用动静脉穿刺针 | 深圳市 | 大连JMS医疗器具有限公司 | 中山大学附属第八医院 | 1.6（16G）/25mm | 201105.92-1625RSD | 国械注准20143142113 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 13 | 一次性动静脉穿刺针 | 深圳市 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | 中山大学附属第七医院(深圳) | BAIN-A.V.F-006S | 2102011079 | 国械注准20163101081 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 14 | 一次性动静脉穿刺针 | 珠海市 | 尼普洛（上海）有限公司 | 广东省人民医院珠海医院（珠海市金湾中心医院） | 16G×1″HC-30W | 20L1731 | 国械注准20173154167 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 15 | 一次性动静脉穿刺针 | 珠海市 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | 中山大学附属第五医院 | BAIN-A.V.F-002S | 2102010426 | 国械注准20163101081 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 16 | 一次性使用动静脉穿刺针 | 珠海市 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | 珠海市斗门区侨立中医院 | BAIN-A.V.F-005 | 2102010435 | 国械注准20163100455 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 17 | 一次性使用动静脉穿刺针 | 汕头市 | 大连JMS医疗器具有限公司 | 汕头潮南民生医院 | 1.6（16G）/25mm | 201207.92-1625RSD | 国械注准20143142113 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 18 | 一次性使用动静脉瘘穿刺针 | 汕头市 | B.Braun Avitum AG(贝朗爱敦(上海)国际贸易有限公司) | 汕头市三优血液透析中心 | 70232660 16G A 1.6×25 | 200710I4 | 国械注进20163453037 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 19 | 一次性钝型动静脉瘘穿刺针 | 韶关市 | Nipro (Thailand) Corporation Limited（代理人：尼普洛贸易（上海）有限公司） | 翁源县中医院 | 16G×1" HTC-30W-D | 20L23C | 国械注进20143105618 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 20 | 一次性动静脉穿刺针 | 韶关市 | 尼普洛（上海）有限公司 | 新丰县人民医院 | TP-16G×1″C-30B/HC-30R | 21C2321 | 国械注准20173154167 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 21 | 一次性使用动静脉穿刺针 | 河源市 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | 人民医院 | BAIN-A.V.F-001 | 2102011124 | 国械注准20163100455 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 22 | 一次性使用动静脉穿刺针 | 梅州市 | 大连JMS医疗器具有限公司 | 大埔县中医医院 | 1.4（17G）/25mm | 201229.92-1425RD | 国械注准20143142113 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 23 | 动静脉穿刺器 | 梅州市 | Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA（代理人：费森尤斯医药用品(上海)有限公司） | 五华县安流镇中心卫生院 | Arterial Rotating Wings Needles 16G/25mm | BNND281 | 国械注进20163151629 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 24 | 一次性动静脉穿刺针 | 梅州市 | 尼普洛（上海）有限公司 | 兴宁鸿惠医院有限公司 | 17G×1″HC-30W | 2019 02 19 | 国械注准20173154167 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 25 | 一次性动静脉穿刺针 | 惠州市 | 尼普洛（上海）有限公司 | 惠东县第二人民医院 | 16G×1″HC-30W | 21C1531 | 国械注准20173154167 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 26 | 一次性动静脉穿刺针 | 惠州市 | 尼普洛（上海）有限公司 | 惠州市中心人民医院 | 16G×1″HC-30W | 21D1732 | 国械注准20173154167 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 27 | 一次性动静脉穿刺针 | 汕尾市 | 尼普洛（上海）有限公司 | 海丰县医药公司 | TP-16G×1″C-30B/HC-30R | 20I1221 | 国械注准20173154167 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 28 | 一次性使用动静脉穿刺针 | 汕尾市 | 大连澳华医用高分子器材有限公司 | 汕尾中山医院 | 16G×1" HTC-30（1.6x25） | 210225D | 国械注准20183150138 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 29 | 一次性使用动静脉穿刺针 | 东莞市 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | 东莞常安医院 | BAIN-A.V.F-006 | 2102011078 | 国械注准20163100455 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 30 | 一次性使用动静脉穿刺针 | 东莞市 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | 东莞市长安医院 | BAIN-A.V.F-001 | 2002012102 | 国械注准20163100455 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 31 | 一次性使用动静脉穿刺器 | 东莞市 | 宁波天益医疗器械股份有限公司 | 东莞友华医院股份有限公司 | 16G | 21043002 | 国械注准20163100606 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 32 | 一次性使用动静脉穿刺针 | 中山市 | 大连JMS医疗器具有限公司 | 中山市博爱医院 | 1.6（16G）/25mm | 201225.91-1625S | 国械注准20143142113 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 33 | 一次性使用动静脉穿刺针 | 中山市 | 大连JMS医疗器具有限公司 | 中山市人民医院 | 1.4（17G）/25mm | 210201.84-1425RS | 国械注准20143142113 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 34 | 动静脉穿刺器 | 中山市 | Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA（代理人：费森尤斯医药用品(上海)有限公司） | 中山市三角医院 | Arterial Rotating Wings Needles 16G/25mm | BNNF075 | 国械注进20163151629 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 35 | 一次性动静脉穿刺针 | 湛江市 | 尼普洛（上海）有限公司 | 雷州市人民医院 | 16G×1″HC-30W | 20L1631 | 国械注准20173154167 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 36 | 一次性使用动静脉穿刺针 | 湛江市 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 遂溪县人民医院 | X1.6×25 | 200616 | 国械注准20173153112 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 37 | 内瘘管翼状针 | 湛江市 | 邦特生物科技股份有限公司（代理人：常熟市如保医疗器械销售有限公司） | 徐闻县人民医院 | BT-111R/旋转翼 | A211915 | 国械注许20163450067 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 38 | 一次性钝型动静脉瘘穿刺针 | 佛山市 | Nipro (Thailand) Corporation Limited（代理人：尼普洛贸易（上海）有限公司） | 佛山市高明区中医院 | 16G×1" HTC-30W-D | 21A07A | 国械注进20143105618 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 39 | 一次性使用动静脉穿刺针 | 佛山市 | 大连JMS医疗器具有限公司 | 佛山市南海区第六人民医院 | 1.6（16G）/25mm | 201123.91-1625SD | 国械注准20143142113 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 40 | 一次性使用动静脉瘘穿刺针 | 佛山市 | Nipro (Thailand) Corporation Limited（代理人：尼普洛贸易（上海）有限公司） | 佛山市中医院三水医院 | 17G×1" HTC-30W | 21A21J | 国械注进20143105619 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 41 | 内瘘管翼状针 | 阳江市 | 邦特生物科技股份有限公司（代理人：常熟市如保医疗器械销售有限公司） | 阳春市人民医院 | BT-112B/固定翼 | A209912 | 国械注许20163450067 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 42 | 一次性使用动静脉穿刺针 | 阳江市 | 大连JMS医疗器具有限公司 | 阳江江华医院有限公司 | 1.6（16G）/25mm | 210315.92-1625RD | 国械注准20143142113 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 43 | 一次性使用动静脉瘘穿刺针 | 江门市 | B.Braun Avitum AG(贝朗爱敦(上海)国际贸易有限公司) | 鹤山市人民医院 | 70232760 17G A 1.5×25 | 200718I1 | 国械注进20163453037 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 44 | 一次性动静脉穿刺针 | 江门市 | 尼普洛（上海）有限公司 | 江门江海长生内科专科门诊部 | 16G×1″HTC-30W | 20L2532 | 国械注准20173154167 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 45 | 一次性使用动静脉瘘穿刺针 | 江门市 | B.Braun Avitum AG(贝朗爱敦(上海)国际贸易有限公司) | 江门市人民医院 | 70232660 16G A 1.6×25 | 200619I2 | 国械注进20163453037 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 46 | 一次性使用动静脉穿刺针 | 茂名市 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | 电白东方医院 | BAIN-A.V.F-002 | 2102010896 | 国械注准20163100455 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 47 | 一次性动静脉穿刺针 | 茂名市 | 尼普洛（上海）有限公司 | 茂名市电白区中医院 | 17G×1″HC-30W | 21C0731 | 国械注准20173154167 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 48 | 动静脉穿刺器 | 肇庆市 | Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA（代理人：费森尤斯医药用品(上海)有限公司） | 德庆县人民医院 | Arterial Rotating Wings Needles 16G/25mm | BNNG142 | 国械注进20163151629 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 49 | 一次性使用动静脉穿刺针 | 肇庆市 | 大连JMS医疗器具有限公司 | 广宁县人民医院 | 1.4（17G）/25mm | 210316.91-1425S | 国械注准20143142113 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 50 | 一次性使用动静脉穿刺针 | 肇庆市 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | 四会万隆医院有限公司 | BAIN-A.V.F-001 | 2102011164 | 国械注准20163100455 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 51 | 动静脉穿刺器 | 肇庆市 | Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA（代理人：费森尤斯医药用品(上海)有限公司） | 肇庆市高要区人民医院南岸分院 | Arterial Rotating Wings Needles 16G/25mm | BNNF131 | 国械注进20163151629 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 52 | 一次性使用动静脉穿刺针 | 清远市 | 大连JMS医疗器具有限公司 | 连州市中医院 | 1.6（16G）/25mm | 201225.91-1625S | 国械注准20143142113 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 53 | 一次性使用动静脉穿刺针 | 清远市 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | 清远市清新区人民医院 | BAIN-A.V.F-001 | 2102010960 | 国械注准20163100455 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 54 | 一次性无菌内瘘穿刺包 | 潮州市 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 潮州市潮安区人民医院 | 16GX25mm-300mm FN-1612ZS | D01-210416K | 国械注准20153101677 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 55 | 一次性动静脉钝型穿刺针 | 揭阳市 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | 揭阳市慈云医院 | BAIN-A.V.F-002D | 2102010551 | 国械注准20193100156 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 56 | 动静脉穿刺器 | 揭阳市 | Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA（代理人：费森尤斯医药用品(上海)有限公司） | 揭阳市人民医院 | Arterial Rotating Wings Needles 16G/25mm | BNNF103 | 国械注进20163151629 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 57 | 一次性动静脉穿刺针 | 云浮市 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | 罗定百伦血液透析中心 | BAIN-A.V.F-006S | 2102011005 | 国械注准20163101081 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 58 | 一次性使用动静脉瘘穿刺针 | 云浮市 | B.Braun Avitum AG(贝朗爱敦(上海)国际贸易有限公司) | 罗定百伦血液透析中心 | 70232660 16G A 1.6×25 | 210113I2 | 国械注进20163453037 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 59 | 一次性钝型动静脉瘘穿刺针 | 云浮市 | 尼普洛（上海）有限公司 | 罗定叁鹤血液透析中心（普通合伙） | 16G×1”HTC-30W-D | 2012221 | 国械注准20183150212 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |